## TA_1
Ценова оферта X Група - Ремонт Турбинно оборудване: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/ ,АСК/ВН/ ляво и дясно;РКВН 1,2,3,4,Сервомотори 1 и 2 на РКВН,РКСН 1,2,3,4,ОК /СН/ляво и дясно,сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи,Главен маслен бак на ТА.Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА,Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2,ГОП 1 и 2,Технически помпи 1 и 2,Самоочистващ филтър 1 и 2 на маслоуплътняваща система -от точка 20.10.01.01 до 20.10.48
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | ед. Цена | обща цена
|  | X Група - Ремонт Турбинно оборудване: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/ ,АСК/ВН/ ляво и дясно;РКВН 1,2,3,4,Сервомотори 1 и 2 на РКВН,РКСН 1,2,3,4,ОК /СН/ляво и дясно,сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи,Главен маслен бак на ТА.Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА,Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2,ГОП 1 и 2,Технически помпи 1 и 2,Самоочистващ филтър 1 и 2 на маслоуплътняваща система -от точка 20.10.01.01 до 20.10.48 |  |  |  | 0
|  | I Група :Ремонтни дейности по Сервомотори на АСК/ВН/,АСК/ВН ляво и дясно,РКВН 1,2,3,4, Сервомотори на РКВН от точка 20.10.01.01 до точка 20.10.10.05 |  |  |  | 0
20.10.01. | 20МАА02AA401MS01 | 20МАА02AA401MS01_Сервомотори на стопорен клапани АСК ляво |  |  |  | 0
20.10.01.01 |  | 20МАА02AA401MS01_ Разглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.02 |  | 20МАА02AA401MS01_Ревизия и ремонт на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.01.03 |  | 20МАА02AA401MS01_Сглобяване сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.02 | 20МАА01AA401MS01 | 20МАА01AA401MS01_Сервомотор на стопорен клапани АСК дясно |  |  |  | 0
40.10.02.01 |  | 20МАА01AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.02 |  | 20МАА01AA401MS01_Ревизия и ремонт на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
40.10.02.03 |  | 20МАА01AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03 | 20MAA01AA401KA01 | 20MAA01AA401KA01_АСК ВН Клапан ляво -DN 250 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0
20.10.03.01 |  | 20MAA01AA401KA01_Демонтaж сервомотора на АСК.Демонтаж холендрови връзки на парни тръбопроводи към АСК.Демонтаж на щуцери.Демонтаж на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.02 |  | 20MAA01AA401KA01_Ревизия и ремонт на клапана: напасване на уплътняващите лица към клапана и седлото.Почистване на предпазното сито/решетката/ на АСК и щока.Подмяна на уплътняващи пръстени на АСК.Подготовка за контрол на метала на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.03 |  | 20MAA01AA401KA01_Монтаж на пусково сито | 1 | бр. |  | 0
20.10.03.04 |  | 20MAA01AA401KA01_Сглобяване и монтаж на клапана.Монтаж на щуцери,холендрови връзки на парни тръбопроводи.Монтаж на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04 | 20MAA02AA401KA01 | 20MAA02AA401KA01_АСК ВН Клапан дясно-DN 250 / PN 150 - CHEKHOV |  |  |  | 0
20.10.04.01 |  | 20MAA02AA401KA01_Демонтaж сервомотора на АСК.Демонтаж холендрови връзки на парни тръбопроводи към АСК.Демонтаж на щуцери.Демонтаж на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.02 |  | 20MAA02AA401KA01_Ревизия и ремонт на клапана: напасване на уплътняващите лица към клапана и седлото.Почистване на предпазното сито/решетката/ на АСК и щока.Подмяна на уплътняващи пръстени на АСК.Подготовка за контрол на метала на клапана | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.03 |  | 20MAA02AA401KA01_Монтаж на пусково сито | 1 | бр. |  | 0
20.10.04.04 |  | 20MAA02AA401KA01_Сглобяване и монтаж на клапана.Монтаж на щуцери,холендрови връзки на парни тръбопроводи.Монтаж на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05 | 20MAA11AA001KA01 | 20MAA11AA001KA01_Регулиращи клапани ВН остра пара 1 |  |  |  | 0
20.10.05.01 |  | 20MAA11AA001KA01_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.02 |  | 20MAA11AA001KA01_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.03 |  | 20MAA11AA001KA01_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана.Подготовка за контрол на метала на парната кутия. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.04 |  | 20MAA11AA001KA01_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.05 |  | 20MAA11AA001KA01_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.06 |  | 20MAA11AA001KA01_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
20.10.05.07 |  | 20MAA11AA001KA01_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06 | 20MAA11AA001KA03 | 20MAA11AA001KA03_Регулиращи клапани ВН остра пара 3 |  |  |  | 0
20.10.06.01 |  | 20MAA11AA001KA03_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН .Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.02 |  | 20MAA11AA001KA03_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.03 |  | 20MAA11AA001KA03_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините.Подготовка за контрол на метала на парната кутия. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.04 |  | 20MAA11AA001KA03_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.05 |  | 20MAA11AA001KA03_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.06 |  | 20MAA11AA001KA03_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
20.10.06.07 |  | 20MAA11AA001KA03_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07 | 20MAA21AA001KA02 | 20MAA21AA001KA02_Регулиращи клапани ВН остра пара 2 |  |  |  | 0
20.10.07.01 |  | 20MAA21AA001KA02_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части . | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.02 |  | 20MAA21AA001KA02_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Демонтаж на сервомотор от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.03 |  | 20MAA21AA001KA02_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана -подготовка за контрол на метала на парната кутия. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.04 |  | 20MAA21AA001KA02_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.05 |  | 20MAA21AA001KA02_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.06 |  | 20MAA21AA001KA02_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи.Монтаж на сервомотор. | 1 | бр. |  | 0
20.10.07.07 |  | 20MAA21AA001KA02_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08 | 20MAA21AA001KA04 | 20MAA21AA001KA04_Регулиращи клапани ВН остра пара 4 |  |  |  | 0
20.10.08.01 |  | 20MAA21AA001KA04_Ревизия задвижващо рамо на регулиращ клапан ВН. Проверка лагери, оси,втулки ,капачки и закрепване.Подмяна износени части | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.02 |  | 20MAA21AA001KA04_Демонтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи от РКВН.Разглобяване на горната част-капака на парната кутия от долнта част. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.03 |  | 20MAA21AA001KA04_Демонтаж на капака на парната кутия със сферичната опора.Разглобяване на горната сферична опора и сферата от щока.Проверка хлабина между повърхнините на сферичната опора и сферата.Почистване повърхнините на клапана -подготовка за контрол на метала на парната кутия. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.04 |  | 20MAA21AA001KA04_Разглобяване на щока,затварящата част-клапана от капака.Почистване от нагар щока,буксата и уплътняващата затваряща част на клапана и седлото.Пасване. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.05 |  | 20MAA21AA001KA04_Сглобяване на клапана и щока с капака на парната кутия..Монтаж сферата на горната сферична опора за щока. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.06 |  | 20MAA21AA001KA04_Монтаж на горната част -капака на парнта кутия за долната част.Монтаж на холендрови връзки на парните тръбопроводи. | 1 | бр. |  | 0
20.10.08.07 |  | 20MAA21AA001KA04_Ремонт на РКВН.Подмяна дефектирали части/при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.09 | 20MAA11AA001-Y01 | 20MAA11AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-1, 3 |  |  |  | 0
20.10.09.01 |  | 20MAA11AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
20.10.09.02 |  | 20MAA11AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.09.03 |  | 20MAA11AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
20.10.09.04 |  | 20MAA11AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | 1 | бр. |  | 0
20.10.09.05 |  | 20MAA11AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
20.10.10 | 20MAA21AA001-Y01 | 20MAA21AA001-Y01_Сервомотор на регулиращи клапани ВН-2, 4 |  |  |  | 0
20.10.10.01 |  | 20MAA21AA001-Y01_Демонтаж на холендрови връзки на тръбопроводите по масло.на сервомотора.Демонтаж на подвижното рамо от сервомотора към РКВН. | 1 | бр. |  | 0
20.10.10.02 |  | 20MAA21AA001-Y01_Демонтаж на сервомотора от капака на регулиращия клапан.Рзглобяване на сферичната опораи сфератаот сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.10.03 |  | 20MAA21AA001-Y01_Разглобяване на сервомотора.Почистване на повърхнините между теглителния прът/щока/ на сервомотораи подвижната втулка.Ревзия долната сферична опора и лагерите. | 1 | бр. |  | 0
20.10.10.04 |  | 20MAA21AA001-Y01_Ремонт сервомотор РКВН | 1 | бр. |  | 0
20.10.10.05 |  | 20MAA21AA001-Y01_Сглобяване на сервомотора.Монтаж на сервомотора на място.Монтаж на задвижващо рамо към РКВН.Монтаж на холендровите връзки на тръбопроводите по масло. | 1 | бр. |  | 0
|  | II Група Ремонтни дейности по РКСН 1,2,3,4 , ОК /СН/ ляво и дясно,Сервомотори на ОК/СН/ от т.20.10.11.01 до 20.10.18.03 |  |  |  | 0
20.10.11 | 20MAB23AA001KA01 | 20MAB23AA001KA01_Регулиращ клапан СН - 1 |  |  |  | 0
20.10.11.01 |  | 20MAB23AA001KA01_Демонтиране и разглобяване на клапана | 1 | бр. |  | 0
20.10.11.02 |  | 20MAB23AA001KA01_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на клапана ,щока и втулката.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | 1 | бр. |  | 0
20.10.11.03 |  | 20MAB23AA001KA01_Сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.12 | 20MAB23AA001KA02 | 20MAB23AA001KA02_Регулиращ клапан СН - 2 |  |  |  | 0
20.10.12.01 |  | 20MAB23AA001KA02_Демонтиране и разглобяване на клапана | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.02 |  | 20MAB23AA001KA02_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повурхниините на клапана ,щока и втулката.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | 1 | бр. |  | 0
20.10.12.03 |  | 20MAB23AA001KA02_Сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.13 | 20MAB23AA001KA03 | 20MAB23AA001KA03_Регулиращ клапан СН - 3 |  |  |  | 0
20.10.13.01 |  | 20MAB23AA001KA03_Демонтиране и разглобяване на клапана | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.02 |  | 20MAB23AA001KA03_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повърхнините на щока и втулката.Зачистване корпуса на клапана-подготовка за контрол на метала.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | 1 | бр. |  | 0
20.10.13.03 |  | 20MAB23AA001KA03_Сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.14 | 20MAB23AA001KA04 | 20MAB23AA001KA04_Регулиращ клапан СН - 4 |  |  |  | 0
20.10.14.01 |  | 20MAB23AA001KA04_Демонтиране и разглобяване на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.02 |  | 20MAB23AA001KA04_Ревизия и ремонт, проверка прилягането на уплътнителните повърхнини.Почистване повурхниините на щока и втулката.Зачистване корпуса на клапана-подготовка за контрол на метала.Ремонт колонката на клапана,лагери и оси. | 1 | бр. |  | 0
20.10.14.03 |  | 20MAB23AA001KA04_Сглобяване и монтиране. | 1 | бр. |  | 0
20.10.15 | 20MAB24AA401KA01 | 20MAB24AA401KA01_ОК (СН) Клапан-дясно |  |  |  | 0
20.10.15.01 |  | 20MAB24AA401KA01_Демонтаж на сервомотора | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.02 |  | 20MAB24AA401KA01_Демонтаж на капака на ОК (СН) | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.03 |  | 20MAB24AA401KA01_Демонтаж на клапана и работното предпазното сито | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.04 |  | 20MAB24AA401KA01_Почистване и пасване лицата на клапана. Почистване на решетка. Почистване щока на клапана.Почистване отвора на капака.Почистване и подготовка за контрол на метала на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.05 |  | 20MAB24AA401KA01_Монтаж на клапана и пусково сито. | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.06 |  | 20MAB24AA401KA01_Монтаж на капака. | 1 | бр. |  | 0
20.10.15.07 |  | 20MAB24AA401KA01_Монтаж на сервомотора на ОК (СН). | 1 | бр. |  | 0
20.10.16 | 20MAB22AA401KA01 | 20MAB22AA401KA01_ОК (СН) Клапан ляво |  |  |  | 0
20.20.16.01 |  | 20MAB22AA401KA01_Демонтаж на сервомотора | 1 | бр. |  | 0
20.20.16.02 |  | 20MAB22AA401KA01_Демонтаж на капака на ОК (СН) | 1 | бр. |  | 0
20.20.16.03 |  | 20MAB22AA401KA01_Демонтаж на клапана и предпазното работно сито | 1 | бр. |  | 0
20.20.16.04 |  | 20MAB22AA401KA01_Почистване и пасване лицата на клапана. Почистване на решетка. Почистване щока на клапана.Почистване отвора на капака.Почистване и подготовка за контрол на метала на клапана. | 1 | бр. |  | 0
20.20.16.05 |  | 20MAB22AA401KA01_Монтаж на клапана и пусково сито. | 1 | бр. |  | 0
20.20.16.06 |  | 20MAB22AA401KA01_Монтаж на капака. | 1 | бр. |  | 0
20.20.16.07 |  | 20MAB22AA401KA01_Монтаж на сервомотора на ОК (СН). | 1 | бр. |  | 0
20.10.17 | 20MAB24AA401MS01 | 20MAB24AA401MS01_Сервомотор на клапан ОК (СН) дясно |  |  |  | 0
20.10.17.01 |  | 20MAB24AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.17.02 |  | 20MAB24AA401MS01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.17.03 |  | 20MAB24AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.18 | 20MAB22AA401MS01 | 20MAB22AA401MS01_Сервомотор на клапан ОК (СН) ляво |  |  |  | 0
20.10.18.01 |  | 20MAB22AA401MS01_Разглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.18.02 |  | 20MAB22AA401MS01_Почистване ,ревизия и ремонт на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.18.03 |  | 20MAB22AA401MS01_Сглобяване на сервомотора. | 1 | бр. |  | 0
|  | III Група : Ремонтни дейности по Реверсивни тръбопроводи,Главен маслен бак на ТА - от точка 20.10.19.01 до 20.10.20.03 |  |  |  | 0
20.10.19 |  | Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи |  |  |  | 0
20.10.19.01 |  | ЦНН_Разболтване хоризонталните фланци на ресиверни тръбопроводи | 4 | бр. |  | 0
20.10.19.02 |  | ЦНН_Демонтаж и монтаж на ресиверни тръбопроводи | 2 | бр. |  | 0
20.10.19.03 |  | ЦНН_Ревизия и ремонт на ресиверни тръбопроводи. | 2 | бр. |  | 0
20.10.19.04 |  | ЦНН_Подмяна всички уплътнения на ресиверните тръбопроводи от страна ЦСН и ЦНН /коплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.20 | 20MAV10BB001KD01 | 20MAV10BB001KD01_Главен маслен бак на Турбината |  |  |  | 0
20.10.20.01 |  | 20MAV10BB001KD01_Изваждане, проверка и почистване на решетките /ситата/ | 12 | бр. |  | 0
20.10.20.02 |  | 20MAV10BB001KD01_Почистване на главен маслен бак | 1 | бр. |  | 0
20.10.20.03 |  | 20MAV10BB001KD01_Поставяне на решетките /ситата/.Монтаж на капаците на ГМБ. | 12 | бр. |  | 0
|  | IV Група :Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА,комдензатор А и Б,Пусков ежектор,РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА - от точка 20.10.21.01.01 до точка 20.10.29.06 |  |  |  | 0
20.10.21. |  | Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА от точка 20.10.21 до 20.10.21.10.08
20.10.21.01 |  | ХПИ_DN400_Изграждане и възстановяване на тръбопроводи и арматура DN 400 |  |  |  | 0
20.10.21.01.01 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 1 бр. заглушка DN 400 от общ колектор- тръбопровод DN 400 | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.01.02 |  | ХПИ_DN400_Възстановяване/заваряване/ участък от общ колектор- тръбопровод ДУ 400 към газоохлаждащи помпи 1 и 2 | 4 | М |  | 0
20.10.21.01.03 |  | ХПИ_DN400_Изработване и монтаж на 2бр. заглушки от общ колектор- тръбопровод DN 400 | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.01.04 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 2 бр. заглушки DN 400 от участъците от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.01.05 |  | ХПИ_DN400_Възстановяване,монтаж на участък DN 400 от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | 4 | М |  | 0
20.10.21.01.06 |  | ХПИ_DN400_Изрязване,демонтаж на 2 бр. заглушки DN 400 от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.01.07 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на 2 бр.задвижки DN 400 PN 16. Изработване на гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.01.08 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на вентил DN80. Изработване на гарнитура | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.01.09 |  | ХПИ_DN400_Монтаж на заглушки DN 400 на вход задвижки /смукателни/20PCB07AA101 и 20PCB08AA101 на газоохлаждащи помпи 1 и 2- /по 1 бр. на помпа/ общо 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02 |  | ХПИ_DN300_Изграждане и монтаж на тръбопроводи и арматура DN 300 |  |  |  | 0
20.10.21.02.01 |  | ХПИ_DN300_Изграждане на общ колектор тръбопровод DN 300. | 12 | М |  | 0
20.10.21.02.02 |  | ХПИ_DN300_Изработване опори на общ колектор тръбопровод DN300 | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02.03 |  | ХПИ_DN300_Изграждане и монтаж на 2 бр. тръбопроводи DN 300 осъществяващи връзка от общ колектор тръбопровод DN 300 към сливните тръбопроводи на кондензатора А и Б | 8 | М |  | 0
20.10.21.02.04 |  | ХПИ_DN300_Стиковане,монтаж и заваряване на фланци към тръбопроводите DN 300 | 4 | бр. |  | 0
20.10.21.02.05 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на 2бр.задвижки DN 300 PN 16.Изработване на гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02.06 |  | ХПИ_DN300_Стиковане и заваряване на 2 бр. тръбопроводи DN 300 към общ колектор тръбопровод DN 300 | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02.07 |  | ХПИ_DN300_Стиковане и заваряване на 2 бр. тръбопроводи DN 300 към сливните тръбопроводи на кондензатора А и Б | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02.08 |  | ХПИ_DN300_Изрязване на участък Ф 300 от линия охлаждаща вода към генератора,стиковане и заваряване на общия колектор тръбопровод ДУ 300 към линия охлаждаща вода към генератора | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.02.09 |  | ХПИ_DN300_Изработка и монтаж/заварявне/ на 1бр. заглушкa DN 300 на линия охлаждаща вода към генератора | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.02.10 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на заглушки DN300 на задвижки изход/изхвърляне/ от СОФ 1,2/по 1бр. на всеки СОФ общо 2бр.-пред задвижки 20PUA20AA101 и 20PUA21AA101. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02.11 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на заглушки DN300 на задвижки изход от байпасите на сливни циркулациаонни тръбопроводи 20PAB01AA104/429/ /линия идваща от топкоулавящи решетки 20PAB01АТ001 на Б кондензатор/ и 20PAB02AA104 /428//линия идваща от топкоулавящи решетки на А кондензатор 20PAB02АТ001 / от генератора към пирамичка/по 1бр. на тр-д / общо 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.02.12 |  | ХПИ_DN300_Монтаж на 1 бр.задвижка Ду250/вход/ от колектор напорен на газоохлаждащи помпи ,а изхода е преди задвижка на колектора-дренажен към ,,Избистрени води“ .Ревизия и ремонт на задвижката .Подмяна набивка,регулиране на салника. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.03 |  | ХПМР_Монтаж на допълнителен резервоар и система за химическа промивка |  |  |  | 0
20.10.21.03.01 |  | ХПМР_Монтаж на резервоара за хим.промивка - | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.03.02 |  | ХПМР_Монтаж на допълнителна помпа за химическа промивка.Ревизия и ремонт на помпата. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.03.03 |  | ХПМР_Монтаж на тръбопровод DN 50 от общия колектор- тръбопровод DN 400 към бак за химическа промивка. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.03.04 |  | ХПМР_Монтаж на вентили DN50 | 5 | бр. |  | 0
20.10.21.03.05 |  | ХПМР_Монтаж/подмяна/ на вентили DN10. | 3 | бр. |  | 0
20.10.21.03.06 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN 50 изолиране на Топкоочистващи помпи 1,2 и Топкосъбирачи 1 и 2 -/по 3бр.заглушки на кондензатор/ | 6 | бр. |  | 0
20.10.21.03.07 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN100 към ТОД А и Б - 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.03.08 |  | ХПМР_Монтаж на заглушки DN100 към маслоохладителя на МА- 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.03.09 |  | ХПМР_Монтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.03.10 |  | ХПМР_Монтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.04 |  | ХПИК_Ремонтни дейности по подготовка схема за изолиране на кондензаторите по циркулационна вода |  |  |  | 0
20.10.21.04.01 |  | ХПИК_Изрязване в местата на монтаж на заглушките на сливните и напорни тръбопроводи DN 1600.Монтаж на опори и укрепване на тръбопроводите DN 1600 | 4 | бр. |  | 0
20.10.21.04.02 |  | ХПИК_Изработка,монтаж и заваряване на 4 бр. заглушки DN 1600 на сливните и напорни тръбопроводи. | 4 | бр. |  | 0
20.10.21.05 |  | ХПИДТ _DN32_Изграждане на дренажни тръбопроводи DN 32 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Монтаж дренажни вентили DN 32 |  |  |  | 0
20.10.21.05.01 |  | ХПИДТ_DN32__Изграждане дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор А съответно предна част и задна част/ към допълнителния резервоар за химическа промивка | 40 | М |  | 0
20.10.21.05.02 |  | ХПИДТ_DN32__Изграждане дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор Б съответно предна част и задна част/ към допълнителния резервоар за химическа промивка. | 40 | М |  | 0
20.10.21.05.03 |  | ХПИДТ _DN20_Монтаж на дренажни вентили DN 20 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Направа на отвори за дренажните линии от тавана на кондензатора А и Б | 4 | бр. |  | 0
Демонтажни и монтажни дейности по възстановяване схемата на работа на кондензатоар А и Б
20.10.21.06 |  | ХПДМ_DN400_Възстановяване на тръбопроводи и арматура DN 400 |  |  |  | 0
20.10.21.06.01 |  | ХПДМ_DN400_Изрязване на участък от общ колектор- тръбопровод DN 400 от страна газоохлаждащи помпи и изработване,монтаж и заваряване на заглушка DN 400 | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.06.02 |  | ХПДМ_DN400_Изрязване участък от тръбопровода свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. Изработване,монтаж и заваряване на 2 бр. заглушки DN 400 към участъците от тръбопроводите свързващ смукателните тръбопроводи на Газоохлаждащи помпи 1 и 2. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.06.03 |  | ХПДМ_DN400_Демонтаж на задвижките DN 400 от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.06.04 |  | ХПДМ_DN400_Изработка и монтаж на заглушки DN 400 /на местата на задвижките/ от общия тръбопровод DN 400 свързващ напорните циркулационни тръбопроводи на А и Б кондензатор. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.07 |  | ХПДМ_DN300_Демонтажни и монтажни работи на тръбопроводи и арматура DN 300 |  |  |  | 0
20.10.21.07.01 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на задвижки DN 300 от общия колектор DN 300 –кота 0 | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.07.02 |  | ХПДМ_DN300_Изрязване на тръбопроводите DN 300 разположени на кота 0 свързани към сливните тръбопроводи ДN1600. Изработка,монтаж и заваряване на заглушки DN300 в местата на свързване. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.07.03 |  | ХПДМ_DN300_Изрязване на общия колектор тръбопровод DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора участък Ф 300 от линия охлаждаща вода към генератора,стиковане и заваряване | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.07.04 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж заглушка DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора.Подготовка на заваряване | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.07.05 |  | ХПДМ_DN300_Подготовка на краищата за заваряване на тръбопровода DN 300 от линия охлаждаща вода към генератора.Пасване и стиковане на участък тръба ф300 за възстановяване на тръбопровода.Заваряване на участък тръба ф 300. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.07.06 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на заглушки DN300 на задвижки изход/изхвърляне/ от СОФ 1,2/по 1бр. на всеки СОФ общо 2бр.-пред задвижки 20PUA20AA101 и 20PUA21AA101. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.07.07 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на заглушки DN300 на задвижки изход от байпасите на сливни циркулациаонни тръбопроводи 20PAB01AA104/429/ /линия идваща от топкоулавящи решетки 20PAB01АТ001 на Б кондензатор/ и 20PAB02AA104 /428//линия идваща от топкоулавящи решетки на А кондензатор 20PAB02АТ001 / от генератора към пирамичка/по 1бр. на тр-д / общо 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.07.08 |  | ХПДМ_DN300_Демонтаж на 1 бр.задвижка Ду250/вход/ от колектор напорен на газоохлаждащи помпи ,а изхода е преди задвижка на колектора-дренажен към ,,Избистрени води“ .Ревизия и ремонт на задвижката .Подмяна набивка,регулиране на салника. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.08 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Демонтажни и монтажни работи по сливни и напорни циркулационни тръбопроводи |  |  |  | 0
20.10.21.08.01 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Демонтаж на заглушки DN1600 на сливни и напорни циркулационни тръбопроводи | 4 | бр. |  | 0
20.10.21.08.02 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Заваряване/възстановяване/ на сливни и напорни циркулационни тръбопроводи DN1600 | 4 | бр. |  | 0
20.10.21.08.03 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Подготовка зачистване до метален блясък от вътрешната и външната страна на участък от тръбопровода DN1600 около заваръчния шев за контрол. | 8 | M ² |  | 0
20.10.21.08.04 |  | ХПДМ_С_Н_Т_Нанасяне на антикорозионно покритие в зоната около заваръчния шев на тръбопровода DN1600 | 8 | M ² |  | 0
20.10.21.09 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтажни и монтажни работи по бака и линиите DN50 за химическа промивка |  |  |  | 0
20.10.21.09.01 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на тръбопровод DN 50 от общия колектор- тръбопровод DN 400 към резервоар за химическа промивка. | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.09.02 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на вентили DN 50 | 5 | бр. |  | 0
20.10.21.09.03 |  | ХПДМ_Б_Л_DN50_Демонтаж на резервоара за хим.промивка | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.10 |  | ХПДДДрТ_DN32_Демонтажни дейности по дренажни тръбопроводи DN 32 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Демонтаж дренажни вентили DN 32 |  |  |  | 0
20.10.21.10.01 |  | ХПДДДрТ_DN32_Демонтаж на дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор А съответно предна част и задна част / към допълнителния резервоар за химическа промивка | 40 | М |  | 0
20.10.21.10.02 |  | ХПДДДрТ_DN32__Демонтаж на дренажни тръбопроводи- 2бр.-общо 40 м, DN 32 /от тавана на кондензатор Б съответно от предна част и задна част / към допълнителния резервоар за химическа промивка | 40 | М |  | 0
20.10.21.10.03 |  | ХПДДДрТ _DN20_Демонтаж на дренажни вентили DN 20 от кондензатор А и Б към допълнителния резервоар за химическа промивка.Възстановяване отворите от линиите на тавана на кондензатора. | 4 | бр. |  | 0
20.10.21.10.04 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN 50 изолиране на Топкоочистващи помпи 1,2 и Топкосъбирачи 1 и 2 -/по 3бр.заглушки на кондензатор/ | 6 | бр. |  | 0
20.10.21.10.05 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN100 към ТОД А и Б - 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.10.06 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж на заглушки DN100 към маслоохладителя на МА- 2бр. | 2 | бр. |  | 0
20.10.21.10.07 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
20.10.21.10.08 |  | ХПДДДрТ_Демонтаж заглушка DN100 на линията към ежектор на дестилата | 1 | бр. |  | 0
20.10.22 |  | 20MAG10BB001_Кондензатор А |  |  |  | 0
20.10.22.01 |  | 20MAG10BB001_Отваряне вратите на кондензатора | 4 | бр. |  | 0
20.10.22.02 |  | 20MAG10BB001_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
20.10.22.03 |  | 20MAG10BB001_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8000 | бр. |  | 0
20.10.22.04 |  | 20MAG10BB001_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
20.10.22.05 |  | 20MAG10BB001_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски /неплътности/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.22.06 |  | 20MAG10BB001_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
20.10.22.07 |  | 20MAG10BB001_Ремонт подмяна износени участъци от циркулационни тръбопровод DN1600 | 16 | м² |  | 0
20.10.22.08 |  | 20MAG10BB001_Подмяна участък от тръбопровод охлаждаща вода към генератора | 8 | л.м |  | 0
20.10.23 | 20MAG10BB002 | 20MAG10BB002_Кондензатор Б |  |  |  | 0
20.10.23.01 |  | 20MAG10BB002_Отваряне вратите на кондензатора | 4 | бр. |  | 0
20.10.23.02 |  | 20MAG10BB002_Почистване тръбните дъски на кондензатора, почистване уплътняващите повърхнини на вратите/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
20.10.23.03 |  | 20MAG10BB002_Почистване охлаждащите тръби на кондензатора с помпа URACA | 8000 | бр. |  | 0
20.10.23.04 |  | 20MAG10BB002_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
20.10.23.05 |  | 20MAG10BB002_Опресовка на кондензатора, отстраняване на пропуски неплътности | 1 | бр. |  | 0
20.10.23.06 |  | 20MAG10BB002_Затваряне вратите и люковете на кондензатора/комплект/ | 4 | бр. |  | 0
20.10.23.07 |  | 20MAG10BB002_Ремонт подмяна износени участъци от циркулационни тръбопровод DN1600 | 16 | м² |  | 0
20.10.23.08 |  | 20MAG10BB002_Подмяна участък от тръбопровод охлаждаща вода към генератора | 8 | л.м |  | 0
20.10.24 | 20MAJ13BN001MR01 | 20MAJ13BN001MR01_Пусков ежектор |  |  |  | 0
20.10.24.01 |  | 20MAJ13BN001MR01_Демонтаж на пусковия ежектор от фланцовите съединения | 1 | бр. |  | 0
20.10.24.02 |  | 20MAJ13BN001MR01_Разглобяване,почистване ревизия и ремонт на ежектора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.24.03 |  | 20MAJ13BN001MR01_Монтаж на пусковия ежектор към фланцовите съединения | 1 | бр. |  | 0
20.10.25 | 20MAV12AP001KP01 | 20MAV12AP001KP01_Резервна маслена помпа |  |  |  | 0
20.10.25.01 |  | 20MAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.25.02 |  | 20MAV12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.25.03 |  | 20MAV12AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.25.04 |  | 20MAV12AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.25.05 |  | 20MAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.25.06 |  | 20MAV12AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.25.07 |  | 20MAV12AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.25.08 |  | 20MAV12AP001KP01_Подмяна на защитните салникови втулки/при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
20.10.25.09 |  | 20MAV12AP001KP01_Демонтиране на лагерите, подмяна и монтиране на лагерните тела | 2 | бр. |  | 0
20.10.25.10 |  | 20MAV12AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.26 | 20MAV13AP001KP01 | 20MAV13AP001KP01_Аварийна маслена помпа |  |  |  | 0
20.10.26.01 |  | 20MAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.26.02 |  | 20MAV13AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.26.03 |  | 20MAV13AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.26.04 |  | 20MAV13AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.26.05 |  | 20MAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.26.06 |  | 20MAV13AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.26.07 |  | 20MAV13AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.26.08 |  | 20MAV13AP001KP01_Подмяна на защитните салникови втулки/при необходимост/ | 2 | бр. |  | 0
20.10.26.09 |  | 20MAV13AP001KP01_Демонтиране на лагерите, подмяна и монтиране на лагерните тела | 2 | бр. |  | 0
20.10.26.10 |  | 20MAV13AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.27 | 20MAV19AP001KP01 | 20MAV19AP001KP01_Пускова маслена помпа |  |  |  | 0
20.10.27.01 |  | 20MAV19AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.02 |  | 20MAV19AP001KP01_Ревизия на полумуфата, подмяна на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.03 |  | 20MAV19AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.27.04 |  | 20MAV19AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.27.05 |  | 20MAV19AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.06 |  | 20MAV19AP001KP01_Демонтиране на лагерите и лагерните корпуси | 2 | бр. |  | 0
20.10.27.07 |  | 20MAV19AP001KP01_Демонтиране на разтоварващата пета, ревизия и ремонт, корегиране на луфта, монтиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.08 |  | 20MAV19AP001KP01_Разглобяване на помпата, почистване на всички части, ревизия (при необходимост подмяна) на работни колела, уплътнения, секции, направляващи апарати, корегиране на луфтове, подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.09 |  | 20MAV19AP001KP01_Проверка на вала за кривина, ревизия на шпонковите възли | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.10 |  | 20MAV19AP001KP01_Сглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.27.11 |  | 20MAV19AP001KP01_Монтиране на лагерните корпуси и лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.27.12 |  | 20MAV19AP001KP01_Изработване и монтаж и демонтаж на помощен стилаж за поставяне и ревизиране на ротора със секциите на ПМП | 1 | бр. |  | 0
20.10.28 | 20MAV21AC001KC01 | 20MAV21AC001KC01_Маслоохладител-1 на ТА |  |  |  | 0
20.10.28.01 |  | 20MAV21AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.28.02 |  | 20MAV21AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.28.03 |  | 20MAV21AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.28.04 |  | 20MAV21AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.28.05 |  | 20MAV21AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.28.06 |  | 40MAV21AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.29 | 20MAV22AC001KC01 | 20MAV22AC001KC01_Маслоохладител-2 на ТА |  |  |  | 0
20.10.29.01 |  | 20MAV22AC001KC01_Демонтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.29.02 |  | 20MAV22AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.29.03 |  | 20MAV22AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.29.04 |  | 20MAV22AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.29.05 |  | 20MAV22AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
20.10.29.06 |  | 20MAV22AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
|  | V Група: Почистване филтри фина, тънка очистка,маслени филтри на МА.Ремонт на бак хидрозатвора.Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2,ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2,Самоочистващ филтър 1 и 2 на маслоуплътняваща система-от точка 20.10.30.01 до 20.10.41.04 |  |  |  | 0
20.10.30 | 20MAV20AT001KT01 | 20MAV20AT001KT01_Филтър финна очистка |  |  |  | 0
20.10.30.01 |  | 20MAV20AT001KT01_Демонтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
20.10.30.02 |  | 20MAV20AT001KT01_Демонтаж на филтрите .Почистване/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.30.03 |  | 20MAV20AT001KT01_Монтаж на филтрите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.30.04 |  | 20MAV20AT001KT01_Монтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
20.10.31 | 20MAV20AT002KT01 | 20MAV20AT002KT01_Филтър тънка очистка |  |  |  | 0
20.10.31.01 |  | 20MAV20AT002KT01_Демонтаж на капака масления филтър | 1 | бр. |  | 0
20.10.31.02 |  | 20MAV20AT002KT01_Демонтаж на филтъра.Подмяна с нов. | 1 | бр. |  | 0
20.10.31.03 |  | 20MAV20AT002KT01_Монтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
20.10.32 | 20MKW50AT001KT01 | 20MKW50AT001KT01_Маслен филтър на МА |  |  |  | 0
20.10.32.01 |  | 20MKW50AT001KT01_Демонтаж на капака масления филтър | 1 | бр. |  | 0
20.10.32.02 |  | 20MKW50AT001KT01_Демонтаж на филтъра.Подмяна с нов. | 2 | бр. |  | 0
20.10.32.03 |  | 20MKW50AT001KT01_Монтаж на капака масления филтър. | 1 | бр. |  | 0
20.10.33 | 20MKW06BB001KD1 | 20MKW06BB001KD1_Бак хидрозатвор |  |  |  | 0
20.10.33.01 |  | 20MKW06BB001KD1_Разглобяване на бак хидрозатвора. Демонтаж на механичния хидрозатвор. Проверка за плътност на поплавака и механичния хидрозатвор. | 1 | бр. |  | 0
20.10.33.02 |  | 20MKW06BB001KD1_Почистване на бак хидрозатвора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.33.03 |  | 20MKW06BB001KD1_Монтаж на механичния хидрозатвор и поплавака.Подмяна на гарнитури. Затваряне на бак хидрозатвора. | 1 | бр. |  | 0
20.10.34 | 20MKW40AP001KP01 | 20MKW40AP001KP01_Генератор Уплът.масло помпа 1 |  |  |  | 0
20.10.34.01 |  | 20MKW40AP001KP01 _ Почистване на смукателния филтър | 1 | бр. |  | 0
20.10.34.02 |  | 20MKW40AP001KP01_Раглобяване, ревизия лагерите на помпата,слобяване.Подмяна на лагерите/при необходимост/.Смазване на лагерите/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.34.03 |  | 20MKW40AP001KP01_Ревизия на механичното уплътнение.Подмяна на уплътнението/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.34.04 |  | 20MKW40AP001KP01_Демонтаж ревизия и монтаж на съединителя. | 1 | бр. |  | 0
20.10.34.05 |  | 20MKW40AP001KP01_Подмяна на еластичния съединител /при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.34.06 |  | 20MKW40AP001KP01_Куплиране и центроване на помпа -ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
20.10.35 | 20MKW42AP001KP01 | 20MKW42AP001KP01_Генератор Уплът.масло помпа 3 |  |  |  | 0
20.10.35.01 |  | 20MKW42AP001KP01_Почистване на смукателния филтъра | 1 | бр. |  | 0
20.10.35.02 |  | 20MKW42AP001KP01_Раглобяване, ревизия лагерите на помпата,слобяване.Подмяна на лагерите/при необходимост/.Смазване на лагерите/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
20.10.35.03 |  | 20MKW42AP001KP01_Ревизия на механичното уплътнение.Подмяна на уплътнението/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.35.04 |  | 20MKW42AP001KP01_Демонтаж ревизия и монтаж на съединителя. | 1 | бр. |  | 0
20.10.35.05 |  | 20MKW42AP001KP01_Подмяна на еластичния съединител /при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.35.06 |  | 20MKW42AP001KP01_Куплиране и центроване на помпа -ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
20.10.36 | 20PCC10AP001KP01 | 20PCC10AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-1 |  |  |  | 0
20.10.36.01 |  | 20PCC10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.36.02 |  | 20PCC10AP001KP01_Ревизия на полумуфата,демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
20.10.36.03 |  | 20PCC10AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.36.04 |  | 20PCC10AP001KP01_Ревизия на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.36.05 |  | 20PCC10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.36.06 |  | 20PCC10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.36.07 |  | 20PCC10AP001KP01_Демонтиране, подмяна и монтиране на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.36.08 |  | 20PCC10AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.36.09 |  | 20PCC10AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.36.10 |  | 20PCC10AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.37 | 20PCC11AP001KP01 | 20PCC11AP001KP01_Газоохлаждаща помпа-2 |  |  |  | 0
20.10.37.01 |  | 20PCC11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
20.10.37.02 |  | 20PCC11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
20.10.37.03 |  | 20PCC11AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.37.04 |  | 20PCC11AP001KP01_Ревизия на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.37.05 |  | 20PCC11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.37.06 |  | 20PCC11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.37.07 |  | 20PCC11AP001KP01_Демонтиране, подмяна и монтиране на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.37.08 |  | 20PCC11AP001KP01_Отваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.37.09 |  | 20PCC11AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.37.10 |  | 20PCC11AP001KP01_Затваряне капака на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.38 | 20HFV90AP001KP01 | 20HFV90AP001KP01_Техническа помпа -1 |  |  |  | 0
20.10.38.01 |  | 20HFV90AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.02 |  | 20HFV90AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.03 |  | 20HFV90AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.04 |  | 20HFV90AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.38.05 |  | 20HFV90AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.38.06 |  | 20HFV90AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.07 |  | 20HFV90AP001KP01_Подмяна на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.38.08 |  | 20HFV90AP001KP01_Демонтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.09 |  | 20HFV90AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.10 |  | 20HFV90AP001KP01_Монтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.38.11 |  | 20HFV90AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.39 | 20HFV91AP001KP01 | 20HFV91AP001KP01_Техническа помпа -2 |  |  |  | 0
20.10.39.01 |  | 20HFV91AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.02 |  | 20HFV91AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.03 |  | 20HFV91AP001KP01_Подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.04 |  | 20HFV91AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерите.Смазване на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.39.05 |  | 20HFV91AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
20.10.39.06 |  | 20HFV91AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.07 |  | 20HFV91AP001KP01_Подмяна на лагерите | 2 | бр. |  | 0
20.10.39.08 |  | 20HFV91AP001KP01_Демонтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.09 |  | 20HFV91AP001KP01_Демонтиране на ротора, разглобяване, ремонт, корегиране луфтовете на уплътненията на работното колело, сглобяване и монтиране/к-т/ | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.10 |  | 20HFV91AP001KP01_Монтаж на помпата | 1 | бр. |  | 0
20.10.39.11 |  | 20HFV91AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
20.10.40 | 20MKF31AT001 | 20MKF31AT001_Самоочистващ филтър 1 на маслоуплътняваща система |  |  |  | 0
20.10.40.01 |  | 20MKF31AT001_Демонтаж на стария самоочистващия филтър | 1 | бр. |  | 0
20.10.40.02 |  | 20MKF31AT001_Демонтаж на тръбопроводите по вода вход и изход. | 2 | бр. |  | 0
20.10.40.03 |  | 20MKF31AT001_Монтаж на новия самоочистващ филтър и монтаж на новия ел.дисплей. | 1 | бр. |  | 0
20.10.40.04 |  | 20MKF31AT001_Монтаж на тръбопроводите по вода вход и изход.Подмяна гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
20.10.41 | 20MKF32AT001 | 20MKF32AT001_Самоочистващ филтър 2 на маслоуплътняваща система |  |  |  | 0
20.10.41.01 |  | 20MKF32AT001_Демонтаж на стария самоочистващия филтър | 1 | бр. |  | 0
20.10.41.02 |  | 20MKF32AT001_Демонтаж на тръбопроводите по вода вход и изход. | 2 | бр. |  | 0
20.10.41.03 |  | 20MKF32AT001_Монтаж на новия самоочистващ филтър и монтаж на новия ел.дисплей. | 1 | бр. |  | 0
20.10.41.04 |  | 20MKF32AT001_Монтаж на тръбопроводите по вода вход и изход.Подмяна гарнитури. | 2 | бр. |  | 0
20.10.42 |  | Технически ръководител | 48 | ч.ч |  | 0
20.10.43 |  | Монтьор | 288 | ч.ч |  | 0
20.10.44 |  | Заварчик | 96 | ч.ч |  | 0
20.10.45 |  | Оксиженист | 96 | ч.ч |  | 0
20.10.46 |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
20.10.47 |  | Провеждане на вакуумна опресовка и отстраняване пропуски | 1 | бр. |  | 0
20.10.48 |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/