## 20MKA
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Основен ремонт за 2020г. на Генератор 2 - Тип ТВВ-227,1-2А на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | Генератор 20МКА00AG001 |  |  |  | 0
20.12.3.1 | 20MKA00AG001 | ППР на четковия апарат. | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.2 | 20MKA00AG001 | Ремонт вентили газов пост PN16/DN32, PN16/DN50. | 16 | бр. |  | 0
20.12.3.3 | 20MKA00AG001 | Ремонт вентили на газоохлаждането PN16/DN100. | 8 | бр. |  | 0
20.12.3.4 | 20MKA00AG001 | Ремонт вентили на генератора – дренажни и изпускателни и обезвъздушителни. | 10 | бр. |  | 0
20.12.3.5 | 20MKA00AG001 | Демонтаж, почистване, опресоване и монтаж на газоохладители. | 4 | бр. |  | 0
20.12.3.6 | 20MKA00AG001 | Почистване на филтри – магнитен, дестилат основен и дестилат байпас. | 3 | бр. |  | 0
20.12.3.7 | 20MKA00AG001 | Преглед и почистване на изсушителя на водород. | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.8 | 20MKA00AG001 | Почистване и ревизия на АГП. | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.9 | 20MKA00AG001 | Ревизия на връзките на генератора. | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.10 | 20MKA00AG001 | Опресовка на генератора . | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.11 | 20MKA00AG001 | Замерване и ремонт/подмяна/ на нагреватели в паропрегревател. | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.12 | 20MKA00AG001 | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
20.12.3.13 | 20MKA00AG001 | Работа по човеко часове, не упомената по горе
20.12.3.13.1 | 20MKA00AG001 | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 100 | чч |  | 0
20.12.3.13.2 | 20MKA00AG001 | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 50 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/