СЪОБЩЕНИЕ

До

участниците в процедура с реф.№106-178-17

с предмет „Доставка на функционални модули за система за управление АВВ 800ХА“

Относно: Доставка на функционални модули за система за управление АВВ 800ХА

Въпрос от участник: Във връзка с доставката по позиция 6 /Модул PM861AK02/3BSE018160R1/  от техническата спецификация  на референтен номер 3BSE018160R1 представлява комплект от два броя процесорни модула, необходимо ли е количеството да бъде два комплекта по два модула /общо четири модула/ или само един комплект от два модула?

Отговор: Трябва да се достави 1 комплект от два модула. Цената да бъде за 1 комплект.