## Sheet1
№ | Наименование на дейностите | мярка | Ориетировачно к-во | Ед.цена | общо
1 | Дейности за сменен персонал
1.1 | Оглед на съоръжениета ежесменно – описани са подробно в листа за обходи по съоръженията(обходен лист-ще се изисква от всяка смяна,плащането ще се отчита по него) /За 4 блока/ | бр | 1500 |  | 0
1.2 | Поддържа се чистотата в котелна зала. (Извършва се основно почистване на съоръженията монтирани от кота 0 до 36 за 1 котел) | бр | 700 |  | 0
1.3 | Следи за изправноста на противопожарната инсталация и наличието на изправни пожарогасители. | бр | 100 |  | 0
| Общо за т. 1 |  |  |  | 0
2 | Ремонтни работи по съоръженията
2.1 | Подмяна на маслопомпа на МВ | бр | 10 |  | 0
2.2 | Ремонт на маслоохладител на МВ | бр | 8 |  | 0
2.3 | Уплътняване на люкове МВ | бр | 320 |  | 0
2.4 | Подмяна палци на еластичен съеденител | бр | 200 |  | 0
2.5 | Отстраняване на масло течове по маслени системи на МВ,ВВ и ВРГВ | бр | 100 |  | 0
2.6 | Ремонт на маслосливове на МВ | бр | 40 |  | 0
2.7 | Участие в регулиране на клапи по МВ,ВВ и ВРГВ | бр | 96 |  | 0
2.8 | Подмяна на кранове пожарни | бр | 40 |  | 0
2.9 | Регулиране салници на ШОС | бр | 120 |  | 0
2.10 | Ремонт на карданов съеденител на шнеков шлакоотделител | бр | 32 |  | 0
2.11 | Отваряне и затваряне на врати(големи) на МВ | бр | 100 |  | 0
2.12 | Центровки на ел.дигател-редуктор(МВ,ВВ и ВРГВ) | бр. | 30 |  | 0
2.13 | Центровки на ел.дигател-редуктор(ШОС и др.) | бр. | 30 |  | 0
2.14 | Центровка на зъбен съеденител | бр. | 20 |  | 0
2.15 | Доливане на маслов редукторите на КПСВ | бр. | 96 |  | 0
2.16 | Доливане на маслов лагерните блокове на МВ,ВВ,ВРГВ | бр. | 300 |  | 0
2.17 | Подмяна палци на еластичен съеденител на ел.двигател на ПСВ или ДСВ | бр. | 150 |  | 0
2.18 | Подмяна на еластичен съеденител на ел.двигател на ПСВ или ДСВ | бр. | 8 |  | 0
2.19 | Ремонт рами на ел. двигател и редуктори | бр. | 10 |  | 0
2.20 | Центровка на ел. двигател и редуктори на КПСВ | бр. | 20 |  | 0
2.21 | Въстановяване на скъсано гребло на ДСВ | бр. | 150 |  | 0
2.22 | Подмяна на обтяжен вал на ПСВ | бр. | 4 |  | 0
2.23 | Подмяна винтове на обтяжен вал | бр. | 24 |  | 0
2.24 | Подмяна лагер на обтяжен вал | бр. | 4 |  | 0
2.25 | Ремонт на обтяжното устроиство | бр. | 20 |  | 0
2.26 | Подляна странична шина на корпуса на ПСВ | м. | 100 |  | 0
2.27 | Подмяна на горни и долни плъзгачи | бр. | 20 |  | 0
2.28 | Демонтиране и оглед на главата за запушени отвори и коксувал мазут – почистване при нужда | бр. | 400 |  | 0
2.29 | Почистване филтъра за мазут | бр. | 200 |  | 0
2.30 | Почистване на разходомера за мазут | бр. | 50 |  | 0
2.31 | Проверка състоанието на бързите връзки за мазут и пара и подмяна при нужда | бр. | 360 |  | 0
2.32 | Почистване филтъра на управляващия въздух и доливане на масло в омаслителя | бр. | 24 |  | 0
2.33 | Подмяна на гарнитури по арматури и тръбопроводи на МРУ | бр. | 150 |  | 0
2.34 | Понмяна на мазутна помпа на МРУ | бр. | 16 |  | 0
2.35 | Подмяна на бързи връзки мазутни горелки(по пара или мазут) | бр. | 64 |  | 0
2.36 | Подмяна на гъвкави връзки горелки(по пара или мазут) | бр. | 64 |  | 0
2.37 | Устроиство за вадене на форсунката – проверка състоянието на цилиндъра,разпределителя и крайните изключватели | бр. | 300 |  | 0
2.38 | Управляващ въздух – компресори, влогоотделител и линия за управляващ въздух лаво и дясно-дрениране на кондензата от балоните на компресорите и доливане на масло в омаслителите (смяна на маслото) | бр. | 30 |  | 0
2.39 | Блок мазутни помпи с филтър – проверка настройките,смяна(превключване) на работещия мазутен филтър | бр. | 24 |  | 0
2.40 | Мазутен подгревател,разходомер подаващ мазут и рециркулация – външен оглед,обезвъздушаване на мазутния подгревател,проверка на кондезните групи | бр. | 24 |  | 0
2.41 | Вентилатори за охлаждащ въздух – външен оглед на компенсаторите на вход и изход на вентилаторите,клапата след тях,двигателите и вентилаторите.Проверка на АВР(спиране захранване на работещия) | бр. | 24 |  | 0
2.42 | Проверка и ремонт на клапи и задлижване – въздух за горене на МГ | бр. | 62 |  | 0
2.43 | Ремонт на компенсатори(Прахови горелки,ПК,ГЗГ и МГ) | м. | 30 |  | 0
2.44 | Указване на помощ при сработване на шлак на котел | чвч | 2500 |  | 0
2.45 | Вземане на проби от шлак за лаборатория | бр. | 700 |  | 0
2.46 | Превоз и подреждане на резервни части и материали | бр. | 200 |  | 0
2.47 | Ремонт на стълби и плщадки | м. | 300 |  | 0
2.48 | Проверка работата на авариините компресори за управляващ въздух(почистване,дрениране на конденз и др.) | бр. | 32 |  | 0
2.49 | Дрениране на механични филтри за смивна вода намиращисе на кота 0.Филтрите се дренират само от дневната смяна в присъствие на представител на КГОБ) | бр. | 400 |  | 0
2.50 | Ремонти по линия за разпалващ газ на котел(подмяна на изпарители,кранове и др.) | бр. | 16 |  | 0
2.51 | Зареждане с газ за разпалване на котел | бр. | 80 |  | 0
| Общо за т. 2 |  |  |  | 0
Дейности по подръжка на котелно оборудване
3 | Дейности по мелещи вентилатори
3.1 | Подмяна на работно колело на МВ(включва отваряне и затваряне на вратата на МВ) | бр. | 40 |  | 0
3.2 | Монтаж/демонтаж на допълнителна гайка при изваждане на РК на МВ | бр. | 16 |  | 0
3.3 | Ремонт на лагерен блок за МВ(включва:профилактика,подмяна на лагери,подмяна на вал,подмяна / ремонт на дефектирали части,ремонт/подмяна на елементи от маслена система,ремонт/подмяна на маслоохладител) | бр. | 6 |  | 0
3.4 | Центровка на ел.двигател МВ | бр. | 10 |  | 0
3.5 | Наплавка на работни лопатки и застопоряващи трупчета за 1 работно колело на МВ | бр.РК | 96 |  | 0
3.6 | Ремонт на врата МВ | бр. | 96 |  | 0
3.7 | Подмяна на паднали или износени брони от корпуса и вратата на МВ | бр. | 250 |  | 0
3.8 | Разкуплиране/куплиране на МВ | бр. | 40 |  | 0
3.9 | Центровка на валова линия МВ | бр. | 20 |  | 0
3.10 | Отваряне,ремонт,подмяна на уплътнение и затваряне на люкове по МВ | бр. | 250 |  | 0
3.11 | Отстраняване на пропуски по корпуса на МВ | бр. | 500 |  | 0
3.12 | Ремонт на задвижване патрубак | бр. | 10 |  | 0
3.13 | Ремонт на корпус ГЗШ | м² | 30 |  | 0
3.14 | Ремонт на уплътняващ нож на МВ | л.м. | 300 |  | 0
3.15 | Наплавка на уплътняващ нож на МВ | дм² | 4000 |  | 0
3.16 | Ремонт/Подмяна на компенсатор течка | бр. | 10 |  | 0
3.17 | Настройване на клапи МВ | бр. | 120 |  | 0
3.18 | Ремонт на клапи МВ | бр. | 64 |  | 0
3.19 | Изработване на калпачок | бр. | 16 |  | 0
3.20 | Наплавка на вентилациони лопатки за 1 работно колело на МВ | бр. | 64 |  | 0
3.21 | Подмяна на вентилациони лопатки за 1 работно колело на МВ | бр. | 76 |  | 0
3.22 | Подмяна на маслоохладител | бр. | 4 |  | 0
3.23 | Подмяна на кранове спирателни | бр. | 40 |  | 0
3.24 | Ремонт охлаждаща система водна | л.м. | 50 |  | 0
3.25 | Отстраняване на масло течове от маслена система на МВ | бр. | 64 |  | 0
3.26 | Почисване на механични филтри за смивна вода монтирани на кота 0.(има се в предвид:отваряне на филтъра,почистване на филтърния елемент,наложащи ремонтни работи по корпуса и затваряне). | бр. | 16 |  | 0
3.27 | Ремонт на водно охлаждане на МВ(отстра няване на пропуски) | бр. | 64 |  | 0
3.28 | Подмяна на спирателна арматура по охлаждаща система на МВ | бр. | 64 |  | 0
| Общо за т. 3 |  |  |  | 0
4 | Шлакоотделителна система
4.1 | Презаварка на скъсани заваръчни шевове по корпуса на шнековия шлакоотделител и хидрозатвора | л.м. | 50 |  | 0
4.2 | Ремонт на уплътнение шнеков шлакоотделител. | бр. | 60 |  | 0
4.3 | Подмяна лагер на шнеков шлакоотделител | бр. | 30 |  | 0
4.4 | Ремонт на карданов съеденител на шнеков шлакоотделител(подмяна на износени части) | бр. | 36 |  | 0
4.5 | Подмяна редуктор на шнеков шлакоотделител | бр. | 15 |  | 0
4.6 | Ремонт рама на ел.двигател | бр. | 12 |  | 0
4.7 | Центровка на ел.двигател | бр. | 30 |  | 0
4.8 | Почистване на забити дюзи в смивен канал на ШОС | бр. | 144 |  | 0
4.9 | Отстраняване на пропуски по системата за захранване с вода на ШОС | бр. | 40 |  | 0
4.10 | Подмяна дюзи в шлакова вана | бр. | 72 |  | 0
4.11 | Подмяна на дюзи в шлаков канал | бр. | 32 |  | 0
4.12 | Подмяна на спирателни кранове | бр. | 20 |  | 0
4.13 | Почистване на забити канали | м³ | 2000 |  | 0
4.14 | Подмяна на редуктор шлакодробилка | бр. | 16 |  | 0
4.15 | Центровка на валова линия шлакодробилка | бр. | 16 |  | 0
4.16 | Изкърпване на корпус на шлакодробилка | м² | 2 |  | 0
4.17 | Подмяна лагер на шлакодробилка | бр. | 8 |  | 0
4.18 | Подмяна на шлакодробилка | бр. | 1 |  | 0
4.19 | Подмяна на повредени маркучи на водно захранване на шлакоотделителна система | бр. | 30 |  | 0
4.20 | Подмяна полички в шлакова вана | бр. | 60 |  | 0
4.21 | Подмяна на страници на хидрозатвора | бр. | 12 |  | 0
4.22 | Подмяна на хидрозатвор | бр. | 3 |  | 0
4.23 | Ремонт на редуктор на шнеков шлакоотделител | бр. | 9 |  | 0
4.24 | Ремонт на редуктор на шлакодробилка | бр. | 12 |  | 0
4.25 | Подмяна на карданов съеденител на шнеков шлакоотделител | бр. | 16 |  | 0
4.26 | Изработване и поставяне на нови решетки на шлакови канали | Л.м. | 50 |  | 0
4.27 | Възстановяване на решетки на шлакови канали | Л.м. | 100 |  | 0
| Общо за т. 4 |  |  |  | 0
5 | Въздушни вентилатори
5.1 | Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки | бр. | 8 |  | 0
5.2 | Ремонт на направляващ апарат- подмяна на лопатки | бр. | 10 |  | 0
5.3 | Помяна на работно колело | бр. | 1 |  | 0
5.4 | Подмяна на лагерен блок | бр. | 1 |  | 0
5.5 | Подмяна на лагери лагерен блок | бр. | 8 |  | 0
5.6 | Ремонт охлаждаща система водна | л.м. | 50 |  | 0
5.7 | Центровка на валова линия ВВ | бр. | 6 |  | 0
5.8 | Балансировка на работно колело | бр. | 6 |  | 0
5.9 | Подмяна на радиални уплътнения на лагерен блок | бр. | 4 |  | 0
5.10 | Ремонт на клапи:-ремонт на задвижване | бр. | 4 |  | 0
5.11 | Изкърпване на въздушни ръкави | м² | 30 |  | 0
| Общо за т. 5 |  |  |  | 0
6 | Вентилатори рециркулация горещ въздух
6.1 | Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки | бр. | 10 |  | 0
6.2 | Ремонт на направляващ апарат- подмяна на лопатки | бр. | 2 |  | 0
6.3 | Помяна на работно колело | бр. | 1 |  | 0
6.4 | Подмяна на лагерен блок | бр. | 1 |  | 0
6.5 | Ремонт охлаждаща система водна | л.м. | 50 |  | 0
6.6 | Центровка на валова линия ВРГВ | бр. | 4 |  | 0
6.7 | Балансировка на работно колело | бр. | 4 |  | 0
6.8 | Подмяна на радиални уплътнения на лагерен блок | бр. | 4 |  | 0
6.9 | Ремонт на клапи:-ремонт на задвижване | бр. | 4 |  | 0
6.10 | Изкърпване на въздушни ръкави | м² | 10 |  | 0
| Общо за т. 6 |  |  |  | 0
7 | ИВП кота „0”
7.1 | Почистване на забити пепелосмивни апарати | бр. | 700 |  | 0
7.2 | Почистване на забити пепелосмивни канали след сработване на бункер на ИВП. | м³ | 500 |  | 0
7.3 | Изкърпване на пепелосмивни апарати | м² | 10 |  | 0
7.4 | Подмяна на пепелосмивни апарати | бр. | 8 |  | 0
7.5 | Изкърпване на входящи конуси над пепелосмивни апарати | м² | 60 |  | 0
7.6 | Подмяна на повредени маркучи на водно захранване на пепело смивни апарати | бр. | 30 |  | 0
7.7 | Отваряне,уплътмеване и затваряне на люкове по ИВП. | бр. | 120 |  | 0
7.8 | Ремонт на въздуховоди | м² | 30 |  | 0
7.9 | Ремонт на газоходи | м² | 30 |  | 0
7.10 | Ремонт на компенсатори текстилни | м. | 30 |  | 0
7.11 | Подмяна на насадки | бр. | 5000 |  | 0
7.12 | Почистване на забити тръби на кубове по сух способ | бр. | 30000 |  | 0
| Общо за т. 7 |  |  |  | 0
8 | Дозатор за сурови въглища
8.1 | Ремонт на скъсана скрепкова верига | бр. | 64 |  | 0
8.2 | Подмяна на скрепкова верига(комплект за 1 дозатор СВ) | бр. | 8 |  | 0
8.3 | Подмяна на гребла и стъргачи | бр. | 400 |  | 0
8.4 | Въстановяване на паднала верига от междинен вал. | бр. | 96 |  | 0
8.5 | Въстановяване на верига прескочила зъб на задвижващ вал | бр. | 40 |  | 0
8.6 | Натягане на верига | бр. | 640 |  | 0
8.7 | Ремонт повдигащо устройство на ножа | бр. | 10 |  | 0
8.8 | Регулиране на дебелината на въглищен пласт | бр. | 320 |  | 0
8.9 | Подмяна на регулиращ нож | бр. | 3 |  | 0
8.10 | Подмяна междинен вал | бр. | 2 |  | 0
8.11 | Подмяна на горно дъно | бр. | 30 |  | 0
8.12 | Подмяна на долно дъно | бр. | 3 |  | 0
8.13 | Подмяна на страница на ДСВ | бр. | 3 |  | 0
8.14 | Подмяна лагер и лагерно тяло на валове на ДСВ (задвижващ,обтяжен и междинен) | бр. | 10 |  | 0
8.15 | Уплътняване на люкове и капаци на ДСВ | бр. | 160 |  | 0
8.16 | Напланка на звездочки задвижващ вал | бр. | 16 |  | 0
8.17 | Ремонт на редуктор малък | бр. | 8 |  | 0
8.18 | Ремонт на редуктор голям | бр. | 8 |  | 0
8.19 | Подмяна на редуктор малък | бр. | 2 |  | 0
8.20 | Подмяна на редуктор голям | бр. | 1 |  | 0
8.21 | Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати –почистване на маншоните на направляващие от паднала пепел и почистване на филтри. | бр. | 650 |  | 0
8.22 | Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати – подмяна на гъвкави връзки и захранващ шланг. | бр. | 64 |  | 0
8.23 | Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати – гресиране и почистване | бр. | 64 |  | 0
8.24 | Поддръжка и ремонт на линия за захранване на видоструини обрушващи апарати(отстраняване на пропуски) | бр. | 16 |  | 0
8.25 | Подмяна на помпа за захранване на обрушваща система на котел(кота- 3,5 и кота 22) | бр. | 10 |  | 0
8.26 | Центровка на зъбен съеденител | бр. | 16 |  | 0
8.27 | Подмяна на палци и втулки зибен съеденител | бр. | 150 |  | 0
8.28 | Подмяна на зъбен съеденител | бр. | 8 |  | 0
| Общо за т. 8 |  |  |  | 0
9 | Питател за сурови въглища
9.1 | Ремонт на скъсана скрепкова верига | бр. | 128 |  | 0
9.2 | Подмяна на скрепкова верига | бр. | 32 |  | 0
9.3 | Подмяна лагерно тело на обтяжен вал | бр. | 16 |  | 0
9.4 | Подмяна на дъно на ПСВ | м² | 100 |  | 0
9.5 | Подмяна на гебла и стъргачи | бр. | 500 |  | 0
9.6 | Въстановяване на скъсано гребло на ПСВ | бр. | 100 |  | 0
9.7 | Подмяна оси на скрепкова верига | бр. | 100 |  | 0
9.8 | Подмяна задвижващ вал на ПСВ | бр. | 6 |  | 0
9.9 | Подмяна лагери на задвижващ вал | бр. | 10 |  | 0
9.10 | Подмяна лагерни тела на задвижващ вал | бр. | 10 |  | 0
9.11 | Подмяна зъбен съеденител на задвижващ вал | бр. | 16 |  | 0
9.12 | Ремонт на зъбен съеденител | бр. | 32 |  | 0
9.13 | Уплътняване на люкове и капаци на ПСВ | бр. | 128 |  | 0
9.14 | Напланка на звездочки задвижващ вал | бр. | 8 |  | 0
9.15 | Ремонт шибърна клапа на течка ПСВ | бр. | 8 |  | 0
9.16 | Ремонт крайни изключватели | бр. | 12 |  | 0
9.17 | Ремонт пожарогаситерна уредба | бр. | 5 |  | 0
9.18 | Запълване на питателя с въглища при пуск на котел | бр. | 130 |  | 0
9.19 | Ремонт на редуктор | бр. | 4 |  | 0
9.20 | Подмяна на редуктор | бр. | 2 |  | 0
9.21 | Монтаж на почистващи планки | бр. | 500 |  | 0
9.22 | Натягане на верига на ПСВ | бр. | 800 |  | 0
9.23 | Подмяна на палци и втулки на зъбен съеденител | бр. | 150 |  | 0
9.24 | Подмяна на участък от варига (12 звена ) | бр. | 64 |  | 0
| Общо за т. 9 |  |  |  | 0
10 | Ремонт на прахови горелки
10.1 | Ремонт на прахоконцентратор – ремонт на лопатки и задвижване. | бр. | 16 |  | 0
10.2 | Ремонт на прахови клапи по ППС | бр. | 96 |  | 0
10.3 | Ремонт на въздушни клапи по ППС | бр. | 32 |  | 0
10.4 | Подмяна на пневматични цилиндри | бр. | 30 |  | 0
10.5 | Наплавка | дм² | 1000 |  | 0
10.6 | Презаварка на скъсани заваръчни шевове | м. | 200 |  | 0
10.7 | Подмяна на износени участъци от корпуса на прахова горелка. | м² | 40 |  | 0
10.8 | Ремонт на компенсатор текстилен. | м. | 80 |  | 0
10.9 | Подмяна на компенсатори текстилни(основна и сбросна горелки) | бр. | 10 |  | 0
10.10 | Подмяна на компенсатори текстилни(сбросни горелки) | бр. | 4 |  | 0
10.11 | Ремонт на люкове | бр. | 16 |  | 0
| Общо за т. 10 |  |  |  | 0
11 | Ремонт на ГЗШ и ГЗГ
11.1 | Рамонт /подмяна люкове на ГЗГ | бр. | 32 |  | 0
11.2 | Подмяна на дефектирала обшивка малък таван на ГЗГ | м² | 15 |  | 0
11.3 | Подмяна полици ГЗГ | бр. | 20 |  | 0
11.4 | Подмяна полици ГЗШ | бр. | 30 |  | 0
11.5 | Подмяна дефектирала обшивка на ГЗШ | м² | 20 |  | 0
11.6 | Ремонт на компенсатор ГЗГ | м. | 20 |  | 0
11.7 | Подмяна на компенсатор ГЗГ | бр. | 2 |  | 0
| Общо за т. 11 |  |  |  | 0
12 | Общи ремонти ремонти
12.1 | Ремонт на решетки канали кота 0 | м. | 200 |  | 0
12.2 | Ремонт на стълби и площадки | м² | 250 |  | 0
12.3 | Изработване на стълби и площадки | м² | 100 |  | 0
12.4 | Демонтаж на стари тръбопроводи и въздуховоди | м. | 100 |  | 0
12.5 | Отваряне и затваряне на люкове на котел при спира и пускяне | чвч | 1120 |  | 0
| Общо за т. 12 |  |  |  | 0
13 | Човеко часове за допълнителни работи
13.1 | Технически ръководител | чвч | 100 |  | 0
13.2 | Монтьор | чвч | 3000 |  | 0
13.3 | Ел.заварчик | чвч | 500 |  | 0
13.4 | Оксиженист | чвч | 500 |  | 0
| Общо за т. 13 |  |  |  | 0
№ | Дейност | цена
1 | Обща цена по точка 1 | 0
2 | Обща цена по точка 2 | 0
3 | Обща цена по точка 3 | 0
4 | Обща цена по точка 4 | 0
5 | Обща цена по точка 5 | 0
6 | Обща цена по точка 6 | 0
7 | Обща цена по точка 7 | 0
8 | Обща цена по точка 8 | 0
9 | Обща цена по точка 9 | 0
10 | Обща цена по точка 10 | 0
11 | Обща цена по точка 11 | 0
12 | Обща цена по точка 12 | 0
13 | Обща цена по точка 13 | 0
ОБЩА ЦЕНА: |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/