|  |  |  |  |  |  | Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Документ No. 90BAT00-PC404 |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница |  | 1 | от | 3 |
| Проект | ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Име | Проектиране, производство и доставка на нов блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220 kV КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система | BAT |  | Тип документ |  | PC |  | Дисциплина |  |  | E | Файл |  | 90BAT00-PC404-0.doc |  |  |  |  |  |  |
| REV | Описание на ревизиите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | За тръжна процедура (За търг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 01.10.2018 | TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н.Николов | Т.Колев |  |  |  |  |  |  | И.Стоянов |  | Е.Шопов |  |  |  |  |  |
| РЕВ | Дата | Обхват |  | Подготвил | Сътрудници |  |  |  |  |  |  | Проверил |  | Одобрил |  | Издал |  |  |  |

# Предмет

Предмет на работите е:

Проектиране, производство и доставка на нов трифазен блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220kV,  извършване на изпитания и всички други необходими дейности и операции за безопасно натоварване и транспортиране на трансформатора.

Настоящият документ описва всяка позиция от ценовата листа.

Всяка друга техническа документация се дава в спецификационен док. No. 90BAT00-PB404-0.

# КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.

| Поз. | Описание | Единица | Единична цена – в лева | К-во | Общо – в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обща сума при еднократно плащане |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектиране, производство и заводски изпитания на блочен трансформатор 275 MVA 15,75/220 kV | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.2 | Транспортиране и доставка на блочен трансформатор, неговото оборудване и трансформаторното масло до обекта | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.3 | Преместване на новия трансформатор по релсов път и застопоряване/нивелиране | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.4 | Пълен монтаж на трансформатора и запълване с масло | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.5 | Предпускови изпитания и въвеждане в експлоатация | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.6 | Разшиноване и демонтаж на съществуващия блочен трансформатор | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.7 | Преместване на съществуващия блочен трансформатор по релсов път на трансформаторна площадка – двукратно, включително застопоряване и консервиране | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.8 | Проходен извод ВН (резервна част) | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.9 | Проходен извод неутрала ВН (резервна част) | Еднократна сума в лева |  | 1 бр. |  |
| 2.1.10 | Проходни изводи НН (резервна част) | Еднократна сума в лева |  | 2 бр. |  |
| 2.1.11 | Резервни части, обезпечаващи нормалната работа на трансформатора за период от 5 години (съгласно приложен към офертата списък) | Еднократна сума в лева |  | К-т |  |
|  | ОБЩО Фиксирана сума |  |  |  |  |
|  | Резюме |  |  |  |  |
| 2.1 | Обща сума при еднократно плащане – BGN без ДДС |  |  |  |  |
|  | Общо за поръчката – BGN без ДДС |  |  |  |  |