## Sheet1
образец
Ценова оферта
№ | Наименование на дейностите | Mярка | K-во | Ед. | Обща
|  |  |  | цена | цена
3.1 | Дрениране на механични филтри | Бр. | 50
3.2 | Измиване на електрофилтрите на блок | Бр. | 700
3.3 | Измиване около елекрофилтрите | Бр. | 300
3.4 | Подмяна пепелосмивен апарат | Бр. | 30
3.5 | Отстраняване пропуски на пепелосмивен апарат | Бр. | 50
3.6 | Ремонт на пепелосмивен апарат | Бр. | 60
3.7 | Подмяна гумени връзки за смивна вода на пепелосмивен апарат /маркуч ф50/ | Бр. | 120
3.8 | Отстраняване пропуски на системата за смивна вода | Бр. | 20
3.9 | Подмяна участъци на тръбопроводи смивна вода | Бр. | 40
3.10 | Оглед и сработване на пепелосмивни апарати на блок – ежедневно | Бр. | 800
3.11 | Сработване на пепелоспусни бункер | Бр. | 1400
3.12 | Почистване на самотечни канали | M3 | 30
3.13 | Отстраняване пропуски на пепелоспусни бункери | M2 | 60
3.14 | Отстраняване пропуски на корпуса на еф | M2 | 100
3.15 | Подмяна люк на кота 6,9 и 22 | Бр. | 10
3.16 | Уплътняване люк на кота 6,9 и 22 | Бр. | 70
3.17 | Отстраняване късо на поле | Бр. | 10
3.18 | Демонтаж на дефектирали електроди | Бр. | 20
3.19 | Ревизия изолаторни кутии на блок | Бр. | 15
3.20 | Подмяна опорен изолатор | Бр. | 5
3.21 | Ревизия и ремонт на ел. стръсквания | Бр. | 120
3.22 | Подмяна на ел. стръскване | Бр. | 5
3.23 | Подмяна носеща тръба на ел. стръскване | Бр. | 10
3.24 | Газова опресовка | Бр. | 20
3.25 | Центровка електродна система | Бр. | 5
3.26 | Ревизия и подмяна спирателна арматура на акустична система | Бр. | 10
3.27 | Ревизия и подмяна електромагнитен вентил на акустична система | Бр. | 5
3.28 | Ревизия и ремонт електромагнитен вентил на акустична система | Бр. | 250
3.29 | Ревизия, почистване и ремонт на акустичен прибор | Бр. | 200
3.30 | Подмяна задвижка ду 50 | Бр. | 50
3.31 | Ремонт задвижки от ду150 до ду300 | Бр. | 10
3.32 | Подмяна задвижки от ду150 до ду300 | Бр. | 5
3.33 | Оглед на еф при спрян блок | Бр. | 20
3.34 | Човекочасове
3.34.1 | Монтьор | Ч.ч | 600
3.34.2 | Газозаварчик | Ч.ч | 600
3.34.3 | Електрозаварчик | Ч.ч | 600
3.34.4 | Стругар | Ч.ч | 300