|  |  |  |  |  |  |  | Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Документ nr. Document no. 00&&&00-PC411 |  |  |  |  | Страница Sheet | 1 | от of | 4 |
| Проект Project |  | Контур Глобал Марица Изток 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код Security Index |  |  |  |
| Име Title |  | Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения на територията на Енел Марица изток 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система System |  | &&& |  | Тип документ Document Type |  | PC |  | Дисциплина Discipline | & |  | Файл File | 00&&&00-PC411doc |  |  |  |
| REV | Описание на ревизиите / Description of Revisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | FOR TENDER (TR)За тръжна процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 10.10.14 |  | TR |  | Иван Арбалов | Веселин Бонев |  |  |  | Пламен Панайотов |  | Сергей Бодуров |  |  |  |
| REV | Дата |  | Обхват |  | Подготвил | Сътрудници |  |  |  | Проверил |  | Одобрил |  |  |  |

- Предмет на дейност: Да отсъединява, ремонтира, подменя с изправени, превозва от и до мястото за съхранение, подсъединява и пуска в работа  повдигателни съоръжения на територията на ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3 " АД. Да поддържа в изправност и в съответствие с техническите изисквания Пусково Регулиращата Апаратура на повдигателните съоръжения.

- Общи характеристики на инсталацията:

Ел. двигателите използвани в  повдигателните съоръжения са със захранващо напрежение 0,4кV. Почти всички повдигателни съоръжения са с нормално изпълнение и работят в помещения с нормална взриво и пожарна безопасност, както и с нормална опасност от поражение с електрически ток. Телфера в Мазутно стопанство е с взривозащитено изпълнение.

- Количествена сметка

| № |  | Описание | Мярка |  |  | Колич ество |  | Единична цена Лв/бр |  | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсъединяване /подсъединяване/ на ел. двигател, демонтаж и монтаж, сваляне от и качване до необходимото място, превозване на ел. двигателя от и до мястото на работа, от и до мястото за съхранение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мостов кран машинна зала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на подема 30кW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на количка и ход до 15 кW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Мостови кранове от 20 t до 32 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на подема до 45kW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на количка и ход до 7,5 kW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Мостови кранове от 8 t до 12,5 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на подема до 22kW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на количка и ход до 2,2 kW | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Мостови кранове до 5 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на подема до 13 kW | бр. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на количка и ход до 3 kW | бр. |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Телфери от 8 t до 12,5 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на подема до 12,5kW | бр. |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на ход до 0,5 kW | бр. |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Телфери до 5 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на подема до 7 kW | бр. |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Двигател на ход до 0,5 kW | бр. |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Възстановяване на кабел по крановия път |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабели до 16 мм2 на жило |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подмяна/полагане на кабел | м |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Направа на съединителни муфи | бр. |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Кабели до 50 мм2 на жило |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подмяна/полагане на кабел | м |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Направа на съединителни муфи | бр. |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Подмяна на бобина на спирачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО-200 | бр. |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | МО-300 | бр. |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Подмяна на пусково регулиращи съпротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За ел. двигатели до 45 kW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | За ел. двигатели до 22 kW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | За ел. двигатели до 7,5 kW | бр. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и подмяна на пусково регулираща апаратура и блокировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За Мостови кранове | ч.ч. |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | За телфери | ч.ч. |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | Подмяна на подемно въже |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С диаметър до 14мм | м |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | С диаметър до 32мм | м |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт или подмяна на кука с ролков блок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 2t | бр. |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | До 8t | бр. |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | До 12t | бр. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | над 12t | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт на кожуха на телфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт на кужуха | ч.ч. |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт на редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт на редуктора | ч.ч. |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на телфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на телфер до 4t | бр. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на телфер до 8t | бр. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на телфер до 12t | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на телфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на телфер до 4t | бр. |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на телфер до 8t | бр. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на телфер до 12t | бр. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на носещата греда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 4t | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 8t | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 12t | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на носещата греда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 4t | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 8t | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 12t | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж на носещата кабела струна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж на носеща кабелна струна | м |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Изпълнение на технически преглед на повдигателните съоръжения по график представен от КГОБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка за технически преглед с претоварване на кранове |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран 100/20/5t | бр. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 10 до 32t | бр. |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Кран до 10t | бр. |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка на телфери за преглед с претоварване | бр. |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка на телфери за преглед | бр. |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  |  | Функционални проверки на повдигателните съоръжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФП на всеки месец |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 33 до 100t | бр. |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 11 до 32t | бр. |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  |  | Кран до 10t | бр. |  |  | 744 |  |  |  |  |
|  |  | ФП на всеки 3 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 33 до 100t | бр. |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 10 до 32t | бр. |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Кран до 10t | бр. |  |  | 248 |  |  |  |  |
|  |  | ФП на всеки 6 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 33 до 100t | бр. |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Кран от 10 до 32t | бр. |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Кран до 10t | бр. |  |  | 124 |  |  |  |  |
| 4. | Работа по часове не описана по-горе |  |  | ч.ч. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доставка на материали от фирмата с |  |  | % | 10 |  | 10000 |  | 11000 |  |

| Стойност на договора "Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения на територията на "Контур Глобал Марица изток 3" |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обща стойност на измеримия труд/Количествена сметка/ |  |
|  | Стойност от работа по часове /ч.ч./стойност/ |  |
|  | Стойност от доставка на материали /фиксирана/ | 11000 |
| ОБЩО: |  |  |

* Количествата, посочени в тази количествена сметка, са приблизителни и са за период от 24 месеца.

* В таблицата не може да има неоценени дейности/с единична стойност 0,00лв./. Количествата за всяка една дейност са приблизителни и могат да варират в зависимост от конкретните нужди на Възложителя, но крайната стойност на договора няма да бъде променена.