## 12gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20МКА00-PC 402. Среден ремонт Генератор на Енергоблок 2. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-141-105-13
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
20.12.01 | 20MKA10AG001 | Генератор |  |  |  | 0
20.12.01.01 | 20MKA10AG001-1 | 20MKA10AG001-1 - ППР на четков апарат: Почистване, центровка и подмяна на четки при необходимост | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.02 | 20MKA10AG001-2 | 20MKA10AG001-1 - Отваряне и почистване на охладители | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.03 | 20MKA10AG001-3 | 20MKA10AG001-2 - Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр. |  | 0
20.12.01.04 | 20MKA10AG001-4 | 20MKA10AG001-3 - Ремонт вентили на газоохлаждането PN16/DY100 | 4 | бр. |  | 0
20.12.01.05 | 20MKA10AG001-5 | 20MKA10AG001-4 - Замерване на изолация в присъствие на представител на КГОБ и ППР на четковия апарат | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.06 | 20MKA10AG001-6 | 20MKA10AG001-5 - Почистване на магнитен филтър | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.07 | 20MKA10AG001-7 | 20MKA10AG001-6 - Опресовка на генератора - Намотка, корпус, газоохладители и отсраняване на неплътности по корпуса и газоохладителите | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.08 | 20MKA10AG001-8 | 20MKA10AG001-7 - Замерване и ремонт на нагреватели/подмяна/ в паропрегревател на Турбината. Доставката на нагревателите – КГМИ3. Чертеж на паропрегревателя – 20MAW51-GB001-00 от документцентъра. | 1 | бр. |  | 0
20.12.02 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
20.12.03 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 200 | чч |  | 0
20.12.04 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/