## FGD_1&2
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 12HTD10-PC401. Среден ремонт на Абсорбер 1&2. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | XV. Група – Ремонт на Абсорбер 1&2. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-105-13. От точка 12.01. до точка 12.27. |  |  |  | 0
12.01. | 12HTA11AA101 | 12HTA11AA101_Демонтаж и монтаж на бътерфлай клапа Dn1000 | бр. | 1 |  | 0 | 0
12.02. | 12HTD10AM001 | 12HTD10AM001_Бъркалка 1 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
12.02.01 |  | 12HTD10AM001_Демонтаж, подмяна на контакно механично уплътнение | бр. | 1 |  | 0
12.02.02 |  | 12HTD10AM001_Ревизия или ремонт на смесител | бр. | 1 |  | 0
12.02.03 |  | 12HTD10AM001_Ревизия или подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
12.02.04 |  | 12HTD10AM001_Подмяна на уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.02.05 |  | 12HTD10AM001_Инспекция или подмяна на зъбни колела и лагери | бр. | 1 |  | 0
12.03. | 12HTD10AM002 | 12HTD10AM002_Бъркалка 2 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
12.03.01 |  | 12HTD10AM002_Демонтаж, подмяна на контакно механично уплътнение | бр. | 1 |  | 0
12.03.02 |  | 12HTD10AM002_Ревизия или ремонт на смесител | бр. | 1 |  | 0
12.03.03 |  | 12HTD10AM002_Ревизия или подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
12.03.04 |  | 12HTD10AM002_Подмяна на уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.03.05 |  | 12HTD10AM002_Инспекция или подмяна на зъбни колела и лагери | бр. | 1 |  | 0
12.04. | 12HTD10AM006 | 12HTD10AM006_Бъркалка 6 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
12.04.01 |  | 12HTD10AM006_Демонтаж, подмяна на контакно механично уплътнение | бр. | 1 |  | 0
12.04.02 |  | 12HTD10AM006_Ревизия или ремонт на смесител | бр. | 1 |  | 0
12.04.03 |  | 12HTD10AM006_Ревизия или подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
12.04.04 |  | 12HTD10AM006_Подмяна на уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.04.05 |  | 12HTD10AM006_Инспекция или подмяна на зъбни колела и лагери | бр. | 1 |  | 0
12.05. | 12HTD10AT003 | 12HTD10AT003_АВСОРБЕР 1&2 - СИТО 1 |  |  |  | 0 | 0
12.05.01 |  | 12HTD10AT003_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
12.06. | 12HTD10AT004 | 12HTD10AT004_АВСОРБЕР 1&2 - СИТО 2 |  |  |  | 0 | 0
12.06.01 |  | 12HTD10AT004_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
12.07. | 12HTD10AT005 | 12HTD10AT005_АВСОРБЕР 1&2 - СИТО 3 |  |  |  | 0 | 0
12.07.01 |  | 12HTD10AT005_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
12.08. | 12HTD10AT006 | 12HTD10AT006_АВСОРБЕР 1&2 - СИТО 4 |  |  |  | 0 | 0
12.08.01 |  | 12HTD10AT006_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
12.09. | 12HTD10AT007 | 12HTD10AT007_АВСОРБЕР 1&2 - СИТО 5 |  |  |  | 0 | 0
12.09.01 |  | 12HTD10AT007_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
12.10. | 12HTD10AT008 | 12HTD10AT008_АВСОРБЕР 1&2 - СИТО 6 |  |  |  | 0 | 0
12.10.01 |  | 12HTD10AT008_Инспекция , почистване или ремонт-решетки | бр. | 1 |  | 0
12.11. | 12HTD10BB001 | 12HTD10BB001_Абсорбер 1&2 |  |  |  | 0 | 0
12.11.01 |  | 12HTD10BB001_Отваряне и затваряне на врата на Абсорбер 12 | бр. | 1 |  | 0
12.11.02 |  | 12HTD10BB001_Почистване на Скрубер. | m³ | 50 |  | 0
12.11.03 |  | 12HTD10BB001_Отваряне и затваряне на люкове | бр. | 16 |  | 0
12.11.04 |  | 12HTD10BB001_Почистване на тефлоновото покритие на димохода | бр. | 1 |  | 0
12.11.05 |  | 12HTD10BB001_Шмиргелене на метална повърхност - подготовка за нанасяне на антикорозионна защита | m² | 30 |  | 0
12.11.06 |  | 12HTD10BB001_Подмяна на метален участък /B=25mm/от мантела абсорбера | m² | 1 |  | 0
12.12. | 12HTF12AP001 | 12HTF12AP001_Помпа 2 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
12.12.01 |  | 12HTF12AP001_Демонтаж на помпа | бр. | 1 |  | 0
12.12.02 |  | 12HTF12AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на работно колело | бр. | 1 |  | 0
12.12.03 |  | 12HTF12AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.12.04 |  | 12HTF12AP001_Демонтаж и ревизия на лагерен блок | бр. | 1 |  | 0
12.12.05 |  | 12HTF12AP001_Подмяна на лагери и уплътнения | бр. | 3 |  | 0
12.12.06 |  | 12HTF12AP001_Подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
12.12.07 |  | 12HTF12AP001_Монтаж на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.12.08 |  | 12HTF12AP001_Монтаж на работно колело | бр. | 1 |  | 0
12.12.09 |  | 12HTF12AP001_Монтаж и центровка на помпа | бр. | 1 |  | 0
12.13. | 12HTF13AP001 | 12HTF13AP001_Помпа 3 Абсорбер |  |  |  | 0 | 0
12.13.01 |  | 12HTF13AP001_Демонтаж на помпа | бр. | 1 |  | 0
12.13.02 |  | 12HTF13AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на работно колело | бр. | 1 |  | 0
12.13.03 |  | 12HTF13AP001_Демонтаж,ревизия или подмяна на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.13.04 |  | 12HTF13AP001_Демонтаж и ревизия на лагерен блок | бр. | 1 |  | 0
12.13.05 |  | 12HTF13AP001_Подмяна на лагери и уплътнения | бр. | 3 |  | 0
12.13.06 |  | 12HTF13AP001_Подмяна на вал | бр. | 1 |  | 0
12.13.07 |  | 12HTF13AP001_Монтаж на челни уплътнения | бр. | 1 |  | 0
12.13.08 |  | 12HTF13AP001_Монтаж на работно колело | бр. | 1 |  | 0
12.13.09 |  | 12HTF13AP001_Монтаж и центровка на помпа | бр. | 1 |  | 0
12.14. | 12HTL11AP001 | 12HTL11AP001_Помпа 1 Гипсоциклон Дюза |  |  |  | 0 | 0
12.14.01 |  | 12HTL11AP001_Демонтаж и ревизия | бр. | 1 |  | 0
12.14.02 |  | 12HTL11AP001_Монтаж | бр. | 1 |  | 0
12.14.03 |  | 12HTL11AP001_Демонтаж почистване и монтаж на вентил DN 250 | бр. | 2 |  | 0
12.15. | 12HTL12AP001 | 12HTL12AP001_Помпа 2 Гипсоциклон Дюза |  |  |  | 0 | 0
12.15.01 |  | 12HTL12AP001_Демонтаж и ревизия | бр. | 1 |  | 0
12.15.02 |  | 12HTL12AP001_Монтаж | бр. | 1 |  | 0
12.15.03 |  | 12HTL12AP001_Демонтаж почистване и монтаж на вентил DN 250 | бр. | 2 |  | 0
12.16. | 12HTL13AP001 | 12HTL13AP001_Помпа 3 Гипсоциклон Дюза |  |  |  | 0 | 0
12.16.01 |  | 12HTL13AP001_Демонтаж и ревизия | бр. | 1 |  | 0
12.16.02 |  | 12HTL13AP001_Монтаж | бр. | 1 |  | 0
12.16.03 |  | 12HTL13AP001_Демонтаж почистване и монтаж на вентил DN 250 | бр. | 2 |  | 0
12.17. | 12HTL20AT001 | 12HTL20AT001_Гипсов хидроциклон група 1А |  |  |  | 0 | 0
12.17.02 |  | 12HTL20AT001_Ревизия и почистване хидроциклони | бр. | 20 |  | 0
12.18. | 12HTL20AT001 | 12HTL20AT001_Гипсов хидроциклон група 1Б |  |  |  | 0 | 0
12.18.01 |  | 12HTL20AT001_Ревизия и почистване хидроциклони | бр. | 20 |  | 0
12.19. | 12HTT10BB001 | 12HTT10BB001_Дренажна Шахта Абсорбер 1&2 |  |  |  | 0 | 0
12.19.01 |  | 12HTT10BB001_Инспекция и почистване-шахта | m³ | 10 |  | 0
12.20. | 12HT&00 | 12HT&00_Оксидираща система на ВОВ |  |  |  | 0 | 0
12.20.01 |  | 12HTG2&BR001_Демонтаж,почистване и монтаж | бр. | 8 |  | 0
12.20.02 |  | 12HTQ28AA301_Демонтаж,почистване на дюза и монтаж | бр. | 1 |  | 0
12.21. | 10HNA71AA40$ | 10HNA71AA40$_Байпас клапа на Блок 1 |  |  |  | 0 | 0
12.21.01 |  | 10HNA71AA40$_Подмяна на уплътнение от неръждаема стомана | бр. | 30 |  | 0
12.21.02 |  | 10HNA71AA40$_Гресиране | бр. | 16 |  | 0
12.22. | 20HNA71AA40$ | 20HNA71AA40$_Байпас клапа на Блок 2 |  |  |  | 0 | 0
12.22.01 |  | 20HNA71AA40$_Подмяна на уплътнение от неръждаема стомана | бр. | 30 |  | 0
12.22.02 |  | 20HNA71AA40$_Гресиране | бр. | 16 |  | 0
12.23. |  | Автокран |  |  |  | 0 | 0
12.23.01 |  | Автокран с товароподемност min 50t. И дължина на стрелата min 40m. | маш. смяна | 10 |  | 0
12.24. |  | Технически ръководител | Ч/Ч | 16 |  | 0 | 0
12.25. |  | Монтьор | Ч/Ч | 96 |  | 0 | 0
12.26. |  | Заварчик | Ч/Ч | 48 |  | 0 | 0
12.27. |  | Оксиженист | Ч/Ч | 36 |  | 0 | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/