## 11gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка -20B$$00-PC 401. Среден ремонт Блочни трансформатори, секции 6 и 0,4 kV и ел.част на ЕФ -2 на Енергоблок 2. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-142-105-13
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
20.11.01 | 20BAT00GT001 | Tрансформатор 20BAT (2T) |  |  |  | 0 | 0
20.11.01.01 | 20BAT00GT001 - 1 | 20BAT00GT001 - 1 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.02 | 20BAT00GT001 - 2 | 20BAT00GT001 - 2 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела при необходимост | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.03 | 20BAT00GT001 - 3 | 20BAT00GT001 - 3 - Доливане на масло при необходимост /без обработка | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.04 | 20BAT00GT001 - 4 | 20BAT00GT001 - 4 - Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. Уплътненията са доставка на КГМИ3. | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.05 | 20BAT00GT001 - 5 | 20BAT00GT001 - 5 - Изпробване на пожарогасенето на трансформатора и почистване на запушени дренчери | 1 |  |  | 0
20.11.02 | 20BAT01AN001 | 20BAT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1(MF1A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.03 | 20BAT01AN002 | 20BAT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.04 | 20BAT01AN003 | 20BAT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.05 | 20BAT01AN004 | 20BAT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.06 | 20BAT01AN005 | 20BAT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF1B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.07 | 20BAT01AN006 | 20BAT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF2B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.08 | 20BAT01AN007 | 20BAT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF3B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.09 | 20BAT01AN008 | 20BAT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF4B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.10 | 20BAT01AN009 | 20BAT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF5B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.11 | 20BAT01AN010 | 20BAT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF6B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.12 | 20BAT01AN011 | 20BAT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF5A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.13 | 20BAT01AN012 | 20BAT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF6A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.14 | 20BAT01AN013 | 20BAT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF7A) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.15 | 20BAT01AN014 | 20BAT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF7B) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.16 | 20BAT01AP001 | 20BAT01AP001 - Маслена помпа 1 (MF1) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.17 | 20BAT01AP002 | 20BAT01AP002 - Маслена помпа 2 (MF2) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.18 | 20BAT01AP003 | 20BAT01AP003 - Маслена помпа 3 (MF3) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.19 | 20BAT01AP004 | 20BAT01AP004 - Маслена помпа 4 (MF4) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.20 | 20BAT01AP005 | 20BAT01AP005 - Маслена помпа 5 (MF5) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.21 | 20BAT01AP006 | 20BAT01AP006 - Маслена помпа 6 (MF6) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.22 | 20BAT01AP007 | 20BAT01AP007 - Маслена помпа 7 (MF7) на 20BAT (2T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
| 20BBT | Трансформатори спомагателно захранване средно напрежение
20.11.23 | 20BBT01AN001 | 20BBT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1 (MF1) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.24 | 20BBT01AN002 | 20BBT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.25 | 20BBT01AN003 | 20BBT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.26 | 20BBT01AN004 | 20BBT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.27 | 20BBT01AN005 | 20BBT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF5) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.28 | 20BBT01AN006 | 20BBT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF6) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.29 | 20BBT01AN007 | 20BBT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF7) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.30 | 20BBT01AN008 | 20BBT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF8) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.31 | 20BBT01AN009 | 20BBT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF9) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.32 | 20BBT01AN010 | 20BBT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF10) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.33 | 20BBT01AN011 | 20BBT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF11) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.34 | 20BBT01AN012 | 20BBT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF12) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.35 | 20BBT01AN013 | 20BBT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF13) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.36 | 20BBT01AN014 | 20BBT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF14) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.37 | 20BBT01GT001 | Трансформатор 20BBT01 (22T) |  |  |  | 0 | 0
20.11.37.01 | 20BBT01GT001 - 1 | 20BBT01GT001 - 1 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.37.02 | 20BBT01GT001 - 2 | 20BBT01GT001 - 2 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
20.11.37.03 | 20BBT01GT001 - 3 | 20BBT01GT001 - 3 - Изпробване на пожарогасенето на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
20.11.37.04 | 20BBT01GT001 - 4 | 20BBT01GT001 - 4 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.37.05 | 20BBT01GT001 - 5 | 20BBT01GT001 - 5 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
20.11.37.06 | 20BBT01GT001 - 6 | 20BBT01GT001 - 6 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.37.07 | 20BBT01GT001 - 7 | 20BBT01GT001 - 7 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
20.11.38 | 20BBT11GT001 | Трансформатор 20BBT11 |  |  |  | 0 | 0
20.11.38.01 | 20BBT11GT001 - 1 | 20BBT11GT001 - 1 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.38.02 | 20BBT11GT001 - 2 | 20BBT11GT001 - 2 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
20.11.38.03 | 20BBT11GT001 - 3 | 20BBT11GT001 - 3 - Изпробване на пожарогасенето на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
20.11.38.04 | 20BBT11GT001 - 4 | 20BBT11GT001 - 4 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.38.05 | 20BBT11GT001 - 5 | 20BBT11GT001 - 5 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
20.11.38.06 | 20BBT11GT001 - 6 | 20BBT11GT001 - 6 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.38.07 | 20BBT11GT001 - 7 | 20BBT11GT001 - 7 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
Електрофилтър
20.11.39 | 20BFT01GT001 | 20BFT01GT001 - Трансформатор 20BFT01 (211Т) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.40 | 20BFT02GT001 | 20BFT02GT001 - Трансформатор 20BFT02 (212Т) | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.41 | 20HDE10GH101 | 20HDE10GH101 - ВВ ВолтовРегулатор 1A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.42 | 20HDE10GH102 | 20HDE10GH102 - ВВ ВолтовРегулатор 1Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.43 | 20HDE10GH201 | 20HDE10GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.44 | 20HDE10GH202 | 20HDE10GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.45 | 20HDE10GH301 | 20HDE10GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.46 | 20HDE10GH302 | 20HDE10GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.47 | 20HDE10GH401 | 20HDE10GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.48 | 20HDE10GH402 | 20HDE10GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.49 | 20HDE10GT101 | 20HDE10GT301 - ВВ Волтов Регулатор 1A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.50 | 20HDE10GT102 | 20HDE10GT302 - ВВ Волтов Регулатор 1Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.51 | 20HDE10GT201 | 20HDE10GT401 - ВВ Волтов Регулатор 2A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.52 | 20HDE10GT202 | 20HDE10GT402 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.53 | 20HDE10GT301 | 20HDE10GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.54 | 20HDE10GT302 | 20HDE10GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.55 | 20HDE10GT401 | 20HDE10GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.56 | 20HDE10GT402 | 20HDE10GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.57 | 20HDE50GH101 | 20HDE50GH101 - ВВ Волтов Регулатор 1C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.58 | 20HDE50GH102 | 20HDE50GH102 - ВВ Волтов Регулатор 1D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.59 | 20HDE50GH201 | 20HDE50GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.60 | 20HDE50GH202 | 20HDE50GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.61 | 20HDE50GH301 | 20HDE50GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.62 | 20HDE50GH302 | 20HDE50GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.63 | 20HDE50GH401 | 20HDE50GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.64 | 20HDE50GH402 | 20HDE50GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.65 | 20HDE50GT101 | 20HDE50GT301 - ВВ Волтов Регулатор 1C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.66 | 20HDE50GT102 | 20HDE50GT302 - ВВ Волтов Регулатор 1D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.67 | 20HDE50GT201 | 20HDE50GT401 - ВВ Волтов Регулатор 2C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.68 | 20HDE50GT202 | 20HDE50GT402 - ВВ Волтов Регулатор 2D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.69 | 20HDE50GT301 | 20HDE50GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.70 | 20HDE50GT302 | 20HDE50GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.71 | 20HDE50GT401 | 20HDE50GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.72 | 20HDE50GT402 | 20HDE50GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.73 | 20BH | Секции 0,4kV |  |  |  | 0 | 0
20.11.73.01 |  | Почистване на чекмеджета или шкафове в секциите 20BHA, 20BHB, 20BMA, 20BGA, 20BRU | 5 | бр. секции |  | 0
20.11.74 |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.11.75 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 200 | чч |  | 0 | 0
20.11.76 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 100 | чч |  | 0 | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/