|  |  |  |  |  |  |  | BILL OF QUANTITY Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Документ nr. Document no. 20HAH20-PC402 |  |  |  |  |  |  |  | Страница Sheet | 1 |  | от of | 6 |
| Проект Project | Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3) Планов ремонт 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код Security Index |  |  |  |  |
| Име Title | Изработка ,доставка и монтаж на Блокове № 10,11,12,13,14,15,16 и 17, елементи за укрепване на ТПП и Уплътнения ШПП за Котел 2 тип Еп 670-140 (П62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система System | HAH |  | Тип документ Document Type |  |  | PC |  | Дисциплина Discipline |  |  |  | & |  | Файл File | 20HAH20-PC402 -0.pdf |  |  |  |  |
| REV | Описание на ревизиите / Description of Revisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | FOR TENDE0R (TR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 16.08.16 | TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г.Дойчинов | ТГ |  |  |  |  |  |  |  | П.Панайотов |  | С.Бодуров |  |  |  |  |
| REV | Дата Date | Обхват Scope |  | Подготвил Prepared by | Сътрудници Co-operations |  |  |  |  |  |  |  | Проверил Checked by |  | Одобрил Approved by |  | Издал Issued by |  |  |

I.Изработка и доставка на Блокове за ТПП по зададена техническа документация;

| Поз. | Наименование | М-ка | К-во | Ед.цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок 10 (ч.№ТП 45.10.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Блок 11 (ч.№ТП 45.11.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Блок 12 (ч.№ТП 45.12.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Блок 13 (ч.№ТП 45.13.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Блок 14 (ч.№ТП 45.14.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Блок 15 (ч.№ТП 45.15.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Блок 16 (ч.№ТП 45.16.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Блок 17 (ч.№ТП 45.17.00.00) | бр. | 2 |  |  |
| Общо цена: |  |  |  |  |  |

Да се спазват изискванията от Техническата спецификация т. 3.2.1.

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, консумативи , транспорт и товаро-разтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

II. Изработка и доставка Елементи за укрепване

| № | Наименование | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Греда – ч.№ ТП 45.00.01.00 | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Греда - ч.№ ТП 45.00.01.00-01 | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Подвеска М30 - ч.№ ТП 45.00.09.00 | бр. | 32 |  |  |
| 4 | Подвеска – ч.№ ТП 45.00.11.00 | бр. | 64 |  |  |
| Общо цена: |  |  |  |  |  |

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, косумативи , транспорт и товарноразтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

III. Изработка и доставка ШПП Уплътнения за укрепване ч.№ HO 1298.00.00.00.00A

| № | Наименование | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гребен 641 – ч.№ НО 1298.00.00.00.01А | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Гребен 362 – ч.№ НО 1298.00.00.00.01-01А | бр. | 40 |  |  |
| 3 | Гребен 388 – ч.№ НО 1298.00.00.00.01-02А | бр. | 15 |  |  |
| 4 | Тава дясна 1863 – ч.№ НО 1298.00.00.00.07А | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Тава дясна 1868 – ч.№ НО 1298.00.00.00.08А | бр. | 3 |  |  |
| 6 | Тава дясна 2076 – ч.№ НО 1298.00.00.00.09А | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Тава дясна 2076 – ч.№ НО 1298.00.00.00.09-01А | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Тава дясна 1863 – ч.№ НО 1298.00.00.00.07-01А | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Тава средна 1863 -– ч.№ НО 1298.00.00.00.12А | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Тава средна 1863 -– ч.№ НО 1298.00.00.00.12-01А | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Тава средна 1868 - ч.№ НО 1298.00.00.00.16А | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Тава средна 1868 - ч.№ НО 1298.00.00.00.16-01А | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Тава средна 1868 - ч.№ НО 1298.00.00.00.18А | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Тава средна 1868 - ч.№ НО 1298.00.00.00.18-01А | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Тава средна 2076 - ч.№ НО 1298.00.00.00.20А | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Тава средна 2076 - ч.№ НО 1298.00.00.00.20-01А | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Лист 2000х1000х3 - ч.№ НО 1298.00.00.00.23 | бр. | 1 |  |  |
| Общо цена: |  |  |  |  |  |

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, консумативи , транспорт и товарно разтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

IV. Изработка и доставка Елементи от компенсатор ГРЧ – ТПП (ч. К-40723 –Уплотнение периметра потолка)

| № | ч.№ | Наименование | Материал | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-85626 | Кронштейн | Х23Н13 | бр. | 16 |  |  |
| 2 | К-85626-01 | Кронштейн | Х23Н13 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | КД-73541-01 | Лист гнутый | Х23Н13 | бр. | 4 |  |  |
| № | ч.№ | Наименование | Материал | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| 4 | КД-73541-04 | Лист гнутый | Х23Н13 | бр. | 4 |  |  |
| 5 | КД-73541-05 | Лист гнутый | Х23Н13 | бр. | 8 |  |  |
| 6 | КД-85618 | Хомут | Х23Н13 | бр. | 48 |  |  |
| 7 | КД-85619-02 | Уплотнение | Ст 3 | бр. | 16 |  |  |
| 8 | КД-85620-02 | Жлеб | Х23Н13 | бр. | 16 |  |  |
| 9 | КД-85621 | Направляющий лист | Х23Н13 | бр. | 16 |  |  |
| 10 | КД-85622 | Касынка | Х23Н13 | бр. | 48 |  |  |
| 11 | К-40723 - поз. 25 | Лист 3х30х30 | Х23Н13 | бр. | 50 |  |  |
| 12 | К-40723 - поз. 26 | Лист 3х34х35 | Х23Н13 | бр. | 48 |  |  |
| 13 | К-40723 - поз. 30 | Ø28 l=1 m | Х23Н13 | бр. | 20 |  |  |
| Общо цена: |  |  |  |  |  |  |  |

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, консумативи , транспорт и товарно разтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

V. Изработка и доставка Елементи на Уплътнение ТПП към бетона и Топлата кутия в района на ШПП(ч. К-40727)

| № | ч.№ | Наименование | Материал | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КД-83963 | Штырь | 12Х1МФ | бр. | 60 |  |  |
| 2 | КД-856609 | Шайба | Х18Н10Т | бр. | 60 |  |  |
| 3 | КД-85612 | Лист 33 | Х18Н10Т | бр. | 2 |  |  |
| 4 | КД-85613 | Лист 34 | Х18Н10Т | бр. | 2 |  |  |
| Общо цена: |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Подмяна на ТПП /машинна част/

| № | Обект | Мярка | К-во | Ед.цена [лв] | Общо цена [лв] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и Монтаж елементи от компенсатор ГРЧ – ТПП | м. | 18 |  |  |
| 2 | Демонтаж и Монтаж елементи от Уплътнение – ШПП | Компл. | 2 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж на уплътнението между ТПП ляво и дясно чертеж К-40727 | Компл. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж укрепване на ТПП в зоната на демонтажа. | Компл. | 1 |  |  |
| 4.1 | Греда – ч.№ ТП 45.00.01.00 | бр. | 8 |  |  |
| 4.2 | Греда - ч.№ ТП 45.00.01.00-01 | бр. | 8 |  |  |
| 4.3 | Подвеска М30 - ч.№ ТП 45.00.09.00 | бр. | 32 |  |  |
| 4.4 | Подвеска – ч.№ ТП 45.00.11.00 | бр. | 64 |  |  |
| 5 | Монтаж и демонтаж на такелажна схема | Бр. | 1 |  |  |
| 6 | Подмяна блокове ТПП №№10÷17 | Бр. | 16 |  |  |
|  | В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, косумативи, транспорт ,материали за такелажна схема и допълнителни укрепване, товарноразтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3. |  |  |  |  |
|  | Общо цена. |  |  |  |  |

VII. Човекочасове за допълнителни дейности

| № | Наименование |  | Ч/Ч | Ед.Ч/Ч | Общо Ч/Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механична част |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Технически ръководител |  | 24 |  |  |
| 2.3.2 | Монтьор |  | 184 |  |  |
| 2.3.3 | Заварчик |  | 72 |  |  |
| 2.3.4 | Оксиженист |  | 48 |  |  |
| Общо ч/ч |  |  |  |  |  |

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, консумативи , транспорт и товарно разтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

Общо цена

| № | Дейност | цена [лв] |
| --- | --- | --- |
| I | Изработка и доставка на Блокове за ТПП по зададена техническа документация |  |
| II | Изработка и доставка Елементи за укрепване |  |
| III | Изработка и доставка ШПП Уплътнения за укрепване ч.№ HO 1298.00.00.00.00A |  |
| IV | Изработка и доставка Елементи от компенсатор ГРЧ – ТПП (ч. К-40723 –Уплотнение периметра потолка) |  |
| V | Изработка и доставка Елементи на Уплътнение ТПП към бетона и Топлата кутия в района на ШПП(ч. К-40727) |  |
| VI | Подмяна на ТПП /машинна част/ |  |
| VII | Човекочасове за допълнителни дейности |  |
| Общо цена |  |  |