## 9gr.
Ценова оферта Основен ремонт на Енерго Блок 4 – IX. Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване : Ремонт помпи-ДП 1,2,КПI 1,2,3 и КП II ст.-1,2,3,Сливни помпи 1и 2, Дестилатни помпи 1 и 2,СОФ А и Б,топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,ТО на дестилатаА и Б,ТОП 1 и 2,топкосъбирач 1 и2,ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2на ПЕП 1,2,3,маслен бак на ПЕП 1,2,3,маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 1,2,3, филтри на ПЕП 1,2,3 - съгласно квалификационна система 121-141-16-1 от точка 40.09.01 до точка 40.09.58
№ | ККС | Описание на съоръжението | Колич. | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | Основен ремонт на Енерго Блок 4 – IX. Група - Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване : Ремонт помпи-ДП 1 и 2 ,КПI 1,2,3 и КП II ст.-1,2,3,Сливни помпи 1 и 2, Дестилатни помпи 1 и 2,СОФ А и Б,топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б,ТО на дестилата,ТОП 1 и 2,топкосъбирач 1 и2,ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3, маслен бак на ПЕП 1,2,3, маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 1,2,3, филтри на ПЕП 1,2,3.-съгласно квалификационна система 121-141-16 - от точка 40.09.01 до точка 40.09.58. |  |  |  | 0
|  | IX. Група - 1. Ремонт на помпи:Денажни помпи 1 и 2, кондезни помпи I ст. 1,2,3, кондезни помпи II ст. 1,2,3,сливна помпа 1 и 2.От точка 40.09.01.01 до 40.09.10.12 |  |  |  | 0
40.09.01 | 40HAN11AP001KP01 | 40HAN11AP001KP01_Дренажна помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.01.01 |  | 40HAN11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.01.02 |  | 40HAN11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.01.03 |  | 40HAN11AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.01.04 |  | 40HAN11AP001KP01_Разглобяване на помпата, подмяна лагери, защитна салникова втулка, ревизия/подмяна на работно колело при необходимост/, сглобяване | 1 | бр. |  | 0
40.09.01.05 |  | 40HAN11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.02 | 40HAN12AP001KP01 | 40HAN12AP001KP01_Дренажна помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.02.01 |  | 40HAN12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.02.02 |  | 40HAN12AP001KP01_Ревизия на полумуфата, монтаж и демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.02.03 |  | 40HAN12AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.02.04 |  | 40HAN12AP001KP01_Разглобяване на помпата, подмяна лагери, защитна салникова втулка, ревизия/подмяна на работно колело при необходимост/, сглобяване | 1 | бр. |  | 0
40.09.02.05 |  | 40HAN12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.03 | 40LCB01AP001KP01 | 40LCB01AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.03.01 |  | 40LCB01AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.02 |  | 40LCB01AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, демонтаж на и монтаж палци и тампони/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.03 |  | 40LCB01AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.04 |  | 40LCB01AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.05 |  | 40LCB01AP001KP01_ Демонтиране на лагера и картера, почистване на картера и охлаждащата серпентина | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.06 |  | 40LCB01AP001KP01_Отсъединяване на помпата, изваждане от корпуса и поставяне на стойка | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.07 |  | 40LCB01AP001KP01_Разболтване и демонтиране на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.08 |  | 40LCB01AP001KP01_Почистване и ревизия на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.09 |  | 40LCB01AP001KP01_Замерване на луфтовете между уплътненията и работните колела /при необходимост подмяна/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.10 |  | 40LCB01AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка и струговане/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.11 |  | 40LCB01AP001KP01_Замерване вала за кривина | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.12 |  | 40LCB01AP001KP01_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.13 |  | 40LCB01AP001KP01_Сглобяване на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.14 |  | 40LCB01AP001KP01_Поставяне на помпата в корпуса и стягане на гайките | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.15 |  | 40LCB01AP001KP01_Монтиране на картера с охлаждащата серпентина, лагера, регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.16 |  | 40LCB01AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.03.17 |  | 40LCB01AP001KP01_Демонтиране, почистване и монтиране решетката на смукателната страна на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.04 | 40LCB02AP001KP01 | 40LCB02AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.04.01 |  | 40LCB02AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.02 |  | 40LCB02AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, демонтаж на и монтаж палци и тампони/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.03 |  | 40LCB02AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.04 |  | 40LCB02AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.05 |  | 40LCB02AP001KP01_ Демонтиране на лагера и картера, почистване на картера и охлаждащата серпентина | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.06 |  | 40LCB02AP001KP01_Отсъединяване на помпата, изваждане от корпуса и поставяне на стойка | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.07 |  | 40LCB02AP001KP01_Разболтване и демонтиране на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.08 |  | 40LCB02AP001KP01_Почистване и ревизия на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.09 |  | 40LCB02AP001KP01_Замерване на луфтовете между уплътненията и работните колела /при необходимост подмяна/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.10 |  | 40LCB02AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка и струговане/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.11 |  | 40LCB02AP001KP01_Замерване вала за кривина | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.12 |  | 40LCB02AP001KP01_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.13 |  | 40LCB02AP001KP01_Сглобяване на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.14 |  | 40LCB02AP001KP01_Поставяне на помпата в корпуса и стягане на гайките | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.15 |  | 40LCB02AP001KP01_Монтиране на картера с охлаждащата серпентина, лагера, регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.16 |  | 40LCB02AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.04.17 |  | 40LCB02AP001KP01_Демонтиране, почистване и монтиране решетката на смукателната страна на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.05 | 40LCB03AP001KP01 | 40LCB03AP001KP01_Кондензна помпа I ст.-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.05.01 |  | 40LCB03AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.02 |  | 40LCB03AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, демонтаж на и монтаж палци и тампони/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.03 |  | 40LCB03AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.04 |  | 40LCB03AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.05 |  | 40LCB03AP001KP01_ Демонтиране на лагера и картера, почистване на картера и охлаждащата серпентина | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.06 |  | 40LCB03AP001KP01_Отсъединяване на помпата, изваждане от корпуса и поставяне на стойка | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.07 |  | 40LCB03AP001KP01_Разболтване и демонтиране на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.08 |  | 40LCB03AP001KP01_Почистване и ревизия на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.09 |  | 40LCB03AP001KP01_Замерване на луфтовете между уплътненията и работните колела /при необходимост подмяна/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.10 |  | 40LCB03AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка и струговане/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.11 |  | 40LCB03AP001KP01_Замерване вала за кривина | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.12 |  | 40LCB03AP001KP01_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.13 |  | 40LCB03AP001KP01_Сглобяване на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.14 |  | 40LCB03AP001KP01_Поставяне на помпата в корпуса и стягане на гайките | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.15 |  | 40LCB03AP001KP01_Монтиране на картера с охлаждащата серпентина, лагера, регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.16 |  | 40LCB03AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.05.17 |  | 40LCB03AP001KP01_Демонтиране, почистване и монтиране решетката на смукателната страна на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.06 | 40LCB11AP001KP01 | 40LCB11AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.06.01 |  | 40LCB11AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.02 |  | 40LCB11AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.03 |  | 40LCB11AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагера | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.04 |  | 40LCB11AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.05 |  | 40LCB11AP001KP01_Отсъединяване на помпата и изваждане от корпуса | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.06 |  | 40LCB11AP001KP01_Демонтиране на лагерите/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.07 |  | 40LCB11AP001KP01_Демонтиране на лагерния корпус, почистване на маслената вана и охлаждането на лагерите | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.08 |  | 40LCB11AP001KP01_Разболтване и демонтиране на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.09 |  | 40LCB11AP001KP01_Почистване и ревизия на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.10 |  | 40LCB11AP001KP01_Замерване на луфтовете между уплътненията и работните колела /при необходимост подмяна/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.11 |  | 40LCB11AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка и струговане | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.12 |  | 40LCB11AP001KP01_Замерване вала за кривина | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.13 |  | 40LCB11AP001KP01_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.14 |  | 40LCB11AP001KP01_Сглобяване на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.15 |  | 40LCB11AP001KP01_Ревизия и ремонт на рециркулацията | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.16 |  | 40LCB11AP001KP01_Монтиране на лагерния корпус и лагерите, регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.17 |  | 40LCB11AP001KP01_Поставяне на помпата в корпуса и стягане на гайките | 1 | бр. |  | 0
40.09.06.18 |  | 40LCB11AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.07 | 40LCB12AP001KP01 | 40LCB12AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.07.01 |  | 40LCB12AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.02 |  | 40LCB12AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.03 |  | 40LCB12AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагерите/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.04 |  | 40LCB12AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.05 |  | 40LCB12AP001KP01_Отсъединяване на помпата и изваждане от корпуса | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.06 |  | 40LCB12AP001KP01_Демонтиране на лагерите/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.07 |  | 40LCB12AP001KP01_Демонтиране на лагерния корпус, почистване на маслената вана и охлаждането на лагерите | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.08 |  | 40LCB12AP001KP01_Разболтване и демонтиране на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.09 |  | 40LCB12AP001KP01_Почистване и ревизия на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.10 |  | 40LCB12AP001KP01_Замерване на луфтовете между уплътненията и работните колела /при необходимост подмяна/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.11 |  | 40LCB12AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка и струговане | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.12 |  | 40LCB12AP001KP01_Замерване вала за кривина | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.13 |  | 40LCB12AP001KP01_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.14 |  | 40LCB12AP001KP01_Сглобяване на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.15 |  | 40LCB12AP001KP01_Ревизия и ремонт на рециркулацията | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.16 |  | 40LCB12AP001KP01_Монтиране на лагерния корпус и лагерите, регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.17 |  | 40LCB12AP001KP01_Поставяне на помпата в корпуса и стягане на гайките | 1 | бр. |  | 0
40.09.07.18 |  | 40LCB12AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.08 | 40LCB13AP001KP01 | 40LCB13AP001KP01_Кондензна помпа II ст.-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.08.01 |  | 40LCB13AP001KP01_Разкуплиране и куплиране на съединителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.02 |  | 40LCB13AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфата, подмяна на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.03 |  | 40LCB13AP001KP01_Подмяна на маслото в картера и ревизия на лагерите/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.04 |  | 40LCB13AP001KP01_Ревизия на салниковата букса и подмяна на набивките | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.05 |  | 40LCB13AP001KP01_Отсъединяване на помпата и изваждане от корпуса | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.06 |  | 40LCB13AP001KP01_Демонтиране на лагерите/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.07 |  | 40LCB13AP001KP01_Демонтиране на лагерния корпус, почистване на маслената вана и охлаждането на лагерите | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.08 |  | 40LCB13AP001KP01_Разболтване и демонтиране на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.09 |  | 40LCB13AP001KP01_Почистване и ревизия на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.10 |  | 40LCB13AP001KP01_Замерване на луфтовете между уплътненията и работните колела /при необходимост подмяна/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.11 |  | 40LCB13AP001KP01_Подмяна на защитната салникова втулка и струговане | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.12 |  | 40LCB13AP001KP01_Замерване вала за кривина | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.13 |  | 40LCB13AP001KP01_Подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.14 |  | 40LCB13AP001KP01_Сглобяване на секциите, работните колела и направляващите апарати/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.15 |  | 40LCB13AP001KP01_Ревизия и ремонт на рециркулацията | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.16 |  | 40LCB13AP001KP01_Монтиране на лагерния корпус и лагерите, регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.17 |  | 40LCB13AP001KP01_Поставяне на помпата в корпуса и стягане на гайките | 1 | бр. |  | 0
40.09.08.18 |  | 40LCB13AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.09 | 40LCJ21AP001KP01 | 40LCJ21AP001KP01_Сливна помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.09.01 |  | 40LCJ21AP001KP01_Демонтаж на предпазителя на помпата.Разкуплиране на помпата от ел.двигателя. | 1 | бр. |  | 0
40.09.09.02 |  | 40LCJ21AP001KP01_Демонтиране на смукателния и напорния фланци на тръбопроводите от фланците на помпата. | 2 | бр. |  | 0
40.09.09.03 |  | 40LCJ21AP001KP01_Демонтаж на тръбопроводи уплътняваща вода от помпата. | 2 | бр. |  | 0
40.09.09.04 |  | 40LCJ21AP001KP01_Демонтиране на старата сливна помпа от фундамента. | 1 | бр. |  | 0
40.09.09.05 |  | 40LCJ21AP001KP_Изработване и монтаж на нови анкерни шпилки 8 бр. и планки 8бр.Монтаж и заваряване на планките 8 бр.към рамата на помпата. Установяване и монтаж на анкерните шпилки към фундамента и рамата на помпата. /комплект за цялата рама/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.09.06 |  | 40LCJ21AP001KP01_Монтаж на новата сливна помпа на новия фундамент.Монтаж и заваряване на нови застопоряващи планки за рамата на агрегата. Установяване и закрепване на цялата рама с ел. двигателя с анкериращи болтове./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.09.07 |  | 40LCJ21AP001KP01_Реконструкция напорни и смукателни тръбопроводи съобразно положението на фланците на помпата.Изработване и монтаж на нови гарнитури.Установяване и монтаж на фланцовите връзки. | 2 | бр. |  | 0
40.09.09.08 |  | 40LCJ21AP001KP01_Монтаж на захранващи линии уплътняваща вода към салниковите кутии на помпата.Монтаж на вентили уплътняваща вода /комплект/ | 2 | бр. |  | 0
40.09.09.09 |  | 40LCJ21AP001KP01_Изработване и монтаж на нови дренажни линии за отвеждане излишното количество кондензат от салниците на помпата. | 2 | бр. |  | 0
40.09.09.10 |  | 40LCJ21AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.09.11 |  | 40LCJ21AP001KP01_Подмяна на набивките на салниците. | 2 | бр. |  | 0
40.09.09.12 |  | 40LCJ21AP001KP01_Монтаж на тампони/комплект/и куплиране на помпа-ел.двигател.Монтаж предпазителя на помпата. | 1 | бр. |  | 0
40.09.10 | 40LCJ22AP001KP01 | 40LCJ22AP001KP01_Сливна помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.10.01 |  | 40LCJ22AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.02 |  | 40LCJ22AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.03 |  | 40LCJ22AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.10.04 |  | 40LCJ22AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.09.10.05 |  | 40LCJ22AP001KP01_Центроване ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.06 |  | 40LCJ22AP001KP01_Снемане и поставяне на защитния кожух и разтоварващата тръба | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.07 |  | 40LCJ22AP001KP01_Демонтиране, монтиране на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.10.08 |  | 40LCJ22AP001KP01_Демонтиране, ревизия и монтиране на лагерните корпуси/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.09 |  | 40LCJ22AP001KP01_Демонтиране на разтоварващия барабан, ревизия и ремонт, корегиране на луфта, монтиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.10 |  | 40LCJ22AP001KP01_Разглобяване на помпата, почистване на всички части, ревизия (при необходимост подмяна) на работни колела, уплътнения, секции, направляващи апарати, корегиране на луфтове, подмяна на гумените уплътнения/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.11 |  | 40LCJ22AP001KP01_Проверка на вала за кривина, ревизия на шпонковите възли | 1 | бр. |  | 0
40.09.10.12 |  | 40LCJ22AP001KP01_Сглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
|  | IX. Група - 2. Ремонт на дестилатни помпи,топлообменици на дестилата. от точка 40.09.11.01 до 40.09.14.06 |  |  |  | 0
40.09.11 | 40MKF10AP001KP01 | 40MKF10AP001KP01_Дестилатна помпа-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.11.01 |  | 40MKF10AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.02 |  | 40MKF10AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж на палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.03 |  | 40MKF10AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.11.04 |  | 40MKF10AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.09.11.05 |  | 40MKF10AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.06 |  | 40MKF10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.07 |  | 40MKF10AP001KP01_Демонтиртане и монтиране на лагерните корпуси.Ревизия на лагерните корпуси.Подмяна на лагерите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.08 |  | 40MKF10AP001KP01_Разглобяване на помпата, почистване, ревизия (при необходимост подмяна) на работни колела, уплътнения, секции, направляващи апарати, корегиране на луфтовете и сглобяване/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.09 |  | 40MKF10AP001KP01_Проверка на вала за кривина, ревизия на шпонковите възли | 1 | бр. |  | 0
40.09.11.10 |  | 40MKF10AP001KP01_Ревизия на хидропетата и корегиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.12 | 40MKF11AP001KP01 | 40MKF11AP001KP01_Дестилатна помпа-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.12.01 |  | 40MKF11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.02 |  | 40MKF11AP001KP01_Ревизия на полумуфата, демонтаж палци и тампони | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.03 |  | 40MKF11AP001KP01_Ревизия на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.12.04 |  | 40MKF11AP001KP01_Ревизия на салниковите букси и подмяна на набивките | 2 | бр. |  | 0
40.09.12.05 |  | 40MKF11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.06 |  | 40MKF11AP001KP01_Демонтиране и монтиране на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.07 |  | 40MKF11AP001KP01_Демонтиртане и монтиране на лагерните корпуси.Ревизия на лагерните корпуси.Подмяна на лагерите./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.08 |  | 40MKF11AP001KP01_Разглобяване на помпата, почистване, ревизия (при необходимост подмяна) на работни колела, уплътнения, секции, направляващи апарати, корегиране на луфтовете и сглобяване/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.09 |  | 40MKF11AP001KP01_Проверка на вала за кривина, ревизия на шпонковите възли | 1 | бр. |  | 0
40.09.12.10 |  | 40MKF11AP001KP01_Ревизия на хидропетата и корегиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.13 | 40MKF16AC001KC01 | 40MKF16AC001KC01_Топлобменник на дестилата-А |  |  |  | 0 | 0
40.09.13.01 |  | 40MKF16AC001KC01_Демонтаж капака на топлообменника/ТОД/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.13.02 |  | 40MKF16AC001KC01_Разглобяване на тръбния сноп от долния корпус на топлообменника.Зачистване петна до метален блясък за провека дебелометрия.Ремонт на долния корпус.Възстановяване на износени участъци от корпуса и преградата. | 1 | бр. |  | 0
40.09.13.03 |  | 40MKF16AC001KC01_Сглобяване на тръбния сноп и долния корпус. | 1 | бр. |  | 0
40.09.13.04 |  | 40MKF16AC001KC01_Почистване на тръбния сноп. Ревизия на уплътняващите повърхнини/комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.13.05 |  | 40MKF16AC001KC01_Изпитание нa TOД. Подмяна на гарнитури -/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.13.06 |  | 40MKF16AC001KC01_Сглобяване и монтаж на капака. | 1 | бр. |  | 0
40.09.14 | 40MKF17AC001KC01 | 40MKF16AC001KC01_Топлобменник на дестилата-Б |  |  |  | 0 | 0
40.09.14.01 |  | 40MKF17AC001KC01_Демонтаж капака на топлообменника/ТОД/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.14.02 |  | 40MKF17AC001KC01_Разглобяване на тръбния сноп от долния корпус на топлообменника.Зачистване петна до метален блясък за провека дебелометрия.Ремонт на долния корпус.Възстановяване на износени участъци от корпуса и преградата. | 1 | бр. |  | 0
40.09.14.03 |  | 40MKF17AC001KC01_Сглобяване на тръбния сноп и долния корпус. | 1 | бр. |  | 0
40.09.14.04 |  | 40MKF17AC001KC01_Почистване на тръбния сноп. Ревизия на уплътняващите повърхнини./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.14.05 |  | 40MKF17AC001KC01_Изпитание нa TOД. Подмяна на гарнитури. | 1 | бр. |  | 0
40.09.14.06 |  | 40MKF17AC001KC01_Сглобяване и монтаж на капака. | 1 | бр. |  | 0
|  | IX. Група - 3. Ремонт на СОФ 1 и 2 ,топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б ,ТОП 1 и 2,СОФ A,Б,топкосъбирач 1 и 2- от точка 40.09.15.01 до 40.09.22.08 |  |  |  | 0
40.09.15 | 40PAB01AT001KT01 | 40PAB01AT001KT01_Топкоулавящи решетки на кондензатор-Б |  |  |  | 0 | 0
40.09.15.01 |  | 40PAB01AT001KT01_Проверка вътрешно и външно покритие на топкоулявящата решетка.Ревизия и почистване на топкоулавящата решетка от замърсявания.Проверка годноста и за подвижността на ситата с помоща на ръчно колело.Ревизия и проверка износването на планетарната и чевячна предавка. | 1 | бр. |  | 0
40.09.15.02 |  | 40PAB01AT001KT01_Смазване задвижването на топкоолавящите решетки | 1 | бр. |  | 0
40.09.15.03 |  | 40PAB01AT001KT01_Почистване на системата за мерене разлика в наляганията.Проверка за плътност./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.15.04 |  | 40PAB01AT001KT01_Ревизия на арматурата за промиване.Проверка за плътност и подвижност на задвижването/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.15.05 |  | 40PAB01AT001KT01_Подмяна диафрагми по арматура /вентили/за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.16 | 40PAB01AT002KT01 | 40PAB01AT002KT01_Самоочистващ филтър на кондензатор-Б |  |  |  | 0 | 0
40.09.16.01 |  | 40PAB01AT002KT01_Проверка износването на гарнитурата на ревизионния отвор/люка/.Подмяна при констатиране на дефекти и разкъсвания/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.02 |  | 40PAB01AT002KT01_Ревизия корпуса на филтъра и гуменото покритие,коруса и лагера към тръбопровод на обратната промивка ,задвижване на ротора.Демонтаж и монтаж на редуктора на Самоочистващ филтър./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.03 |  | 40PAB01AT002KT01_Ревизия на редуктора ,проверка страничната хлабина по периферията/максималната хлабина измерена при 7,5 ˚/.Проверка износването на червячната предавка.Смазване редуктора на Самоочистващ филтър. | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.04 |  | 40PAB01AT002KT01_Ревизия и почистване отвори на филтърната решетка на филтъра. | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.05 |  | 40PAB01AT002KT01_Ревизия,проверка покритие и подвижността задвижващия механизъм на изпускателния клапан. | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.06 |  | 40PAB01AT002KT01_Ревизия и проверка износването в червячната предавка на сервомотора.Проверка подвижността на сервомотора чрез ръчния маховик | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.07 |  | 40PAB01AT002KT01_Ревизия и почистване на системата за измерване на диференциалното налягане.Проверка покритието и подвижността на задвижващия механизъм на промивни и спирателни клапани. | 1 | бр. |  | 0
40.09.16.08 |  | 40PAB01AT002KT01_Подмяна диафрагми по арматура/вентили/ за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.17 | 40PAB02AT001KT01 | 40PAB02AT001KT01_Топкоулавящи решетки на кондензатор-А |  |  |  | 0 | 0
40.09.17.01 |  | 40PAB02AT001KT01_Проверка вътрешно и външно покритие на топкоулявящата решетка.Ревизия и почистване на топкоулавящата решетка от замърсявания.Проверка годноста и за подвижността на ситата с помоща на ръчно колело.Ревизия и проверка износването на планетарната и чевячна предавка. | 1 | бр. |  | 0
40.09.17.02 |  | 40PAB02AT001KT01_Смазване задвижването на топкоолавящите решетки | 1 | бр. |  | 0
40.09.17.03 |  | 40PAB02AT001KT01_Почистване на системата за мерене разлика в наляганията.Проверка за плътност./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.17.04 |  | 40PAB02AT001KT01__Ревизия на арматурата за промиване.Проверка за плътност и подвижност на задвижването/комплект/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.17.05 |  | 40PAB02AT001KT01_Подмяна диафрагми по арматура за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.18 | 40PAB02AT002KT01 | 40PAB02AT002KT01_Самоочистващ филтър на кондензатор-А |  |  |  | 0 | 0
40.09.18.01 |  | 40PAB02AT002KT01_Проверка износването на гарнитурата на ревизионния отвор/люка/.Подмяна при констатиране на дефекти и разкъсвания/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.02 |  | 40PAB02AT002KT01_Ревизия корпуса на филтъра и гуменото покритие,коруса и лагера към тръбопровод на обратната промивка ,задвижване на ротора.Демонтаж и монтаж на редуктора на Самоочистващ филтър./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.03 |  | 40PAB02AT002KT01_Ревизия на редуктора ,проверка страничната хлабина по периферията/максималната хлабина измерена при 7,5 ˚/.Проверка износването на червячната предавка.Смазване редуктора на Самоочистващ филтър. | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.04 |  | 40PAB02AT002KT01_Ревизия и почистване отвори на филтърната решетка на филтъра. | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.05 |  | 40PAB02AT002KT01_Ревизия,проверка покритие и подвижността задвижващия механизъм на изпускателния клапан. | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.06 |  | 40PAB02AT002KT01_Ревизия и проверка износването в червячната предавка на сервомотора.Проверка подвижността на сервомотора чрез ръчния маховик | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.07 |  | 40PAB02AT002KT01_Ревизия и почистване на системата за измерване на диференциалното налягане.Проверка покритието и подвижността на задвижващия механизъм на промивни и спирателни клапани. | 1 | бр. |  | 0
40.09.18.08 |  | 40PAB02AT002KT01_Подмяна диафрагми по арматура за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.19 | 40PAH08BB001KD01 | 40PAH08BB001KD01_Топкосъбирач 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.19.01 |  | 40PAH08BB001KD01_Ревизия на топкосъбирача.Почистване. Проверка гумено покрите на вътрешната страна на корпуса.Проверка подвижността на клапата за събиране на топчета посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
40.09.19.02 |  | 40PAH08BB001KD01_Почистване на контролното стъкло на топкосъбирача. | 1 | бр. |  | 0
40.09.19.03 |  | 40PAH08BB001KD01_Проверка износването на червячната предавка на редуктора.Демонтаж,смазване и монтаж на редуктора | 1 | бр. |  | 0
40.09.19.04 |  | 40PAH08BB001KD01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
40.09.19.05 |  | 40PAH08BB001KD01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
40.09.19.06 |  | 40PAH08BB001KD01_Подмяна диафрагми по арматура/вентили/ за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.20 | 400PAH06AP001KP01 | 40PAH06AP001KP01_Топкоочистваща помпа 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.20.01 |  | 40PAH06AP001KP01_Разглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.02 |  | 40PAH06AP001KP01_Ревизия на работното колело и лагерa на помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.03 |  | 40PAH06AP001KP01_ Подмяна на работното колело/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.04 |  | 40PAH06AP001KP01_ Подмяна на лагера на помпата/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.05 |  | 40PAH06AP001KP01_Подмяна салниково уплътнение./извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.06 |  | 40PAH06AP001KP01_Сглобяване на помпата.Центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.07 |  | 40PAH06AP001KP01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.20.08 |  | 40PAH06AP001KP01_Подмяна диафрагми по арматура/вентили/ -вход и изход от помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.21 | 40PAH28BB001KD01 | 40PAH28BB001KD01_Топкосъбирач 1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.21.01 |  | 40PAH28BB001KD01_Ревизия на топкосъбирача.Почистване. Проверка гумено покрите на вътрешната страна на корпуса.Проверка подвижността на клапата за събиране на топчета посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
40.09.21.02 |  | 40PAH28BB001KD01_Почистване на контролното стъкло на топкосъбирача. | 1 | бр. |  | 0
40.09.21.03 |  | 40PAH28BB001KD01_Проверка износването на червячната предавка на редуктора.Демонтаж,смазване и монтаж на редуктора | 1 | бр. |  | 0
40.09.21.04 |  | 40PAH28BB001KD01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
40.09.21.05 |  | 40PAH28BB001KD01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване. | 1 | бр. |  | 0
40.09.21.06 |  | 40PAH28BB001KD01_Подмяна диафрагми по арматура /вентили/за промиване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.22 | 40PAH06AP001KP01 | 40PAH26AP001KP01_Топкоочистваща помпа 1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.22.01 |  | 40PAH26AP001KP01_Разглобяване на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.02 |  | 40PAH26AP001KP01_Ревизия на работното колело и лагерате на помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.03 |  | 40PAH26AP001KP01_Подмяна на работното колело/извършва се при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.04 |  | 40PAH26AP001KP01_Подмяна на лагера на помпата/извършва се при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.05 |  | 40PAH26AP001KP01_Подмяна салниково уплътнение./извършва се при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.06 |  | 40PAH26AP001KP01_ Сглобяване на помпата.Центровка. | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.07 |  | 40PAH26AP001KP01_Ревизия на арматурата ,проверка износването и външни и вътрешни покрития.Проверка изправност и за подвижност на арматурата посредством ръчно задвижване./комплект/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.22.08 |  | 40PAH26AP001KP01_Подмяна диафрагми по арматура/вентили/ -вход и изход от помпата /комплект/ | 1 | бр. |  | 0
|  | IX. Група - 4. Ремонт ПЕП 1,2,3, Дроселиращо устройство на ПЕП 1,2,3,Маслохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3,Oхладители на ПЕП 1,2,3,маслен бак на ПЕП 1,2,3,маслена помпа 1,2,3 на ПЕП1,2,3,Филтър на смукателната страна на ПЕП 1,2,3- от точка 40.09.23.01 до 40.09.52.03 |  |  |  | 0
40.09.23 | 40LAB12BP001 | 40LAB12BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.23.01 |  | 40LAB12BP001_Подмяна на дроселиращото устройство. | 1 | бр. |  | 0
40.09.24 | 40LAB22BP001 | 40LAB22BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.24.01 |  | 40LAB22BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | 1 | бр. |  | 0
40.09.25 | 40LAB32BP001 | 40LAB32BP001_Дроселиращо устройство на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.25.01 |  | 40LAB32BP001_Подмяна на дроселиращото устройство | 1 | бр. |  | 0
40.09.26 | 40LAC10AC001KC01 | 40LAC10AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.26.01 |  | 40LAC10AC001KC01_Почистване | 1 | бр. |  | 0
40.09.26.02 |  | 40LAC10AC001KC01_Демонтиране и монтиране на Водоохладител | 1 | бр. |  | 0
40.09.27 | 40LAC10AP001KP01 | 40LAC10AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.27.01 |  | 40LAC10AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.02 |  | 40LAC10AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.03 |  | 40LAC10AP001KP01_Разсъединяване почистване продухване подмяна на гарнитурите и съединяване на тръбопроводите | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.04 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на капака за осевото изместване на ротора замерване и регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.05 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобяване ревизия сглобяване на лагерите и маслоотбойниците им замерване и регулиране на масления луфт и регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.27.06 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтиране почистване и монтиране картерите на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.27.07 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно задно уплътнение | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.08 |  | 40LAC10AP001KP01 _Ремонт на разтоварващия диск /при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.09 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж на напорния капак.Ремонт на лицата на напорния капак към разтоварващия диск. /при забелязано износване на лицата към разтоварващия диск след дефектовка/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.10 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж на ротор | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.11 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобяване припасване към разтоварващата пета и сглобяване на разтоварващия диск | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.12 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобавяне и сглобяване на резбовите втулки | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.13 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно предно уплътнение | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.14 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране на смукателния капак | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.15 |  | 40LAC10AP001KP01_Подмяна на всички гумени уплътнения /на хидропетата междинните втулки на крайните уплътнения напорния капак и на самите крайни уплътнения резбовите втулки ротора на помпата/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.16 |  | 40LAC10AP001KP01_Проверка и регулиране на луфта между резбовите уплътнения и междинните втулки | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.17 |  | 40LAC10AP001KP01_Центроване на ротора с лагерните тела. | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.18 |  | 40LAC10AP001KP01_Поставяне пасболтове към лагерното тяло на помпата (ако има липсващи) | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.19 |  | 40LAC10AP001KP01_Проверка успоредността на уплътняващите повърхнини на напорния капак и крайно задно уплътнение на помпата (при необходимост) | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.20 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобяване и сглобяване кожуха на съединителя / помпа-междинен вал / подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.21 |  | 40LAC10AP001KP01_Разсъединяване и съединяване на помпа-междинен вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.22 |  | 40LAC10AP001KP01_Ревизия и почистване на зъбния съединител-помпа-междинен вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.23 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобяване и сглобяване кожуха на съединителя / междинен вал-ел.двигател / подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.24 |  | 40LAC10AP001KP01_Разсъединяване и съединяване на междинен вал-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.25 |  | 40LAC10AP001KP01_Ревизия и почистване на зъбния съединител междинен вал-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.26 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтиране и монтиране капака на междинния вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.27 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобяване ревизия замерване и корегиране масления луфт на радиалния и радиално-аксиалния лагер сглобяване регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.27.28 |  | 40LAC10AP001KP01_Разглобяване проверка за огъване/проверка радиално биене/ шлайфане шийките на лагерите ревизия на шпонковите съединения сглобяване на вала | 1 | бр. |  | 0
40.09.27.29 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж капаците на лагерите на ел.двигателя. | 2 | бр. |  | 0
40.09.27.30 |  | 40LAC10AP001KP01_Демонтаж и монтаж на лагерите на ел. двигателя.Регулиране на масления луфт и регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.28 | 40LAC20AC001KC01 | 40LAC20AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.28.01 |  | 40LAC20AC001KC01_Почистване | 1 | бр. |  | 0
40.09.28.02 |  | 40LAC20AC001KC01_Демонтиране и монтиране на Водоохладител | 1 | бр. |  | 0
40.09.29 | 40LAC20AP001KP01 | 40LAC20AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.29.01 |  | 40LAC20AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.02 |  | 40LAC20AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.03 |  | 40LAC20AP001KP01_Разсъединяване почистване продухване подмяна на гарнитурите и съединяване на тръбопроводите | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.04 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на капака за осевото изместване на ротора замерване и регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.05 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобяване ревизия сглобяване на лагерите и маслоотбойниците им замерване и регулиране на масления луфт и регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.29.06 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтиране почистване и монтиране картерите на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.29.07 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно задно уплътнение | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.08 |  | 40LAC20AP001KP01 _Ремонт на разтоварващия диск /извършва се при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.09 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж на напорния капак.Ремонт на лицата на напорния капак към разтоварващия диск. /при забелязано износване на лицата към разтоварващия диск след дефектовка/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.10 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж на ротор | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.11 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобяване припасване към разтоварващата пета и сглобяване на разтоварващия диск | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.12 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобавяне и сглобяване на резбовите втулки | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.13 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно предно уплътнение | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.14 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране на смукателния капак | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.15 |  | 40LAC20AP001KP01_Подмяна на всички гумени уплътнения /на хидропетата междинните втулки на крайните уплътнения напорния капак и на самите крайни уплътнения резбовите втулки ротора на помпата/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.16 |  | 40LAC20AP001KP01_Проверка и регулиране на луфта между резбовите уплътнения и междинните втулки | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.17 |  | 40LAC20AP001KP01_Центроване на ротора с лагерните тела. | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.18 |  | 40LAC20AP001KP01_Поставяне пасболтове към лагерното тяло на помпата (ако има липсващи) /извършва се при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.19 |  | 40LAC20AP001KP01_Проверка успоредността на уплътняващите повърхнини на напорния капак и крайно задно уплътнение на помпата ( извършва се при необходимост) | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.20 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобяване и сглобяване кожуха на съединителя / помпа-междинен вал / подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.21 |  | 40LAC20AP001KP01_Разсъединяване и съединяване на помпа-междинен вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.22 |  | 40LAC20AP001KP01_Ревизия и почистване на зъбния съединител помпа-междинен вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.23 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобяване и сглобяване кожуха на съединителя / междинен вал-ел.двигател / подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.24 |  | 40LAC20AP001KP01_Разсъединяване и съединяване на междинен вал-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.25 |  | 40LAC20AP001KP01_Ревизия и почистване на зъбния съединител междинен вал-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.26 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтиране и монтиране капака на междинния вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.27 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобяване ревизия замерване и корегиране масления луфт на радиалния и радиално-аксиалния лагер сглобяване регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.29.28 |  | 40LAC20AP001KP01_Разглобяване проверка за огъване/проверка радиално биене/ шлайфане шийките на лагерите ревизия на шпонковите съединения сглобяване на вала | 1 | бр. |  | 0
40.09.29.29 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж капаците на лагерите на ел.двигателя. | 2 | бр. |  | 0
40.09.29.30 |  | 40LAC20AP001KP01_Демонтаж и монтаж на лагерите на ел. двигателя.Регулиране на масления луфт и регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.30 | 40LAC30AC001KC01 | 40LAC30AC001KC01_Oхладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.30.01 |  | 40LAC30AC001KC01_Почистване | 1 | бр. |  | 0
40.09.30.02 |  | 40LAC30AC001KC01_Демонтиране и монтиране на Водоохладител | 1 | бр. |  | 0
40.09.31 | 40LAC30AP001KP01 | 40LAC30AP001KP01_Питателна помпа /ПЕП/-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.31.01 |  | 40LAC30AP001KP01_Замерване и регулиране на разбега с хидропетата | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.02 |  | 40LAC30AP001KP01_Проверка центровка междинен вал-ел.двигател и помпа-междинен вал /и корекция при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.03 |  | 40LAC30AP001KP01_Разсъединяване почистване продухване подмяна на гарнитурите и съединяване на тръбопроводите | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.04 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на капака за осевото изместване на ротора замерване и регулиране разбега на ротора | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.05 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобяване ревизия сглобяване на лагерите и маслоотбойниците им замерване и регулиране на масления луфт и регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.31.06 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтиране почистване и монтиране картерите на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.31.07 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно задно уплътнение | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.08 |  | 40LAC30AP001KP01 _Ремонт на разтоварващия диск /при необходимост/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.09 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж на напорния капак.Ремонт на лицата на напорния капак към разтоварващия диск. /при забелязано износване на лицата към разтоварващия диск след дефектовка/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.10 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж на ротор | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.11 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобяване припасване към разтоварващата пета и сглобяване на разтоварващия диск | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.12 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобавяне и сглобяване на резбовите втулки | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.13 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на крайно предно уплътнение | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.14 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране на смукателния капак | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.15 |  | 40LAC30AP001KP01_Подмяна на всички гумени уплътнения /на хидропетата междинните втулки на крайните уплътнения напорния капак и на самите крайни уплътнения резбовите втулки ротора на помпата/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.16 |  | 40LAC30AP001KP01_Проверка и регулиране на луфта между резбовите уплътнения и междинните втулки | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.17 |  | 40LAC30AP001KP01_Центроване на ротора с лагерните тела. | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.18 |  | 40LAC10AP001KP01_Поставяне пасболтове към лагерното тяло на помпата (ако има липсващи) | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.19 |  | 40LAC30AP001KP01_Проверка успоредността на уплътняващите повърхнини на напорния капак и крайно задно уплътнение на помпата (при необходимост) | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.20 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобяване и сглобяване кожуха на съединителя / помпа-междинен вал / подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.21 |  | 40LAC30AP001KP01_Разсъединяване и съединяване на помпа-междинен вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.22 |  | 40LAC30AP001KP01_Ревизия и почистване на зъбния съединител | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.23 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобяване и сглобяване кожуха на съединителя / междинен вал-ел.двигател / подмяна на гумените уплътнения | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.24 |  | 40LAC30AP001KP01_Разсъединяване и съединяване на междинен вал-ел.двигател | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.25 |  | 40LAC30AP001KP01_Ревизия и почистване на зъбния съединител | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.26 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтиране и монтиране капака на междинния вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.27 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобяване ревизия замерване и корегиране масления луфт на радиалния и радиално-аксиалния лагер сглобяване регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.31.28 |  | 40LAC30AP001KP01_Разглобяване проверка за огъване/проверка радиално биене/ шлайфане шийките на лагерите ревизия на шпонковите съединения сглобяване на вала | 1 | бр. |  | 0
40.09.31.29 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж капаците на лагерите на ел.двигателя. | 2 | бр. |  | 0
40.09.31.30 |  | 40LAC30AP001KP01_Демонтаж и монтаж на лагерите на ел. двигателя.Регулиране на масления луфт и регулиране натяга на капаците на лагерите | 2 | бр. |  | 0
40.09.31.31 |  | 40LAC30AP001KP01_Подмяна отделни участъци от тръбопроводи Ф 76 x 4 на вход и изход охлаждаща вода към ел.двигателя на ПЕП -1,2,3./комплект/ | 24 | М. |  | 0
40.09.31.32 |  | 40LAC30AP001KP01_Подмяна общ напорен колектор охлаждаща вода Ф108 x 4 на ел.двигателите на ПЕП 1,2,3. | 24 | М. |  | 0
40.09.31.33 |  | 40LAC30AP001KP01_Подмяна колено Ф76x 4 охлаждаща вода на ПЕП 1,2,3 | 8 | бр. |  | 0
40.09.32 | 40LAV14AC001KC01 | 40LAV14AC001KC01_Маслоохладител-1 на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.32.01 |  | 40LAV14AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.32.02 |  | 40LAV14AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.32.03 |  | 40LAV14AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.32.04 |  | 40LAV14AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.32.05 |  | 40LAV14AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.33 | 40LAV15AC001KC01 | 40LAV15AC001KC01_Маслоохладител-2 на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.33.01 |  | 40LAV15AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.33.02 |  | 40LAV15AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.33.03 |  | 40LAV15AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.33.04 |  | 40LAV15AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.33.05 |  | 40LAV15AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.34 | 40LAV24AC001KC01 | 40LAV24AC001KC01_Маслоохладител-1 на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.34.01 |  | 40LAV24AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.34.02 |  | 40LAV24AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.34.03 |  | 40LAV24AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.34.04 |  | 40LAV24AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.34.05 |  | 40LAV24AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.35 | 40LAV25AC001KC01 | 40LAV25AC001KC01_Маслоохладител 2 на ПЕП -2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.35.01 |  | 40LAV25AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.35.02 |  | 40LAV25AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.35.03 |  | 40LAV25AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.35.04 |  | 40LAV25AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.35.05 |  | 40LAV25AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.36 | 40LAV34AC001KC01 | 40LAV34AC001KC01_Маслоохладител-1 на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.36.01 |  | 40LAV34AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.36.02 |  | 40LAV34AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.36.03 |  | 40LAV34AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.36.04 |  | 40LAV34AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.36.05 |  | 40LAV34AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.37 | 40LAV35AC001KC01 | 40LAV35AC001KC01_Маслоохладител-2 на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.37.01 |  | 40LAV35AC001KC01_Разглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.37.02 |  | 40LAV35AC001KC01_Почистване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.37.03 |  | 40LAV35AC001KC01_Опресоване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.37.04 |  | 40LAV35AC001KC01_Сглобяване на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.37.05 |  | 40LAV35AC001KC01_Монтиране на Маслоохладителя | 1 | бр. |  | 0
40.09.38 | 40LAV01BB001KD01 | 40LAV01BB001KD01_Маслен бак на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.38.01 |  | 40LAV01BB001KD01_Инспекция и почистване | 1 | бр. |  | 0
40.09.39 | 40LAV02BB001KD01 | 40LAV02BB001KD01_Маслен бак на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.39.01 |  | 40LAV02BB001KD01_Инспекция и почистване | 1 | бр. |  | 0
40.09.40 | 40LAV03BB001KD01 | 40LAV03BB001KD01_Маслен бак на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.40.01 |  | 40LAV03BB001KD01_Инспекция и почистване | 1 | бр. |  | 0
40.09.41 | 40LAV11AP001KP01 | 40LAV11AP001KP01_Маслена помпа 1 на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.41.01 |  | 40LAV11AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.41.02 |  | 40LAV11AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.41.03 |  | 40LAV11AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.41.04 |  | 40LAV11AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.41.05 |  | 40LAV11AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.41.06 |  | 40LAV11AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.42 | 40LAV12AP001KP01 | 40LAV12AP001KP01_Маслена помпа 2 на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.42.01 |  | 40LAV12AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.42.02 |  | 40LAV12AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.42.03 |  | 40LAV12AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.42.04 |  | 40LAV12AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.42.05 |  | 40LAV12AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.42.06 |  | 40LAV12AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.43 | 40LAV13AP001KP01 | 40LAV13AP001KP01_Маслена помпа 3 на ПЕП-1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.43.01 |  | 40LAV13AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.43.02 |  | 40LAV13AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.43.03 |  | 40LAV13AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.43.04 |  | 40LAV13AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.43.05 |  | 40LAV13AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.43.06 |  | 40LAV13AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.44 | 40LAV21AP001KP01 | 40LAV21AP001KP01_Маслена помпа 1 на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.44.01 |  | 40LAV21AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.44.02 |  | 40LAV21AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.44.03 |  | 40LAV21AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.44.04 |  | 40LAV21AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.44.05 |  | 40LAV21AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.44.06 |  | 40LAV21AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.45 | 40LAV22AP001KP01 | 40LAV22AP001KP01_Маслена помпа 2 на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.45.01 |  | 40LAV22AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.45.02 |  | 40LAV22AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.45.03 |  | 40LAV22AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.45.04 |  | 40LAV22AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.45.05 |  | 40LAV22AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.45.06 |  | 40LAV22AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.46 | 40LAV23AP001KP01 | 40LAV23AP001KP01_Маслена помпа 3 на ПЕП-2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.46.01 |  | 40LAV23AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.46.02 |  | 40LAV23AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.46.03 |  | 40LAV23AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.46.04 |  | 40LAV23AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.46.05 |  | 40LAV23AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове/при необходимост/ | 1 | бр. |  | 0
40.09.46.06 |  | 40LAV23AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.47 | 40LAV31AP001KP01 | 40LAV31AP001KP01_Маслена помпа 1 на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.47.01 |  | 40LAV31AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.47.02 |  | 40LAV31AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.47.03 |  | 40LAV31AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.47.04 |  | 40LAV31AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.47.05 |  | 40LAV31AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове | 1 | бр. |  | 0
40.09.47.06 |  | 40LAV31AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.48 | 40LAV32AP001KP01 | 40LAV32AP001KP01_Маслена помпа 2 на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.48.01 |  | 40LAV32AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.48.02 |  | 40LAV32AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.48.03 |  | 40LAV32AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.48.04 |  | 40LAV32AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.48.05 |  | 40LAV32AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове | 1 | бр. |  | 0
40.09.48.06 |  | 40LAV32AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.49 | 40LAV33AP001KP01 | 40LAV33AP001KP01_Маслена помпа 3 на ПЕП-3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.49.01 |  | 40LAV33AP001KP01_Снемане и поставяне на предпазителя, разкуплиране и куплиране | 1 | бр. |  | 0
40.09.49.02 |  | 40LAV33AP001KP01_Демонтиране, ревизия, монтиране на полумуфите, подмяна на карето | 1 | бр. |  | 0
40.09.49.03 |  | 40LAV33AP001KP01_Демонтиране и монтиране капаците на помпата | 1 | бр. |  | 0
40.09.49.04 |  | 40LAV33AP001KP01_Демонтиране, подмяна на лагера и семерингите, монтиране на водещия вал | 1 | бр. |  | 0
40.09.49.05 |  | 40LAV33AP001KP01_Ревизия /подмяна/ втулките на водимите валове | 1 | бр. |  | 0
40.09.49.06 |  | 40LAV33AP001KP01_Центровка ел. двигател-помпа | 1 | бр. |  | 0
40.09.50 | 40LAB10AT001KT01 | 40LAB10AT001KT01_Филтър на смукателната страна на ПЕП 1 |  |  |  | 0 | 0
40.09.50.01 |  | 40LAB10AT001KT01_Разглобяване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.09.50.02 |  | 40LAB10AT001KT01_Почистване на филтърната решетка /почиства се вътрешно и външно/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.50.03 |  | 40LAB10AT001KT01_Подмяна гарнитура и сглобяване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.09.51. | 40LAB20AT001KT01 | 40LAB20AT001KT01_Филтър на смукателната страна на ПЕП 2 |  |  |  | 0 | 0
40.09.51.01 |  | 40LAB20AT001KT01_Разглобяване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.09.51.02 |  | 40LAB20AT001KT01_Почистване на филтърната решетка /почиства се вътрешно и външно/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.51.03 |  | 40LAB20AT001KT01_Подмяна гарнитура и сглобяване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.09.52. | 40LAB30AT001KT01_ | 40LAB30AT001KT01_Филтър на смукателната страна на ПЕП 3 |  |  |  | 0 | 0
40.09.52.01 |  | 40LAB30AT001KT01_Разглобяване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.09.52.02 |  | 40LAB30AT001KT01_Почистване на филтърната решетка /почиства се вътрешно и външно/. | 1 | бр. |  | 0
40.09.52.03 |  | 40LAB30AT001KT01_Подмяна гарнитура и сглобяване на филтъра | 1 | бр. |  | 0
40.09.53. |  | Технически ръководител | 12 | Ч/Ч |  | 0
40.09.54. |  | Монтьор | 180 | Ч/Ч |  | 0
40.09.55. |  | Заварчик | 72 | Ч/Ч |  | 0
40.09.56. |  | Оксиженист | 36 | Ч/Ч |  | 0
40.09.57. |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за цялата група ) | 1 | бр. |  | 0
40.09.58. |  | Провеждане на водна опресовка и отстраняване пропуски | 2 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/