## 11gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 2 -XIгр.
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XI. Група: |  |  |  | 0
20.11.01. | 00BCT00GT001 | Tрансформатор 00BCT01 (20T) |  |  |  | 0
20.11.01.01 | 00BCT01GT001 - 1 | 00BCT01GT001 - 1 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.02 | 00BCT01GT001 - 2 | 00BCT01GT001 - 2 - Отсъединяване на страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.03 | 00BCT01GT001 - 3 | 00BCT01GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.04 | 00BCT01GT001 - 4 | 00BCT01GT001 - 4 - Дегазация на маслото 48 часа с масловарка. Доливане на масло при необходимост. | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.05 | 00BCT01GT001 - 5 | 00BCT01GT001 - 5 - Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
20.11.01.06 | 00BCT01GT001 - 6 | 00BCT01GT001 - 6 - Подсъединяване на страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.02. | 20BBT01GT001 | Трансформатор 20BBT01 (22T) |  |  |  | 0
20.11.02.01 | 20BBT01GT001 - 1 | 20BBT01GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.02 | 20BBT01GT001 - 2 | 20BBT01GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.03 | 20BBT01GT001 - 3 | 20BBT01GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.04 | 20BBT01GT001 - 4 | 20BBT01GT001 - 4 - Ревизия на дихателната система – смяна на силикагела | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.05 | 20BBT01GT001 - 5 | 20BBT01GT001 - 5 - Дегазация на маслото 48 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.06 | 20BBT01GT001 - 6 | 20BBT01GT001 - 6 - Ревизия на привода на Янсеновия регулатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.07 | 20BBT01GT001 - 7 | 20BBT01GT001 - 7 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.08 | 20BBT01GT001 - 8 | 20BBT01GT001 - 8 - Ревизия на таблата захранващи вентилаторите, Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
20.11.02.09 | 20BBT01GT001 - 9 | 20BBT01GT001 - 9 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
20.11.03. | 20BBT01 | Ревизия вентилатори |  |  |  | 0
20.11.03.01 | 20BBT01AN001 | 20BBT01AN001 - Охлаждащ Вент-р 1 (MF1) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.02 | 20BBT01AN002 | 20BBT01AN002 - Охлаждащ Вент-р 2 (MF2) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.03 | 20BBT01AN003 | 20BBT01AN003 - Охлаждащ Вент-р 3 (MF3) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.04 | 20BBT01AN004 | 20BBT01AN004 - Охлаждащ Вент-р 4 (MF4) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.05 | 20BBT01AN005 | 20BBT01AN005 - Охлаждащ Вент-р 5 (MF5) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.06 | 20BBT01AN006 | 20BBT01AN006 - Охлаждащ Вент-р 6 (MF6) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.07 | 20BBT01AN007 | 20BBT01AN007 - Охлаждащ Вент-р 7 (MF7) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.08 | 20BBT01AN008 | 20BBT01AN008 - Охлаждащ Вент-р 8 (MF8) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.09 | 20BBT01AN009 | 20BBT01AN009 - Охлаждащ Вент-р 9 (MF9) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.10 | 20BBT01AN010 | 20BBT01AN010 - Охлаждащ Вент-р 10 (MF10) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.11 | 20BBT01AN011 | 20BBT01AN011 - Охлаждащ Вент-р 11 (MF11) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.12 | 20BBT01AN012 | 20BBT01AN012 - Охлаждащ Вент-р 12 (MF12) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.13 | 20BBT01AN013 | 20BBT01AN013 - Охлаждащ Вент-р 13 (MF13) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.03.14 | 20BBT01AN014 | 20BBT01AN014 - Охлаждащ Вент-р 14 (MF14) на 20BBT01 (22T) | 1 | бр. |  | 0
20.11.04. | 20BBT11GT001 | Трансформатор 20BBT11 |  |  |  | 0
20.11.04.01 | 20BBT11GT001 - 1 | 20BBT11GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.02 | 20BBT11GT001 - 2 | 20BBT11GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.03 | 20BBT11GT001 - 3 | 20BBT11GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.04 | 20BBT11GT001 - 4 | 20BBT11GT001 - 4 - Ревизия на дихателната система, смяна на силикагела. | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.05 | 20BBT11GT001 - 5 | 20BBT11GT001 - 5 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.06 | 20BBT11GT001 - 6 | 20BBT11GT001 - 6 - Външно почистване на казана | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.07 | 20BBT11GT001 - 7 | 20BBT11GT001 - 7 - Ревизия на таблата захранващи Янсена и връзките на ТТ и защитите | 1 | бр. |  | 0
20.11.04.08 | 20BBT11GT001 - 8 | 20BBT11GT001 - 8 - Подсъединяване на трансформатора страна ВН и НН | 1 | бр. |  | 0
20.11.05. | 20BFT01GT001 | Електрофилтър - Захранващ трансформатор 20BFT01 (211T) |  |  |  | 0
20.11.05.01 | 20BFT01GT001 - 1 | 20BFT01GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.05.02 | 20BFT01GT001 - 2 | 20BFT01GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.05.03 | 20BFT01GT001 - 3 | 20BFT01GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.05.04 | 20BFT01GT001 - 4 | 20BFT01GT001 - 4 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
20.11.05.05 | 20BFT01GT001 - 5 | 20BFT01GT001 - 5 -Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
20.11.05.06 | 20BFT01GT001 - 6 | 20BFT01GT001 - 6 - Подсъединяване на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
20.11.06. | 20BFT02GT002 | Електрофилтър - Захранващ трансформатор 20BFT02 (212T) |  |  |  | 0
20.11.06.01 | 20BFT02GT001 - 1 | 20BFT02GT001 - 1 - Отсъединяване на трансформатора от страна НН и ВН | 1 | бр. |  | 0
20.11.06.02 | 20BFT02GT001 - 2 | 20BFT02GT001 - 2 - Вземане на проби масло | 1 | бр. |  | 0
20.11.06.03 | 20BFT02GT001 - 3 | 20BFT02GT001 - 3 - Замерване с протоколи | 1 | бр. |  | 0
20.11.06.04 | 20BFT02GT001 - 4 | 20BFT02GT001 - 4 - Дегазация на маслото 24 часа. Доливане на свежо масло при необходимост | 1 | бр. |  | 0
20.11.06.05 | 20BFT02GT001 - 5 | 20BFT02GT001 - 5 -Външно почистване на казана, отстраняване на течове чрез притягане или чрез подмяна на гумените уплътнения на изолаторите или разьомите. | 1 | бр. |  | 0
20.11.06.06 | 20BFT02GT001 - 6 | 20BFT02GT001 - 6 - Подсъединяване на трансформатора | 1 | бр. |  | 0
20.11.07. |  | Електрофилтър - Високоволтови регулатори |  |  |  | 0
20.11.07.01 | 20HDE10GH101 | 20HDE10GH101 - ВВ ВолтовРегулатор 1A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.02 | 20HDE10GH102 | 20HDE10GH102 - ВВ ВолтовРегулатор 1Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.03 | 20HDE10GH201 | 20HDE10GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.04 | 20HDE10GH202 | 20HDE10GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.05 | 20HDE10GH301 | 20HDE10GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.06 | 20HDE10GH302 | 20HDE10GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.07 | 20HDE10GH401 | 20HDE10GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.08 | 20HDE10GH402 | 20HDE10GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.09 | 20HDE50GH101 | 20HDE50GH101 - ВВ Волтов Регулатор 1C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.10 | 20HDE50GH102 | 20HDE50GH102 - ВВ Волтов Регулатор 1D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.11 | 20HDE50GH201 | 20HDE50GH201 - ВВ Волтов Регулатор 2C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.12 | 20HDE50GH202 | 20HDE50GH202 - ВВ Волтов Регулатор 2D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.13 | 20HDE50GH301 | 20HDE50GH301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.14 | 20HDE50GH302 | 20HDE50GH302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.15 | 20HDE50GH401 | 20HDE50GH401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.07.16 | 20HDE50GH402 | 20HDE50GH402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - шкаф управление | 1 | бр. |  | 0
20.11.08. |  | Електрофилтър - Високоволтов трансформатор |  |  |  | 0
20.11.08.01 | 20HDE10GT101 | 20HDE10GT101 - ВВ Волтов Регулатор 1A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.02 | 20HDE10GT102 | 20HDE10GT102 - ВВ Волтов Регулатор 1Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.03 | 20HDE10GT201 | 20HDE10GT201 - ВВ Волтов Регулатор 2A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.04 | 20HDE10GT202 | 20HDE10GT202 - ВВ Волтов Регулатор 2Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.05 | 20HDE10GT301 | 20HDE10GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.06 | 20HDE10GT302 | 20HDE10GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.07 | 20HDE10GT401 | 20HDE10GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4A - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.08 | 20HDE10GT402 | 20HDE10GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4Б - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.09 | 20HDE50GT101 | 20HDE50GT101 - ВВ Волтов Регулатор 1C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.10 | 20HDE50GT102 | 20HDE50GT102 - ВВ Волтов Регулатор 1D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.11 | 20HDE50GT201 | 20HDE50GT201 - ВВ Волтов Регулатор 2C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.12 | 20HDE50GT202 | 20HDE50GT202 - ВВ Волтов Регулатор 2D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.13 | 20HDE50GT301 | 20HDE50GT301 - ВВ Волтов Регулатор 3C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.14 | 20HDE50GT302 | 20HDE50GT302 - ВВ Волтов Регулатор 3D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.15 | 20HDE50GT401 | 20HDE50GT401 - ВВ Волтов Регулатор 4C - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.08.16 | 20HDE50GT402 | 20HDE50GT402 - ВВ Волтов Регулатор 4D - ВВ трансформатор | 1 | бр. |  | 0
20.11.9. |  | Шинопроводи |  |  |  | 0
20.11.9.01 |  | ВВ изпитание на шинопровод 15,75кV | 1 | бр. |  | 0
20.11.9.02 |  | ВВ изпитание на шинопровод 6,3 кV работно захранване | 2 | бр. |  | 0
20.11.10. |  | Секции 6,3kV |  |  |  | 0
20.11.10.01 |  | Почистване на килии 20BBA, 20BBB | 55 | бр. |  | 0
20.11.10.02 |  | Замерване на килии 20BBA, 20BBB | 55 | бр. |  | 0
20.11.10.03 |  | ВВ изпитание на секция 6кV | 2 | бр. |  | 0
20.11.10.04 |  | Преглед и ремонт на прекъсвачи | 150 | чч |  | 0
20.11.10.05 |  | ВВ изпитание на кабели 6кV | 5 | бр. |  | 0
20.11.11. |  | Секции 0,4kV |  |  |  | 0
20.11.11.01 |  | Захранващ трансформатор на 20BHA и 20BHB | 2 | бр. |  | 0
20.11.11.02 |  | Захранващи трансформатори на 20BGA | 2 | бр. |  | 0
20.11.11.03 |  | Почистване на чекмеджета или шкафове в секциите 20BHA, 20BHB, 20BMA, 20BGA, 20BRU | 5 | бр. секции |  | 0
20.11.12. |  | Подмяна на контролни кабели |  |  |  | 0
20.11.12.01 |  | Демонтаж на контролни кабели | 500 | м |  | 0
20.11.12.02 |  | Полагане на контролни кабели | 500 | м |  | 0
20.11.13. |  | Направа на кабелни трасета | 200 | м |  | 0
20.11.14. |  | Участие в 72 часовите проби | 1 | бр. |  | 0
20.11.15. |  | Работа по човеко часове, не упомената по горе |  |  |  | 0
20.11.15.01 |  | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 250 | чч |  | 0
20.11.15.02 |  | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 150 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/