## 2015
За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация 00$$$00РВ415-6
1 | ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ | Количество 2015 | цени от 2014 | Ед. Цена | Общо
|  |  |  | лева | лева
1.1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария /ГЗГ, ГЗШ , ВМВ , ШВ, ТК и КШ/ | 13.8
1.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ТК, КШ, ХШО и ГЗШ . | 3.45
1.3 | Монтаж на тепературно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ и ШВ с материали. | 1.15
1.4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария /ТК, КШ, Тракт Г/ | 23
1.5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ и Тракт Г/ | 20.7
1.6 | Монтаж на изолационен бетон /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ, Тракт Г/ | 2.3
1.7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка /Тракт Г/ | 69
1.8 | Почистване на сгур в ТК и КШ за осигуряване на достъп . | 575
2 | Изолационни работи
2.1 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 103.5
2.2 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 103.5
2.3 | Демонтаж и монтаж на изолация до и над δ= 240 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 80.5
2.4 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 80 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 57.5
2.5 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 550 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 46
2.6 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм каширана с стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио 0.001 мм , подлепена с алуминиево тиксо. | 92
2.7 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки | 92
2.8 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 92
2.9 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 200 мм с нова ламаринена обшивка с битум по Вентилатори | 23
2.10 | Демонтаж и монтаж на съществуващи кутии с изолация . | 517.5
2.11 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 690
2.12 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 460
2.13 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 230
2.14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 230
2.15 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 240 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 230
2.16 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 230
2.17 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по Газоходи, , Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 184
2.18 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 200 мм по Вентилатори . | 46
2.19 | Демонтаж стара и монтаж на нова ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.15
2.20 | Ремонт на стара ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.15
2.21 | Монтаж на изолация тип „ Армафлекс” с материали. | 1.15
3 | Скеле
3.1 | Монтаж и демонтаж на скеле . | 11040
Общо
Note on E6: Author: Не пипай цифрите !!!

## Baza
Количественна сметка Дейности по изграждане на скеле, пещостроителни и изолационни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
1 | ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ | Количество 2014 | Количество 2015 | Ед. Цена | Общо | Количество | Ед. Цена | Общо | Количество | Ед. Цена | Общо | Количество | Ед. Цена | Общо
[5 empty] | /лева/ | Опция 1 |  | /лева/ | Опция 2 |  | /лева/ | Опция 3 |  | /лева/
1.1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария /ГЗГ, ГЗШ , ВМВ , ШВ, ТК и КШ/ | 12 | 13.8 |  |  | 13.3721 |  |  | 12.9826 |  |  | 12.5679
1.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ТК, КШ, ХШО и ГЗШ . | 3 | 3.45 |  |  | 3.343 |  |  | 3.2457 |  |  | 3.142
1.3 | Монтаж на тепературно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ и ШВ с материали. | 1 | 1.15 |  |  | 1.1143 |  |  | 1.0819 |  |  | 1.0473
1.4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария /ТК, КШ, Тракт Г/ | 20 | 23 |  |  | 22.2868 |  |  | 21.6377 |  |  | 20.9465
1.5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ и Тракт Г/ | 18 | 20.7 |  |  | 20.0581 |  |  | 19.4739 |  |  | 18.8518
1.6 | Монтаж на изолационен бетон /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ, Тракт Г/ | 2 | 2.3 |  |  | 2.2287 |  |  | 2.1638 |  |  | 2.0946
1.7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка /Тракт Г/ | 60 | 69 |  |  | 66.8605 |  |  | 64.9131 |  |  | 62.8394
1.8 | Почистване на сгур в ТК и КШ за осигуряване на достъп . | 500 | 575 |  |  | 557.1705 |  |  | 540.9423 |  |  | 523.6614
2 | Изолационни работи |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 90 | 103.5 |  |  | 100.2907 |  |  | 97.3696 |  |  | 94.2591
2.2 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 90 | 103.5 |  |  | 100.2907 |  |  | 97.3696 |  |  | 94.2591
2.3 | Демонтаж и монтаж на изолация до и над δ= 240 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 70 | 80.5 |  |  | 78.0039 |  |  | 75.7319 |  |  | 73.3126
2.4 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 80 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 50 | 57.5 |  |  | 55.7171 |  |  | 54.0942 |  |  | 52.3661
2.5 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 550 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 40 | 46 |  |  | 44.5736 |  |  | 43.2754 |  |  | 41.8929
2.6 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм каширана с стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио 0.001 мм , подлепена с алуминиево тиксо. | 80 | 92 |  |  | 89.1473 |  |  | 86.5508 |  |  | 83.7858
2.7 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки | 80 | 92 |  |  | 89.1473 |  |  | 86.5508 |  |  | 83.7858
2.8 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 80 | 92 |  |  | 89.1473 |  |  | 86.5508 |  |  | 83.7858
2.9 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 200 мм с нова ламаринена обшивка с битум по Вентилатори | 20 | 23 |  |  | 22.2868 |  |  | 21.6377 |  |  | 20.9465
2.10 | Демонтаж и монтаж на съществуващи кутии с изолация . | 450 | 517.5 |  |  | 501.4535 |  |  | 486.848 |  |  | 471.2953
2.11 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 600 | 690 |  |  | 668.6047 |  |  | 649.1307 |  |  | 628.3937
2.12 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 400 | 460 |  |  | 445.7364 |  |  | 432.7538 |  |  | 418.9292
2.13 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 200 | 230 |  |  | 222.8682 |  |  | 216.3769 |  |  | 209.4646
2.14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 200 | 230 |  |  | 222.8682 |  |  | 216.3769 |  |  | 209.4646
2.15 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 240 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 200 | 230 |  |  | 222.8682 |  |  | 216.3769 |  |  | 209.4646
2.16 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 200 | 230 |  |  | 222.8682 |  |  | 216.3769 |  |  | 209.4646
2.17 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по Газоходи, , Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 160 | 184 |  |  | 178.2946 |  |  | 173.1015 |  |  | 167.5717
2.18 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 200 мм по Вентилатори . | 40 | 46 |  |  | 44.5736 |  |  | 43.2754 |  |  | 41.8929
2.19 | Демонтаж стара и монтаж на нова ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1 | 1.15 |  |  | 1.1143 |  |  | 1.0819 |  |  | 1.0473
2.20 | Ремонт на стара ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1 | 1.15 |  |  | 1.1143 |  |  | 1.0819 |  |  | 1.0473
2.21 | Монтаж на изолация тип „ Армафлекс” с материали. | 1 | 1.15 |  |  | 1.1143 |  |  | 1.0819 |  |  | 1.0473
3 | Скеле |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Монтаж и демонтаж на скеле . | 9600 | 11040 |  |  | 10697.6744 |  |  | 10386.0917 |  |  | 10054.2998
Общо
Note on C6: Author: Не пипай цифрите !!!! Това е базата .

## Опция 1
За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация 00$$$00РВ415-6
1 | ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ | Опция 1 | Ед. Цена | Общо
1.1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария /ГЗГ, ГЗШ , ВМВ , ШВ, ТК и КШ/ | 13.3721
1.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ТК, КШ, ХШО и ГЗШ . | 3.343
1.3 | Монтаж на тепературно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ и ШВ с материали. | 1.1143
1.4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария /ТК, КШ, Тракт Г/ | 22.2868
1.5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ и Тракт Г/ | 20.0581
1.6 | Монтаж на изолационен бетон /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ, Тракт Г/ | 2.2287
1.7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка /Тракт Г/ | 66.8605
1.8 | Почистване на сгур в ТК и КШ за осигуряване на достъп . | 557.1705
2 | Изолационни работи
2.1 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 100.2907
2.2 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 100.2907
2.3 | Демонтаж и монтаж на изолация до и над δ= 240 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 78.0039
2.4 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 80 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 55.7171
2.5 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 550 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 44.5736
2.6 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм каширана с стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио 0.001 мм , подлепена с алуминиево тиксо. | 89.1473
2.7 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки | 89.1473
2.8 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 89.1473
2.9 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 200 мм с нова ламаринена обшивка с битум по Вентилатори | 22.2868
2.10 | Демонтаж и монтаж на съществуващи кутии с изолация . | 501.4535
2.11 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 668.6047
2.12 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 445.7364
2.13 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 222.8682
2.14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 222.8682
2.15 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 240 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 222.8682
2.16 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 222.8682
2.17 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по Газоходи, , Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 178.2946
2.18 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 200 мм по Вентилатори . | 44.5736
2.19 | Демонтаж стара и монтаж на нова ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.1143
2.20 | Ремонт на стара ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.1143
2.21 | Монтаж на изолация тип „ Армафлекс” с материали. | 1.1143
3 | Скеле
3.1 | Монтаж и демонтаж на скеле . | 10697.6744
Общо

## Опция 2
За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация 00$$$00РВ415-6
1 | ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ | Опция 2 | Ед. Цена | Общо
1.1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария /ГЗГ, ГЗШ , ВМВ , ШВ, ТК и КШ/ | 12.9826
1.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ТК, КШ, ХШО и ГЗШ . | 3.2457
1.3 | Монтаж на тепературно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ и ШВ с материали. | 1.0819
1.4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария /ТК, КШ, Тракт Г/ | 21.6377
1.5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ и Тракт Г/ | 19.4739
1.6 | Монтаж на изолационен бетон /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ, Тракт Г/ | 2.1638
1.7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка /Тракт Г/ | 64.9131
1.8 | Почистване на сгур в ТК и КШ за осигуряване на достъп . | 540.9423
2 | Изолационни работи
2.1 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 97.3696
2.2 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 97.3696
2.3 | Демонтаж и монтаж на изолация до и над δ= 240 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 75.7319
2.4 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 80 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 54.0942
2.5 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 550 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 43.2754
2.6 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм каширана с стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио 0.001 мм , подлепена с алуминиево тиксо. | 86.5508
2.7 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки | 86.5508
2.8 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 86.5508
2.9 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 200 мм с нова ламаринена обшивка с битум по Вентилатори | 21.6377
2.10 | Демонтаж и монтаж на съществуващи кутии с изолация . | 486.848
2.11 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 649.1307
2.12 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 432.7538
2.13 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 216.3769
2.14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 216.3769
2.15 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 240 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 216.3769
2.16 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 216.3769
2.17 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по Газоходи, , Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 173.1015
2.18 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 200 мм по Вентилатори . | 43.2754
2.19 | Демонтаж стара и монтаж на нова ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.0819
2.20 | Ремонт на стара ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.0819
2.21 | Монтаж на изолация тип „ Армафлекс” с материали. | 1.0819
3 | Скеле
3.1 | Монтаж и демонтаж на скеле . | 10386.0917
Общо

## Опция 3
За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация 00$$$00РВ415-6
1 | ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ | Опция 3 | Ед. Цена | Общо
1.1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария /ГЗГ, ГЗШ , ВМВ , ШВ, ТК и КШ/ | 12.5679
1.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ТК, КШ, ХШО и ГЗШ . | 3.142
1.3 | Монтаж на тепературно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ и ШВ с материали. | 1.0473
1.4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария /ТК, КШ, Тракт Г/ | 20.9465
1.5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ и Тракт Г/ | 18.8518
1.6 | Монтаж на изолационен бетон /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ, ШВ, ТК, КШ, Тракт Г/ | 2.0946
1.7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка /Тракт Г/ | 62.8394
1.8 | Почистване на сгур в ТК и КШ за осигуряване на достъп . | 523.6614
2 | Изолационни работи
2.1 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 94.2591
2.2 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове | 94.2591
2.3 | Демонтаж и монтаж на изолация до и над δ= 240 мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 73.3126
2.4 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 80 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 52.3661
2.5 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 550 мм със замазка 15 мм и водоустоичив полимер . | 41.8929
2.6 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм каширана с стъклофибърна мрежа и алуминиево фолио 0.001 мм , подлепена с алуминиево тиксо. | 83.7858
2.7 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 100 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки | 83.7858
2.8 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 180 мм с нова ламаринена обшивка по Газоходи, Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 83.7858
2.9 | Демонтаж и монтаж на изолация до δ= 200 мм с нова ламаринена обшивка с битум по Вентилатори | 20.9465
2.10 | Демонтаж и монтаж на съществуващи кутии с изолация . | 471.2953
2.11 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 628.3937
2.12 | Демонтаж и монтаж на стара ламаринена обшивка по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 418.9292
2.13 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 209.4646
2.14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 209.4646
2.15 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 240 мм по прави участъци на тр-ди ,колена ,арматура, и съдове. | 209.4646
2.16 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 100 мм по Газоходи, Вентилатори , Въздуховоди, Абсорбери и Горелки. | 209.4646
2.17 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 180 мм по Газоходи, , Въздуховоди, Пещна камера и Горелки. | 167.5717
2.18 | Демонтаж на стара и монтаж на нова изолация до δ= 200 мм по Вентилатори . | 41.8929
2.19 | Демонтаж стара и монтаж на нова ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.0473
2.20 | Ремонт на стара ламаринена обшивка по фасади и покриви с материали . | 1.0473
2.21 | Монтаж на изолация тип „ Армафлекс” с материали. | 1.0473
3 | Скеле
3.1 | Монтаж и демонтаж на скеле . | 10054.2998
Общо