## Sheet1
№ |  | Описание | Мярка | Колич ество | Единична цена | Общо
Лв/бр
1.1 |  | Отсъединяване /подсъединяване/ на ел. двигател, демонтаж и монтаж, сваляне от и качване до необходимото място, превозване на ел. двигателя от и до мястото на работа, от и до мястото за съхранение.
1.1.1 |  | Мостов кран машинна зала:
1.1.1.1 |  | Двигател на подема 30кW | бр. | 1
1.1.1.2 |  | Двигател на количка и ход до 15 кW | бр. | 1
1.1.2 |  | Мостови кранове от 20 t до 32 t
1.1.2.1 |  | Двигател на подема до 45kW | бр. | 1
1.1.2.2 |  | Двигател на количка и ход до 7,5 kW | бр. | 1
1.1.3 |  | Мостови кранове от 8 t до 12,5 t
1.1.3.1 |  | Двигател на подема до 22kW | бр. | 1
1.1.3.2 |  | Двигател на количка и ход до 2,2 kW | бр. | 1
1.1.4 |  | Мостови кранове до 5 t
1.1.4.1 |  | Двигател на подема до 13 kW | бр. | 2
1.1.4.2 |  | Двигател на количка и ход до 3 kW | бр. | 2
1.1.5 |  | Телфери от 8 t до 12,5 t
1.1.5.1 |  | Двигател на подема до 12,5kW | бр. | 4
1.1.5.2 |  | Двигател на ход до 0,5 kW | бр. | 4
1.1.6 |  | Телфери до 5 t
1.1.6.1 |  | Двигател на подема до 7 kW | бр. | 10
1.1.6.2 |  | Двигател на ход до 0,5 kW | бр. | 15
1.2 |  | Възстановяване на кабел по крановия път
1.2.1 |  | Кабели до 16 мм2 на жило
1.2.1.1 |  | Подмяна/полагане на кабел | м | 500
1.2.1.2 |  | Направа на съединителни муфи | бр. | 2
1.2.2 |  | Кабели до 50 мм2 на жило
1.2.2.1 |  | Подмяна/полагане на кабел | м | 500
1.2.2.2 |  | Направа на съединителни муфи | бр. | 2
1.3 |  | Подмяна на бобина на спирачки
1.3.1 |  | МО-200 | бр. | 15
1.3.2 |  | МО-300 | бр. | 10
1.4 |  | Подмяна на пусково регулиращи съпротивления
1.4.1 |  | За ел. двигатели до 45 kW | бр. | 1
1.4.2 |  | За ел. двигатели до 22 kW | бр. | 1
1.4.3 |  | За ел. двигатели до 7,5 kW | бр. | 1
1.5 |  | Ремонт и подмяна на пусково регулираща апаратура и блокировки
1.5.1 |  | За Мостови кранове | ч.ч. | 400
1.5.2 |  | За телфери | ч.ч. | 400
1.6 |  | Подмяна на подемно въже
1.6.1 |  | С диаметър до 14мм | м | 300
1.6.2 |  | С диаметър до 32мм | м | 200
1.7 |  | Ремонт или подмяна на кука с ролков блок.
1.7.1 |  | До 2t | бр. | 5
1.7.2 |  | До 8t | бр. | 5
1.7.3 |  | До 12t | бр. | 2
1.7.4 |  | над 12t | бр. | 1
1.8 |  | Ремонт на кожуха на телфера
1.8.1 |  | Ремонт на кужуха | ч.ч. | 300
1.9 |  | Ремонт на редуктора
1.9.1 |  | Ремонт на редуктора | ч.ч. | 300
1.10 |  | Демонтаж на телфера
1.10.1 |  | Демонтаж на телфер до 4t | бр. | 2
1.10.2 |  | Демонтаж на телфер до 8t | бр. | 1
1.10.3 |  | Демонтаж на телфер до 12t | бр. | 1
1.11 |  | Монтаж на телфера
1.11.1 |  | Монтаж на телфер до 4t | бр. | 2
1.11.2 |  | Монтаж на телфер до 8t | бр. | 1
1.11.3 |  | Монтаж на телфер до 12t | бр. | 1
1.12 |  | Демонтаж на носещата греда
1.12.1 |  | Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 4t | м | 10
1.12.2 |  | Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 8t | м | 10
1.12.3 |  | Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 12t | м | 10
1.13 |  | Монтаж на носещата греда
1.13.1 |  | Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 4t | м | 10
1.13.2 |  | Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 8t | м | 10
1.13.3 |  | Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 12t | м | 10
1.14 |  | Демонтаж и монтаж на носещата кабела струна.
1.14.1 |  | Демонтаж и монтаж на носеща кабелна струна | м | 250
1.15 |  | Изпълнение на технически преглед на повдигателните съоръжения по график представен от КГОБ.
1.15.1 |  | Подготовка за технически преглед с претоварване на кранове
1.15.1.1 |  | Кран 100/20/5t | бр. | 2
1.15.1.2 |  | Кран от 10 до 32t | бр. | 17
1.15.1.3 |  | Кран до 10t | бр. | 31
1.15.2 |  | Подготовка за технически преглед без претоварване на кранове
1.15.2.1 |  | Кран 100/20/5t | бр. | 2
1.15.2.2 |  | Кран от 10 до 32t | бр. | 17
1.15.2.3 |  | Кран до 10t | бр. | 31
1.15.3 |  | Подготовка на телфери за преглед с претоварване | бр. | 40
1.15.4 |  | Подготовка на телфери за преглед без претоварване | бр. | 180
1.16 |  | Функционални проверки на повдигателните съоръжения
1.16.1 |  | ФП на всеки месец
1.16.1.1 |  | Кран от 33 до 100t | бр. | 24
1.16.1.2 |  | Кран от 11 до 32t | бр. | 180
1.16.1.3 |  | Кран до 10t | бр. | 372
1.16.2 |  | ФП на всеки 3 месеца
1.16.2.1 |  | Кран от 33 до 100t | бр. | 8
1.16.2.2 |  | Кран от 10 до 32t | бр. | 60
1.16.2.3 |  | Кран до 10t | бр. | 124
1.16.3 |  | ФП на всеки 6 месеца
1.16.3.1 |  | Кран от 33 до 100t | бр. | 4
1.16.3.2 |  | Кран от 10 до 32t | бр. | 30
1.16.3.3 |  | Кран до 10t | бр. | 62
1.17 |  | Работа в извънработно време
1.17.1 |  | Аварийно повикване | бр. | 6
1.17.2 |  | Часове положен извънреден труд | ч.ч. | 500
4. |  | Работа по часове не описана по-горе | ч.ч. | 500
5. |  | Доставка на материали от фирмата с | лв | 6000 | 6000
Стойност на договора
"Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения на територията на "Контур Глобал Марица изток 3"
| 1. | Обща стойност на измеримия труд/Количествена сметка/
| 2. | Стойност от работа по часове /ч.ч./стойност/
| 3. | Стойност от доставка на материали /фиксирана/ | 6000
ОБЩО: