## 12gr.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
20. | 20MKA10AG001 | Генератор
20.1 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр.
20.2 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 8 | бр.
20.3 |  | Отваряне на газоохладителите, почистване, опресоване | 4 | бр.
20.4 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр.
20.5 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр.
20.6 |  | ППР на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр.
20.7 |  | Почистване и ревизия на АГП | 1 | бр.
20.8 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр.
20.9 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр.
20.10 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр.
20.11 |  | Демонтаж и монтаж на четков апарат | 1 | бр.
20.12 |  | Монтаж и демонтаж на приспособлението за шлайфане на колекторните пръстени | 1 | бр.
20.13 |  | Работа на ел. монтьор НН | 100 | чч
20.14 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 50 | чч