## 10H$$00-PC405
Фирма
Ценова оферта към количествена сметка 10H$$00-PC405. Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No125-105-13 От точка 10.01.01 до точка 10.01.19. |  |  |  | 0
10.01.01. | 10HAC1&AC001 | 10HAC1&AC001_EKO I /ляво / |  |  |  | 0 | 0
10.01.01.01 |  | 10HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 8 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.01.02 |  | 10HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.01.03 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна колена ф 32х4(St20) | 10 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.01.04 |  | 10HAC1&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 8 | бр. |  | 0
10.01.01.05 |  | 10HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0 |  | 252.2 | 0.94795
10.01.01.06 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 30 | % |  | 0
10.01.01.07 |  | 10HAC1&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 276 | бр. |  | 0 |  | 13.08 | 0.94795
10.01.01.08 |  | 10HAC1&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0 |  | 52.32 | 0.94795
10.01.01.09 |  | 10HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 12 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.01.10 |  | 10HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 30 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.01.11 |  | 10HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0 |  | 72.4 | 0.94795
10.01.01.12 |  | 10HAC1&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0 |  | 19.63 | 0.94795
10.01.01.13 |  | 10HAC1&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 10 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.01.14 |  | 10HAC1&AC002 Подмяна люк ф 450 | 1 | бр. |  | 0
10.01.02. | 10HAC1&AC002 | 10HAC1&AC002_EKO I /дясно / |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.02.01 |  | 10HAC1&AC002_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 8 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.02.02 |  | 10HAC1&AC002_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.02.03 |  | 10HAC1&AC002_Подмяна колена Ø 32х4(St20), | 10 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.02.04 |  | 10HAC1&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 8 | бр. |  | 0
10.01.02.05 |  | 10HAC1&AC002_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0 |  | 252.2 | 0.94795
10.01.02.06 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 30 | % |  | 0 |  | 93.3 | 0.94795
10.01.02.07 |  | 10HAC1&AC002_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 276 | бр. |  | 0 |  | 13.08 | 0.94795
10.01.02.08 |  | 10HAC1&AC002_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0 |  | 52.32 | 0.94795
10.01.02.09 |  | 10HAC1&AC002_Ремонт на щитови затвори. | 12 | бр. |  | 0 |  | 87.64 | 0.94795
10.01.02.10 |  | 10HAC1&AC002_Възстановяване на обшивка. | 30 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.02.11 |  | 10HAC1&AC002_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0 |  | 72.4 | 0.94795
10.01.02.12 |  | 10HAC1&AC002_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0 |  | 196.21 | 0.94795
10.01.02.13 |  | 10HAC1&AC002_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.02.14 |  | 10HAC1&AC002 Подмяна люк ф 450 | 1 | бр. |  | 0
10.01.03. | 10HAC2&AC001 | 10HAC2&AC001_EKO II - ляво и дясно |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.03.01 |  | 10HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.03.02 |  | 10HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.03.03 |  | 10HAC2&AC001_Подмяна колена ф 32х4(St20) | 10 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.03.04 |  | 10HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0 |  | 252.2 | 0.94795
10.01.03.05 |  | 10HAC2&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 16 | бр. |  | 0
10.01.03.06 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 30 | % |  | 0 |  | 93.3 | 0.94795
10.01.03.07 |  | 10HAC2&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 500 | бр. |  | 0 |  | 13.08 | 0.94795
10.01.03.08 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0 |  | 52.32 | 0.94795
10.01.03.09 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0 |  | 52.32 | 0.94795
10.01.03.10 |  | 10HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.03.11 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 16 | бр. |  | 0 |  | 72.4 | 0.94795
10.01.03.12 |  | 10HAC2&AC001_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0 |  | 196.21 | 0.94795
10.01.03.13 |  | 10HAC2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.03.14 |  | 10HAC2&AC002 Подмяна люк ф 450 | 2 | бр. |  | 0
10.01.03.15 |  | 10HAC2&AC002 Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3.2 от техническата спецификация) | 4 | К-т |  | 0
10.01.04. | 10HAD& | 10HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.04.01 |  | 10HAD&_Възстановяване на плавници (мембрани) | 30 | м. |  | 0 |  | 106.02 | 0.94795
10.01.04.02 |  | 10HAD&_Ревизия и ремонт на ОПС (нивелация , замерване). Пренабиване на щифтове. | 1 | бр. |  | 0 |  | 1926.05 | 0.94795
10.01.04.03 |  | 10HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0 |  | 35.34 | 0.94795
10.01.04.04 |  | 10HAD&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0 |  | 252.2 | 0.94795
10.01.04.05 |  | 10HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=8 m и колена(възтановяване на байпаси) | 5 | бр. |  | 0 |  | 1943.72 | 0.94795
10.01.04.06 |  | 10HAD&_Частична подмяна на екрани (блок - 4 тръби по 1800 мм.) в зоната на хладен конус кота 10 ляво | 5 | бр. |  | 0
10.01.04.07 |  | 10HAD&_Частична подмяна на екрани (блок - 4 колена по 1800 мм.) в зоната на хладен конус кота 5 ) | 5 | бр. |  | 0
10.01.04.08 |  | 10HAD&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0 |  | 212.04 | 0.94795
10.01.04.09 |  | 10HAD&_Монтаж на защити на колена хладен конус(т3.3 от техническата спецификация) | 24 | бр. |  | 0
10.01.05. | 10HAH1& | 10HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0
10.01.05.01 |  | 10HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0
10.01.05.02 |  | 10HAH1&_Презаваряване на обшивка. | 30 | м. |  | 0
10.01.05.03 |  | 10HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
10.01.05.04 |  | 10HAH&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
10.01.06. | 10HAH2& | 10HAH2&_ТПП |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.06.01 |  | 10HAH2&_Подмяна колена към колектор ТПП | 10 | бр. |  | 0 |  | 565.45 | 0.94795
10.01.06.02 |  | 10HAH2&_Подмяна тръби прав участък- L=6m | 10 | бр. |  | 0 |  | 706.81 | 0.94795
10.01.06.03 |  | 10HAH2&_Ревизия на ОПС на ТПП | 1 | комп. |  | 0 |  | 388.74 | 0.94795
10.01.06.04 |  | 10HAH2&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 10 | бр. |  | 0 |  | 212.04 | 0.94795
10.01.07. | 10HAH3& | 10HAH3&_КПП1 - ляво и дясно/тил и фронт |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.07.01 |  | 10HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.07.02 |  | 10HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.07.03 |  | 10HAH3&_Подмяна колена ф 32х5(12X1MF) | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.07.04 |  | 10HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0 |  | 252.2 | 0.94795
10.01.07.05 |  | 10HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 80 | % |  | 0 |  | 93.3 | 0.94795
10.01.07.06 |  | 10HAH3&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 150 | бр. |  | 0 |  | 13.08 | 0.94795
10.01.07.07 |  | 10HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.07.08 |  | 10HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.07.09 |  | 10HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 8 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.07.10 |  | 10HAH3&_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0 |  | 19.63 | 0.94795
10.01.07.11 |  | 10HAH3&_Подмяна на серпентина ф 32х5(12X1MF) | 30 | бр. |  | 0 |  | 1320 | 0.94795
10.01.07.12 |  | 10HAH3&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.08. | 10HAH4& | 10HAH4&_ШПП |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.08.01 |  | 10HAH4&_Подмяна на колена ШПП ф32х5(12X1MF), | 10 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.08.02 |  | 10HAH4&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0 |  | 523.24 | 0.94795
10.01.08.03 |  | 10HAH4&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(кръгли люкове) | 4 | бр. |  | 0 |  | 72.4 | 0.94795
10.01.08.04 |  | 10HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0 |  | 139.97 | 0.94795
10.01.08.05 |  | 10HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.08.06 |  | 10HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0 |  | 35.32 | 0.94795
10.01.08.07 |  | 10HAH4&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.08.08 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0 |  |  | 0.94795
10.01.08.08.01 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход дясно тил. | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.08.08.02 |  | 10HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно тил. | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.09. | 10HAH5& | 10HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.09.01 |  | 10HAH5&_Подмяна на колена КПП II ф32х5 или 37х6 (12Х1МФ) | 10 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.09.02 |  | 10HAH5&_Рихтовка КПП II | 100 | бр. |  | 0 |  | 10.47 | 0.94795
10.01.09.03 |  | 10HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(квадратни люкове) | 2 | бр. |  | 0 |  | 44.48 | 0.94795
10.01.09.04 |  | 10HAH5&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0 |  | 313.94 | 0.94795
10.01.09.05 |  | 10HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.09.06 |  | 10HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.09.07 |  | 10HAH5&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.09.08 |  | 10HAH5&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0
10.01.09.09 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0 |  |  | 0.94795
10.01.09.09.01 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход дясно тил | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.09.09.02 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход ляво тил | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.09.09.03 |  | 10HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - вход ляво тил | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.10. | 10HAJ1& | 10HAJ1&_МПП1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.10.01 |  | 10HAJ1&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.10.02 |  | 10HAJ1&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.10.03 |  | 10HAJ1&_Подмяна колена ф 42х4(12X1MF) | 5 | бр. |  | 0 |  | 70.64 | 0.94795
10.01.10.04 |  | 10HAJ1&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 2 | бр. |  | 0 |  | 252.2 | 0.94795
10.01.10.05 |  | 10HAJ1&_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 40 | % |  | 0 |  | 10.47 | 0.94795
10.01.10.06 |  | 10HAJ1&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 150 | бр. |  | 0 |  | 13.08 | 0.94795
10.01.10.07 |  | 10HAJ1&_Ремонт на уплътнение на колекторите | 8 | бр. |  | 0 |  | 13.08 | 0.94795
10.01.10.08 |  | 10HAJ1&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0 |  | 87.64 | 0.94795
10.01.10.09 |  | 10HAJ1&_Възстановяване на обшивка. | 15 | м². |  | 0 |  | 104.64 | 0.94795
10.01.10.10 |  | 10HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 16 | бр. |  | 0 |  | 72.4 | 0.94795
10.01.10.11 |  | 10HAJ1&_Наплавка на щуцери. | 10 | бр. |  | 0 |  | 10.47 | 0.94795
10.01.10.12 |  | 10HAJ1&_Отсраняване на пропуски след вакумна опресовка. | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.10.13 |  | 10HAJ1&_Възстановяване на защити против абразивно износване в малки топли кутии(т3.2 от техническата спецификация) | 4 | К-т |  | 0
10.01.11. | 10HAJ2& | 10HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.11.01 |  | 10HAJ2&_Подмяна на колена ф42х4(45х6)12Х1МФ | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.11.02 |  | 10HAJ2&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 5 | бр. |  | 0 |  | 523.24 | 0.94795
10.01.11.03 |  | 10HAJ2&_Рихтовка МППІІ | 200 | бр. |  | 0 |  | 10.47 | 0.94795
10.01.11.04 |  | 10HAJ2&_Ремонт салникови уплътнения колектори МППІІ на ТК | 2 | бр. |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.11.05 |  | 10HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 2 | бр. |  | 0 |  | 72.4 | 0.94795
10.01.11.06 |  | 10HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0 |  | 139.97 | 0.94795
10.01.11.07 |  | 10HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0 |  | 104.65 | 0.94795
10.01.11.08 |  | 10HAJ2&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0 |  | 36.63 | 0.94795
10.01.11.09 |  | 10HAJ2&_Отсраняване на пропуски след вакумна опресовка. | 5 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.11.10 |  | 10HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
10.01.11.11 |  | 10HAJ2&_Подмяна на колена ф42х4 или 45х6,5 (12X1MF), | 5 | бр. |  | 0
10.01.11.12 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0 |  |  | 0.94795
10.01.11.12.01 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - вход дясно тил | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.11.12.02 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор МППІІ - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0 |  | 156.97 | 0.94795
10.01.12. | 10HAD10 | 10HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.94795
10.01.12.01 |  | 10HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0 |  | 150 | 0.94795
10.01.12.02 |  | 10HAD10_Ревизия на сепариращи колонки(циклони) | 30 | бр. |  | 0 |  | 300 | 0.94795
10.01.12.03 |  | 10HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0 |  | 150 | 0.94795
10.01.12. | 10LBA_ | 10LBA_ Предпазни клапани ОП. |  |  |  | 0
10.01.12.01 |  | 10LBA_ Изработка на S образна тръба ф21,3 х3 (1.4541) 12Х1МФ(т3.12 от техническата спецификация) | 12 | бр. |  | 0
10.01.12.02 |  | 10LBA_ Монтаж на S образна тръба ф21,3 х3 (1.4541) 12Х1МФ | 12 | бр. |  | 0
10.01.13. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0 |  | 32.62 | 0.94795
10.01.14. |  | Монтьор | 108 | Ч/Ч |  | 0 |  | 21.25 | 0.94795
10.01.15. |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0 |  | 27.18 | 0.94795
10.01.16. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0 |  | 27.18 | 0.94795
10.01.17. |  | Провеждане на водна и вакумна опресовка | 2 | бр. |  | 0 |  | 1767.02 | 0.94795
10.01.18. |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0 |  | 2650.53 | 0.94795
10.01.19. |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0 |  | 6361.26 | 0.94795
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/