|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LogoME3-BG-center | | | | | | | **BILL OF QUANTITY**  **Количествена сметка** | | | | | | | | | | | | |
| Документ nr. *Document no.*  **90HAH30-PC401** | | | | | | | | Страница *Sheet* | **1** | | от *of* | **3** |
| Проект *Project* | **Contour Global Maritza East 3 Bulgaria**  **(Контур Глобал Марица изток 3)**  **Планов ремонт 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | | Код *Security Index* | | | | |
|  | | | | |
| Име *Title* | **Изработка и доставка на Пакети (серпентини) и елементи за укрепване на КПП-I за Котел тип Еп 670-140 (П62)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система *System* | **HAH** | | Тип документ Document Type | | | **PC** | | Дисциплина *Discipline* | | | | **&** | | Файл *File* | **90HAH30-PC401-0.pdf** | | | | |
| REV | Описание на ревизиите / *Description of Revisions* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | FOR TENDER (TR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 27.10.16 | TR | |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |
| Г.Дойчинов |  |  | | |  |  |  | | П.Панайотов | | С.Бодуров | |  | | |
| REV | Дата *Date* | Обхват *Scope* | | Подготвил *Prepared by* | Сътрудници  *Co-operations* | | | | | | | | Проверил *Checked by* | | Одобрил *Approved by* | | Издал *Issued by* | | |

**I.Изработка и доставка на Пакети (серпентини) за КПП I по зададена техническа документация;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | М-ка | К-во | Ед.цена | Обща цена |
| 1 | Пакет I (ч.№КПП47.01.01.01.00) | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Пакет II (ч.№КПП47.01.01.02.00) | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Пакет III (ч.№КПП47.01.01.03.00) | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Пакет IV (ч.№КПП47.01.01.04.00) | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Пакет V (ч.№КПП47.01.01.05.00) | бр. | 13 |  |  |
| 6 | Пакет VI (ч.№КПП47.01.01.06.00) | бр. | 13 |  |  |
| **Общо цена:** | | | | |  |

**II. Елементи за уплътнение и рихтовка на КПП I зададена техническа документация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Материал | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| **Преграда уплътнителна ч.№ KПП47.01.01.07.00** | | | | | | |
| 1 | Гребен  КПП47.01.01.07.01-00 |  | бр. | 33 |  |  |
| 2 | Гребен  КПП47.01.01.07.01-01 |  | бр. | 33 |  |  |
| 3 | Гребен напречен  КПП47.01.01.07.02 |  | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Профил  КПП47.01.01.07.03 |  | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Гребен двоен  МПП48.01.01.07.04-00 |  | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Гребен двоен  МПП48.01.01.07.04-01 |  | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Лист 80х1915 |  | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Лист 40х100 |  | бр. | 10 |  |  |
| **Закладни части за рихтовка** | | | | | | |
| 9 | Лента 12х80х673 | Х23Н18 | бр. | 8 |  |  |
| 10 | Лента 12х80х559 | Х23Н18 | бр. | 4 |  |  |
| 11 | Лента 10х90х673 | Х18Н10Т | бр. | 48 |  |  |
| 12 | Лента 10х90х559 | Х18Н10Т | бр. | 24 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Общо цена:** | | | | | |  |

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, косумативи , транспорт и товарноразтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

**Общо цена по I и II:**