|  |  |
| --- | --- |
| LogoME3-BG-center | **BILL OF QUANTITY****Количествена сметка** |
| Документ nr. *Document no.***90HAH30-PC401** | Страница*Sheet* | **1** | от*of* | **3** |
| Проект*Project* | **Contour Global Maritza East 3 Bulgaria** **(Контур Глобал Марица изток 3)****Планов ремонт 2017 г.** | Код*Security Index* |
|  |
| Име*Title* | **Изработка и доставка на Пакети (серпентини) и елементи за укрепване на КПП-I за Котел тип Еп 670-140 (П62)** |
|  |
| Система*System* | **HAH** | Тип документDocument Type | **PC** | Дисциплина*Discipline* | **&** | Файл*File* | **90HAH30-PC401-0.pdf** |
| REV | Описание на ревизиите / *Description of Revisions* |
| 00 | FOR TENDER (TR) |
|  |  |
| 00 | 27.10.16 | TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г.Дойчинов |  |  |  |  |  | П.Панайотов | С.Бодуров |  |
| REV | Дата*Date* | Обхват*Scope* | Подготвил*Prepared by* | Сътрудници*Co-operations* | Проверил*Checked by* | Одобрил*Approved by* | Издал*Issued by* |

**I.Изработка и доставка на Пакети (серпентини) за КПП I по зададена техническа документация;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | М-ка | К-во | Ед.цена | Обща цена |
| 1 | Пакет I (ч.№КПП47.01.01.01.00) | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Пакет II (ч.№КПП47.01.01.02.00) | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Пакет III (ч.№КПП47.01.01.03.00) | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Пакет IV (ч.№КПП47.01.01.04.00) | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Пакет V (ч.№КПП47.01.01.05.00) | бр. | 13 |  |  |
| 6 | Пакет VI (ч.№КПП47.01.01.06.00) | бр. | 13 |  |  |
| **Общо цена:** |  |

**II. Елементи за уплътнение и рихтовка на КПП I зададена техническа документация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Материал | М-ка | К-во | Ед. цена | Обща цена |
| **Преграда уплътнителна ч.№ KПП47.01.01.07.00** |
| 1 | Гребен КПП47.01.01.07.01-00 | $$\frac{Лист 5 ГОСТ 7530-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 33 |  |  |
| 2 | Гребен КПП47.01.01.07.01-01 | $$\frac{Лист 3 ГОСТ 7530-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 33 |  |  |
| 3 | Гребен напреченКПП47.01.01.07.02 | $$\frac{Лист 4 ГОСТ 7350-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Профил КПП47.01.01.07.03 | $$\frac{Лист 3 ГОСТ 7350-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Гребен двоенМПП48.01.01.07.04-00 | $$\frac{Лист 5 ГОСТ 7350-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Гребен двоенМПП48.01.01.07.04-01 | $$\frac{Лист 5 ГОСТ 7350-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Лист 80х1915 | $$\frac{Лист 6 ГОСТ 7530-77}{Х18Х10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Лист 40х100 | $$\frac{Лист 6 ГОСТ 7530-77}{Х18Н10Т ГОСТ 5632-72}$$ | бр. | 10 |  |  |
| **Закладни части за рихтовка** |
| 9 | Лента 12х80х673 | Х23Н18 | бр. | 8 |  |  |
| 10 | Лента 12х80х559 | Х23Н18 | бр. | 4 |  |  |
| 11 | Лента 10х90х673 | Х18Н10Т | бр. | 48 |  |  |
| 12 | Лента 10х90х559 | Х18Н10Т | бр. | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Общо цена:** |  |

В цените да бъдат включени всички разходи за труд, контрол, косумативи , транспорт и товарноразтоварни дейности и техника до склад на КГМИ 3.

**Общо цена по I и II:**