## Sheet1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10HA$00-PC402 . Основен ремонт на Енерго Блок 1 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. От точка 10.01.01 до точка 10.01.16. |  |  |  | 0
10.01.01. | 10HAC2&AC001 | 10HAC2&AC001_EKO II - ляво и дясно |  |  |  | 0 | 0
10.01.01.01 |  | 10HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.01.02 |  | 10HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 10 | м. |  | 0
10.01.01.03 |  | 10HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
10.01.01.04 |  | 10HAC2&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави | 30 | бр. |  | 0
10.01.01.05 |  | 10HAC2&AC001_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 200 | бр. |  | 0
10.01.01.06 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
10.01.01.07 |  | 10HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.01.08 |  | 10HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 16 | бр. |  | 0
10.01.01.09 |  | Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 24 | бр. |  | 0
10.01.01.10 |  | 10HAC2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.02. | 10HAD& | 10HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
10.01.02.01 |  | 10HAD&_Възстановяване на плавници (мембрани) | 480 | м. |  | 0
10.01.02.02 |  | 10HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
10.01.02.03 |  | 10HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=8 m и колена(възтановяване на байпаси) | 20 | бр. |  | 0
10.01.02.04 |  | 10HAD&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.03. | 10HAH2& | 10HAH2&_ТПП |  |  |  | 0 | 0
10.01.03.01 |  | 10HAH2&_Ревизия на ОПС на ТПП | 1 | комп. |  | 0
10.01.03.02 |  | 10HAH2&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
10.01.04. | 10HAH3& | 10HAH3&_КПП1 - ляво и дясно/тил и фронт |  |  |  | 0 | 0
10.01.04.01 |  | 10HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.04.02 |  | 10HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
10.01.04.03 |  | 10HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
10.01.04.04 |  | 10HAH3&_Подмяна на износени защити по колена и прави | 30 | бр. |  | 0
10.01.04.05 |  | 10HAH3&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 300 | бр. |  | 0
10.01.04.06 |  | 10HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
10.01.04.07 |  | 10HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 15 | м². |  | 0
10.01.04.08 |  | 10HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 8 | бр. |  | 0
10.01.04.09 |  | 10HAH3&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.05. | 10HAH4& | 10HAH4&_ШПП |  |  |  | 0 | 0
10.01.05.01 |  | 10HAH4&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 2 | бр. |  | 0
10.01.05.02 |  | 10HAH4&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(кръгли люкове) | 10 | бр. |  | 0
10.01.05.03 |  | 10HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.05.04 |  | 10HAH4&Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.05.05 |  | 10HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.05.06 |  | 10HAH4&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.06. | 10HAH5& | 10HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0 | 0
10.01.06.01 |  | 10HAH5&_Рихтовка КПП II | 50 | бр. |  | 0
10.01.06.02 |  | 10HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(квадратни люкове) | 4 | бр. |  | 0
10.01.06.03 |  | 10HAH5&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.06.04 |  | 10HAH5&_Ремонт на подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.06.05 |  | 10HAH5&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.07. | 10HAJ1& | 10HAJ1&_МПП1 |  |  |  | 0 | 0
10.01.07.01 |  | 10HAJ1&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
10.01.07.02 |  | 10HAJ1&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
10.01.07.03 |  | 10HAJ1&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
10.01.07.04 |  | 10HAJ1&_Подмяна на износени защити по колена и прави | 15 | бр. |  | 0
10.01.07.05 |  | 10HAJ1&_Рихтовка (Изправяне на змиевици и възтановяване на проектното разстояние между тях) | 50 | бр. |  | 0
10.01.07.06 |  | 10HAJ1&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
10.01.07.07 |  | 10HAJ1&_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
10.01.07.08 |  | 10HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 16 | бр. |  | 0
10.01.07.09 |  | 10HAJ1&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.08. | 10HAJ2& | 10HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0 | 0
10.01.08.01 |  | 10HAJ2&_Подмяна на дефектни прави участъци L=6m (ставки) | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.02 |  | 10HAJ2&_Рихтовка МППІІ | 50 | бр. |  | 0
10.01.08.03 |  | 10HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 1 | бр. |  | 0
10.01.08.04 |  | 10HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.05 |  | 10HAJ2&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
10.01.08.06 |  | 10HAJ2&_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
10.01.09. | 10HAD10 | 10HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0 | 0
10.01.09.01 |  | 10HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0
10.01.09.02 |  | 10HAD10_Ремонт на сепариращи колонки(циклони) | 16 | бр. |  | 0
10.01.09.03 |  | 10HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 4 | бр. |  | 0
10.01.10. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
10.01.11. |  | Монтьор | 72 | Ч/Ч |  | 0
10.01.12. |  | Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
10.01.13. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
10.01.14. |  | Провеждане на водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
10.01.15. |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
10.01.16. |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/