## 1gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40HA$00-PC401 . Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. От точка 30.01.01 до точка 30.01.17. |  |  |  | 0
40.01.01. | 40HAC1&AC001 | 40HAC1&AC001_EKO I /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
40.01.01.01 |  | 40HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 32 | бр. |  | 0
40.01.01.02 |  | 40HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 6 | м. |  | 0
40.01.01.03 |  | 40HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.01.04 |  | 40HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави | 30 | бр. |  | 0
40.01.01.05 |  | 40HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 8 | бр. |  | 0
40.01.01.06 |  | 40HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 5 | м². |  | 0
40.01.01.07 |  | 40HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.01.08 |  | Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 16 | бр. |  | 0
40.01.01.09 |  | 40HAC1&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.02. | 40HAC2&AC001 | 40HAC2&AC001_EKO II /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
40.01.02.01 |  | 40HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
40.01.02.02 |  | 40HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
40.01.02.03 |  | 40HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.02.04 |  | 40HAC2&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави | 15 | бр. |  | 0
40.01.02.05 |  | 40HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
40.01.02.06 |  | 40HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.02.07 |  | 40HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.02.08 |  | Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 8 | бр. |  | 0
40.01.02.09 |  | 40HAC2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.03. | 40HAD& | 40HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
40.01.03.01 |  | 40HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
40.01.03.02 |  | 40HAD&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.04. | 40HAH1& | 40HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0 | 0
40.01.04.01 |  | 40HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.04.02 |  | 40HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
40.01.04.03 |  | 40HAH1&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.05. | 40HAH2& | 40HAH2&_ТПП |  |  |  | 0 | 0
30.01.05.01 |  | 40HAH4&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
30.01.05.02 |  | 40HAH2&_Ревизия на ОПС на ТПП | 2 | бр. |  | 0
30.01.05.03 |  | 40HAH2&_Ремонт на ОПС на ТПП | 2 | бр. |  | 0
30.01.05.04 |  | 40HAH2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 5 | бр. |  | 0
40.01.06. | 40HAH3& | 40HAH3&_КПП1 /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
40.01.06.01 |  | 40HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
40.01.06.02 |  | 40HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
40.01.06.03 |  | 40HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.06.04 |  | 40HAH3&_Подмяна на износени защити по колена и прави | 30 | бр. |  | 0
40.01.06.05 |  | 40HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
40.01.06.06 |  | 40HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.06.07 |  | 40HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.06.08 |  | 40HAH3&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.07. | 40HAH4& | 40HAH4&_ШПП |  |  |  | 0 | 0
40.01.07.01 |  | 40HAH4&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението (кръгли люкове) | 4 | бр. |  | 0
40.01.07.02 |  | 40HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.07.03 |  | 40HAH4&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.07.04 |  | 40HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.07.05 |  | 40HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
40.01.07.06 |  | 40HAH4&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.08. | 40HAH5& | 40HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0 | 0
40.01.08.01 |  | 40HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(2 бр. кръгли и 2 бр. правоъгълни) | 4 | бр. |  | 0
40.01.08.02 |  | 40HAH5&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.08.03 |  | 40HAH5&_ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.08.04 |  | 40HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.08.05 |  | 40HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.08.06 |  | 40HAH5&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.09. | 40HAJ1& | 40HAJ1&_МПП1 |  |  |  | 0 | 0
40.01.09.01 |  | 40HAJ1&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
40.01.09.02 |  | 40HAJ1&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
40.01.09.03 |  | 40HAJ1&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.09.04 |  | 40HAJ1&_Подмяна на износени защити по колена и прави | 10 | бр. |  | 0
40.01.09.05 |  | 40HAJ1&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
40.01.09.06 |  | 40HAJ1&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.09.07 |  | 40HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.09.08 |  | 40HAJ2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.10. | 40HAJ2& | 40HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0 | 0
40.01.10.01 |  | 40HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.10.02 |  | 40HAJ2&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.10.03 |  | 40HAJ2&_Подмяна на люкове (топла кутия) | 2 | бр. |  | 0
40.01.10.04 |  | 40HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.10.05 |  | 40HAJ2&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.10.06 |  | 40HAJ2&AC001_Отсраняване на пропуски след водна опресовка. | 2 | бр. |  | 0
40.01.11. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
40.01.12. |  | Монтьор | 72 | Ч/Ч |  | 0
40.01.13. |  | Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.01.14. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.01.15. |  | Провеждане на водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.16. |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.17. |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/