## 3gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Ремонт на Електрофилтри. | [6 empty] | Свободни за ползване
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | III. Група - Ремонт на Електрофилтри. От точка 10.03.01 до точка 10.03.02 |  |  |  | 0
10.03.01. | 10HDE10AT001 | 10HDE10AT001_Електрофилтър ляво |  |  |  | 0
10.03.01.01 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Измиване на ел.филтър за ремонт | 1 | бр. |  | 0
10.03.01.02 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Дефектовка за ремонт на ел.филтър | 1 | бр. |  | 0
10.03.01.03 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на пепелосмивни апарати | 5 | бр. |  | 0
10.03.01.04 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Ремонт на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
10.03.01.05 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
10.03.01.06 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна участъци тръбопроводи | 5 | м. |  | 0
10.03.01.07 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Почистване на самотечен канал | 10 | куб.м. |  | 0
10.03.01.08 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Изкърпване на пропуски по бункери | 20 | кв.м. |  | 0
10.03.01.09 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Уплътняване на люковете по бункери | 20 | бр. |  | 0
10.03.01.10 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на износени участъци по корпус на Ел.филтър | 30 | кв.м. |  | 0
10.03.01.11 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Уплътняване на люкове | 13 | бр. |  | 0
10.03.01.12 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на газоразпределителни решетки (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.01.13 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Ремонт на стръскваща система (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.01.14 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Центровка на електродите на поле (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.01.15 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Почистване опорни изолатори | 48 | бр. |  | 0
10.03.01.16 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на опорни изолатори (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.01.17 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Ремонт на ел.магнитни стръсквания (електродна с-ма) | 80 | бр. |  | 0
10.03.01.18 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Възстановяване на площадки и парапети | 20 | м. |  | 0
10.03.01.19 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна участъци от изходяща и входяща дюзи. | 45 | кв.м. |  | 0
10.03.01.20 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна люкове на пепелосмивни бункери | 2 | бр. |  | 0
10.03.01.21 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Подмяна люкове кота 22 | 2 | бр. |  | 0
10.03.01.22 |  | 10HDE10AT001_ЕФ Демонтаж корозирали електроди | 20 | бр. |  | 0
10.03.02. | 10HDE50AT001 | 10HDE50AT001_Електрофилтър дясно |  |  |  | 0
10.03.02.01 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Измиване на ел.филтър за ремонт | 1 | бр. |  | 0
10.03.02.02 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Дефектовка за ремонт на ел.филтър | 1 | бр. |  | 0
10.03.02.03 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна на пепелосмивни апарати | 5 | бр. |  | 0
10.03.02.04 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Ремонт на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
10.03.02.05 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
10.03.02.06 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна участъци тръбопроводи | 5 | м. |  | 0
10.03.02.07 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Почистване на самотечен канал | 10 | куб.м. |  | 0
10.03.02.08 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Изкърпване на пропуски по бункери | 20 | кв.м. |  | 0
10.03.02.09 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Уплътняване на люковете по бункери | 20 | бр. |  | 0
10.03.02.10 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна на износени участъци по корпус на Ел.филтър | 30 | кв.м. |  | 0
10.03.02.11 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Уплътняване на люкове | 13 | бр. |  | 0
10.03.02.12 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна на газоразпределителни решетки (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.02.13 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Ремонт на стръскваща система (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.02.14 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Центровка на електродите на поле (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.02.15 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Почистване опорни изолатори | 48 | бр. |  | 0
10.03.02.16 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна на опорни изолатори (електродна с-ма) | 2 | бр. |  | 0
10.03.02.17 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Ремонт на ел.магнитни стръсквания (електродна с-ма) | 80 | бр. |  | 0
10.03.02.18 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Възстановяване на площадки и парапети | 20 | м. |  | 0
10.03.02.19 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна участъци от изходяща и входяща дюзи. | 45 | кв.м. |  | 0
10.03.02.20 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна люкове на пепелосмивни бункери | 2 | бр. |  | 0
10.03.02.21 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Подмяна люкове кота 22 | 2 | бр. |  | 0
10.03.02.22 |  | 10HDE50AT001_ЕФ Демонтаж корозирали електроди | 20 | бр. |  | 0
10.03.03. |  | Технически ръководител | 20 | Ч/Ч |  | 0
10.03.04. |  | Монтьор | 40 | Ч/Ч |  | 0
10.03.05. |  | Заварчик | 50 | Ч/Ч |  | 0
10.03.06. |  | Оксиженист | 50 | Ч/Ч |  | 0
10.03.07. |  | Провеждане на газова опресовка с ВВ изпитания и отстраняване на установени пропуски и къси съединения в електродната система | 2 | бр. |  | 0
10.03.08. |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията. | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/