## Sheet1
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40HA$00-PC . Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Нагревни повърхности Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | I. Група: Ремонт система на економайзера от колектор на вход котел вкл. до, но без изход изпарител, вкл. управление и спомагателни топлопреносни повърхности. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13. От точка 40.01.01 до точка 40.01.21. |  |  |  | 0
40.01.01. | 40HAC1&AC001 | 40HAC1&AC001_EKO I /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
40.01.01.01 |  | 40HAC1&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 32 | бр. |  | 0
40.01.01.02 |  | 40HAC1&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 5 | м. |  | 0
40.01.01.03 |  | 40HAC1&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.01.04 |  | 40HAC1&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 50 | % |  | 0
40.01.01.05 |  | 40HAC1&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 8 | бр. |  | 0
40.01.01.06 |  | 40HAC1&AC001_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.01.07 |  | 40HAC1&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 24 | бр. |  | 0
40.01.01.08 |  | 40HAC1&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 16 | бр. |  | 0
40.01.01.09 |  | 40HAC1&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.02. | 40HAC2&AC001 | 40HAC2&AC001_EKO II /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
40.01.02.01 |  | 40HAC2&AC001_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
40.01.02.02 |  | 40HAC2&AC001_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.02.03 |  | 40HAC2&AC001_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.02.04 |  | 40HAC2&AC001_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 50 | % |  | 0
40.01.02.05 |  | 40HAC2&AC001_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
40.01.02.06 |  | 40HAC2&AC001_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.02.07 |  | 40HAC2&AC001_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.02.08 |  | 40HAC1&AC001_Изолиране на първите до стената серпентини на ЕКО | 8 | бр. |  | 0
40.01.02.09 |  | 40HAC2&AC001_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.03. | 40HAD& | 40HAD&_Пещна камера |  |  |  | 0 | 0
40.01.03.01 |  | 40HAD&_Ремонт на уплътняване люкове и гледалки | 10 | бр. |  | 0
40.01.03.02 |  | 40HAD&_Подмяна на дефектни тръби L=6 m и колена | 2 | бр. |  | 0
40.01.03.03 |  | 40HAD&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.04. | 40HAH1& | 40HAH1&_ГРЧ |  |  |  | 0 | 0
40.01.04.01 |  | 40HAH1&_Възстановяване на обшивка. | 20 | м². |  | 0
40.01.04.02 |  | 40HAH1&_Ремонт на люкове, подмяна на уплътнението | 4 | бр. |  | 0
40.01.04.03 |  | 40HAH1&_Подмяна на люкове (правоъгълни - големи) | 2 | бр. |  | 0
40.01.04.04 |  | 40HAH&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.05. | 40HAH3& | 40HAH3&_КПП1 /ляво и дясно/ |  |  |  | 0 | 0
40.01.05.01 |  | 40HAH3&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
40.01.05.02 |  | 40HAH3&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 3 | м. |  | 0
40.01.05.03 |  | 40HAH3&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.05.04 |  | 40HAH3&_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 50 | % |  | 0
40.01.05.05 |  | 40HAH3&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
40.01.05.06 |  | 40HAH3&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.05.07 |  | 40HAH3&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.05.08 |  | 40HAH3&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.06. | 40HAH4& | 40HAH4&_ШПП |  |  |  | 0 | 0
40.01.06.01 |  | 40HAH4&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.06.02 |  | 40HAH4&_Ремонт подвеска на опоро окачваща система | 2 | бр. |  | 0
40.01.06.03 |  | 40HAH4&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
40.01.06.04 |  | 40HAH4&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.06.05 |  | 40HAH4&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.06.06 |  | Рихтовка | 40 | бр. |  | 0
40.01.06.07 |  | 40HAH4&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
40.01.06.07.01 |  | 40HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.06.07.02 |  | 40HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход дясно фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.06.07.03 |  | 40HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.06.07.04 |  | 40HAH4&_Подмяна на компенсатор ШПП - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.07. | 40HAH5& | 40HAH5&_КПП2 |  |  |  | 0 | 0
40.01.07.01 |  | 40HAH5&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението(2 бр. кръгли и 2 бр. правоъгълни) | 4 | бр. |  | 0
40.01.07.02 |  | 40HAH5&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 5 | бр. |  | 0
40.01.07.03 |  | 40HAH5&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
40.01.07.04 |  | 40HAH5&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.07.05 |  | 40HAH5&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.07.06 |  | 40HAH2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
40.01.07.06.01 |  | 40HAH5&_Подмяна на компенсатор КППІІ - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.07.06.02 |  | 40HAH5&_Подмяна на компенсатор КПП II - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.08. | 40HAJ1& | 40HAJ1&_МПП1 |  |  |  | 0 | 0
40.01.08.01 |  | 40HAJ1&_Почистване на плъзгащи опори между серпентини и балки | 16 | бр. |  | 0
40.01.08.02 |  | 40HAJ1&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.08.03 |  | 40HAJ1&_Изрязване на контролни образци и възстановяване | 4 | бр. |  | 0
40.01.08.04 |  | 40HAJ1&_Подмяна на износени защити по колена и прави(Ремонт на общи защити ) | 50 | % |  | 0
40.01.08.05 |  | 40HAJ1&_Ремонт на щитови затвори. | 4 | бр. |  | 0
40.01.08.06 |  | 40HAJ1&_Възстановяване на обшивка. | 3 | м². |  | 0
40.01.08.07 |  | 40HAJ1&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 12 | бр. |  | 0
40.01.08.08 |  | 40HAJ1&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.09. | 40HAJ2& | 40HAJ2&_МПП2 |  |  |  | 0 | 0
40.01.09.01 |  | 40HAJ2&_Ремонт на люкове подмяна на уплътнението | 2 | бр. |  | 0
40.01.09.02 |  | 40HAJ2&_Подмяна на люкове (топла кутия) | 2 | бр. |  | 0
40.01.09.03 |  | 40HAJ2&_Подмяна подвеска на опоро окачваща система | 4 | бр. |  | 0
40.01.09.04 |  | 40HAJ2&_Възстановяване на обшивка. | 2 | м². |  | 0
40.01.09.05 |  | 40HAJ2&_Възстановяване на носещи елементи за зидария | 2 | м. |  | 0
40.01.09.06 |  | 40HAJ2&_Отстраняване на пропуски след водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.09.07 |  | 10HAJ2&_Подмяна на компенсатор |  |  |  | 0
40.01.09.07.01 |  | 10HAJ5&_Подмяна на компенсатор MППІІ - вход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.09.07.02 |  | 10HAJ5&_Подмяна на компенсатор MПП II - изход ляво фронт | 1 | бр. |  | 0
40.01.10. | 40HAD10 | 40HAD10_Ремонт на Барабан |  |  |  | 0 | 0
40.01.10.01 |  | 40HAD10_Отваряне на люкове на Барабан | 8 | бр. |  | 0
40.01.10.02 |  | 40HAD10_Ревизия на сепариращи колонки(циклони) | 80 | бр. |  | 0
40.01.10.03 |  | 40HAD10_Затваряне на люкове на Барабан | 8 | бр. |  | 0
40.01.11. | 40LBA | 40LBA Подмяна на Предпазни клапани Остра пара |  |  |  | 0 | 0
40.01.11.01 | 40LBA | 40LBA Демонтаж |  |  |  | 0
40.01.11.01.01 |  | 40LBA Демонтаж на Предпазни клапани | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.01.02 |  | 40LBA Демонтаж на седлата на Предпазните клапани и oпорите | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.01.03 |  | 40LBA Подготовка за подмяна на Предпазни клапани | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.01.04 |  | 40LBA Демонтаж на инпулсни клапани | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.02 | 40LBA | 40LBA Монтаж |  |  |  | 0
40.01.11.02.01 |  | 40LBA Монтаж на новите Предпазни клапани (стиковане на ставка между балансите и коляното на входа, подгрев, заваряване и термообработка, зафланцване изхода на Предпазни клапани ) | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.02.02 |  | 40LBA Монтаж на опори на Предпазни клапани | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.02.03 |  | 40LBA Монтаж на новите табла за управление на Предпазни клапани | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.02.04 |  | 40LBA Монтаж на тръба за захранване с въздух ф32 х5 (1.4541) от кота 22 до таблата за управление на Предпазни клапани | 10 | м. |  | 0
40.01.11.02.05 |  | 40LBA Монтаж на тръба за захранване с въздух ф21,3 х3 (1.4541) от таблата за управление до Предпазни клапани | 10 | м. |  | 0
40.01.11.02.06 |  | 40LBA Разпробиване на отвори на тръбопровод Остра пара | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.02.07 |  | 40LBA Заваряване и термообработка на щуцери на тръбопровод Остра пара | 4 | бр. |  | 0
40.01.11.02.08 |  | 40LBA Монтаж на тръба за следене на налягането ф21,3 х4 (12Х1МФ) от тръбопровод Остра пара - ляво и дясно и от Барабан - ляв и десен до таблата за управление | 10 | м. |  | 0
40.01.11.02.09 |  | 40LBA Монтаж на oпори на тръба ф21,3 | 6 | бр. |  | 0
40.01.12. | 40HAD | Реконструкция на дренажи пещна камера на котел Еп 670-140 |  |  |  | 0 | 0
40.01.12.01 |  | Монтаж на тръба ф 76,1х10 | 40 | М. |  | 0
40.01.12.02 |  | Монтаж на тръба ф 26,9х4 | 1 | М. |  | 0
40.01.12.03 |  | Монтаж на коляно ф 76,1х10 | 20 | бр. |  | 0
40.01.12.04 |  | Монтаж на тройник ф 76,1х10 | 2 | бр. |  | 0
40.01.12.05 |  | Монтаж на арматура DN 65/PN235 | 4 | бр. |  | 0
40.01.12.06 |  | Монтаж на арматура DN 20/PN236 | 2 | бр. |  | 0
40.01.12.07 |  | Изработка и монтаж на опори | 10 | бр. |  | 0
40.01.13. |  | Ремонт обдухващи апарати |  |  |  | 0 | 0
40.01.13.01 |  | Демонтаж | 4 | бр. |  | 0
40.01.13.02 |  | Ревизия и ремонт | 4 | бр. |  | 0
40.01.13.03 |  | Монтаж | 4 | бр. |  | 0
40.01.14. | 40LBA | Ремонт ООС на тръбопровод "Остра Пара" |  |  |  | 0 | 0
40.01.14.01 |  | Ревизия и ремонт на плъзгащи опори. | 7 | бр. |  | 0
40.01.14.02 |  | Монтаж на Динамични опори | 8 | бр. |  | 0
40.01.14.03 |  | Ревизия и ремонт на УТР | 16 | бр. |  | 0
40.01.14.04 |  | Изработка и монтаж на площадки в зоната на УТР №3,5,6,12,13 и 15 | 1100 | кг. |  | 0
40.01.15. |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
40.01.16. |  | Монтьор | 108 | Ч/Ч |  | 0
40.01.17. |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч |  | 0
40.01.18. |  | Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
40.01.19. |  | Провеждане на водна опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.20. |  | Участие в газова опресовка | 2 | бр. |  | 0
40.01.21. |  | Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/