1. Технически изисквания  за доставката

Необходимо е да се доставят нови резервни части  за антикорозионно гумено покритие на Абсорбер 1&2 и 3&4 съгласно приложена спецификация на Възложителя.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Материал | Срок на доставка | Мерна единица | Количество | Ед. цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гума CHEMOLINE 4 CN-4mm Tip Top |  | m² | 110 |  |  |
| 2. | Лепило Cement BC 3004 Tip Top |  | Кг. | 110 |  |  |
| 3. | Втвърдител Hardener E40 Tip Top |  | Бр. | 120 |  |  |
| 4. | Зачистител Cleaner CE Tip Top |  | Кг. | 100 |  |  |
| 5. | Опаковане и транспорт / опция |  | Бр. | 1 |  |  |
| Обща стойност на доставката, Евро без ДДС |  |  |  |  |  |  |

| № | Дейност | Срок за изпълнение | Мерна единица | Количество | Ед. цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Специалист по контрол на качеството от TipTop |  | Раб. ден | 18 /10-часов раб. ден/ |  |  |

Периодът за изпълнение на дейностите от Специалиста на TipTop е следния:

- За Средният ремонт на Абсорбер 3&4	 – 08.06.  16.06.2015 г.	 - 9 календарни дни

- За Средният ремонт на Абсорбер 1&2	 – 19.07.  27.07.2015 г.	 - 9 календарни дни

Този период и началните дати са ориентировъчни и предмет на допълнително уточняване. Приемането на извършените работи ще бъде удостоверено с двустранно подписан протокол, съгласно пропускната система на ТЕЦ КГМИ 3.

# 2. Протоколи и референтни документи

2.1. Доставчикът се задължава да подготви и предаде следната документация, придружаваща стоката:	1. Сертификат за качество от завода производител;

2. Други сертификати за качество на използваните материали;

3. Указания за употреба от завода производител;

4. Гаранционна карта;

5. Товарителница и Опаковъчен лист;

6. Приемо-предавателен протокол;

2.2. Доставчикът се задължава да подготви и предаде следната документация, след приключване на дейностите:	1. Доклад за инспекциите

3. Гаранции.

Доставчикът гарантира за изделията, предмет на доставка, гаранционен срок не по-малък от 12 месеца.