1. Технически изисквания  за доставката

Необходимо е да се доставят нови резервни части  за турбина К-225-130-2М съгласно приложените спецификации на Възложителя и чертежи, които са неразделна част от техническата документация и са идентични с тези на завода производител.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| No. | Drawing No. | Designation | Delivery term Срок на доставка | Unit pcs,set Мерна единица | Q-ty К-во | Unit price VAT excl. Ед. цена без ДДС | Total price VAT excl. Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | черт.N 1434987 | Диафрагма 2-ра степен на ЦВН |  | БР. | 1 |  |  |
| 2 | черт.N 1434988 | Диафрагма 3-ра степен на ЦВН |  | БР. | 1 |  |  |
| 3 | черт.N 1434988-01 | Диафрагма 4-ра степен на ЦВН |  | БР. | 1 |  |  |
| 4 | черт.N 1436985 | Пръстен уплътнителен ЦСН 20 ст. |  | БР. | 1 |  |  |
| 5 | черт.N 1436985-01 | Пръстен уплътнителен ЦСН 21 ст. |  | БР. | 1 |  |  |
| 6 | черт.N 1436987 СБ | Пръстен уплътнителен ЦСН за 20 и 21 ст. |  | БР. | 24 |  |  |
| 7 | черт.N 1439529СБ | Апарат направляващ на ЦСН |  | Компл. 1 |  |  |  |
| Части към направляващия апарат: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поз.2 черт.N 1221262 | Винт М20 специален |  | БР. | 4 |  |  |
| 7.2 | Поз.3 черт.N 1221263 | Шайба стопорна |  | БР. | 4 |  |  |
| 7.3 | Поз.4 черт.N 1221262 | Щифт /заготовка/ |  | БР. | 4 |  |  |
| 8 | черт.N 1157707 | Салников пръстен 1157707 |  | БР. | 10 |  |  |
| 9 | черт.N 1439532 | Диафрагма / 14 ст./ 2 ст. на ЦСН |  | Компл. | 1 |  |  |
| 10 | черт.N 1439535 | Диафрагма / 15 ст./ 3 ст. на ЦСН |  | Компл. | 1 |  |  |
| 11 | черт.N 1250800 | Тежест балансираща Ф 565 мм в.п 1250800 /РСН/ |  | БР. | 6 |  |  |
| 12 | черт.N 1250801 | Тежест балансираща Ф 565 мм н.п 1250801 /РСН/ |  | БР. | 6 |  |  |
| 13 | черт.N 1250865 | Тежест балансираща Ф 710 мм в.п 1250865 /РСН/ |  | БР. | 4 |  |  |
| 14 | черт.N 1250866 | Тежест балансираща Ф 710 мм н.п 1250866 /РСН/ |  | БР. | 6 |  |  |
| 15 | черт.N 1442274 | Тежест балансираща Ф 810 мм в.п 1442274 /РСН/ |  | БР. | 8 |  |  |
| 16 | черт.N 1442275 | Тежест балансираща Ф 810 мм н.п 1442275 /РСН/ |  | БР. | 8 |  |  |
| 17 | 10.7821.269 | Винт М10-6gx12.14H 12.7821.269 ГОСТ 1491-80 /за РСН/ |  | БР. | 10 |  |  |
| 18 | черт.N 1301974 | Тежест балансираща Ф 920 /за ниския сектор / 1301974 /за РНН / |  | БР. | 4 |  |  |
| 19 | черт.N 1371133-08 | Тежест балансираща 1371133-08 /за РНН / |  | БР. | 6 |  |  |
| 20 | 1428579 | Тежест балансираща 1428579 /за РНН / |  | БР. | 5 |  |  |
| 21 | 1250873 | Тежест балансираща 1250873 |  | БР. | 4 |  |  |
| 22 | 1250874 | Тежест балансираща 1250874 |  | БР. | 2 |  |  |
| 23 | 1250878 | Тежест балансираща ф1210 1250878 |  | БР. | 4 |  |  |
| 24 | 12.7821.217 | Винт М8-6gx12.14H 12.7821.217 /за РНН / |  | БР. | 9 |  |  |
| 25 |  | Плетен шнур 5 x 5 / 1435469;1435470 / |  | М | 4 |  |  |
| 26 | 1440585 | Пръстен уплътнителен 1440585 / за дифрагма 11 ст на ЦСН/ |  | БР. | 1 |  |  |
| 27 | 1440753 | ##### Пръстен уплътнителен 1440753 /за предно уплътнение на ЦВН/ |  | БР. | 12 |  |  |
| 28 | 1440754 | ##### Пръстен уплътнителен 1440754 |  | БР. | 4 |  |  |
| 29 | Г1139658 | ##### Пружина за регулиращ клапан 3 и 4 СН |  | БР. | 8 |  |  |
| 30 | 1208493 | ##### Втулка за холендър DN 40 1208493 |  | БР. | 5 |  |  |
| 31 | черт.N 1421004 | ##### ЩОК РКВН 1421004 |  | БР. | 10 |  |  |
| 32 | черт.N 1230735 | ##### ПРУЖИНА РАБОТЕЩА НА НАТИСК 1230735 |  | БР. | 5 |  |  |
| 33 | черт.N 1435469СБ 1308154 | ##### Сфера .Поз.29 |  | БР. | 4 |  |  |
| 34 | черт.N 1435470СБ | ##### Опора сферична горна |  | БР. | 2 |  |  |
| 35 | черт.N Г-1076475 поз. 28, А-1152681 лист 1 + черт.N Г-1076517 поз. 99, А-1152681 лист 2 | Червяк + Червячно колело /комплект/ за сервомотор на АСК /ВН/ |  | БР. | 2 |  |  |
| 36 |  | Эжектор водоструйньIй Тип - ЭВ - М Разход на вода - 10 m³/h Налягане - 2 kg/cm² /2 bar/ Създаващ вакуум - 700 mm рт. ст. |  | БР. | 4 |  |  |
| Обща стойност, Евро без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |

2. Доставчикът се задължава да изработи и предаде следната документация, придружаваща стоката:

1. Опаковъчен лист;

2. Декларация за съотвествие от производителя с посочените изисквания на Възложителя;

3. Сертификат за качество;

4. Паспорт на изделията;

5. Приемо-предавателен протокол;

Документите да се предадат в 3/три/ екземпляра.

3. Гаранции.

Доставчикът гарантира за изделията, предмет на доставка, гаранционен срок не по-малък от  24 месеца.

При установяване на дефект, възникнал по време на транспорта,  доставчикът доставя резервна част или възел за своя сметка и се установява нов гаранционен срок.