## Sheet1
образец на ценова оферта
Наименование на участника
№ | Описание | Мярка | Количество | Единична цена | Обща стойност
1.1. | Полагане и подсъединяване на кабели
1.1.1. | Полагане на кабели
1.1.1.1. | Кабели 0,4кV с външно сечение до 12мм | М | 15000 |  | 0
1.1.1.2. | Кабели 0,4кV с външно сечение до 30мм | М | 5000 |  | 0
1.1.1.3. | Кабели 0,4кV с външно сечение до 55мм | М | 1000 |  | 0
1.1.1.4. | Кабели 0,4кV с външно сечение над 55мм | М | 100 |  | 0
1.1.1.5. | Кабели 6кV с тегло до 8кг/м/120мм2 жило | М | 400 |  | 0
1.1.1.6. | Кабели 6кV с тегло над 8кг/м/120мм2 жило | М | 100 |  | 0
1.1.2. | Направа на разделка и подсъединяване на кабели 0,4кV от двете страни
1.1.2.1. | Кабел контролен до 5 жила | Бр | 25 |  | 0
1.1.2.2. | Кабел контролен до 10 жила | Бр | 25 |  | 0
1.1.2.3. | Кабел контролен до 21 жила | Бр | 25 |  | 0
1.1.2.4. | Кабел контролен до 32 жила | Бр | 25 |  | 0
1.1.2.5. | Кабел контролен до 4х2х0,8 | Бр | 10 |  | 0
1.1.2.6. | Кабел силов с външно сечение до 15мм | Бр | 25 |  | 0
1.1.2.7. | Кабел силов с външно сечение до 30мм | Бр | 15 |  | 0
1.1.2.8. | Кабел силов с външно сечение до 55мм | Бр | 10 |  | 0
1.1.2.9. | Кабел силов с външно сечение над 55мм | Бр | 5 |  | 0
1.1.3. | Направа на разделка и подсъединяване на кабели 6кV от двете страни
1.1.3.1. | Кабел силов едножилен | Бр | 5 |  | 0
1.1.3.2. | Кабел силов трижилен | Бр | 5 |  | 0
1.2. | Демонтаж на кабели
1.2.1. | Кабели 0,4кV с външно сечение до 30мм | М | 1000 |  | 0
1.2.2. | Кабели 0,4кV с външно сечение над 30мм | М | 500 |  | 0
1.2.3. | Кабели 6кV с тегло до 8кг/м или до 120мм2 на жило | М | 300 |  | 0
1.2.4. | Кабели 6кV с тегло над 8кг/м или над 120мм2 на жило | М | 100 |  | 0
1.3. | Ремонт на кабел
1.3.1. | На кабели 0,4кV
1.3.1.1. | Кабел контролен до 10 жила | Бр | 1500 |  | 0
1.3.1.2. | Кабел контролен до 32 жила | Бр | 500 |  | 0
1.3.1.3. | Кабел контролен до 4х2х0,8 | Бр | 100 |  | 0
1.3.1.4. | Кабел силов с външно сечение до 55мм | Бр | 80 |  | 0
1.3.1.5. | Кабел силов с външно сечение над 55мм | Бр | 25 |  | 0
1.3.2. | На кабели 6кV
1.3.2.1. | Кабел силов едножилен | Бр | 5 |  | 0
1.3.2.2. | Кабел силов трижилен | Бр | 10 |  | 0
1.4. | Направа/ремонт/ на комутация в табло | Ч.ч. | 500 |  | 0
1.5. | Монтаж/ремонт/ на кабелни скари | М | 100 |  | 0
1.6. | Монтаж или подмяна на тръбна разводка и/или гибшланг | М | 1000 |  | 0
1.7. | Подмяна на табло 300х300х250 | Бр. | 30 |  | 0
1.8. | Изработване и монтаж на метална стойка за табло
1.8.1. | За табло с размери до 300х300х250 | Бр. | 20 |  | 0
1.8.2. | За табло с размери до 600х600х300 | Бр. | 5 |  | 0
1.9. | Монтаж на табло | Бр. | 25 |  | 0
1.10. | Монтаж/демонтаж/ на заземителна шина | М | 100 |  | 0
1.11. | Участие в ремонта на прекъсвачи 6 и 0,4кV | Ч.ч. | 700 |  | 0
1.12. | Подмяна на трансформатор до 2500MVA | Бр. | 3 |  | 0
1.13. | Доливане на масло на трансформатори
1.13.1. | С мощност до 2500КVA | t | 3 |  | 0
1.13.2. | С мощност над 2500КVA до 250MVA | t | 3 |  | 0
1.14. | Вземане на проби на масло на тр-ри | Бр. | 40 |  | 0
1.15. | Монтаж на импулсни линии до Æ16 | М | 30 |  | 0
1.16. | Монтаж на трансмитер за налягане/манометър | Бр. | 5 |  | 0
1.17. | Монтаж на батерия 5 вентилна | Бр. | 3 |  | 0
1.18. | Специализиран монтаж връзки ХА | Бр. | 500 |  | 0
1.19. | Специализиран монтаж връзки ХА-Х5 | Бр. | 500 |  | 0
1.20. | Демонтаж, почистване и монтаж на трансдюцери на ултразвукови разходомери | Бр. | 10 |  | 0
1.21. | Демонтаж, почистване/продухване/ на КИП оборудване | Бр. | 50 |  | 0
1.22. | Демонтаж, почистване и продухване на импулсни линии до Æ16 | Бр. | 300 |  | 0
1.23. | Уплътняване на кабелни отвори | М2 | 5 |  | 0
1.24. | Работа с Автовишка | М.с. | 10 |  | 0
1.25. | Работа с човеко часове
1.25.1. | Монтьори ниска квалификация | Ч.ч. | 500 |  | 0
1.25.2. | Монтьори висока квалификация | Ч.ч. | 150 |  | 0
1.26. | Работа в извънработно време, почивни и празнични дни | Ч.ч. | 600 |  | 0
1.27. | Аварийни повиквания в почивни и празнични дни | Бр. | 20 |  | 0
1.28. | Доставка на материали |  |  |  | 2000
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА ГОДИНА: |  |  |  |  | 2000
Обща стойност за опция 1
Обща стойност за опция 2
Обща стойност за опция 3
Изготвил офертата:
/ подпис и печат /