## 3gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Ремонт на Електрофилтри. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-124-105-13. | [5 empty] | Свободни за ползване
|  | III. Група - Ремонт на Електрофилтри. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-124-105-13. От точка 30.03.01 до точка 30.03.08 |  |  | 0
30.03.01. | 30HDE10AT001 | 30HDE10AT001_Електрофилтър ляво |  |  | 0
30.03.01.01 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Измиване на ел.филтър за ремонт | 1 | бр. | 0
30.03.01.02 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Дефектовка за ремонт на ел.филтър | 1 | бр. | 0
30.03.01.03 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна на пепелосмивни апарати | 5 | бр. | 0
30.03.01.04 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Ремонт на спирателна арматура | 3 | бр. | 0
30.03.01.05 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна на спирателна арматура | 1 | бр. | 0
30.03.01.06 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна участъци тръбопроводи | 5 | м. | 0
30.03.01.07 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Почистване на самотечен канал | 10 | куб.м. | 0
30.03.01.08 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Изкърпване на пропуски по бункери | 30 | кв.м. | 0
30.03.01.09 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Уплътняване на люковете по бункери | 20 | бр. | 0
30.03.01.10 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна на износени участъци по корпус на Ел.филтър | 30 | кв.м. | 0
30.03.01.11 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Уплътняване на люкове | 13 | бр. | 0
30.03.01.12 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна на газоразпределителни решетки (електродна с-ма) | 2 | бр. | 0
30.03.01.13 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Ремонт на стръскваща система (електродна с-ма) | 1 | бр. | 0
30.03.01.14 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Центровка на електродите на поле (електродна с-ма) | 3 | бр. | 0
30.03.01.15 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Почистване опорни изолатори | 48 | бр. | 0
30.03.01.16 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна на опорни изолатори (електродна с-ма) | 2 | бр. | 0
30.03.01.17 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Ремонт на ел.магнитни стръсквания (електродна с-ма) | 60 | бр. | 0
30.03.01.18 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Възстановяване на площадки и парапети | 50 | м. | 0
30.03.01.19 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна участъци от изходяща и входяща дюзи. | 20 | кв.м. | 0
30.03.01.20 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна люкове на пепелосмивни бункери | 10 | бр. | 0
30.03.01.21 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Подмяна люкове кота 22 | 8 | бр. | 0
30.03.01.22 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Модификация люкове кота 9 | 2 | бр. | 0
30.03.01.23 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Изработка и монтаж дюзи на пепелосмивен апарат | 20 | бр. | 0
30.03.01.24 |  | 30HDE10AT001_ЕФ Демонтаж корозирали електроди | 20 | бр. | 0
30.03.02. | 30HDE50AT001 | 30HDE50AT001_Електрофилтър дясно |  |  | 0
30.03.02.01 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Измиване на ел.филтър за ремонт | 1 | бр. | 0
30.03.02.02 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Дефектовка за ремонт на ел.филтър | 1 | бр. | 0
30.03.02.03 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна на пепелосмивни апарати | 5 | бр. | 0
30.03.02.04 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Ремонт на спирателна арматура | 3 | бр. | 0
30.03.02.05 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна на спирателна арматура | 1 | бр. | 0
30.03.02.06 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна участъци тръбопроводи | 5 | м. | 0
30.03.02.07 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Почистване на самотечен канал | 10 | куб.м. | 0
30.03.02.08 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Изкърпване на пропуски по бункери | 30 | кв.м. | 0
30.03.02.09 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Уплътняване на люковете по бункери | 20 | бр. | 0
30.03.02.10 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна на износени участъци по корпус на Ел.филтър | 20 | кв.м. | 0
30.03.02.11 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Уплътняване на люкове | 13 | бр. | 0
30.03.02.12 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна на газоразпределителни решетки (електродна с-ма) | 2 | бр. | 0
30.03.02.13 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Ремонт на стръскваща система (електродна с-ма) | 1 | бр. | 0
30.03.02.14 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Центровка на електродите на поле (електродна с-ма) | 3 | бр. | 0
30.03.02.15 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Почистване опорни изолатори | 48 | бр. | 0
30.03.02.16 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна на опорни изолатори (електродна с-ма) | 2 | бр. | 0
30.03.02.17 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Ремонт на ел.магнитни стръсквания (електродна с-ма) | 60 | бр. | 0
30.03.02.18 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Възстановяване на площадки и парапети | 50 | м. | 0
30.03.02.19 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна участъци от изходяща и входяща дюзи. | 20 | кв.м. | 0
30.03.02.20 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна люкове на пепелосмивни бункери | 10 | бр. | 0
30.03.02.21 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Подмяна люкове кота 22 | 8 | бр. | 0
30.03.02.22 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Модификация люкове кота 9 | 2 | бр. | 0
30.03.02.23 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Изработка и монтаж дюзи на пепелосмивен апарат | 20 | бр. | 0
30.03.02.24 |  | 30HDE50AT001_ЕФ Демонтаж корозирали електроди | 20 | бр. | 0
30.03.03. |  | Технически ръководител | 12 | Ч/Ч | 0
30.03.04. |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч | 0
30.03.05. |  | Заварчик | 36 | Ч/Ч | 0
30.03.06. |  | Оксиженист | 36 | Ч/Ч | 0
30.03.07. |  | Провеждане на газова опресовка с ВВ изпитания и отстраняване на установени пропуски и къси съединения в електродната система | 2 | бр. | 0
30.03.08. |  | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията. | 1 | бр. | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/