## 8gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10$$$00-PC489 Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-125-105-13.От точка 10.08.001 до точка10.08.165 |  |  |  | 0
10.08.001 | 10HAC31AA101KA01 | 10HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.002 | 10HAC32AA101KA01 | 10HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.003 | 10HAC33AA101KA01 | 10HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.004 | 10HAC34AA101KA01 | 10HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.005 | 10HAN11AA101KA01 | 10HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.006 | 10HAN11AA102KA01 | 10HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.007 | 10HAN21AA101KA01 | 10HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.008 | 10HAN21AA102KA01 | 10HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.009 | 10HAN30AA201 | 10HAN30AA201KA01_Клапан предпазен разшерител НП - DN 80 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.010 | 10LAA01AA351KB01 | 10LAA01AA351KB01_ Клапан импулсен 1 - ДВН | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.011 | 10LAA01AA352KB01 | 10LAA01AA352KB01_ Клапан импулсен 2 - ДВН | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.012 | 10LAA01AA353KB01 | 10LAA01AA353KB01_ Клапан импулсен 3 - ДВН | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.013 | 10LAB10AA101KA01 | 10LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.014 | 10LAB11AA101KA01 | 10LAB11AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.015 | 10LAB12AA101KA01 | 10LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.016 | 10LAB20AA101KA01 | 10LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.017 | 10LAB21AA101KA01 | 10LAB21AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.018 | 10LAB22AA101KA01 | 10LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.019 | 10LAB30AA101KA01 | 10LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.020 | 10LAB31AA101KA01 | 10LAB31AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.021 | 10LAB32AA101KA01 | 10LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.022 | 10LAB38AA101KA01 | 10LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.023 | 10LAB38AA104KA01 | 10LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.024 | 10LAB39AA101KA01 | 10LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.025 | 10LAB60AA001KA01 | 10LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.026 | 10LAB60AA101KA01 | 10LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.027 | 10LAB60AA702KA01 | 10LAB60AA702KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ОК ляво -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.028 | 10LAB61AA001KA01 | 10LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.029 | 10LAB61AA101KA01 | 10LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.030 | 10LAB62AA101KA01 | 10LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.031 | 10LAB70AA001KA01 | 10LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.032 | 10LAB70AA101KA01 | 10LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.033 | 10LAB71AA001KA01 | 10LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.034 | 10LAB71AA101KA01 | 10LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.035 | 10LAB72AA101KA01 | 10LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.036 | 10LAD50AA201 | 10LAD50AA201KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.037 | 10LAD50AA202 | 10LAD50AA202KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.038 | 10LAD50AA203 | 10LAD50AA203KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.039 | 10LAD50AA204 | 10LAD50AA204KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.040 | 10LAD60AA201 | 10LAD60AA201KA01_Клапан предпазен ПВН-6 - DN 50 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.041 | 10LAD60AA201 | 10LAD60AA202KA01_Клапан предпазен ПВН-6 - DN 50 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.042 | 10LAE20AA001KA01 | 10LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.043 | 10LAE30AA001KA01 | 10LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.044 | 10LAE31AA101KA01 | 10LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.045 | 10LAE50AA001KA01 | 10LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.046 | 10LAE60AA001KA01 | 10LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.047 | 10LAE61AA101KA01 | 10LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.048 | 10LAE70AA101KA01 | 10LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове обща -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.049 | 10LAE70AA102KA01 | 10LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.050 | 10LAE71AA101KA01 | 10LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.051 | 10LAE72AA101KA01 | 10LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.052 | 10LAE41AA001KA01 | 10LAE41AA001KA01_РВ 0 впръск дясно фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.053 | 10LAE42AA001KA01 | 10LAE42AA001KA01_РВ 0 впръск дясно тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.054 | 10LAE12AA001KA01 | 10LAE12AA001KA01_РВ 0 впръск ляво фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.055 | 10LAE13AA001KA01 | 10LAE13AA001KA01_РВ 0 впръск ляво тил-DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.056 | 10LAF10AA101KA01 | 10LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.057 | 10LAF15AA101KA01 | 10LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.058 | 10LAF20AA101KA01 | 10LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.059 | 10LAF30AA101KA01 | 10LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.060 | 10LBA20AA001KA01 | 10LBA20AA001KA01_Ел. вентил дренаж ГПЗ дясно- DN 65 / PN 140 -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.061 | 10LBA20AA101KA01 | 10LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.062 | 10LBA20AA603KA01 | 10LBA20AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.063 | 10LBA21AA001KA01 | 10LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.064 | 10LBA21AA101KA01 | 10LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.065 | 10LBA30AA001KA01 | 10LBA30AA001KA01_Ел. Вентил дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.066 | 10LBA30AA101KA01 | 10LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.067 | 10LBA30AA603KA01 | 10LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.068 | 10LBA30AA701KA01 | 10LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.069 | 10LBA31AA001KA01 | 10LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.070 | 10LBA31AA101KA01 | 10LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.071 | 10LBA41AA001KA01 | 10LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.072 | 10LBA41AA101KA01 | 10LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.073 | 10LBA42AA001KA01 | 10LBA42AA001KA01_Регулираща клапа за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.074 | 10LBA42AA101KA01 | 10LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.075 | 10LBA42AA102KA01 | 10LBA42AA102KA01_ЦВН към ПДГРЕВТЛ ДЯСНО СОБСТВ.НУЖДИ SPR ВЕНТИЛ -DN 50 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.076 | 10LBC10AA351KB01 | 10LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.077 | 10LBC10AA352KB01 | 10LBC10AA352KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.078 | 10LBC10AA353KB01 | 10LBC10AA353KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.079 | 10LBC10AA354KB01 | 10LBC10AA354KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.080 | 10LBC42AA001KA01 | 10LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.081 | 10LBC42AA101KA01 | 10LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.082 | 10LBG80AA351KB01 | 10LBG80AA351KB01_Импулсен К-н пред Предпазен Клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.083 | 10LBG80AA352KB01 | 10LBG80AA352KB01_Импулсен К-н пред Предпазен Клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.084 | 10LBG85AA351KB01 | 10LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.085 | 10LBG93AA351KB01 | 10LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.086 | 10LBH10AA101KA01 | 10LBH10AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.087 | 10LBH11AA101KA01 | 10LBH11AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.088 | 10LBH12AA101KA01 | 10LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.089 | 10LBH20AA101KA01 | 10LBH20AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.090 | 10LCA20AA001KA01 | 10LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.091 | 10LCA30AA201 | 10LCA30AA201KA01_Клапан предпазен ПНН-3 - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.092 | 10LCA40AA201 | 10LCA40AA201KA01_Клапан предпазен ПНН-4 - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.093 | 10LCA50AA201 | 10LCA40AA201KA01_Клапан предпазен ПНН-5 - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.094 | 10LCC40AA101KA01 | 10LCC40AA101KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.095 | 10LCC40AA102KA01 | 10LCC40AA102KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.096 | 10LCC40AA103KA01 | 10LCC40AA103KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.097 | 10MAJ15AA101KA01 | 10MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.098 | 10MAL10AA001KA01 | 10MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.099 | 10MAL10AA701KA01 | 10MAL10AA701KA01_Общ възвратен клапан на дренаже ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.100 | 10MAL11AA101KA01 | 10MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.101 | 10MAL12AA101KA01 | 10MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.102 | 10MAL13AA101KA01 | 10MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.103 | 10MAL14AA101KA01 | 10MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.104 | 10MAL20AA101KA01 | 10MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.105 | 10MAL30AA001KA01 | 10MAL30AA001KA01_Дренаж на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.106 | 10MAL30AA701KA01 | 10MAL30AA701KA01_Възвратен клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.107 | 10MAL31AA101KA01 | 10MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.108 | 10MAL32AA101KA01 | 10MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.109 | 10MAL33AA101KA01 | 10MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.110 | 10MAL81AA001KA01 | 10MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.111 | 10MAL81AA601KA01 | 10MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.112 | 10MAL81AA602KA01 | 10MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.113 | 10MAL81AA603KA01 | 10MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.114 | 10MAL81AA605KA01 | 10MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.115 | 10MAL82AA001KA01 | 10MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.116 | 10MAL82AA601KA01 | 10MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.117 | 10MAL82AA602KA01 | 10MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.118 | 10MAL82AA603KA01 | 10MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.119 | 10MAL82AA605KA01 | 10MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.120 | 10MAL84AA001KA01 | 10MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.121 | 10MAL85AA001KA01 | 10MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.122 | 10PCB30AA001KA01 | 10PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.123 | 10PCB30AA501KA01 | 10PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.124 | 10PCB30AA502KA01 | 10PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.125 | 10PCB31AA001KA01 | 10PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.126 | 10PCB31AA501KA01 | 10PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.127 | 10PCB31AA502KA01 | 10PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.128 | 10PCB32AA001KA01 | 10PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.129 | 10PCB32AA501KA01 | 10PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.130 | 10PCB32AA502KA01 | 10PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.131 | 10PCB33AA001KA01 | 10PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.132 | 10PCB33AA501KA01 | 10PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.133 | 10PCB33AA502KA01 | 10PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.134 | 10PCB34AA001KA01 | 10PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.135 | 10PCB34AA502KA01 | 10PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.136 | 10PCB35AA001KA01 | 10PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.137 | 10PCB35AA501KA01 | 10PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.138 | 10PCB35AA502KA01 | 10PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.139 | 10PCB40AA501KA01 | 10PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.140 | 10PCB40AA502KA01 | 10PCB40AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.141 | 10PCB41AA501KA01 | 10PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.142 | 10PCB41AA502KA01 | 10PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.143 | 00LAB10AA501 | 00LAB10AA501KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.144 | 10LAB10AA502 | 10LAB10AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.145 | 10LAB10AA701 | 10LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.146 | 10LAЕ10AA101 | 10LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.147 | 10_ФА | 10_ФА_Подмяна на фланцова арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.147.01 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 40 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.02 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.03 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.04 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.05 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.06 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.07 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 300 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.08 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 350 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.09 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 400 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.10 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 500 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.147.11 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 600 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148 | 10_СА | 10_СА_Подмяна на сваръчна арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.148.01 |  | 10_СА_Подмяна на DN 10/15 PN 140/230 | 10 | бр. |  | 0
10.08.148.02 |  | 10_СА_Подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | 10 | бр. |  | 0
10.08.148.03 |  | 10_СА_Подмяна на DN 50 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
10.08.148.04 |  | 10_СА_Подмяна на DN 65 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
10.08.148.05 |  | 10_СА_Подмяна на DN 80 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
10.08.148.06 |  | 10_СА_Подмяна на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148.07 |  | 10_СА_Подмяна на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148.08 |  | 10_СА_Подмяна на DN 175 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148.09 |  | 10_СА_Подмяна на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148.10 |  | 10_СА_Подмяна на DN 225 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148.11 |  | 10_СА_Подмяна на DN 250 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.148.12 |  | 10_СА_Подмяна на импулсен клапан | 5 | бр. |  | 0
10.08.148.13 |  | 10_СА_Настройка на импулсен клапан | 5 | бр. |  | 0
10.08.149 | 10_РА | Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.149.01 |  | 10_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.02 |  | 10_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.03 |  | 10_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.04 |  | 10_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.05 |  | 10_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.06 |  | 10_РА_Ремонт на DN 10 PN 140/230 | 10 | бр. |  | 0
10.08.149.07 |  | 10_РА_Ремонт на DN 20 PN 140/230 | 10 | бр. |  | 0
10.08.149.08 |  | 10_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.09 |  | 10_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.10 |  | 10_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.11 |  | 10_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.149.12 |  | 10_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150 | 10_Р-я А | Ревизия на арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.150.01 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.02 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.03 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.04 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.05 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.06 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 10 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.07 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 20 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.08 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.09 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.10 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.11 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.150.12 |  | 10_Р-яА_Ревизия на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.151 | 10_ | 10_Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
10.08.152 | 10_ | 10_Монтьор | 360 | Ч/Ч |  | 0
10.08.153 | 10_ | 10_Заварчик | 48 | Ч/Ч |  | 0
10.08.154 | 10_ | 10_Оксиженист | 48 | Ч/Ч |  | 0
10.08.155 | 10_ | 10_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
10.08.156 | 10_ | 10_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  |  | Общо: |  |  | 0
/Подпис и печат/