## 8гр.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20$$$00-PC489 Основен ремонт на Енерго Блок 2 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.От точка 20.08.001 до точка 20.08.453 |  |  |  | 0
20.08.001 | 20HAC31AA101KA01 | 20HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.002 | 20HAC31AA701KA01 | 20HAC31AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.003 | 20HAC32AA101KA01 | 20HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.004 | 20HAC32AA701KA01 | 20HAC32AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО ляво тил-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.005 | 20HAC33AA101KA01 | 20HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.006 | 20HAC33AA701KA01 | 20HAC33AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.007 | 20HAC34AA101KA01 | 20HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.008 | 20HAC34AA701KA01 | 20HAC34AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО дясно тил-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.009 | 20HAD10AA301KA01 | 20HAD10AA301KA01_ИК Барабан ляво- DN20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.010 | 20HAD10AA302KA01 | 20HAD10AA302KA01_Импулсен клапан десeн-DN20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.011 | 20HAD20AA604 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.012 | 20HAD20AA605 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.013 | 20HAD20AA606 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.014 | 20HAD20AA607 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.015 | 20HAD20AA608 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.016 | 20HAD20AA609 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.017 | 20HAD30AA605 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.018 | 20HAD30AA606 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.019 | 20HAD40AA605 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.020 | 20HAD40AA606 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.021 | 20HAD40AA607 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.022 | 20HAD40AA608 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.023 | 20HAD40AA609 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.024 | 20HAD40AA610 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.025 | 20HAD42AA601 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.026 | 20HAD50AA605 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.027 | 20HAD50AA606 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.028 | 20HAD21AA601KA01 | 20HAD21AA601KA01_ЗВ ляво фронт-DN125 /PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.029 | 20HAD22AA601KA01 | 20HAD22AA601KA01_ЗВ дясно фронт-DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.030 | 20HAD22AA602KA01 | 20HAD22AA602KA01_Ревизия 1 дясно фронт DN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.031 | 20HAD42AA601KA01 | 20HAD42AA601KA01_ЗВ ДНТ дясно тил -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.032 | 20HAD - DN 20 | 20HAD - DN 20_Ревизия /Подмяна | 40 | бр. |  | 0 | 0
20.08.033 | 20HAN10AA001KA01 | 20HAN10AA001KA01_Вентил регулиращ на постоянни продувки - ляво -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.034 | 20HAN10AA101KA01 | 20HAN10AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан ляво -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.035 | 20HAN11AA101KA01 | 20HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.036 | 20HAN11AA102KA01 | 20HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.037 | 20HAN11AA103KA01 | 20HAN11AA103KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.038 | 20HAN11AA104KA01 | 20HAN11AA104KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.039 | 20HAN11AA510KA01 | 20HAN11AA104KA01_Задвижка след АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.040 | 20HAN20AA001KA01 | 20HAN20AA001KA01_Вентил регулиращ на постоянни продувки - дясно -DN 50 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.041 | 20HAN20AA101KA01 | 20HAN20AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан дясно -DN 25 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.042 | 20HAN21AA101KA01 | 20HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.043 | 20HAN21AA102KA01 | 20HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.044 | 20HAN21AA103KA01 | 20HAN21AA103KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 25 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.045 | 20HAN21AA104KA01 | 20HAN21AA104KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.046 | 20HAN21AA510KA01 | 20HAN21AA510KA01_Задвижка след АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан дясно-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.047 | 20HAN40AA101KA01 | 20HAN40AA101KA01_преливник на ДВН - DN 200 / PN 6 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.048 | 20HAN52AA101 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.049 | 20HAN52AA501 | Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.050 | 20HAN54AA601KA01 | 20HAN54AA601KA01_ЗВ ляво тил -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.051 | 20HAN54AA602KA01 | 20HAN54AA602KA01_ЗВ-DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.052 | 20HAN54AA603KA01 | 20HAN54AA603KA01_ЗВ -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.053 | 20HAN54AA605KA01 | 20HAN54AA605KA01_ЗВ -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.054 | 20HAN57AA101KA01 | 20HAN57AA101KA01_Вентил общ за дрениране наи МПП кота 13 -DN 65 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.055 | 20HAN59AA601KA01 | 20HAN59AA601KA01_ЗВ на ДНТ-DN 125 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.056 | 20HAN59AA602KA01 | 20HAN59AA602KA01_ЗВ на ДНТ-DN 125 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.057 | 20HAN - DN 20 | 20HAN - DN 20_Ревизия /Подмяна | 20 | бр. |  | 0 | 0
20.08.058 | 20LAA01AA351KB01 | 20LAA01AA351KB01_ Клапан импулсен 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.059 | 20LAA01AA352KB01 | 20LAA01AA352KB01_ Клапан импулсен 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.060 | 20LAA01AA353KB01 | 20LAA01AA353KB01_ Клапан импулсен 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.061 | 20LAA01BB001KD01 | Деаератор ВН - отваряне на люкове, почистване, при необходимост ревизия и ремонт на решетка | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.062 | 20LAA - DN 20 | 20LAA - DN 20_Ревизия /Подмяна | 8 | бр. |  | 0 | 0
20.08.063 | 20LAB10AA101KA01 | 20LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.064 | 20LAB11AA101KA01 | 20LAB11AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.065 | 20LAB11AA701KA01 | 20LAB11AA701KA01_възв.клапан на нагн.страна на ПЕП 1 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.066 | 20LAB12AA101KA01 | 20LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.067 | 20LAB20AA101KA01 | 20LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.068 | 20LAB21AA101KA01 | 20LAB21AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.069 | 20LAB21AA701KA01 | 20LAB21AA701KA01_възв.клапан на нагн.страна на ПЕП 2 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.070 | 20LAB22AA101KA01 | 20LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.071 | 20LAB30AA101KA01 | 20LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.072 | 20LAB31AA101KA01 | 20LAB31AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.073 | 20LAB31AA701KA01 | 20LAB31AA701KA01_възв.клапан на нагн.страна на ПЕП 3 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.074 | 20LAB32AA101KA01 | 20LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.075 | 40LAB38AA101KA01 | 40LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.076 | 40LAB38AA104KA01 | 40LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.077 | 20LAB38AA201KA01 | 20LAB38AA201KA01_Клапан предпазен по пит.вода пред ПВН 5 -DN 50 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.078 | 20LAB38AA401KA01 | 20LAB38AA401KA01_Защитно бутало | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.079 | 20LAB38AA701KA01 | 20LAB38AA701KA01_Стопорен клапан след ПВН -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.080 | 20LAB39AA101KA01 | 20LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.081 | 20LAB60AA001KA01 | 20LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.082 | 20LAB60AA101KA01 | 20LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.083 | 20LAB60AA702KA01 | 20LAB60AA702KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ОК ляво -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.084 | 20LAB61AA001KA01 | 20LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.085 | 20LAB61AA101KA01 | 20LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.086 | 20LAB62AA101KA01 | 20LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.087 | 20LAB70AA001KA01 | 20LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.088 | 20LAB70AA101KA01 | 20LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.089 | 20LAB70AA702KA01 | 20LAB70AA702KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ОК дясно -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.090 | 20LAB71AA001KA01 | 20LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.091 | 20LAB71AA101KA01 | 20LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.092 | 20LAB72AA101KA01 | 20LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.093 | 20LAB - DN 20 | 20LAB - DN 20_Ревизия /Подмяна | 50 | бр. |  | 0 | 0
20.08.094 | 20LAE12AA001KA01 | 20LAE12AA001KA01_РВ 0 впръск ляво фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.095 | 20LAE12AA501KA01 | 20LAE12AA501KA01_Впръск "0" ляво фронт -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.096 | 20LAE13AA001KA01 | 20LAE13AA001KA01_РВ 0 впръск ляво тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.097 | 20LAE13AA501KA01 | 20LAE13AA501KA01_Впръск "0" ляво тил -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.098 | 20LAE20AA001KA01 | 20LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.099 | 20LAE20AA501KA01 | 20LAE20AA501KA01_Охладител на прегрята пара - Впръск,Вода Регулиращ Вентил - Ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.100 | 20LAE30AA001KA01 | 20LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.101 | 20LAE31AA101KA01 | 20LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.102 | 20LAE41AA001KA01 | 20LAE41AA001KA01_РВ 0 впръск дясно фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.103 | 20LAE41AA501KA01 | 20LAE41AA501KA01_Впръск "0" дясно тил -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.104 | 20LAE42AA001KA01 | 20LAE42AA001KA01_РВ 0 впръск дясно тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.105 | 20LAE42AA501KA01 | 20LAE42AA501KA01_Впръск "0" дясно фронт -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.106 | 20LAE50AA001KA01 | 20LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.107 | 20LAE50AA001KA01 | 20LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.108 |  | 20LAE50AA001KA01_Подмяна | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.109 | 20LAE50AA501KA01 | 20LAE50AA501KA01_Охладител на прегрята пара - Впръск,Вода Регулиращ Вентил - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.110 | 20LAE60AA001KA01 | 20LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.111 | 20LAE60AA001KA01 | 20LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.112 |  | 20LAE60AA001KA01_Подмяна | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.113 | 20LAE61AA101KA01 | 20LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.114 | 20LAE70AA101KA01 | 20LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове Вентил общ -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.115 | 20LAE70AA102KA01 | 20LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.116 | 20LAE70AA701KA01 | 20LAE70AA701KA01_ОК на oбща линия за впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.117 | 20LAE71AA101KA01 | 20LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.118 | 20LAE72AA101KA01 | 20LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.119 | 20LAE80AA001KA01 | 20LAE80AA001KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.120 | 20LAE80AA101KA01 | 20LAE80AA101KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.121 | 20LAE85AA001KA01 | 20LAE85AA001KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан 1 - DN 25 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.122 | 20LAE85AA101KA01 | 20LAE85AA101KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.123 | 20LAE90AA001KA01 | 20LAE90AA001KA01_7 bar РОУ Впръск Клапан - DN 25 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.124 | 20LAE - DN 20 | 20LAE - DN 20_Ревизия /Подмяна | 20 | бр. |  | 0 | 0
20.08.125 | 20LAF10AA101KA01 | 20LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.126 | 20LAF11AA001KA01 | 20LAF11AA001KA01_РВ Авариен впръск ляво фронт -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.127 | 20LAF11AA501KA01 | 20LAF11AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 ляво фронт-DN25/PN150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.128 | 20LAF12AA001KA01 | 20LAF12AA001KA01_РВ Авариен впръск ляво тил -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.129 | 20LAF12AA501KA01 | 20LAF12AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 ляво тил-DN25/PN150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.130 | 20LAF15AA101KA01 | 20LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.131 | 20LAF15AA501KA01 | 20LAF15AA501KA01_РЗ Аварийни впръскове-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.132 | 20LAF20AA101KA01 | 20LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.133 | 20LAF21AA001KA01 | 20LAF21AA001KA01_РВ Авариен впръск дясно тил -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.134 | 20LAF21AA501KA01 | 20LAF21AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 дясно тил -DN 25 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.135 | 20LAF22AA001KA01 | 20LAF22AA001KA01_РВ Авариен впръск дясно фронт -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.136 | 20LAF22AA501KA01 | 20LAF22AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 дясно фронт -DN 25 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.137 | 20LAF30AA101KA01 | 20LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.138 | 20LAF - DN 20 | 20LAF - DN 20_Ревизия /Подмяна | 5 | бр. |  | 0 | 0
20.08.139 | 20LAV11AA501KA01 | 20LAV21AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-1 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.140 | 20LAV11AA502KA01 | 20LAV11AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа-1 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.141 | 20LAV11AA701KA01 | 20LAV11AA701KA01_ОК на маслена помпа-1 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.142 | 20LAV12AA501KA01 | 20LAV12AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-2 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.143 | 20LAV12AA502KA01 | 20LAV12AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа-2 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.144 | 20LAV12AA701KA01 | 20LAV12AA701KA01_ОК на маслена помпа-2 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.145 | 20LAV13AA501KA01 | 20LAV13AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-3 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.146 | 20LAV13AA502KA01 | 20LAV13AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа-3 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.147 | 20LAV13AA701KA01 | 20LAV13AA701KA01_ОК на маслена помпа-3 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.148 | 20LAV21AA501KA01 | 20LAV21AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-1 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.149 | 20LAV21AA502KA01 | 20LAV21AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 1 за смазване на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.150 | 20LAV21AA701KA01 | 20LAV21AA701KA01_ОК на маслена помпа-1 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.151 | 20LAV22AA501KA01 | 20LAV22AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-2 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.152 | 20LAV22AA502KA01 | 20LAV22AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 2 за смазване на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.153 | 20LAV22AA701KA01 | 20LAV22AA701KA01_ОК на маслена помпа-2 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.154 | 20LAV23AA501KA01 | 20LAV23AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-3 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.155 | 20LAV23AA502KA01 | 20LAV23AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 3 за смазване на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.156 | 20LAV23AA701KA01 | 20LAV23AA701KA01_ОК на маслена помпа-3 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.157 | 20LAV31AA501KA01 | 20LAV31AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-1 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.158 | 20LAV31AA502KA01 | 20LAV31AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 1 за смазване на ПЕП-3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.159 | 20LAV31AA701KA01 | 20LAV31AA701KA01_ОК на маслена помпа-1 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.160 | 20LAV32AA501KA01 | 20LAV32AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-2 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.161 | 20LAV32AA502KA01 | 20LAV32AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 2 за смазване на ПЕП-3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.162 | 20LAV32AA701KA01 | 20LAV32AA701KA01_ОК на маслена помпа-2 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.163 | 20LAV33AA501KA01 | 20LAV33AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-3 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.164 | 20LAV33AA502KA01 | 20LAV33AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 3 за смазване на ПЕП-3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.165 | 20LAV33AA701KA01 | 20LAV33AA701KA01_ОК на маслена помпа-3 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.166 | 20LAD - DN 20 | 20LAD - DN 20_Ревизия /Подмяна | 20 | бр. |  | 0 | 0
20.08.167 | 20LBA20AA001KA01 | 20LBA20AA001KA01_Ел. вентил Вентил за дрениране на ГПЗ дясно -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.168 | 20LBA20AA101KA01 | 20LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.169 | 20LBA20AA603 | 20LBA20AA603_Дренаж пред ГПЗ дясно -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.170 | 20LBA20AA701KA01 | 20LBA20AA701KA01_Възвр. клапан дренаж пред ГПЗ дясно -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.171 | 20LBA20AA702 | 20LBA20AA702_Възвр. клапан след др. пред ГПЗ -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.172 | 20LBA21AA001KA01 | 20LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.173 | 20LBA21AA101KA01 | 20LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.174 | 20LBA30AA001KA01 | 20LBA30AA001KA01_Ел. Вентил Вентил за дрениране на пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.175 | 20LBA30AA101KA01 | 20LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.176 | 20LBA30AA603KA01 | 20LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.177 | 20LBA30AA701KA01 | 20LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.178 | 20LBA31AA001KA01 | 20LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.179 | 20LBA31AA101KA01 | 20LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.180 | 20LBA41AA001KA01 | 20LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.181 | 20LBA41AA101KA01 | 20LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.182 | 20LBA42AA001KA01 | 20LBA42AA001KA01_Клапа регулираща за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.183 | 20LBA42AA101KA01 | 20LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.184 | 20LBA42AA102KA01 | 20LBA42AA102KA01_ЦВН към ПДГРЕВТЛ ДЯСНО СОБСТВ.НУЖДИ SPR ВЕНТИЛ -DN 50 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.185 | 20LBA43AA101KA01 | 20LBA43AA101KA01_Остра пара Клапан към Кондензатор -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.186 | 20LBA - DN 20 | 20LBA - DN 20_Ревизия /Подмяна | 52 | бр. |  | 0 | 0
20.08.187 | 20LBB21AA001KA01 | 20LBB21AA001KA01_Втора по хода на парата регулираща задвижка на ОУ-дясно, № 363 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.188 | 20LBB21AA101KA01 | 20LBB21AA101KA01_Първа по хода на парата Задвижка запорна на ОУ-дясно, № 362 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.189 | 20LBB22AA001KA01 | 20LBB22AA001KA01_Втора по хода на парата регулираща задвижка на ОУ-ляво, № 365 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.190 | 20LBB22AA101 | 20LBB22AA101_Първа по хода на парата Задвижка запорна на ОУ-ляво, № 364 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.191 | 20LBB - DN 20 | 20LBB - DN 20_Ревизия /Подмяна | 10 | бр. |  | 0 | 0
20.08.192 | 20LBC10AA201KA01 | 20LBC10AA201KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.193 | 20LBC10AA202KA01 | 20LBC10AA202KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.194 | 20LBC10AA203KA01 | 20LBC10AA203KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.195 | 20LBC10AA204KA01 | 20LBC10AA204KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.196 | 20LBC10AA351KB01 | 20LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.197 | 20LBC10AA352KB01 | 20LBC10AA352KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.198 | 20LBC10AA353KB01 | 20LBC10AA353KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.199 | 20LBC10AA354KB01 | 20LBC10AA354KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.200 | 20LBC21AA001KA01 | 20LBC21AA001KA01_КРБ - 1 ляво фронт | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.201 | 20LBC22AA001KA01 | 20LBC22AA001KA01_КРБ - 2 ляво тил | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.202 | 20LBC25AA001KA01 | 20LBC25AA001KA01_КРБ - 1 дясно тил | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.203 | 20LBC26AA001KA01 | 20LBC26AA001KA01_КРБ - 2 дясно фронт | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.204 | 20LBC41AA501KA01 | 20LBC41AA501KA01_Вентил за подаване на пара към Мазутните форсунки от пирамичката на ППХ-DN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.205 | 20LBC41AA502KA01 | 20LBC41AA502KA01_Вентил за подаване на пара към Мазутните форсунки от пирамичката на ППХ-DN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.206 | 20LBC42AA001KA01 | 20LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.207 | 20LBC42AA101KA01 | 20LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара - DN 200 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.208 | 20LBC50AA001KA01 | 20LBC50AA001KA01_Регулираща задвижка пара СН IV КЪМ МАЗУТНА СИСТЕМА - DN 65 / PN | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.209 | 20LBC50AA002KA01 | 20LBC50AA002KA01_Регулираща задвижка след Дрен.Клапан т-д Хладен междинен прегрев -DN 25 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.210 | 20LBC50AA003KA01 | 20LBC50AA003KA01_Регулираща задвижка общ дренаж -DN 25 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.211 | 20LBC50AA004KA01 | 20LBC50AA004KA01_Регулираща задвижка след Дрен.Клапан т-д Хладен междинен прегрев -DN 25 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.212 | 20LBC50AA102KA01 | 20LBC50AA102KA01_ПАРА СОБСТВ.НУЖДИ IV КЪМ МАЗУТНА СИСТЕМА -DN 65 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.213 | 20LBC50AA501KA01 | 20LBC50AA501KA01_Клапан т-д ХМПП -DN 80 / PN 40 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.214 | 20LBC50AA502KA01 | 20LBC50AA502KA01_Клапан т-д ХМПП -DN 80 / PN 40 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.215 | 20LBC50AA701KA01 | 20LBC50AA701KA01_Дрен.Клапан т-д Хладен междинен прегрев - DN 80 / PN40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.216 | 20LBC - DN 20 | 20LBC - DN 20_Ревизия /Подмяна | 10 | бр. |  | 0 | 0
20.08.217 | 20LBG10AA501KA01 | 20LBG10AA501KA01_Общ вентил за подаване на пара към ежекторите - DN 80 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.218 | 20LBG11AA101KA01 | 20LBG11AA101KA01_Задвижка запорна за пара към ОЕ-Б, № 346 - DN 50 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.219 | 20LBG13AA101KA01 | 20LBG13AA101KA01_Парен вентил към ПЕ, № 345 - DN 80 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.220 | 20LBG40AA101KA01 | 20LBG40AA101KA01_грееща пара за ДВН от 13 ата(368) - DN 150 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.221 | 20LBG41AA001KA01 | 20LBG41AA001KA01_регулатор на грееща пара за ДВН ( РГП 380) - DN 250 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.222 | 20LBG41AA201KA01 | 20LBG41AA201KA01_Баланс 1 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.223 | 20LBG41AA202KA01 | 20LBG41AA202KA01_Баланс 2 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.224 | 20LBG41AA203KA01 | 20LBG41AA203KA01_Баланс 3 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.225 | 20LBG50AA101KA01 | 20LBG50AA101KA01_Барабан Пара обогрев.Клапан1 - DN 100 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.226 | 20LBG50AA102KA01 | 20LBG50AA102KA01_Барабан Пара обогрев.Клапан2 - DN 100 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.227 | 20LBG50AA701KA01 | 20LBG50AA701KA01_Възвратен Клапан паропровод обогрев барабан - DN 100 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.228 | 20LBG80AA101KA01 | 20LBG80AA101KA01_Остра пара Клапан 2 към т-д ХМПП -DN 400 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.229 | 20LBG80AA201KA01 | 20LBG80AA201KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.230 | 20LBG80AA202KA01 | 20LBG80AA202KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.231 | 20LBG80AA203KA01 | 20LBG80AA203KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.232 | 20LBG80AA204KA01 | 20LBG80AA204KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.233 | 20LBG80AA351KB01 | 20LBG80AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.234 | 20LBG80AA352KB01 | 20LBG80AA352KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.235 | 20LBG80AA353KB01 | 20LBG80AA353KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.236 | 20LBG80AA354KB01 | 20LBG80AA354KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.237 | 20LBG80AA703KA01 | 20LBG80AA703KA01_Възвратен клапан на РОУ 140/8 -DN 400 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.238 | 20LBG81AA101KA01 | 20LBG81AA101KA01_Котел Прегревател Вентил за дрениране наен Клапан - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.239 | 20LBG85AA201KA01 | 20LBG85AA201KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 200 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.240 | 20LBG85AA351KB01 | 20LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен Клапан п-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.241 | 20LBG85AA501KA01 | 20LBG85AA501KA01_Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 300 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.242 | 20LBG91AA101KA01 | 20LBG91AA101KA01_Пара СН Клапан пред 7 bar РОУ - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.243 | 20LBG92AA001KA01 | 20LBG92AA001KA01_7 bar РОУ - DN 100 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.244 | 20LBG93AA201KA01 | 20LBG93AA201KA01_Предохр.Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.245 | 20LBG93AA351KB01 | 20LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.246 | 20LBG93AA501KA01 | 20LBG93AA501KA01_Клапан Изм.Налягане п-д СН 8/13 ата - DN 300 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.247 | 20LBG99AA201KA01 | 20LBG99AA201KA01_Предохр.Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 80 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.248 | 20LBG99AA501KA01 | 20LBG99AA501KA01_Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 100 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.249 | 20LBG - DN 20 | 20LBG - DN 20_Ревизия /Подмяна | 40 | бр. |  | 0 | 0
20.08.250 | 20LBH10AA101KA01 | 20LBH10AA101KA01_Вентил запорен за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.251 | 20LBH11AA001KA01 | 20LBH11AA001KA01_Регулиращ вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦВН -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.252 | 20LBH11AA101KA01 | 20LBH11AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦВН, № 353 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.253 | 20LBH11AA501KA01 | 20LBH11AA501KA01_Вентил за подаване на пара към резьома на ЦВН-дясно-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.254 | 20LBH11AA502KA01 | 20LBH11AA502KA01_Вентил за подаване на пара към резьома на ЦВН-ляво-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.255 | 20LBH12AA001KA01 | 20LBH12AA001KA01_Регулиращ вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.256 | 20LBH12AA101KA01 | 20LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН, № 353A -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.257 | 20LBH20AA101KA01 | 20LBH20AA101KA01_Вентил запорен за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.258 | 20LBQ10AA001KA01 | 20LBQ10AA001KA01_Регулираща задвижка на ПО 1 - DN 150 / PN 50 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.259 | 20LBQ10AA401KA01 | 20LBQ10AA401KA01_Клапан за пара от ЦВН към ПВН 7 -DN150 / PN 50 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.260 | 30LBQ20AA101KA01 | 30LBQ20AA101KA01_Задвижка запорна на ПО-2- № 317 към ПВН 6 - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.261 | 30LBQ21AA101KA01 | 30LBQ21AA101KA01_Задвижка ПО-2А към ДВН, No. 361 -DN 150 / PN 200 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.262 | 20LBQ21AA701KA01 | 30LBQ21AA701KA01_Клапан обратен ПО-2А към ДВН - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.263 | 30LBQ30AA101KA01 | 30LBQ30AA101KA01_Задвижка запорна на ПО-3- № 318 към ПВН 5 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.264 | 20LBQ31AA701KA01 | 20LBQ31AA701KA01_Клапан обратен към ПВН-5 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.265 | 20LBQ - DN 20 | 20LBQ - DN 20_Ревизия /Подмяна | 3 | бр. |  | 0 | 0
20.08.266 | 20LBS10AA101KA01 | 20LBS10AA101KA01_Парна задвижка на пароотбор №4, № 319 - DN 300 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.267 | 20LBS10AA102KA01 | 20LBS10AA102KA01_Вентил за дрениране на КОС към ПНН-4 -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.268 | 20LBS10AA701KA01 | 20LBS10AA701KA01_Възвр.клапан на Дренаж след КОС към ПНН 4-DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.269 | 20LBS20AA101KA01 | 20LBS20AA101KA01_Парна задвижка на пароотбор № 5, № 321 - DN 400 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.270 | 20LBS20AA102KA01 | 20LBS20AA102KA01_Вентил за дрениране след КОС към ПНН 3 -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.271 | 20LBS30AA101KA01 | 20LBS30AA101KA01_Парна задвижка на пароотбор № 6, № 322 - DN 500 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.272 | 20LBS30AA102KA01 | 20LBS30AA102KA01_Вентил за дрениране след КОС към ПНН 2 -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.273 | 20LBS30AA701KA01 | 20LBS30AA701KA01_Възвр.клапан на Дренаж след КОС към ПНН 2-DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.274 | 20LBS - DN 20 | 20LBS - DN 20_Ревизия /Подмяна | 8 | бр. |  | 0 | 0
20.08.275 | 20LCA01AA501KA01 | 20LCA01AA501KA01_Задвижка смукателна на КП Iст.-1 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.276 | 20LCA01AA505KA01 | 20LCA01AA505KA01_Задвижка напорна на КП Iст.-1 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.277 | 20LCA01AA701 | 20LCA01AA701_Възвратен клапан на КП Iст.-1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.278 | 20LCA02AA501KA01 | 20LCA02AA501KA01_Задвижка смукателна на КП Iст.-2 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.279 | 20LCA02AA505KA01 | 20LCA02AA505KA01_Задвижка напорна на КП Iст.-2 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.280 | 20LCA02AA701 | 20LCA02AA701_Възвратен клапан на КП Iст.-2-DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.281 | 20LCA03AA501KA01 | 20LCA03AA501KA01_Задвижка смукателна на КП Iст.-3 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.282 | 20LCA03AA505KA01 | 20LCA03AA505KA01_Задвижка напорна на КП Iст.-3 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.283 | 20LCA03AA701 | 20LCA03AA701_Възвратен клапан на КП Iст.-3-DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.284 | 20LCA11AA501KA01 | 20LCA11AA501KA01_Задвижка смукателна на КП-2 ст.-1 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.285 | 20LCA11AA505 | 20LCA11AA505_Напорна задвижка на КП-2 ст.-1-DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.286 | 20LCA11AA701 | 20LCA11AA701_Възвратен клапан на КП II ст.-1- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.287 | 20LCA12AA501KA01 | 20LCA12AA501KA01_Задвижка смукателна на КП-2 ст.-2 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.288 | 20LCA12AA505 | 20LCA12AA505_Напорна задвижка на КП-2 ст.-2- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.289 | 20LCA12AA701 | 20LCA12AA701_Възвратен клапан на КП II ст.-2- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.290 | 20LCA13AA501KA01 | 20LCA13AA501KA01_Задвижка смукателна на КП-2 ст.-3 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.291 | 20LCA13AA505 | 20LCA13AA505_Напорна задвижка на КП-2 ст.-3- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.292 | 20LCA13AA701 | 20LCA13AA701_Възвратен клапан на КП II ст.-3- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.293 | 20LCA14AA501KA01 | 20LCA14AA501KA01_Байпасна задвижка на основни ежектори А и Б -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.294 | 20LCA14AA503KA01 | 20LCA14AA503KA01_Задвижка на вход към ОЕ-“А”по основен кондензат -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.295 | 20LCA14AA504KA01 | 20LCA14AA504KA01_Задвижкa изход основен кондензат от основeн ежектор “А” -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.296 | 20LCA14AA505KA01 | 20LCA14AA505KA01_Задвижка на вход към ОЕ-“Б”по основен кондензат -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.297 | 20LCA14AA506KA01 | 20LCA14AA506KA01_Задвижкa изход основен кондензат от основeн ежектор “Б -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.298 | 20LCA20AA001KA01 | 20LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.299 | 20LCA22AA101KA01 | 20LCA22AA101KA01_Задвижка за впръск в БРОУ, № 349 - DN 100 /PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.300 | 20LCA24AA001KA01 | 20LCA24AA001KA01_Регулатор за рециркулация по основен кондензат, № 385 - DN 100 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.301 | 20LCA27AA101KA01 | 20LCA27AA101KA01_Впръск в разширител на дренажи Ду 1000 - DN 32 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.302 | 20LCA27AA102KA01 | 20LCA27AA102KA01_Впръск в разширител на дренажи на ППТВН -DN 32 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.303 | 20LCA27AA501KA01 | 20LCA27AA501KA01_Ръч. впръск в разширител на дренажи Ду 1000 -DN40 - /PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.304 | 20LCA27AA502KA01 | 20LCA27AA502KA01_Ръч. впръск в разширител на дренажи на ППТВН-DN40 - /PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.305 | 20LCA30AA201KA01 | 20LCA30AA201KA01_Клапан предпазен на изхода на ПНН-2 по основен конденат - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.306 | 20LCA30AA501KA01 | 20LCA30AA501KA01_Изходяща задвижка по основен кондензат от ПНН-2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.307 | 20LCA30AA502KA01 | 20LCA30AA502KA01_Входяща задвижка по основен кондензат към ПНН-3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.308 | 20LCA40AA201KA01 | 20LCA40AA201KA01_Клапан предпазен на изхода на ПНН-3 по основен конденат - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.309 | 20LCA40AA501KA01 | 20LCA40AA501KA01_Изходяща задвижка по основен кондензат от ПНН-3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.310 | 20LCA40AA502KA01 | 20LCA40AA502KA01_Входяща задвижка по основен кондензат към ПНН-4 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.311 | 20LCA40AA201KA01 | 20LCA40AA201KA01_Клапан предпазен на изхода на ПНН-4 по основен конденат - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.312 | 20LCA50AA501KA01 | 20LCA50AA501KA01_Изходяща задвижка по основен кондензат от ПНН-4 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.313 | 20LCA61AA501KA01 | 20LCA61AA501KA01_Задвижка байпас по основен кондензат на СП -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.314 | 20LCA62AA501KA01 | 20LCA62AA501KA01_Байпасна задвижка на ПНН-2 по основен кондензат - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.315 | 20LCA63AA501KA01 | 20LCA63AA501KA01_Байпасна задвижка на ПНН-3 по основен кондензат - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.316 | 20LCA - DN 20 | 20LCA - DN 20_Ревизия /Подмяна | 10 | бр. |  | 0 | 0
20.08.317 | 20LCC40AA101KA01 | 20LCC40AA101KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.318 | 20LCC40AA102KA01 | 20LCC40AA102KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.319 | 20LCC40AA103KA01 | 20LCC40AA103KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.320 | 20LCC - DN 20 | 20LCC - DN 20_Ревизия /Подмяна | 8 | бр. |  | 0 | 0
20.08.321 | 20LCH50AA002KA01 | 20LCH50AA002KA01_Контролен вентил ПВН-5 към деаератора -DN 200 / PN 100 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.322 | 20LCH51AA701KA01 | 20LCH51AA701KA01_обр. клапан на линията собствен конд. от ПВН за ДВН - DN 200 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.323 | 20LCH51AA702KA01 | 20LCH51AA702KA01_Възвратен клапан на собств. К-т от ПВН-5 към ДВН - DN 200 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.324 | 20LCH60AA001KA01 | 20LCH60AA001KA01_Регулираща задвижка за ниво по соб. кондензат след ПВН 6 - № 328 -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.325 | 20LCH70AA001KA01 | 20LCH70AA001KA01_Регулираща задвижка за ниво собст.конд. от ПВН 7 към ПВН 6 -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.326 | 20LCH - DN 20 | 20LCH - DN 20_Ревизия /Подмяна | 10 | бр. |  | 0 | 0
20.08.327 | 20LCJ14AA501 | 20LCJ14AA501_Задвижка от ДВН към Сл.П-1,2 за предпускова деаерация -DN150/PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.328 | 20LCJ20AA501 | 20LCJ20AA501_Задвижка от ПНН-2 към Сл.П-1,2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.329 | 20LCJ20AA701 | 20LCJ20AA701_Възвратен клапан от ПНН-2 към Сл.П-1,2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.330 | 20LCJ21AA501 | 20LCJ21AA501_Смукателна задвижка на Сл.П-1-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.331 | 20LCJ21AA502 | 20LCJ21AA502_Напорна задвижка на Сл.П-1-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.332 | 20LCJ21AA701 | 20LCJ21AA701_Възвратен клапан на Сл.П-1-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.333 | 20LCJ22AA501 | 20LCJ22AA501_Смукателна задвижка на Сл.П-2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.334 | 20LCJ22AA502 | 20LCJ22AA502_Напорна задвижка на Сливна помпа 2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.335 | 20LCJ22AA701 | 20LCJ22AA701_Възвратен клапан на Сл.П-2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.336 | 20LCJ23AA001KA01 | 20LCJ23AA001KA01_Регулатор за ниво в ПНН-2 след Сл.П-1,2, № 332 - DN 100 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.337 | 20LCJ25AA001KA01 | 20LCJ25AA001KA01_Регулатор за ниво в ПНН-2 към кондензатора, № 334 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.338 | 20LCJ30AA001KA01 | 20LCJ30AA001KA01_Ниво регулираща клапа след ПНН-3, № 331 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.339 | 20LCJ30AA501 | 20LCJ30AA501_Задвижка по собствен кондензат от ПНН-3 към ПНН-2- DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.340 | 20LCJ40AA001KA01 | 20LCJ40AA001KA01_Клапа регулираща за ниво в ПНН-4, № 330 - DN 150 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.341 | 20LCJ41AA501 | 20LCJ41AA501_Вентил за собствен кондензат от ПНН 4 към ПНН 3- DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.342 | 20LCJ - DN 20 | 20LCJ - DN 20_Ревизия /Подмяна | 3 | бр. |  | 0 | 0
20.08.343 | 20LDF00AA101KA01 | 20LDF00AA101KA01_Вентил вход БОИ - DN 250 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.344 | 20LDF00AA102KA01 | 20LDF00AA102KA01_Вентил изход БОИ - DN 250 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.345 | 20LDF00AA103KA01 | 20LDF00AA103KA01_Вентил байпас БОИ- DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.346 | 20LDF00AA501KA01 | 20LDF00AA501KA01_Вентил след КП II ст. - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.347 | 20MAJ11AA101 | 20MAJ11AA101_Задвижка за паровъздушна смес кондензатор към ОЕ-Б - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.348 | 20MAJ12AA101KA01 | 20MAJ12AA101KA01_Задвижка за паровъздушна смес кондензатор към ОЕ-А - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.349 | 20MAJ13AA101KA01 | 20MAJ13AA101KA01_Задвижка за паровъздушна смес към пусковия ежектор /ПЕ/, №348 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.350 | 20MAJ15AA101KA01 | 20MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 - DN 150 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.351 | 20MAL10AA001KA01 | 20MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.352 | 20MAL10AA701KA01 | 20MAL10AA701KA01_Общ възвр. клапан на дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.353 | 20MAL11AA101KA01 | 20MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.354 | 20MAL11AA102KA01 | 20MAL11AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКВН 2 и 4 - общ -DN 40 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.355 | 20MAL12AA101KA01 | 20MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.356 | 20MAL13AA101KA01 | 20MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.357 | 20MAL13AA102KA01 | 20MAL13AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКВН 1 и 3 - общ -DN 32 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.358 | 20MAL14AA101KA01 | 20MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.359 | 20MAL15AA101KA01 | 20MAL15AA101KA01_Вентил за дрениране на от корпус на ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.360 | 20MAL15AA102KA01 | 20MAL15AA102KA01_Вентил за дрениране на. вентил от ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.361 | 20MAL16AA101KA01 | 20MAL16AA101KA01_Вентил за дрениране на корпус на ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.362 | 20MAL16AA102KA01 | 20MAL16AA102KA01_Вентил за дрениране на. вентил от ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.363 | 20MAL20AA101KA01 | 20MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.364 | 20MAL30AA001KA01 | 20MAL30AA001KA01_Вентил за дрениране на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.365 | 20MAL30AA701KA01 | 20MAL30AA701KA01_Възвр.клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.366 | 20MAL31AA101KA01 | 20MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.367 | 20MAL31AA102KA01 | 20MAL31AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКСН 1 и 4-общ -DN 32 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.368 | 20MAL32AA101KA01 | 20MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.369 | 20MAL33AA101KA01 | 20MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.370 | 20MAL33AA102KA01 | 20MAL33AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКСН № 2 и 3-общ -DN 32 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.371 | 20MAL34AA101KA01 | 20MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.372 | 20MAL40AA101KA01 | 20MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 65 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.373 | 20MAL50AA101KA01 | 20MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.374 | 20MAL60AA101KA01 | 20MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.375 | 20MAL70AA101KA01 | 20MAL70AA101KA01_Вентил за дренаж пред колекторите на системата за обгрев на фланците -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.376 | 20MAL81AA001KA01 | 20MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 65 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.377 | 20MAL81AA002KA01 | 20MAL81AA002KA01_Ел.вентил на дренаж на ППГ общ (ляво и дясно ) - DN 65 / PN 60 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.378 | 20MAL81AA601KA01 | 20MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.379 | 20MAL81AA602KA01 | 20MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.380 | 20MAL81AA603KA01 | 20MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.381 | 20MAL81AA605KA01 | 20MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.382 | 20MAL82AA001KA01 | 20MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 65 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.383 | 20MAL82AA002KA01 | 20MAL82AA002KA01_Ел.вентил на дренаж на ППГ общ (ляво и дясно ) - DN 65 / PN 60 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.384 | 20MAL82AA601KA01 | 20MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 65/ PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.385 | 20MAL82AA602KA01 | 20MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.386 | 20MAL82AA603KA01 | 20MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.387 | 20MAL82AA605KA01 | 20MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен- DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.388 | 20MAL83AA101KA01 | 20MAL83AA101KA01_Вентил за дрениране на пред КОС към ПВН № 7 - DN 20 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.389 | 20MAL84AA001KA01 | 20MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.390 | 20MAL85AA001KA01 | 20MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.391 | 20MAL - DN 20 | 20MAL - DN 20_Ревизия /Подмяна | 15 | бр. |  | 0 | 0
20.08.392 | 20MAN01AA001KA01 | 20MAN01AA001KA01_Регулираща задвижка по пара (№ 284) -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.393 | 20MAN10AA001KA01 | 20MAN10AA001KA01_ВН дясно към Кондензатор Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.394 | 20MAN10AA101KA01 | 20MAN10AA101KA01_Клапан запорен на впръск към БРОУ - DN 65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.395 | 20MAN10AA701KA01 | 20MAN10AA701KA01_РОУ ВН паропровод Възвратен Клапан - DN 100 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.396 | 20MAW10AA101KA01 | 20MAW10AA101KA01_Задвижка пара за уплътнение и основни ежектори (ОЕ) от ДВН, № 377 - DN 200 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.397 | 20MAW10AA102KA01 | 20MAW10AA102KA01_Ел.задвижка за подаване на пара за уплътнение на турбината и ОЕ, № 378 - DN 200 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.398 | 20MAW10AA103KA01 | 20MAW10AA103KA01_Задвижка запорна пара уплътн. от ДВН към Турбината - DN 150 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.399 | 20MAW22AA001KA01 | 20MAW22AA001KA01_Регулатор за налягане на парата за уплътнение (РК-2) в горещия колектор - DN 350 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.400 | 20MAW22AA101KA01 | 20MAW22AA101KA01_ -DN 125 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.401 | 20MAW23AA501KA01 | 20MAW23AA501KA01_Байпасна задвижка на РК-2 за регулиране на налягането в горещия колектор -DN 200 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.402 | 20MAW30AA001KA01 | 20MAW30AA001KA01_Общ регулиращ вентил за подаване на свежа пара към уплътненията на ЦВН и ЦСН, № 311 -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.403 | 20MAW31AA101KA01 | 20MAW31AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към предното уплътнение на ЦВН, № 313 -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.404 | 20MAW32AA101KA01 | 20MAW32AA101KA01_Задвижка от третите камери на предното уплътнение на ЦВН към ПО-3, № 314 -DN 125 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.405 | 20MAW33AA101KA01 | 20MAW33AA101KA01_Запорeн вентил за подаване на свежа пара към предното уплътнение на ЦСН, № 312 -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.406 | 20MAW34AA101KA01 | 20MAW34AA101KA01_Задвижка от III камери на ЦСН към ПО-3, № 315 -DN 125 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.407 | 20MAW45AA101KA01 | 20MAW45AA101KA01_Вентил за дренаж от колектора за подаване на свежа пара към уплътненията на ЦВН и ЦСН -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.408 | 20MAW46AA101KA01 | 20MAW46AA101KA01_Вентил за дрениране наен вентил от колектора за отвод на пара от III камери на ЦВН и ЦСН към ПО-3 -DN 32 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.409 | 20MAW50AA501KA01 | 20MAW50AA501KA01_Задвижка след регулатора на РК-3 към горещия колектор за подаване на пара за уплътнение -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.410 | 20MAW51AA502KA01 | 20MAW51AA502KA01_Вентил след ел.подгревателя на линията пара за уплътненение към горещия колектор -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.411 | 20MAW51AA503KA01 | 20MAW51AA503KA01_Вентил пред ел.подгревателя на линията пара за уплътненение към горещия колектор -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.412 | 20MAW51AA504KA01 | 20MAW51AA504KA01_Байпасен вентил на ел.подгревателя на линията пара за уплътненение към горещия колектор -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.413 | 20MAW60AA101KA01 | 20MAW60AA101KA01_задв. ПУ за ДВН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.414 | 20MAW60AA701KA01 | 20MAW60AA701KA01_обр. клапан на ПУ за ДВН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.415 | 20MAW - DN 20 | 20MAW - DN 20_Ревизия /Подмяна | 10 | бр. |  | 0 | 0
20.08.416 | 20PCB01AA101KA01 | 20PCB01AA101KA01_Задвижка за техническа вода от А напорен циркулационен тръбопровод към входящ колектор газоохлаждащи помпи/ГОП/ DN 400 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.417 | 20PCB01AA102KA01 | 20PCB01AA102KA01_Задвижка за техническа вода от Б напорен циркулационен тръбопровод към входящ колектор газоохлаждащи помпи/ГОП/ DN400 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.418 | 20PCB09AA501KA01 | 20PCB09AA501KA01_Задвижка напорна на ГОП-1 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.419 | 20PCB09AA701KA01 | 20PCB09AA701KA01_Възвратен клапан на ГОП-1 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.420 | 20PCB10AA501KA01 | 20PCB10AA501KA01_Задвижка напорна на ГОП-2 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.421 | 20PCB10AA701KA01 | 20PCB10AA701KA01_Възвратен клапан на ГОП-2 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.422 | 20PCB30AA001KA01 | 20PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.423 | 20PCB30AA501KA01 | 20PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.424 | 20PCB30AA502KA01 | 20PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.425 | 20PCB31AA001KA01 | 20PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.426 | 20PCB31AA501KA01 | 20PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.427 | 20PCB31AA502KA01 | 20PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.428 | 20PCB32AA001KA01 | 20PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.429 | 20PCB32AA501KA01 | 20PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО1 на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.430 | 20PCB32AA502KA01 | 20PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.431 | 20PCB33AA001KA01 | 20PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.432 | 20PCB33AA501KA01 | 20PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.433 | 20PCB33AA502KA01 | 20PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.434 | 20PCB34AA001KA01 | 20PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.435 | 20PCB34AA501KA01 | 20PCB34AA501KA01_Вход охл.вода за статора на ел.двигатела на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.436 | 20PCB34AA502KA01 | 20PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.437 | 20PCB35AA001KA01 | 20PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.438 | 20PCB35AA501KA01 | 20PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.439 | 20PCB35AA502KA01 | 20PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.440 | 20PCB40AA001KA01 | 20PCB40AA001KA01_Регулатор за охлаждаща вода към МО-1,2 на ТА, № 421 - DN 300 / PN 54 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.441 | 20PCB40AA501KA01 | 20PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.442 | 20PCB40AA502 | 20PCB40AA502_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА-DN200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.443 | 20PCB41AA501KA01 | 20PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.444 | 20PCB41AA502KA01 | 20PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.445 | 00LAB20AA501 | 00LAB20AA501KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.446 | 20LAB10AA502 | 20LAB10AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.447 | 20LAB10AA701 | 20LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.448 | 20LAЕ10AA101 | 20LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.449 | 20_ФА | 10_ФА_Подмяна на фланцова арматура |  |  |  | 0 | 0
20.08.449.01 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 40 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.02 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.03 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.04 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.05 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.06 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.07 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 300 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.08 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 350 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.09 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 400 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.10 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 500 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.449.11 |  | 20_ФА_Подмяна на DN 600 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.450 | 20_СА | Подмяна на сваръчна арматура |  |  |  | 0 | 0
20.08.450.01 |  | 20_СА_Подмяна на DN 10/15 PN 140/230 | 20 | бр. |  | 0
20.08.450.02 |  | 20_СА_Подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | 40 | бр. |  | 0
20.08.450.03 |  | 20_СА_Подмяна на DN 50 PN 140/230 | 3 | бр. |  | 0
20.08.450.04 |  | 20_СА_Подмяна на DN 65 PN 140/230 | 3 | бр. |  | 0
20.08.450.05 |  | 20_СА_Подмяна на DN 80 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
20.08.450.06 |  | 20_СА_Подмяна на DN 100 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
20.08.450.07 |  | 20_СА_Подмяна на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.450.08 |  | 20_СА_Подмяна на DN 175 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.450.09 |  | 20_СА_Подмяна на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.450.10 |  | 20_СА_Подмяна на DN 225 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
20.08.450.11 |  | 20_СА_Подмяна на DN 250 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.450.12 |  | 20_СА_Подмяна на на инпулсен клапан | 20 | бр. |  | 0
20.08.450.13 |  | 20_СА_Настройка на инпулсен клапан | 20 | бр. |  | 0
20.08.451 | 20_РА | Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
20.08.451.01 |  | 20_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.02 |  | 20_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.03 |  | 20_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.04 |  | 20_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.05 |  | 20_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.06 |  | 20_РА_Ремонт на DN 10 PN 140/230 | 10 | бр. |  | 0
20.08.451.07 |  | 20_РА_Ремонт на DN 20 PN 140/230 | 10 | бр. |  | 0
20.08.451.08 |  | 20_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.09 |  | 20_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.10 |  | 20_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.11 |  | 20_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.451.12 |  | 20_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452 | 20_Р-я А | Ревизия на арматура |  |  |  | 0 | 0
20.08.452.01 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.02 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.03 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.04 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.05 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.06 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 10 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.07 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 20 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.08 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.09 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.10 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.11 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.452.12 |  | 20_Р-яА_Ревизия на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.453 | 20_ | Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
20.08.454 | 20_ | Монтьор | 520 | Ч/Ч |  | 0
20.08.455 | 20_ | Заварчик | 96 | Ч/Ч |  | 0
20.08.456 | 20_ | Оксиженист | 48 | Ч/Ч |  | 0
20.08.457 | 20_ | 20_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
20.08.458 | 20_ | 20_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0