|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BILL OF QUANTITY Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ nr. Document no. 90H$$00-PC436-01 |  |  |  |  |  |  | Страница Sheet |  | 1 | от of | 11 |
| Проект Project |  | ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 ContourGlobal Maritsa East 3 TPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код Security Index |  |  |  |  |
| Име Title | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котли 1,2,3 и 4 през 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система System |  | H$$ |  | Тип документ Document Type |  |  | PC |  |  | Дисциплина Discipline |  |  | & |  | Файл File |  | 90H$$00-PC436/404.pdf |  |  |  |
| REV |  | Описание на ревизиите / Description of Revisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | За тръжна процедура (За търг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 25.03.2019 | TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G.Genev |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Panaiotov |  |  | S.BODUROV | S.BODUROV |  |  |
| REV |  | Дата Date | Обхват Scope |  | Подготвил Prepared by | Сътрудници Co-operations |  |  |  |  |  |  |  | Проверил Checked by |  |  | Одобрил Approved by | Издал Issued by |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Предмет на работата:	3

2.	Количество на работа:	3

3.	Количествена сметка:	3

3.1  Първа обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 10 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.	3

3.2 Втора обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 20 (включително и подмяна на ЕКо 1) през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 .	4

3.3  трета обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 30 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.	4

3.4  четвърта обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 40 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.	5

3.5  пета обособена позиция.  Пещостройтелни работи за подмяна на МПП 1 от котел 2 през планов ремонт 2019 година .	5

3.6  шеста обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 1 .	6

3.7  седма обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 2 .	7

3.8  осма обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 3 .	8

3.9  девета обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 4 .	10

ОБОБЩЕНИЕ	11

- Предмет на работата:

Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котли 1, 2, 3 и 4 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 .

- Количество на работа:

Изброените в точка 3 на настоящия документ количества от отделните видове ремонтни дейности са очаквани по време на планови ремонти на Блокове 1, 2, 3 и 4. Изброените в отделните видове дейности, работни фази и тяхната последователност са индикативни. Подразбира се, че необходимите ремонтни работи се извършват прецизно, дори и отделните дейности  да не са описани последователно и подробно.

Всеки участник може да представи предложение за една или повече обособени позиции, но задължително за целия обем на всяка обособената позиция.

- Количествена сметка:

За всяка обособена позиция и всяка единична точка , цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя  добре извършени работи, както е описано и поискано в технически спецификации :

3.1.  Документ  90H$$00-PB436       ( Обособена позиция 1,2,3 и 4 )

3.2.  Документ  20HAJ10-PB404        ( Обособена позиция 5 )

3.3.  Документ  90HFD00-PB404-01  ( Обособена позиция 6,7,8 и 9 )

## 3.1  Първа обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 10 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Техническа спецификация 90H$$00-PB436

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария. | m³ | 16 |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон . | m³ | 14 |  |  |
| 3 | Монтаж на oгнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване в Горелки и Шлакова вана | m³ | 0,5 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария . | m³ | 12 |  |  |
| 5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария . | m³ | 10 |  |  |
| 6 | Монтаж на изолационен бетон. | m³ | 4 |  |  |
| 7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка . | m² | 60 |  |  |
| 8 | Вътрешно измиване | брой | 1 |  |  |
| 9 | Външно измиване | брой | 1 |  |  |
|  |  |  |  | OБЩО |  |

## 3.2 Втора обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 20 (включително и подмяна на ЕКо 1) през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 . Техническа спецификация 90H$$00-PB436

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария. | m³ | 18 |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон . | m³ | 22 |  |  |
| 3 | Монтаж на oгнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване в Горелки и Шлакова вана | m³ | 0,5 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария . | m³ | 66 |  |  |
| 5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария . | m³ | 42 |  |  |
| 6 | Монтаж на изолационен бетон. | m³ | 8 |  |  |
| 7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка . | m² | 120 |  |  |
|  |  |  |  | OБЩО |  |

## 3.3  трета обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 30 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Техническа спецификация 90H$$00-PB436

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария. | m³ | 10 |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон . | m³ | 14 |  |  |
| 3 | Монтаж на oгнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване в Горелки и Шлакова вана. | m³ | 0,5 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария . | m³ | 12 |  |  |
| 5 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария . | m³ | 10 |  |  |
| 6 | Монтаж на изолационен бетон. | m³ | 4 |  |  |
| 7 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка . | m² | 60 |  |  |
| 8 | Вътрешно измиване | брой | 1 |  |  |
| 9 | Външно измиване | брой | 1 |  |  |
|  |  |  |  | OБЩО |  |

## 3.4  четвърта обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 40 през  2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Техническа спецификация 90H$$00-PB436

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария. | m³ | 12 |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон . | m³ | 5 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария . | m³ | 12 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария . | m³ | 10 |  |  |
| 5 | Монтаж на изолационен бетон. | m³ | 4 |  |  |
| 6 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка . | m² | 60 |  |  |
| 7 | Вътрешно измиване | брой | 1 |  |  |
| 8 | Външно измиване | брой | 1 |  |  |
|  |  |  |  | OБЩО |  |

## 3.5  пета обособена позиция.  Пещостройтелни работи за подмяна на МПП 1 от котел 2 през планов ремонт 2019 година .  Техническа спецификация 20HAJ10-PB404

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария с материали. | m3 | 19,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария с материали. | m3 | 24,50 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон с материали. | m3 | 5,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на зидария с азбест. | m3 | 48,00 |  |  |
| 5 | Монтаж на огнеупорна зидария с материали. | m3 | 6,40 |  |  |
| 6 | Монтаж на изолационна зидария с материали. | m3 | 9,60 |  |  |
| 7 | Монтаж на лекошамотна зидария с материали. | m3 | 31,00 |  |  |
| 8 | Монтаж и демонтаж на двустранно уплътнени с полиетиленово фолио зони за демонтаж на азбест. | m2 | 300,00 |  |  |
| 9 | Уплътнение с негоримо платно. | m2 | 200,00 |  |  |
| 10 | Пълнене на чували с азбест и транспорт до сметище. | брой | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО |  |

## 3.6  шеста обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 1 .  техническа спецификация 90HFD00-PB404-01

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа на тапа в ГЗШ или ГЗГ / метална конструкция / | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Подготовка за ремонт : Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Подмяна на влазен люк на ГЗГ. | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Подмяна носещи елементи / полица / на зидарията в ГЗГ | бр. | 20 |  |  |
| 5 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗГ | м. | 60 |  |  |
| 6 | Подмяна обшивка на ГЗГ / включително и укрепващи елементи / | кв.м. | 25 |  |  |
| 7 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК (ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК(подмяна на текстилен компенсатор ) | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Ремонт на осмоъгълен компенсатор на ГЗГ към ГЗШ. | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Подмяна на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор/комплект/ | комплект | 8 |  |  |
| 11 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗГ | комплект | 8 |  |  |
| 12 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3350 мм . | бр. | 90 |  |  |
| 13 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3090 мм . | бр. | 80 |  |  |
| 14 | Подмяна на полички в ГЗШ / преход към ВМВ - патрубак / | бр. | 80 |  |  |
| 15 | Подмяна на полички във ВМВ. | бр. | 30 |  |  |
| 16 | Монтаж на крепители за бетон ГЗГ, ГЗШ и ВМВ | бр. | 420 |  |  |
| 17 | Подмяна на обшивка от корпус на ГЗШ . | кв.м. | 40 |  |  |
| 18 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗШ | м. | 60 |  |  |
| 19 | Ремонт на течка от въглищен питател | бр. | 5 |  |  |
| 20 | Подмяна компенсатор на течка от въглищен питател | бр. | 4 |  |  |
| 21 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗШ/комплект/ | комплект | 8 |  |  |
| 22 | Допълнително укрепване корпус на ГЗШ/ГЗГ с позициониране на ГЗШ/ГЗГ до проектно състояние. | чов.час | 200 |  |  |
| 23 | Отстраняване на недоделки и други нестандартни крепежи по ГЗШ | кг | 400 |  |  |
| 24 | Демонтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 50 |  |  |
| 25 | Монтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 96 |  |  |
| 26 | Монтаж на температурно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ | м3 | 2 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ГЗГ,ГЗШ и ВМВ. | м3 | 8 |  |  |
| 28 | Демонтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 50 |  |  |
| 29 | Монтажна изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 90 |  |  |
| 30 | Монтаж и демонтаж на изолация 400 мм със замазка върху метална "тапа" | м2 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО |  |

## 3.7  седма обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 2 .  техническа спецификация 90HFD00-PB404-01

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа на тапа в ГЗШ или ГЗГ / метална конструкция / | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подготовка за ремонт : Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на влазен люк на ГЗГ. | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Подмяна носещи елементи / полица / на зидарията в ГЗГ | бр. | 20 |  |  |
| 5 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗГ | м. | 40 |  |  |
| 6 | Подмяна обшивка на ГЗГ / включително и укрепващи елементи / | кв.м. | 25 |  |  |
| 7 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК (ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК(подмяна на текстилен компенсатор ) | бр. | 5 |  |  |
| 9 | Ремонт на осмоъгълен компенсатор на ГЗГ към ГЗШ. | бр. | 5 |  |  |
| 10 | Подмяна на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор/комплект/ | комплект | 8 |  |  |
| 11 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗГ | комплект | 8 |  |  |
| 12 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3350 мм . | бр. | 110 |  |  |
| 13 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3090 мм . | бр. | 80 |  |  |
| 14 | Подмяна на полички в ГЗШ / преход към ВМВ - патрубак / | бр. | 80 |  |  |
| 15 | Подмяна на полички във ВМВ. | бр. | 30 |  |  |
| 16 | Монтаж на крепители за бетон ГЗГ, ГЗШ и ВМВ | бр. | 420 |  |  |
| 17 | Подмяна на обшивка от корпус на ГЗШ . | кв.м. | 80 |  |  |
| 18 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗШ | м. | 60 |  |  |
| 19 | Ремонт на течка от въглищен питател | бр. | 5 |  |  |
| 20 | Подмяна компенсатор на течка от въглищен питател | бр. | 4 |  |  |
| 21 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗШ/комплект/ | комплект | 8 |  |  |
| 22 | Допълнително укрепване корпус на ГЗШ/ГЗГ с позициониране на ГЗШ/ГЗГ до проектно състояние. | чов.час | 200 |  |  |
| 23 | Отстраняване на недоделки и други нестандартни крепежи по ГЗШ | кг | 400 |  |  |
| 24 | Демонтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 60 |  |  |
| 25 | Монтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 110 |  |  |
| 26 | Монтаж на температурно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ | м3 | 4 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ГЗГ,ГЗШ и ВМВ. | м3 | 8 |  |  |
| 28 | Демонтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 50 |  |  |
| 29 | Монтажна изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 110 |  |  |
| 30 | Монтаж и демонтаж на изолация 400 мм със замазка върху метална "тапа" | м2 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО |  |

## 3.8  осма обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 3 .  техническа спецификация 90HFD00-PB404-01

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа на тапа в ГЗШ или ГЗГ / метална конструкция / | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Подготовка за ремонт : Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Подмяна на влазен люк на ГЗГ. | бр. | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна носещи елементи / полица / на зидарията в ГЗГ | бр. | 20 |  |  |
| 5 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗГ | м. | 20 |  |  |
| 6 | Подмяна обшивка на ГЗГ / включително и укрепващи елементи / | кв.м. | 20 |  |  |
| 7 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК (ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК(подмяна на текстилен компенсатор ) | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Ремонт на осмоъгълен компенсатор на ГЗГ към ГЗШ. | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Подмяна на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор/комплект/ | комплект | 8 |  |  |
| 11 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗГ | комплект | 8 |  |  |
| 12 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3350 мм . | бр. | 100 |  |  |
| 13 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3090 мм . | бр. | 60 |  |  |
| 14 | Подмяна на полички в ГЗШ / преход към ВМВ - патрубак / | бр. | 80 |  |  |
| 15 | Подмяна на полички във ВМВ. | бр. | 30 |  |  |
| 16 | Монтаж на крепители за бетон ГЗГ, ГЗШ и ВМВ | бр. | 420 |  |  |
| 17 | Подмяна на обшивка от корпус на ГЗШ . | кв.м. | 40 |  |  |
| 18 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗШ | м. | 20 |  |  |
| 19 | Ремонт на течка от въглищен питател | бр. | 6 |  |  |
| 20 | Подмяна компенсатор на течка от въглищен питател | бр. | 4 |  |  |
| 21 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗШ/комплект/ | комплект | 8 |  |  |
| 22 | Допълнително укрепване корпус на ГЗШ/ГЗГ с позициониране на ГЗШ/ГЗГ до проектно състояние. | чов.час | 200 |  |  |
| 23 | Отстраняване на недоделки и други нестандартни крепежи по ГЗШ | кг | 400 |  |  |
| 24 | Демонтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 50 |  |  |
| 25 | Монтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 110 |  |  |
| 26 | Монтаж на температурно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ | м3 | 3 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ГЗГ,ГЗШ и ВМВ. | м3 | 8 |  |  |
| 28 | Демонтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 50 |  |  |
| 29 | Монтажна изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 120 |  |  |
| 30 | Монтаж и демонтаж на изолация 400 мм със замазка върху метална "тапа" | м2 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО |  |

## 3.9  девета обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на котел 4 .  техническа спецификация 90HFD00-PB404-01

| N | Описание на работата / труд с включени материали / | Мярка | Количество | Единична цена /лева/ | Общо/лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа на тапа в ГЗШ или ГЗГ / метална конструкция / | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Подготовка за ремонт : Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Подмяна на влазен люк на ГЗГ. | бр. | 8 |  |  |
| 4 | Подмяна носещи елементи / полица / на зидарията в ГЗГ | бр. | 20 |  |  |
| 5 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗГ | м. | 20 |  |  |
| 6 | Подмяна обшивка на ГЗГ / включително и укрепващи елементи / | кв.м. | 20 |  |  |
| 7 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК (ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК(подмяна на текстилен компенсатор ) | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Ремонт на осмоъгълен компенсатор на ГЗГ към ГЗШ. | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Подмяна на защитни профили от Х18 Н9Т на компенсатор/комплект/ | комплект | 6 |  |  |
| 11 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗГ | комплект | 6 |  |  |
| 12 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3350 мм . | бр. | 80 |  |  |
| 13 | Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3090 мм . | бр. | 40 |  |  |
| 14 | Подмяна на полички в ГЗШ / преход към ВМВ - патрубак / | бр. | 40 |  |  |
| 15 | Подмяна на полички във ВМВ. | бр. | 30 |  |  |
| 16 | Монтаж на крепители за бетон ГЗГ, ГЗШ и ВМВ | бр. | 220 |  |  |
| 17 | Подмяна на обшивка от корпус на ГЗШ . | кв.м. | 25 |  |  |
| 18 | Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗШ | м. | 20 |  |  |
| 19 | Ремонт на течка от въглищен питател | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Подмяна компенсатор на течка от въглищен питател | бр. | 4 |  |  |
| 21 | Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗШ/комплект/ | комплект | 6 |  |  |
| 22 | Допълнително укрепване корпус на ГЗШ/ГЗГ с позициониране на ГЗШ/ГЗГ до проектно състояние. | чов.час | 200 |  |  |
| 23 | Отстраняване на недоделки и други нестандартни крепежи по ГЗШ | кг | 400 |  |  |
| 24 | Демонтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 30 |  |  |
| 25 | Монтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/ | м3 | 80 |  |  |
| 26 | Монтаж на температурно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ | м3 | 2 |  |  |
| 27 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ГЗГ,ГЗШ и ВМВ. | м3 | 6 |  |  |
| 28 | Демонтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 30 |  |  |
| 29 | Монтажна изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ / | м3 | 90 |  |  |
| 30 | Монтаж и демонтаж на изолация 400 мм със замазка върху метална "тапа" | м2 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО |  |

# ОБОБЩЕНИЕ

| N | Позиция | Обща сума / лева / |
| --- | --- | --- |
| 1 | Първа обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 10 през 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 . |  |
| 2 | Втора обособена позиция.Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 20 (включително и подмяна на ЕКО 1) през 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. |  |
| 3 | Трета обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 30 през 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. |  |
| 4 | Четвърта обособена позиция. Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Котел 40 през 2019 година в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. |  |
| 5 | Пета обособена позиция. Пещостройтелни работи за подмяна на МПП 1 от котел 2 през планов ремонт 2019 година . |  |
| 6 | Шеста обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на Котел 1 . |  |
| 7 | Седма обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на Котел 2 . |  |
| 8 | Осма обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на Котел 3 . |  |
| 9 | Девета обособена позиция : Ремонт на газозаборни шахти, газозаборни глави и врата на мелещ вентилатор на Котел 4 . |  |