## 12gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта Среден ремонт на Енерго Блок 2 – Ремонт Генератор
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XII. Група: Ремонт Генератор |  |  |  | 0
20.12.01. | 20MKA10AG001 | Генератор |  |  |  | 0
20.12.01.01 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр. |  | 0
20.12.01.02 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 4 | бр. |  | 0
20.12.01.03 |  | Отваряне на газоохладителите, почистване, опресоване | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.04 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.05 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.06 |  | ППР на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.07 |  | Почистване и ревизия на АГП | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.08 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.09 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.10 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
20.12.01.11 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
20.12.01.12 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/