## 12gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 3 -XIIгр.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XII. Група: |  |  |  | 0
30. | 30MKA10AG001 | Генератор
30.01 |  | Замерване на Z-ротор преди пълното спиране на генератора | 1 | бр. |  | 0
30.02 |  | Отсъединяване на роторни кабели и демонтаж на четков апарат | 1 | бр. |  | 0
30.03 |  | Замерване на колекторните пръстени | 1 | бр. |  | 0
30.04 |  | Шлайфане на колекторните пръстени | 1 | бр. |  | 0
30.05 |  | Демонтаж на капаци и подготовка за вадене на ротора на генератора. | 1 | бр. |  | 0
30.06 |  | Вадене на ротора на генератора | 1 | бр. |  | 0
30.07 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр. |  | 0
30.08 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 4 | бр. |  | 0
30.09 |  | Отсъединяване на генератора от шинопровода | 1 | бр. |  | 0
30.10 |  | Отсъединяване и замерване на ТТ | 16 | бр. |  | 0
30.11 |  | Отсъединяване и замерване на НТ | 3 | бр. |  | 0
30.12 |  | Изваждане на газоохладителите, почистване, опресоването и монтаж | 1 | бр. |  | 0
30.13 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр. |  | 0
30.14 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр. |  | 0
30.15 |  | Почистване и ревизия на таблата на АГП. Замерване на тр0р Възбуждане | 1 | бр. |  | 0
30.16 |  | Ремонт на намотката ST RT и/или нейни връзки | 720 | чч |  | 0
30.17 |  | Участие в замерванията на фирмата производител на генератора | 320 | чч |  | 0
30.18 |  | Подсъединяване на кабелите към възбудителния тр-р и шинопровода | 1 | бр. |  | 0
30.19 |  | Монтаж на ротора обратно в статора и центрене | 1 | бр. |  | 0
30.20 |  | Монтаж на капаците на генератора | 1 | бр. |  | 0
30.21 |  | Подсъединяване на ТТ, НТ и шинопровода на генератора. | 1 | бр. |  | 0
30.22 |  | Монтаж на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр. |  | 0
30.23 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр. |  | 0
30.24 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр. |  | 0
30.25 |  | Участие в предпусковите изпитания на Г3 - ХПХ и ХКС | 1 | бр. |  | 0
30.26 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
30.27 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
30.28 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/