## 12gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Среден ремонт на Енерго Блок 4 -XIIгр.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | XII. Група: |  |  |  | 0
40. | 40MKA10AG001 | Генератор
40.1 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр. |  | 0
40.2 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 4 | бр. |  | 0
40.3 |  | Отваряне на газоохладителите, почистване, опресоване | 1 | бр. |  | 0
40.4 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр. |  | 0
40.5 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр. |  | 0
40.6 |  | ППР на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр. |  | 0
40.7 |  | Почистване и ревизия на АГП | 1 | бр. |  | 0
40.8 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр. |  | 0
40.9 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр. |  | 0
40.10 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
40.11 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
40.12 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/