## 12gr.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
| 20MKA10AG001 | Генератор
01 |  | Замерване на Z-ротор | 1 | бр. |  | 0
02 |  | ППР на четков апарат | 1 | бр. |  | 0
03 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 16 | бр. |  | 0
04 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 8 | бр. |  | 0
05 |  | Ремонт на вентили генератор | 10 | бр. |  | 0
06 |  | Ревизия на ТТ | 16 | бр. |  | 0
07 |  | Ревизия на НТ | 9 | бр. |  | 0
08 |  | Изваждане на газоохладителите, почистване, опресоването и монтаж | 4 | бр. |  | 0
09 |  | Почистване на филтри | 3 | бр. |  | 0
10 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр. |  | 0
11 |  | Почистване на АГП | 1 | бр. |  | 0
12 |  | Ревизия на връзките на генератора | 1 | бр. |  | 0
13 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр. |  | 0
14 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр. |  | 0
15 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
16 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
17 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
[5 empty] | ОБЩО | 0