## Sheet2
Ценова листа към количествена сметка 90 $$$00 -PC 402 - 03 Текуща и аварийна поддръжка на механична част на Питателна електропомпа, Маслена система на ПЕП, Кондензаторна група, Самоочистващи филтри, Тръбоочистваща инсталация, Сливни помпи, Дестилатни помпи, тръбопроводи, тръбопроводна арматура по тях и Циркулационна помпа
№ | Описание на ремонтните дейности | Мер. ед. | Колич. | Ед.цена | Обща цена
3.1. | Питателна електропомпа (ПЕП) |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Проверка и регулиране работното аксиално изместване на ротора | бр. | 12 |  | 0
3.1.2 | Подмяна гумено уплътнение на крайно предно уплътнение | бр. | 6 |  | 0
3.1.3 | Подмяна гумено уплътнение на крайно задно уплътнение | бр. | 4 |  | 0
3.1.4 | Ремонт и шабароване лагер на ПЕП | бр. | 4 |  | 0
3.1.5 | Ревизия и ремонт на лагер на ел.двигател на ПЕП | бр. | 2 |  | 0
3.1.6 | Ремонт и шабароване на радиалния лагер на междинния вал на ПЕП | бр. | 2 |  | 0
3.1.7 | Ремонт и шабароване на аксиално-радиалния лагер на междинния вал | бр. | 1 |  | 0
3.1.8 | Подмяна на дефектирала шпилка в корпуса на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.1.9 | Наваряване лицето зад разтоварващия диск на напорния капак | бр. | 1 |  | 0
3.1.10 | Възстановяване на секция (наплавка) | бр. | 1 |  | 0
3.1.11 | Подмяна уплътнение голямо на секция | бр. | 1 |  | 0
3.1.12 | Ревизия на фибърно уплътнение от вътрешната страна и ремонт или подмяна при необходимост | бр. | 8 |  | 0
3.1.13 | Ревизия на фибърно уплътнение от външната страна и ремонт или подмяна при необходимост | бр. | 8 |  | 0
3.1.14 | Подмяна на дроселиращо устройство на линия за рециркулация на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.1.15 | Ремонт на хидропета на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.1.16 | Подмяна метална гарнитура на напорния капак | бр. | 1 |  | 0
3.1.17 | Почистване на филтри за уплътняващ кондензат | бр. | 3 |  | 0
3.1.18 | Почистване на филтъра на смукателния тръбопровод на ПЕП и подмяна на гарнитурата му | бр. | 3 |  | 0
3.1.19 | Ревизия и ремонт на регулатора за уплътняващ кондензат | бр. | 2 |  | 0
3.1.20 | Подмяна на водоотбойник и резбова втулка откъм напорна/смукателна страна на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.1.21 | Подмяна уплътнения на предпазните капаци между помпа и междинен вал/отнася се за подмяна на всички уплътнения -комплект /. | бр. | 15 |  | 0
3.1.22 | Подмяна уплътнения на предпазните капаци между междинен вал и ел.двигател. | бр. | 10 |  | 0
3.1.23 | Центровка | бр. | 5 |  | 0
3.1.24 | Ревизия и ремонт на ротор на ПЕП | бр. | 4 |  | 0
3.2. | Маслена система на ПЕП |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | Почистване, ревизия и ремонт на маслоохладител | бр. | 3 |  | 0
3.2.2 | Почистване маслен резервоар на ПЕП | бр. | 2 |  | 0
3.2.3 | Подмяна уплътнение на вала на маслената помпа | бр. | 1 |  | 0
3.2.4 | Ревизия на лагерите на маслена помпа и подмяна | бр. | 1 |  | 0
3.2.5 | Ревизия на съединител на маслена помпа и подмяна | бр. | 1 |  | 0
3.2.6 | Подмяна тампон на съединител на маслена помпа | бр. | 2 |  | 0
3.2.7 | Подмяна на маслоохладител | бр. | 3 |  | 0
3.3. | Кондензаторна група |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Отваряне вратите на кондензатора/за А и Б -1 к-т/ | бр. | 2 |  | 0
3.3.2 | Затваряне вратите на кондензатора/за А и Б -1 к-т/ | бр. | 2 |  | 0
3.3.3 | Отваряне люкове на кондензатора/за А и Б -1 к-т/ | бр. | 3 |  | 0
3.3.4 | Затваряне люкове на кондензатора/за А и Б -1 к-т/ | бр. | 3 |  | 0
3.3.5 | Отстраняване на пропуски по болтове на вратите на кондензаторите | бр. | 5 |  | 0
3.3.6 | Отстраняване на пропуски по парно пространство на компенсаторите и по кондензатосборника посредством заваряване | чч | 48 |  | 0
3.3.7 | Отстраняване на пропуски от тръбите на кондензатор при опресовка по парно пространство / отнася се за еднократно отваряне и отстраняване на целия брой получили се пропуски /. | бр. | 4 |  | 0
3.3.8 | Монтаж и демонтаж на калорифери към люковете на кондензатора | бр. | 4 |  | 0
3.4. | Самоочистващи филтри |  |  |  | 0 | 0
3.4.1 | Ревизия и ремонт на самоочистващ филтър /ФС-1600/ | бр. | 1 |  | 0
3.4.2 | Подмяна съединител на СОФ /ФС-1600/ при констатиране на износване | бр. | 1 |  | 0
3.4.3 | Подмяна вал на СОФ /ФС-1600/при констатиране на износване | бр. | 1 |  | 0
3.4.4 | Подмяна търкалящ лагер на СОФ /ФС-1600/ при констатиране на износване | бр. | 1 |  | 0
3.4.5 | Подмяна на зъбна двойка на СОФ /ФС-1600/при констатиране на износване | бр. | 1 |  | 0
3.4.6 | Подмяна гумени уплътнения на сектор филтърен на СОФ /ФС1600/ | бр. | 1 |  | 0
3.4.7 | Ревизия и почистване отвори на филтърна решетка на СОФ ./ФС1600/ | бр. | 3 |  | 0
3.4.8 | Почистване импулсна линия на СОФ към напорен циркулационен тръбопровод | бр. | 2 |  | 0
3.4.9 | Ревизия и ремонт на мотор-редуктор на СОФ към ФС1600 | бр. | 2 |  | 0
3.4.10 | Регулиране салниково уплътнение на СОФ /ФС1600/ | бр. | 4 |  | 0
3.4.11 | Притягане болтове на фланцово уплътнение на СОФ (комплект)-/ФС1600/ | бр. | 1 |  | 0
3.4.12 | Смазване на лагери на СОФ, на конусна зъбна двойка, на зъбни предавки и лагери на редуктора на СОФ (комплект) | бр. | 3 |  | 0
3.4.13 | Подмяна гарнитура на ревизионния отвор на Филтъра за замърсявания -TAPROGGE | бр. | 1 |  | 0
3.5. | Тръбоочистваща инсталация |  |  |  | 0 | 0
3.5.1 | Почистване дренажни линии на топкосъбираща камера (топкосъбирач) | бр. | 4 |  | 0
3.5.2 | Подмяна уплътнение на люк на топкосъбираща камера | бр. | 2 |  | 0
3.5.3 | Подмяна сферичен кран на дренажна линия на топкосъбираща камера | бр. | 1 |  | 0
3.5.4 | Почистване решетките на сливен циркулационен тръбопровод (пеперуда).Смазване на задвижващия механизъм. | бр. | 2 |  | 0
3.5.5 | Ревизия и ремонт на решетките на сливен циркулационен тръбопровод (пеперуда) | бр. | 2 |  | 0
3.5.6 | Смазване възли към решетките на мрежест филтър- смазване предвижващ механизъм, конична зъбна предавка, предавка на многооборотния задвижващ механизъм, изключване и сигнализиращо устройство на многооборотния 3М.Проверка: стегнатост на съединенията, гуменото покритие на вътрешната част на корпуса, правилното положение на решетките - към система топкоочистваща инсталация TAPROGGE | бр. | 2 |  | 0
3.5.7 | Ревизия и ремонт на механизъм за управление на решетка на сливен циркулационен тръбопровод (пеперуда) | бр. | 1 |  | 0
3.5.8 | Подмяна на кран Ду80/100 на ТОИ | бр. | 1 |  | 0
3.5.9 | Подмяна уплътнение на стержен за кран Ду80/100 на ТОИ | бр. | 1 |  | 0
3.5.10 | Ремонт стержен на кран Ду80/100 на ТОИ | бр. | 1 |  | 0
3.5.11 | Подмяна гарнитура на капак на тройник за визуално наблюдение | бр. | 2 |  | 0
3.5.12 | Ремонт на топкоочистваща помпа | бр. | 2 |  | 0
3.5.13 | Подмяна салниково уплътнение / набивки или фибърно уплътнение/ на топкоочистваща помпа. | бр. | 6 |  | 0
3.5.14 | Почистване дренажни линии от топкоочистваща помпа | бр. | 9 |  | 0
3.5.15 | Подмяна почистващи топчета в топкосъбирачите на кондензатор А и Б | бр. | 44 |  | 0
3.6. | Тръбопроводи |  |  |  | 0 | 0
3.6.1 | Отстраняване на пропуск по тръбопровод посредством заваряване: |  |  |  | 0
3.6.1.1 | Заварка на тръба или коляно до Ø 28 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.2 | Заварка на тръба или коляно Ø 32x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.3 | Заварка на тръба или коляно Ø 42x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.4 | Заварка на тръба или коляно Ø 50x5 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.5 | Заварка на тръба или коляно Ø 57x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.6 | Заварка на тръба или коляно Ø 63x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.7 | Заварка на тръба или коляно Ø 76x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.8 | Заварка на тръба или коляно Ø 89x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.9 | Заварка на тръба или коляно Ø 108x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.10 | Заварка на тръба или коляно Ø 133x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.11 | Заварка на тръба или коляно Ø 159x4 | бр. | 5 |  | 0
3.6.1.12 | Заварка на тръба или коляно Ø 159x8 | бр. | 5 |  | 0
3.6.2 | Подмяна участък от тръбопровод чрез заваряване /подмяна тръба/: |  |  |  | 0
3.6.2.1 | Подмяна тръба Ф28x4 | М | 15 |  | 0
3.6.2.2 | Подмяна тръба Ф32x4 | М | 20 |  | 0
3.6.2.3 | Подмяна тръба Ф42x4 | М | 20 |  | 0
3.6.2.4 | Подмяна тръба Ф50x5 | М | 15 |  | 0
3.6.2.5 | Подмяна тръба Ф57x4 | М | 25 |  | 0
3.6.2.6 | Подмяна тръба Ф63x4 | М | 10 |  | 0
3.6.2.7 | Подмяна тръба Ф76x4 | М | 15 |  | 0
3.6.2.8 | Подмяна тръба Ф76x10 | М | 10 |  | 0
3.6.2.9 | Подмяна тръба Ф89x4 | М | 20 |  | 0
3.6.2.10 | Подмяна тръба Ф108x4 | М | 25 |  | 0
3.6.2.11 | Подмяна тръба Ф133x4 | М | 15 |  | 0
3.6.2.12 | Подмяна тръба Ф159x4 | М | 20 |  | 0
3.6.2.13 | Подмяна тръба Ф159x8 | М | 3 |  | 0
3.6.2.14 | Подмяна тръба Ф219x20 | М | 2 |  | 0
3.6.2.15 | Подмяна тръба Ф273x20 | М | 2 |  | 0
3.6.2.16 | Подмяна тръба Ф325x24 | М | 2 |  | 0
3.6.3 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение (тръбопровод/тръбопровод, тръбопровод/арматура) |  |  |  | 0
3.6.3.1 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 10 | бр. | 1 |  | 0
3.6.3.2 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 20 | бр. | 15 |  | 0
3.6.3.3 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 50 | бр. | 25 |  | 0
3.6.3.4 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 65 | бр. | 26 |  | 0
3.6.3.5 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 100 | бр. | 15 |  | 0
3.6.3.6 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 150 | бр. | 6 |  | 0
3.6.3.7 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 200 | бр. | 7 |  | 0
3.6.3.8 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 225 | бр. | 5 |  | 0
3.6.3.9 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 300 | бр. | 5 |  | 0
3.6.3.10 | Подмяна гарнитура на фланцово съединение тр-д Ду 400 | бр. | 6 |  | 0
3.6.4 | Подмяна колена по тръбопровод чрез заваряване: |  |  |  | 0
3.6.4.1 | Подмяна коляно Ф28x4 | бр. | 8 |  | 0
3.6.4.2 | Подмяна коляно Ф32x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.3 | Подмяна коляно Ф42x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.4 | Подмяна коляно Ф50x5 | бр. | 8 |  | 0
3.6.4.5 | Подмяна коляно Ф57x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.6 | Подмяна коляно Ф63x4 | бр. | 10 |  | 0
3.6.4.7 | Подмяна коляно Ф76x4 | бр. | 10 |  | 0
3.6.4.8 | Подмяна коляно Ф76x10 | бр. | 5 |  | 0
3.6.4.9 | Подмяна коляно Ф89x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.10 | Подмяна коляно Ф108x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.11 | Подмяна коляно Ф133x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.12 | Подмяна коляно Ф159x4 | бр. | 14 |  | 0
3.6.4.13 | Подмяна коляно Ф159x8 | бр. | 4 |  | 0
3.7. | Вентили |  |  |  | 0 | 0
3.7.1. | Подмяна актуатор /редуктор/ DREHMO на вентил: |  |  |  | 0
3.7.1.1 | Подмяна актуатор /редуктор/ DREHMO на вентил Ду 20, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.7.1.2 | Подмяна актуатор /редуктор/ DREHMO на вентил Ду 50, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.7.1.3 | Подмяна актуатор /редуктор/ DREHMO на вентил Ду 65, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.7.2 | Подмяна на салниково уплътнение |  |  |  | 0
3.7.2.1 | Подмяна на салниково уплътнение Ду 10, Ру 230 | бр. | 3 |  | 0
3.7.2.2 | Подмяна на салниково уплътнение Ду 20, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.7.2.3 | Подмяна на салниково уплътнение Ду 50, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.7.2.4 | Подмяна на салниково уплътнение Ду 65, Ру 230 | бр. | 3 |  | 0
3.7.3 | Ремонт на вентил |  |  |  | 0
3.7.3.1 | Ремонт на вентил Ду 10, Ру 230 | бр. | 7 |  | 0
3.7.3.2 | Ремонт на вентил Ду 20, Ру 230 | бр. | 15 |  | 0
3.7.3.3 | Ремонт на вентил Ду 50, Ру 230 | бр. | 12 |  | 0
3.7.3.4 | Ремонт на вентил Ду 65, Ру 230 | бр. | 6 |  | 0
3.7.4 | Подмяна на вентил със сварна връзка |  |  |  | 0
3.7.4.1 | Подмяна на вентил със сварна връзка Ду 10, Ру 230 | бр. | 5 |  | 0
3.7.4.2 | Подмяна на вентил със сварна връзка Ду 20, Ру 230 | бр. | 8 |  | 0
3.7.4.3 | Подмяна на вентил със сварна връзка Ду 50, Ру 230 | бр. | 4 |  | 0
3.7.4.4 | Подмяна на вентил със сварна връзка Ду 65, Ру 230 | бр. | 4 |  | 0
3.8 | Задвижки |  |  |  | 0 | 0
3.8.1. | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка: |  |  |  | 0
3.8.1.1 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 100, Ру 10 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.2 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 150, Ру 10 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.3 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 150, Ру 25 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.4 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 200, Ру 25 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.5 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 225, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.6 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 250, Ру 25 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.7 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 250, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.8 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 300, Ру 10 | бр. | 1 |  | 0
3.8.1.9 | Подмяна актуатор DREHMO на задвижка Ду 400, Ру 16 | бр. | 1 |  | 0
3.8.2. | Подмяна на салниково уплътнение на задвижка |  |  |  | 0
3.8.2.1 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 100, Ру 10 | бр. | 3 |  | 0
3.8.2.2 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 150, Ру 10 | бр. | 2 |  | 0
3.8.2.3 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 150, Ру 25 | бр. | 3 |  | 0
3.8.2.4 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 200, Ру 25 | бр. | 4 |  | 0
3.8.2.5 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 225, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.8.2.6 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 250, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.8.2.7 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 250, Ру 25 | бр. | 4 |  | 0
3.8.2.8 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 300, Ру 10 | бр. | 2 |  | 0
3.8.2.9 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 400, Ру 10 | бр. | 4 |  | 0
3.8.2.10 | Подмяна на салниково уплътнение задвижка Ду 400, Ру 16 | бр. | 2 |  | 0
3.8.3. | Подмяна гарнитура на капак на задвижка |  |  |  | 0
3.8.3.1 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 100, Ру 10 | бр. | 3 |  | 0
3.8.3.2 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 150, Ру 10 | бр. | 3 |  | 0
3.8.3.3 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 150, Ру 25 | бр. | 2 |  | 0
3.8.3.4 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 200, Ру 25 | бр. | 2 |  | 0
3.8.3.5 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 250, Ру 25 | бр. | 2 |  | 0
3.8.3.6 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 300, Ру 10 | бр. | 2 |  | 0
3.8.3.7 | Подмяна гарнитура на капак на задвижка Ду 400, Ру 16 | бр. | 6 |  | 0
3.8.4. | Ремонт на задвижка |  |  |  | 0
3.8.4.1 | Ремонт на задвижка Ду 100, Ру 10 | бр. | 4 |  | 0
3.8.4.2 | Ремонт на задвижка Ду 150, Ру 10 | бр. | 1 |  | 0
3.8.4.3 | Ремонт на задвижка Ду 150, Ру 25 | бр. | 1 |  | 0
3.8.4.4 | Ремонт на задвижка Ду 200, Ру 25 | бр. | 4 |  | 0
3.8.4.5 | Ремонт на задвижка Ду 225, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.8.4.6 | Ремонт на задвижка Ду 250, Ру 230 | бр. | 2 |  | 0
3.8.4.7 | Ремонт на задвижка Ду 250, Ру 25 | бр. | 4 |  | 0
3.8.4.8 | Ремонт на задвижка Ду 300, Ру 10 | бр. | 2 |  | 0
3.8.4.9 | Ремонт на задвижка Ду 400, Ру 16 | бр. | 3 |  | 0
3.8.4.10 | Ремонт на задвижка ДУ 50 Pу 10 | бр. | 6 |  | 0
3.8.5. | Подмяна на задвижка с фланцова връзка |  |  |  | 0
3.8.5.1 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 100, Ру 10 | бр. | 8 |  | 0
3.8.5.2 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 150, Ру 10 | бр. | 1 |  | 0
3.8.5.3 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 150, Ру 25 | бр. | 1 |  | 0
3.8.5.4 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 200, Ру 25 | бр. | 2 |  | 0
3.8.5.5 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 250, Ру 25 | бр. | 3 |  | 0
3.8.5.6 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 300, Ру 10 | бр. | 1 |  | 0
3.8.5.7 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка Ду 400, Ру 16 | бр. | 6 |  | 0
3.8.5.8 | Подмяна на задвижка с фланцова връзка ДУ 50 Pу 10 | бр. | 6 |  | 0
3.8.6. | Подмяна на задвижка със сварна връзка |  |  |  | 0
3.8.6.1 | Подмяна на задвижка със сварна връзка Ду 225, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.8.6.2 | Подмяна на задвижка със сварна връзка Ду 250, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.9. | Възвратни клапани |  |  |  | 0 | 0
3.9.1 | Подмяна гарнитура на капак възвратен клапан Ду 65, Ру 230 | бр. | 1 |  | 0
3.9.2 | Ремонт на възвратен клапан Ду 65, Ру 230 | бр. | 6 |  | 0
3.9.3 | Подмяна на възвратен клапан Ду 65, Ру 230 | бр. | 3 |  | 0
3.9.4 | Ремонт на възвратен клапана Ду 200,Ру 25 | бр. | 2 |  | 0
3.10. | Цялостен ремонт на Питателна електропомпа (ПЕП) |  |  |  | 0 | 0
Отделно от стандартните ремонтни дейности по текущата поддръжка, изброени в т. 3.1, в редки случаи и аварийни ситуации може да се наложи извършването на някои от следните процедури:
3.10.1. | Разглобяване на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.10.2. | Демонтаж и монтаж на ротор на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.10.3. | Ревизия и ремонт на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.10.4. | Сглобяване на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.10.5. | Ревизия и ремонт на междинен вал на ПЕП | бр. | 1 |  | 0
3.11. | Циркулационна помпа |  |  |  | 0 | 0
3.11.1. | Спускане на савака | бр. | 4 |  | 0
3.11.2. | Дрениране на маслото на лагерите | бр. | 2 |  | 0
3.11.3. | Демонтиране на охлаждащите тръбопроводи | бр. | 3 |  | 0
3.11.4. | Демонтиране на горния капак на ел.двигателя, работните опорни колодки и изваждане на упорния лагер | бр. | 1 |  | 0
3.11.5. | Демонтиране охлаждащите серпентини на горния лагер на ел.двигателя | бр. | 4 |  | 0
3.11.6. | Сваляне капака на долния лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.7. | Демонтиране на ротора и на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.8. | Демонтиране статора на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.9. | Разкуплиране и демонтиране на междинния вал | бр. | 1 |  | 0
3.11.10. | Демонтиране горния лагер на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.11. | Демонтиране долния лагер на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.12. | Изваждане на работната камера /сферата/ | бр. | 1 |  | 0
3.11.13. | Разглобяване , демонтаж на работното колело и вала на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.14. | Ревизия и ремонт на горен лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.15. | Ревизия и ремонт на долен лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.16. | Ревизия и шабароване опорно - аксиалния лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.17. | Шлайфане долна и горна шийка на ротора на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.18. | Почистване картерите на горен и долен лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.19. | Почистване охлаждащите серпентини на горния лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.20. | Почистване и опресоване охлаждащите серпентини на долния лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.21. | Ревизия , подмяна сегменти и напасване на горния лагер на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.22. | Ревизия , подмяна сегменти и напасване на долния лагер на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.23. | Ревизия на работното колело, проверка шарнирните съединения на въртящите лопатки и предавката на задвижването им | бр. | 1 |  | 0
3.11.24. | Възстановяване смукателен корпус на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.25. | Възстановяване шийки на вала на помпата /наплавяне комплект за 2 бр./ | бр. | 2 |  | 0
3.11.26. | Проверка и шлайфане шийките на вала на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.27. | Подмяна горен лагер на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.28. | Подмяна долен лагер на помпата | бр. | 1 |  | 0
3.11.29. | Подмяна гум. уплътнение на горния лагер на помпата | бр. | 4 |  | 0
3.11.30. | Монтиране вала на помпата и работното колело | бр. | 1 |  | 0
3.11.31. | Монтиране на междинния вал | бр. | 1 |  | 0
3.11.32. | Зацепване и проверка на устройството за превъртане на лопатъчния апарат | бр. | 1 |  | 0
3.11.33. | Монтиране и нивелация статора на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.34. | Поставяне опорния лагер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.35. | Монтиране и нивелация ротора на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.36. | Центровка ротора на ел.двигателя спрямо статора и установяване на луфт между ротора и статора-радиално 2,2мм | бр. | 2 |  | 0
3.11.37. | Центроване съединителя на ел.двигателя – доп.рад.биене 0,05мм | бр. | 2 |  | 0
3.11.38. | Проверка и центровка биенето на вала в шийките и извършване на вертикална маятникова центровка | бр. | 2 |  | 0
3.11.39. | Корегиране разточката на горния лагер на помпата, чрез изместване на ел.двигателя. | бр. | 2 |  | 0
3.11.40. | Корегиране разточката на долния лагер на помпата, чрез изместване на долното лагерно тяло | бр. | 2 |  | 0
3.11.41. | Монтиране на работната камера /сферата/ и центроване към работното колело-доп.рад.луфт 2,5мм | бр. | 2 |  | 0
3.11.42. | Монтиране на колодките на долния лагер на ел.двигателя и регулиране на радиалния луфт-доп.0,15-0,20мм | бр. | 1 |  | 0
3.11.43. | Монтиране на охлаждащата серпентина и затваряне долния картер на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.44. | Подмяна набивка на салниците на обр. клапан – /за 2 бр.салника комплект/ | бр. | 4 |  | 0
3.11.45. | Ревизия и ремонт амортисьорите на обратен клапан /Ду 1600 / | бр. | 1 |  | 0
3.11.46. | Монтиране колодките на горния лагер на ел.двигателя и регулиране на радиалния луфт доп.0,15-0,20м | бр. | 1 |  | 0
3.11.47. | Монтиране охлаждащите серпентини на горния лагер на ел.двигателя и затваряне на картера | бр. | 1 |  | 0
3.11.48. | Затваряне капаците на ел.двигателя | бр. | 1 |  | 0
3.11.49. | Подсъединяване на тръбопроводите за охлаждане | бр. | 1 |  | 0
3.11.50. | Наливане на масло в картерите на ел.двигателя | бр. | 2 |  | 0
3.11.51. | Вдигане на савака | бр. | 3 |  | 0
3.11.52. | Подмяна на възвратен клапан ДУ 1600 | бр. | 1 |  | 0
3.11.53. | Отстраняване пропуск/подмяна гарнитура/от прехода към смукателната част на циркулационата помпа | бр. | 1 |  | 0
3.12. | Сливна помпа § Дестилатна помпа |  |  |  | 0 | 0
3.12.1 | Разкуплиране и куплиране съединителите на помпата и ел.двигателя | бр. | 8 |  | 0
3.12.2 | Подмяна набивки на салниково уплътнение | бр. | 20 |  | 0
3.12.3 | Ревизия на лагер | бр. | 12 |  | 0
3.12.4 | Подмяна лагер | бр. | 10 |  | 0
3.12.5 | Подмяна лубрикант на лагер | бр. | 20 |  | 0
3.12.6 | Центровка на помпата с ел.двигателя | бр. | 8 |  | 0
3.12.7 | Ремонт на помпата | бр. | 4 |  | 0
3.12.8 | Подмяна гумени тампони на съединителя/отнася се комплект/ | бр. | 12 |  | 0
3.12.9 | Подмяна палци /комплект/ | бр. | 8 |  | 0
3.12.10 | Подмяна съединител | бр. | 4 |  | 0
3.13. | Ремонт на ограждения,стълби ,площадки |  |  |  | 0 | 0
3.13.1 | Ремонт /възстановяване/на ограждение /парапет/ | л.м. | 25 |  | 0
3.13.2 | Направа на нови огражения/парапети/ | л.м | 25 |  | 0
3.13.3 | Ремонт на стълби | Бр. | 6 |  | 0
3.13.4 | Ремонт на площадка | м² | 20 |  | 0
3.13.5 | Ремонт на бордова ивица на площадката | л.м | 20 |  | 0
3.13.6 | Изграждане на нови площадки | м² | 12 |  | 0
3.13.7 | Подмяна на гидероси на площадките | Бр. | 6 |  | 0
3.14. | Цялостно или частично изработване и монтаж на решетки по канали предназначени за преминаване на хора , лека и тежка механизация. | м² | 16 |  | 0 | 0
3.15. | Допълнителни дейности |  |  |  | 0 | 0
При извършването на определени дейности от настоящия обем, както и евентуално други, невключени в него, "Контур Глобал Оперейшънс България" може да ползва услугите на следните категории персонал на Изпълнителя, като положеният труд се заплаща по установени ценови ставки за човекочас:
3.15.1. | Кранист | чч | 130 |  | 0
3.15.2. | Електрозаварчик | чч | 200 |  | 0
3.15.3. | Газозаварчик | чч | 150 |  | 0
3.15.4. | Стругар | чч | 180 |  | 0
3.15.5. | Монтьор | чч | 350 |  | 0
3.16. | При извършването на определени дейности от настоящия обем, както и евентуално други, невключени в него, "Контур Глобал Оперейшънс България" може да ползва услугите на следните категории персонал на Изпълнителя, като положеният труд се заплаща по установени ценови ставки за човекочас в почивни и празнични дни: |  |  |  | 0 | 0
3.16.1 | Кранист / за почивни и празнични дни / | чч | 20 |  | 0
3.16.2 | Електрозаварчик /за почивни и празнични дни/ | чч | 20 |  | 0
3.16.3 | Газозаварчик /за почивни и празнични дни/ | чч | 20 |  | 0
3.16.4 | Стругар /за почивни и празнични дни/ | чч | 20 |  | 0
3.16.5 | Монтьор /за почивни и празнични дни/ | чч | 20 |  | 0
3.17. | Участие в преработване с маслоочистителна машина на турбинно масло | Бр. | 120 |  | 0 | 0
| Всичко общо: |  |  |  | 0
Обща цена: Словом:.................................................................................................................Лева