## Sheet1
лого на фирмата
/ образец на Ценова оферта с количества за срок от 1 година/ Планирани ремонти, текуща и аварийна поддържка на Димни вентилатори модел Variax тип ANN-2970/1800B
No | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
1.1 | Демонтаж и монтаж на компенсатор след ДВ | бр. | 8 |  | 0
1.2 | Отваряне на люкове на ДВ и Г3 след ДВ | бр. | 48 |  | 0
1.3 | Освобождаване на дифузора от корпуса /избутване в газохода/ | бр. | 8 |  | 0
1.4 | Почистване на тръбопроводи и прибори за налягане /при необходимост - подмяна/за 1 бр.ДВ | бр. | 10 |  | 0
1.5 | Ревизия на маслена станция, почистване, подмяна масла - за 1 бр.ДВ-(ремонтна инструкция) | бр. | 20 |  | 0
1.6 | Ревизия на устройство за подаване на уплътняващ въздух, подмяна филтри - за 1 бр.ДВ | бр. | 10 |  | 0
1.7 | Демонтаж на сервомотор и регулиращ механизъм - комплект, подмяна лагери и гресиране - за 1 бр.ДВ(ремонтна инструкция) | бр. | 4 |  | 0
1.8 | Ремонт на неподвижни направляващи лопатки | бр. | 120 |  | 0
1.9 | Дебелометрия корпус и направляващи лопатки - при необходимост подмяна | бр. | 48 |  | 0
1.10 | Ревизия на лагерен блок(визуална проверка през ревизионния люк) | бр. | 8 |  | 0
1.11 | Монтаж на дифузора към корпус | бр. | 8 |  | 0
1.12 | Монтаж на сервомотор и регулиращ механизъм, центровка ъгли на лопатки | бр. | 4 |  | 0
1.13 | Центровка ъгли на лопатки | бр. | 8 |  | 0
1.14 | Затваряне на люкове на ДВ и Г3 след ДВ | бр. | 48 |  | 0
1.15 | Ревизия, при необходимост подмяна на хидравличен цилиндър,вкл. центровка | бр. | 4 |  | 0
1.16 | Подмяна на лагери на лопатки /комплект/(ремонтна инструкция) | Компл. | 3 |  | 0
1.17 | Смяна на плъзгащи втулки в главината(ремонтна инструкция) | Компл. | 3 |  | 0
1.18 | Подмяна масло на главина(ремонтна инструкция) | бр. | 3 |  | 0
1.19 | Проверка ниво на масло в главина и доливане | бр. | 5 |  | 0
1.20 | Демонтаж и монтаж на лопатки /комплект/(ремонтна инструкция) | Компл. | 3 |  | 0
1.21 | Ревизия(подмяна) на блок за хидравлично регулиране, вкл. ценровка | бр. | 4 |  | 0
1.22 | Демонтаж и монтаж на главина(ремонтна инструкция) | бр. | 4 |  | 0
1.23 | Демонтаж и монтаж на лагерен блок(ремонтна инструкция) | бр. | 2 |  | 0
1.24 | Подмяна лагери на лагерен блок(ремонтна инструкция) | Компл. | 2 |  | 0
1.25 | Центровка на лагерен блок с главина към корпус(ремонтна инструкция) | бр. | 2 |  | 0
1.26 | Центровка на ел. двигател към лагерен блок | бр. | 2 |  | 0
1.27 | Ремонт на регулиращ механизъм (чертеж 1-118499 -0 и ремонтна инструкция) | бр. | 8 |  | 0
1.28 | Ревизия на фундаментни болтове(ремонтна инструкция)за 1 бр. Димен вентилатор | бр. | 8 |  | 0
1.29 | Подмяна на хидравлични маркучи- комплект | бр. | 8 |  | 0
1.30 | Подмяна на масло на редуктори(актуатори) | бр. | 16 |  | 0
1.31 | Участие в баланс на главина(ремонтна инструкция) | бр. | 6 |  | 0
1.32 | Подмяна на хидравлични маркучи високо налягане- комплект | бр. | 8 |  | 0
1.33 | Подмяна на въртящо се уплътнение (ремонтна инструкция) | бр. | 6 |  | 0
1.34 | Ревизия и ремонт на демфери. | бр. | 10 |  | 0
1.35 | Ревизия и ремонт на текстилен компенсатор | м. | 5 |  | 0
1.36 | Подмяна на текстилен компенсатор след дифузор на Димен вентилатор | бр. | 2 |  | 0
1.37 | Подмяна на текстилен компенсатор трaкт Г 3 | бр. | 2 |  | 0
1.38 | Подмяна на въздушни филтри на охлаждане на маслостанция на ДВ | бр. | 48 |  | 0
1.39 | Подмяна на въздушни филтри на вентилатори уплътняващ въздух на ДВ | бр. | 48 |  | 0
1.40 | Подмяна на маслени филтри (комплект) в маслостанция | бр. | 16 |  | 0
1.41 | Демонтаж и монтаж на преход между дифузор и корпус на ДВ | бр. | 8 |  | 0
Общо за т.1: |  |  |  |  | 0
За работни операции не споменати в Техническата спецификация от понеделник до петък |  |  |  |  | 0
2.1 | Технически ръководител | ч/ч | 16 |  | 0
2.2 | Монтьор | ч/ч | 72 |  | 0
2.3 | Ел.заварчик | ч/ч | 16 |  | 0
2.4 | Оксиженист | ч/ч | 16 |  | 0
в почивен ден : събота и / или неделя |  |  |  |  | 0
2.5 | Технически ръководител | ч/ч | 8 |  | 0
2.6 | Монтьор | ч/ч | 8 |  | 0
2.7 | Ел. заварчик | ч/ч | 8 |  | 0
2.8 | Оксиженист | ч/ч | 8 |  | 0
в почивен ден : национален празник |  |  |  |  | 0
2.9 | Технически ръководител | ч/ч | 8 |  | 0
2.10 | Монтьор | ч/ч | 8 |  | 0
2.11 | Ел. заварчик | ч/ч | 8 |  | 0
2.12 | Оксиженист | ч/ч | 8 |  | 0
Общо за т. 2 |  |  |  |  | 0
| Общо: т.1+ т.2 |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/