## 4gr.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | IV Група: Ремонт на ППС лава част. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-130. От точка 30.04.01 до точка 30.04.44 |  |  |  | 0
30.04.01. | 30HFB10AF001 | 30HFB10AF001_Дозатор сурови въглища-10 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.01.01 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Почистване и измиване на ДСВ. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.02 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.03 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.04 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители.редуктор/редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.05 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.06 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
30.04.01.07 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. | 5 | бр. |  | 0
30.04.01.08 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
30.04.01.09 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.10 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.11 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.12 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.13 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.14 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъно. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.15 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
30.04.01.16 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди | 4 | бр. |  | 0
30.04.01.17 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 5 | бр. |  | 0
30.04.01.18 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.19 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.20 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.21 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.22 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна палцови съединители.ел.двигател редуктор | 2 | бр. |  | 0
30.04.01.23 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна палцови съединители редуктор/редуктор. | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.24 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна лагери на валове | 2 | бр. |  | 0
30.04.01.25 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна уплътняващи капаци | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.26 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.01.27 |  | 30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.02. | 30HFB10AF002 | 30HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/ |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.02.01 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.02 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.03 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.04 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
30.04.02.05 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.06 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбни съединители. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.07 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.08 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.09 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
30.04.02.10 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 10 | м. |  | 0
30.04.02.11 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 10 | бр. |  | 0
30.04.02.12 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.13 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 7 | м² |  | 0
30.04.02.14 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 5 | м² |  | 0
30.04.02.15 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.02.16 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.02.17 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на валовете и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
30.04.02.18 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
30.04.02.19 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.20 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
30.04.02.21 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.22 |  | 30HFB10AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.23 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.24 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.02.25 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна на палцов съединител. | 2 | бр. |  | 0
30.04.02.26 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна зъбни съединители. | 2 | бр. |  | 0
30.04.02.27 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.28 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна кръгли люкове | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.29 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна капаци странични | 1 | бр. |  | 0
30.04.02.30 |  | 30HFB10AF002_ПСВ Подмяна редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.03. | 30HFB20AF001 | 30HFB20AF001_Дозатор сурови въглища-20 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.03.01 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Почистване и измиване на ДСВ. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.02 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.03 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.04 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители.редуктор/редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.05 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.06 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
30.04.03.07 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. | 5 | бр. |  | 0
30.04.03.08 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
30.04.03.09 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.10 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.11 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.12 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.13 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.14 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъно. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.15 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
30.04.03.16 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди | 4 | бр. |  | 0
30.04.03.17 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 5 | бр. |  | 0
30.04.03.18 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.19 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.20 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.03.21 |  | 30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.04. | 30HFB20AF002 | 30HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/ |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.04.01 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.02 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.03 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.04 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
30.04.04.05 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.06 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбни съединители. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.07 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.08 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.09 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
30.04.04.10 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 10 | м. |  | 0
30.04.04.11 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 10 | бр. |  | 0
30.04.04.12 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.13 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 7 | м² |  | 0
30.04.04.14 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 5 | м² |  | 0
30.04.04.15 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.04.16 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.04.17 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на валовете и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
30.04.04.18 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
30.04.04.19 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.20 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
30.04.04.21 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.22 |  | 30HFB20AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.23 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.04.24 |  | 30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.05. | 30HFB30AF001 | 30HFB30AF001_Дозатор сурови въглища-30 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.05.01 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Почистване и измиване на ДСВ. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.02 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.03 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.04 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители.редуктор/редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.05 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.06 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
30.04.05.07 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. | 5 | бр. |  | 0
30.04.05.08 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
30.04.05.09 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.10 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.11 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.12 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.13 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.14 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъно. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.15 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
30.04.05.16 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди | 4 | бр. |  | 0
30.04.05.17 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 5 | бр. |  | 0
30.04.05.18 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.19 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.20 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.05.21 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.06. | 30HFB30AF002 | 30HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /къс/ |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.06.01 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.02 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.03 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.04 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
30.04.06.05 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.06 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбни съединители. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.07 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.08 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.09 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
30.04.06.10 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 10 | м. |  | 0
30.04.06.11 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 10 | бр. |  | 0
30.04.06.12 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.13 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 7 | м² |  | 0
30.04.06.14 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 5 | м² |  | 0
30.04.06.15 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.06.16 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.06.17 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на валовете и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
30.04.06.18 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
30.04.06.19 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.20 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
30.04.06.21 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.22 |  | 30HFB30AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.23 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.06.24 |  | 30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.07. | 30HFB40AF001 | 30HFB40AF001_Дозатор сурови въглища-40 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.07.01 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Почистване и измиване на ДСВ. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.02 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.03 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители ел.двигател редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.04 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцови съединители.редуктор/редуктор | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.05 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.06 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове. | 6 | бр. |  | 0
30.04.07.07 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. | 5 | бр. |  | 0
30.04.07.08 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа. | 2 | бр. |  | 0
30.04.07.09 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.10 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.11 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.12 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.13 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.14 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъно. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.15 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство | 2 | бр. |  | 0
30.04.07.16 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди | 4 | бр. |  | 0
30.04.07.17 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове. | 5 | бр. |  | 0
30.04.07.18 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.19 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Oбкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.20 |  | 30HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.07.21 |  | 30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.08. | 30HFB40AF002 | 30HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/ |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.08.01 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Почистване и измиване. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.02 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.03 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.04 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000 | 2 | бр. |  | 0
30.04.08.05 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.06 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбни съединители. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.07 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.08 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла). | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.09 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига. | 10 | бр. |  | 0
30.04.08.10 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ) | 10 | м. |  | 0
30.04.08.11 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете. | 10 | бр. |  | 0
30.04.08.12 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.13 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното. | 7 | м² |  | 0
30.04.08.14 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса | 5 | м² |  | 0
30.04.08.15 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.08.16 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на нат. устройство. | 2 | бр. |  | 0
30.04.08.17 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на валовете и подмяна при нужда. | 6 | бр. |  | 0
30.04.08.18 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса | 3 | бр. |  | 0
30.04.08.19 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.20 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100х10. | 15 | м. |  | 0
30.04.08.21 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Центровка | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.22 |  | 30HFB40AF002_ПСВ обкатка на ел двигател | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.23 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.08.24 |  | 30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки | 5 | м² |  | 0
30.04.09. | 30HFC10AJ001 | 30HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.09.01 |  | 30HFC10AJ001_МВ Измиване на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.02 |  | 30HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.03 |  | 30HFC10AJ001_МВ Демонтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.04 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт Уплътнение ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.05 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт Газоразпределително устроиство | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.06 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.07 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част и дъно | 10 | бр. |  | 0
30.04.09.08 |  | 30HFC10AJ001_МВ Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
30.04.09.09 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт Ходова част на врата на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.10 |  | 30HFC10AJ001_МВ Наплавка радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.09.11 |  | 30HFC10AJ001_МВ Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 400 | дм² |  | 0
30.04.09.12 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ревизия на люкове МВ-скоби,канали за набивка | 4 | бр. |  | 0
30.04.09.13 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.14 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен | 11 | м. |  | 0
30.04.09.15 |  | 30HFC10AJ001_МВ Наплавка външен пръстен. | 400 | дм² |  | 0
30.04.09.16 |  | 30HFC10AJ001_МВ Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.17 |  | 30HFC10AJ001_МВ Мелница - въглища рециркулация / клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.18 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт на течката. | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.19 |  | 30HFC10AJ001_МВ Сепаратор ремонт(корпус и бронировка) | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.20 |  | 30HFC10AJ001_МВ подмяна на бронировка срещу сепарираща(регулираща) калапа | 10 | бр. |  | 0
30.04.09.21 |  | 30HFC10AJ001_МВ ремонт/подмяна на задвижване на сепарираща(регулираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.22 |  | 30HFC10AJ001_МВ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.23 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт на Лагерен блок (вземане на проби от масло,подмяна на масло,почистване на маслени канали и картер,подмяна на уплътнения,ремонт на нивомерни стъкла и сливове и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.24 |  | 30HFC10AJ001_МВ проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.25 |  | 30HFC10AJ001_МВ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.26 |  | 30HFC10AJ001_МВ Монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.27 |  | 30HFC10AJ001_МВ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.28 |  | 30HFC10AJ001_МВ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.29 |  | 30HFC10AJ001_МВ Отстраняване на пропуски по плътност | 2 | бр. |  | 0
30.04.09.30 |  | 30HFC10AJ001_МВ Въвеждане в експлоатация на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.31 |  | 30HFC10AJ001_МВ Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.09.32 |  | 30HFC10AJ001_МВ Врата-подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.09.33 |  | 30HFC10AJ001_МВ Врата-заваряване на армировка | 15 | м. |  | 0
30.04.09.34 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.35 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 25 | к-т |  | 0
30.04.09.36 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
30.04.09.37 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 26 | бр. |  | 0
30.04.09.38 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 5 | м² |  | 0
30.04.09.39 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.09.40 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна брони - малък трапец . | 20 | бр. |  | 0
30.04.09.41 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна брони - голям трапец. | 20 | бр. |  | 0
30.04.09.42 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна бронировка на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/ | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.43 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт на масленна система на лагерен блок.След ремонта -хидравличен тест. | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.44 |  | 30HFC10AJ001_МВ Почистване и ремонт на маслоохладители | 2 | бр. |  | 0
30.04.09.45 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.09.46 |  | 30HFC10AJ001_МВ Подмяна на спирателни кранове на охлаждане на МВ | 2 | бр. |  | 0
30.04.09.47 |  | 30HFC10AJ001_МВ подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 5 | м. |  | 0
30.04.09.48 |  | 30HFC10AJ001_МВ Ремонт на стълби,площадки и парапети | 10 | м² |  | 0
30.04.10. | 30HFC20AJ001 | 30HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.10.01 |  | 30HFC20AJ001_МВ Измиване на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.02 |  | 30HFC20AJ001_МВ Дефектовка на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.03 |  | 30HFC20AJ001_МВ Демонтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.04 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт Уплътнение ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.05 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт Газоразпределително устроиство | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.06 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.07 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част и дъно | 10 | бр. |  | 0
30.04.10.08 |  | 30HFC20AJ001_МВ Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
30.04.10.09 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт Ходова част на врата на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.10 |  | 30HFC20AJ001_МВ Наплавка радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.10.11 |  | 30HFC20AJ001_МВ Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 400 | дм² |  | 0
30.04.10.12 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ревизия на люкове МВ-скоби,канали за набивка | 4 | бр. |  | 0
30.04.10.13 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.14 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен | 11 | м. |  | 0
30.04.10.15 |  | 30HFC20AJ001_МВ Наплавка външен пръстен. | 400 | дм² |  | 0
30.04.10.16 |  | 30HFC20AJ001_МВ Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.17 |  | 30HFC20AJ001_МВ Мелница - въглища рециркулация / клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.18 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт на течката. | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.19 |  | 30HFC20AJ001_МВ Сепаратор ремонт(корпус и бронировка) | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.20 |  | 30HFC20AJ001_МВ подмяна на бронировка срещу сепарираща(регулираща) калапа | 10 | бр. |  | 0
30.04.10.21 |  | 30HFC20AJ001_МВ ремонт/подмяна на задвижване на сепарираща(регулираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.22 |  | 30HFC20AJ001_МВ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.23 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт на Лагерен блок (вземане на проби от масло,подмяна на масло,почистване на маслени канали и картер,подмяна на уплътнения,ремонт на нивомерни стъкла и сливове и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.24 |  | 30HFC20AJ001_МВ проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.25 |  | 30HFC20AJ001_МВ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.26 |  | 30HFC20AJ001_МВ Монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.27 |  | 30HFC20AJ001_МВ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.28 |  | 30HFC20AJ001_МВ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.29 |  | 30HFC20AJ001_МВ Отстраняване на пропуски по плътност | 2 | бр. |  | 0
30.04.10.30 |  | 30HFC20AJ001_МВ Въвеждане в експлоатация на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.31 |  | 30HFC20AJ001_МВ Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.10.32 |  | 30HFC20AJ001_МВ Врата-подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.10.33 |  | 30HFC20AJ001_МВ Врата-заваряване на армировка | 15 | м. |  | 0
30.04.10.34 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.35 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 25 | к-т |  | 0
30.04.10.36 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
30.04.10.37 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 26 | бр. |  | 0
30.04.10.38 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 5 | м² |  | 0
30.04.10.39 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.10.40 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна брони - малък трапец . | 20 | бр. |  | 0
30.04.10.41 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна брони - голям трапец. | 20 | бр. |  | 0
30.04.10.42 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна бронировка на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/ | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.43 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт на масленна система на лагерен блок.След ремонта -хидравличен тест. | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.44 |  | 30HFC20AJ001_МВ Почистване и ремонт на маслоохладители | 2 | бр. |  | 0
30.04.10.45 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.10.46 |  | 30HFC20AJ001_МВ Подмяна на спирателни кранове на охлаждане на МВ | 2 | бр. |  | 0
30.04.10.47 |  | 30HFC20AJ001_МВ подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 5 | м. |  | 0
30.04.10.48 |  | 30HFC20AJ001_МВ Ремонт на стълби,площадки и парапети | 10 | м² |  | 0
30.04.11. | 30HFC30AJ001 | 30HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.11.01 |  | 30HFC30AJ001_МВ Измиване на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.02 |  | 30HFC30AJ001_МВ Дефектовка на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.03 |  | 30HFC30AJ001_МВ Демонтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.04 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт Уплътнение ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.05 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт Газоразпределително устроиство | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.06 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.07 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част и дъно | 10 | бр. |  | 0
30.04.11.08 |  | 30HFC30AJ001_МВ Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
30.04.11.09 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт Ходова част на врата на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.10 |  | 30HFC30AJ001_МВ Наплавка радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.11.11 |  | 30HFC30AJ001_МВ Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 400 | дм² |  | 0
30.04.11.12 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ревизия на люкове МВ-скоби,канали за набивка | 4 | бр. |  | 0
30.04.11.13 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.14 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен | 11 | м. |  | 0
30.04.11.15 |  | 30HFC30AJ001_МВ Наплавка външен пръстен. | 400 | дм² |  | 0
30.04.11.16 |  | 30HFC30AJ001_МВ Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.17 |  | 30HFC30AJ001_МВ Мелница - въглища рециркулация / клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.18 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт на течката. | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.19 |  | 30HFC30AJ001_МВ Сепаратор ремонт(корпус и бронировка) | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.20 |  | 30HFC30AJ001_МВ подмяна на бронировка срещу сепарираща(регулираща) калапа | 10 | бр. |  | 0
30.04.11.21 |  | 30HFC30AJ001_МВ ремонт/подмяна на задвижване на сепарираща(регулираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.22 |  | 30HFC30AJ001_МВ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.23 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт на Лагерен блок (вземане на проби от масло,подмяна на масло,почистване на маслени канали и картер,подмяна на уплътнения,ремонт на нивомерни стъкла и сливове и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.24 |  | 30HFC30AJ001_МВ проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.25 |  | 30HFC30AJ001_МВ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.26 |  | 30HFC30AJ001_МВ Монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.27 |  | 30HFC30AJ001_МВ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.28 |  | 30HFC30AJ001_МВ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.29 |  | 30HFC30AJ001_МВ Отстраняване на пропуски по плътност | 2 | бр. |  | 0
30.04.11.30 |  | 30HFC30AJ001_МВ Въвеждане в експлоатация на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.31 |  | 30HFC30AJ001_МВ Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.11.32 |  | 30HFC30AJ001_МВ Врата-подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.11.33 |  | 30HFC30AJ001_МВ Врата-заваряване на армировка | 15 | м. |  | 0
30.04.11.34 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.35 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 25 | к-т |  | 0
30.04.11.36 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
30.04.11.37 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 26 | бр. |  | 0
30.04.11.38 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 5 | м² |  | 0
30.04.11.39 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.11.40 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна брони - малък трапец . | 20 | бр. |  | 0
30.04.11.41 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна брони - голям трапец. | 20 | бр. |  | 0
30.04.11.42 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна бронировка на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/ | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.43 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт на масленна система на лагерен блок.След ремонта -хидравличен тест. | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.44 |  | 30HFC30AJ001_МВ Почистване и ремонт на маслоохладители | 2 | бр. |  | 0
30.04.11.45 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.11.46 |  | 30HFC30AJ001_МВ Подмяна на спирателни кранове на охлаждане на МВ | 2 | бр. |  | 0
30.04.11.47 |  | 30HFC30AJ001_МВ подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 5 | м. |  | 0
30.04.11.48 |  | 30HFC30AJ001_МВ Ремонт на стълби,площадки и парапети | 10 | м² |  | 0
30.04.12. | 30HFC40AJ001 | 30HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.12.01 |  | 30HFC40AJ001_МВ Измиване на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.02 |  | 30HFC40AJ001_МВ Дефектовка на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.03 |  | 30HFC40AJ001_МВ Демонтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.04 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт Уплътнение ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже. | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.05 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт Газоразпределително устроиство | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.06 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт на шибър MВ . | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.07 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част и дъно | 10 | бр. |  | 0
30.04.12.08 |  | 30HFC40AJ001_МВ Презаварка на скъсани заваръцни шевове по врата МВ | 10 | м. |  | 0
30.04.12.09 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт Ходова част на врата на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.10 |  | 30HFC40AJ001_МВ Наплавка радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.12.11 |  | 30HFC40AJ001_МВ Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК. | 400 | дм² |  | 0
30.04.12.12 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ревизия на люкове МВ-скоби,канали за набивка | 4 | бр. |  | 0
30.04.12.13 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част) | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.14 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен | 11 | м. |  | 0
30.04.12.15 |  | 30HFC40AJ001_МВ Наплавка външен пръстен. | 400 | дм² |  | 0
30.04.12.16 |  | 30HFC40AJ001_МВ Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.17 |  | 30HFC40AJ001_МВ Мелница - въглища рециркулация / клапа на възврата - ремонт | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.18 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт на течката. | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.19 |  | 30HFC40AJ001_МВ Сепаратор ремонт(корпус и бронировка) | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.20 |  | 30HFC40AJ001_МВ подмяна на бронировка срещу сепарираща(регулираща) калапа | 10 | бр. |  | 0
30.04.12.21 |  | 30HFC40AJ001_МВ ремонт/подмяна на задвижване на сепарираща(регулираща) калапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.22 |  | 30HFC40AJ001_МВ Разкуплиране на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.23 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт на Лагерен блок (вземане на проби от масло,подмяна на масло,почистване на маслени канали и картер,подмяна на уплътнения,ремонт на нивомерни стъкла и сливове и др.) | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.24 |  | 30HFC40AJ001_МВ проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.25 |  | 30HFC40AJ001_МВ Куплиране на ЛБ | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.26 |  | 30HFC40AJ001_МВ Монтаж на работно колело. | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.27 |  | 30HFC40AJ001_МВ Проверка на центровката | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.28 |  | 30HFC40AJ001_МВ Пробно въртене . | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.29 |  | 30HFC40AJ001_МВ Отстраняване на пропуски по плътност | 2 | бр. |  | 0
30.04.12.30 |  | 30HFC40AJ001_МВ Въвеждане в експлоатация на МВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.31 |  | 30HFC40AJ001_МВ Патрубак -подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.12.32 |  | 30HFC40AJ001_МВ Врата-подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.12.33 |  | 30HFC40AJ001_МВ Врата-заваряване на армировка | 15 | м. |  | 0
30.04.12.34 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.35 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В. | 25 | к-т |  | 0
30.04.12.36 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна челни брони на врата на МВ | 32 | бр. |  | 0
30.04.12.37 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК. | 26 | бр. |  | 0
30.04.12.38 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ | 5 | м² |  | 0
30.04.12.39 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна радиални брони охлюв. | 40 | бр. |  | 0
30.04.12.40 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна брони - малък трапец . | 20 | бр. |  | 0
30.04.12.41 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна брони - голям трапец. | 20 | бр. |  | 0
30.04.12.42 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна бронировка на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/ | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.43 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт на масленна система на лагерен блок.След ремонта -хидравличен тест. | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.44 |  | 30HFC40AJ001_МВ Почистване и ремонт на маслоохладители | 2 | бр. |  | 0
30.04.12.45 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.12.46 |  | 30HFC40AJ001_МВ Подмяна на спирателни кранове на охлаждане на МВ | 2 | бр. |  | 0
30.04.12.47 |  | 30HFC40AJ001_МВ подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ | 5 | м. |  | 0
30.04.12.48 |  | 30HFC40AJ001_МВ Ремонт на стълби,площадки и парапети | 10 | м² |  | 0
30.04.13. | 30HFD10BR001 | 30HFD10BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-1 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.13.01 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
30.04.13.02 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
30.04.13.03 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
30.04.13.04 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 5 | м² |  | 0
30.04.13.05 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
30.04.13.06 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Монтаж профили от Х18 Н9Т за защита на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
30.04.13.07 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
30.04.13.08 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Ремонт /подмяна влазни люкове | 2 | бр. |  | 0
30.04.13.09 |  | 30HFD10BR001_ГЗШ Монтаж на люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.13.10 |  | 30HFD10BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.13.11 |  | 30HFD10BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | м² |  | 0
30.04.13.12 |  | 30HFD10BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.13.13 |  | 30HFD10BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
30.04.13.14 |  | 30HFD10BR001_ГЗГ Подмяна на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.14. | 30HFD20BR001 | 30HFD20BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-2 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.14.01 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
30.04.14.02 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
30.04.14.03 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
30.04.14.04 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 5 | м² |  | 0
30.04.14.05 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
30.04.14.06 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Монтаж профили от Х18 Н9Т за защита на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
30.04.14.07 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
30.04.14.08 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Ремонт /подмяна влазни люкове | 2 | бр. |  | 0
30.04.14.09 |  | 30HFD20BR001_ГЗШ Монтаж на люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.14.10 |  | 30HFD20BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.14.11 |  | 30HFD20BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | м² |  | 0
30.04.14.12 |  | 30HFD20BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.14.13 |  | 30HFD20BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
30.04.14.14 |  | 30HFD20BR001_ГЗГ Подмяна на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.15. | 30HFD30BR001 | 30HFD30BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-3 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.15.01 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
30.04.15.02 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
30.04.15.03 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
30.04.15.04 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 5 | м² |  | 0
30.04.15.05 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
30.04.15.06 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Монтаж профили от Х18 Н9Т за защита на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
30.04.15.07 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
30.04.15.08 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Ремонт /подмяна влазни люкове | 2 | бр. |  | 0
30.04.15.09 |  | 30HFD30BR001_ГЗШ Монтаж на люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.15.10 |  | 30HFD30BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.15.11 |  | 30HFD30BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | м² |  | 0
30.04.15.12 |  | 30HFD30BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.15.13 |  | 30HFD30BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
30.04.15.14 |  | 30HFD30BR001_ГЗГ Подмяна на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.16. | 30HFD40BR001 | 30HFD40BR001_Тракт Л - Газозаборни шахти и подаване на горивото - Газозаборна шахта към МВ-4 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.16.01 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях. | 1 | бр. |  | 0
30.04.16.02 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Подмяна носещи елементи на зидарията | 10 | бр. |  | 0
30.04.16.03 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Презаварки скъсани заваръчни шевове | 10 | м. |  | 0
30.04.16.04 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Подмяна обшивка от голям и малък таван на | 5 | м² |  | 0
30.04.16.05 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК.(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи) | 1 | бр. |  | 0
30.04.16.06 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Монтаж профили от Х18 Н9Т за защита на компенсатор. | 10 | м. |  | 0
30.04.16.07 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Ремонт и настройка на подвесна система | 1 | бр. |  | 0
30.04.16.08 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Ремонт /подмяна влазни люкове | 2 | бр. |  | 0
30.04.16.09 |  | 30HFD40BR001_ГЗШ Монтаж на люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.16.10 |  | 30HFD40BR001_ГЗШ Подмяна на полички | 10 | бр. |  | 0
30.04.16.11 |  | 30HFD40BR001_ГЗШ Подмяна на обшивка | 5 | м² |  | 0
30.04.16.12 |  | 30HFD40BR001_ГЗШ Ремонт на течка ПСВ | 1 | бр. |  | 0
30.04.16.13 |  | 30HFD40BR001_ГЗШ Заваряване на армировка за бетон | 10 | м. |  | 0
30.04.16.14 |  | 30HFD40BR001_ГЗГ Подмяна на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.17. | 30HHA10AV001 | 30HHA10AV001_Мазутна горелка 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.17.01 |  | 30HHA10AV001_МГ Дефектовка. | 1 | бр. |  | 0
30.04.17.02 |  | 30HHA10AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.17.03 |  | 30HHA10AV001_МГ ремонт на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.17.04 |  | 30HHA10AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
30.04.17.05 |  | 30HHA10AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.18. | 30HHA11AV001 | 30HHA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.18.01 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.18.02 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.18.03 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.18.04 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.18.05 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.18.06 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.18.07 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.18.08 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.18.09 |  | 30HHA11AV001_ОГ 1 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.19. | 30HHA12AV001 | 30HHA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/ |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.19.01 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.19.02 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.19.03 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.19.04 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.19.05 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.19.06 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.19.07 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.19.08 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.19.09 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.19.10 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.19.11 |  | 30HHA12AV001_ОГ 2 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.20. | 30HHA13AV001 | 30HHA13AV001_Бридова горелка |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.20.01 |  | 30HHA13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.02 |  | 30HHA13AV001_БРГ Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.03 |  | 30HHA13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | м² |  | 0
30.04.20.04 |  | 30HHA13AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
30.04.20.05 |  | 30HHA13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 200 | дм² |  | 0
30.04.20.06 |  | 30HHA13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.07 |  | 30HHA13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.08 |  | 30HHA13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.09 |  | 30HHA13AV001_БРГ Подмяна на пневмат.цилиндър | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.10 |  | 30HHA13AV001_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.20.11 |  | 30HHA13AV001_БРГ Подмяна прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.21. | 30HHA20AV001 | 30HHA20AV001_Мазутна горелка 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.21.01 |  | 30HHA20AV001_МГ Дефектовка. | 1 | бр. |  | 0
30.04.21.02 |  | 30HHA20AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.21.03 |  | 30HHA20AV001_МГ ремонт на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.21.04 |  | 30HHA20AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
30.04.21.05 |  | 30HHA20AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.22. | 30HHA21AV001 | 30HHA21AV001_Прахова Горелка 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.22.01 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.22.02 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.22.03 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.22.04 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.22.05 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.22.06 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.22.07 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.22.08 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.22.09 |  | 30HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.23. | 30HHA22AV001 | 30HHA22AV001_Прахова Горелка 22 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.23.01 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.23.02 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.23.03 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.23.04 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.23.05 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.23.06 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.23.07 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.23.08 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.23.09 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.23.10 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.23.11 |  | 30HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.24. | 30HHA23AV001 | 30HHA23AV001_Прахова Горелка 23 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.24.01 |  | 30HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.02 |  | 30HHA23AV001_БРГ Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.03 |  | 30HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | м² |  | 0
30.04.24.04 |  | 30HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
30.04.24.05 |  | 30HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 200 | дм² |  | 0
30.04.24.06 |  | 30HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.07 |  | 30HHA23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.08 |  | 30HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.09 |  | 30HHA23AV001_БРГ Подмяна на пневмат.цилиндър | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.10 |  | 30HHA23AV001_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.24.11 |  | 30HHA23AV001_БРГ Подмяна прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.25. | 30HHA30AV001 | 30HHA30AV001_Мазутна горелка 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.25.01 |  | 30HHA30AV001_МГ Дефектовка. | 1 | бр. |  | 0
30.04.25.02 |  | 30HHA30AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.25.03 |  | 30HHA30AV001_МГ ремонт на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.25.04 |  | 30HHA30AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
30.04.25.05 |  | 30HHA30AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.26. | 30HHA31AV001 | 30HHA31AV001_Прахова Горелка 31 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.26.01 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.26.02 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.26.03 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.26.04 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.26.05 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.26.06 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.26.07 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.26.08 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.26.06 |  | 30HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.27. | 30HHA32AV001 | 30HHA32AV001_Прахова Горелка 32 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.27.01 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.27.02 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.27.03 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.27.04 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.27.05 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.27.06 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.27.07 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.27.08 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.27.09 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.27.10 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.27.11 |  | 30HHA32AV001_ОГ 2 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.28. | 30HHA33AV001 | 30HHA33AV001_Прахова Горелка 33 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.28.01 |  | 30HHA33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.02 |  | 30HHA33AV001_БРГ Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.03 |  | 30HHA33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | м² |  | 0
30.04.28.04 |  | 30HHA33AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
30.04.28.05 |  | 30HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 200 | дм² |  | 0
30.04.28.06 |  | 30HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.07 |  | 30HHA33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.08 |  | 30HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.09 |  | 30HHA33AV001_БРГ Подмяна на пневмат.цилиндър | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.10 |  | 30HHA33AV001_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.28.11 |  | 30HHA33AV001_БРГ Подмяна прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.29. | 30HHA40AV001 | 30HHA40AV001_Мазутна горелка 40 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.29.01 |  | 30HHA40AV001_МГ Дефектовка. | 1 | бр. |  | 0
30.04.29.02 |  | 30HHA40AV001_МГ Почистване на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.29.03 |  | 30HHA40AV001_МГ ремонт на горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.29.04 |  | 30HHA40AV001_МГ Пара Маз.гор.10-80 | 1 | бр. |  | 0
30.04.29.05 |  | 30HHA40AV001_МГ Въздух горене Маз.гор. ремонт/подмяна на клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.30. | 30HHA41AV001 | 30HHA41AV001_Прахова Горелка 41 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.30.01 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.30.02 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.30.03 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.30.04 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.30.05 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.30.06 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.30.07 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.30.08 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.30.09 |  | 30HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.31. | 30HHA42AV001 | 30HHA42AV001_Прахова Горелка 42 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.31.01 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.31.02 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки | 10 | м. |  | 0
30.04.31.03 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус | 200 | дм² |  | 0
30.04.31.04 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус | 2 | м² |  | 0
30.04.31.05 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Изработка и монтаж на площадка. | 5 | м² |  | 0
30.04.31.06 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.31.07 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.31.08 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.31.09 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.31.10 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.31.11 |  | 30HHA42AV001_ОГ 2 Подмяна клапи по прах | 1 | бр. |  | 0
30.04.32. | 30HHA43AV001 | 30HHA43AV001_Прахова Горелка 43 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.32.01 |  | 30HHA43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея) | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.02 |  | 30HHA43AV001_БРГ Ревизия и Ремонт на влазен люк | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.03 |  | 30HHA43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса | 2 | м² |  | 0
30.04.32.04 |  | 30HHA43AV001_БРГ Презаварка на шевове. | 10 | м. |  | 0
30.04.32.05 |  | 30HHA43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса | 200 | дм² |  | 0
30.04.32.06 |  | 30HHA43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.07 |  | 30HHA43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.08 |  | 30HHA43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене. | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.09 |  | 30HHA43AV001_БРГ Подмяна на пневмат.цилиндър | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.10 |  | 30HHA43AV001_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка | 1 | бр. |  | 0
30.04.32.11 |  | 30HHA43AV001_БРГ Подмяна прахова клапа | 1 | бр. |  | 0
30.04.33. | 30HHE10AA001 | 30HHE10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.33.01 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Измиване на прахоконцентратора(външно). | 1 | бр. |  | 0
30.04.33.02 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.33.03 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Наплавка | 200 | дм² |  | 0
30.04.33.04 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки | 6 | бр. |  | 0
30.04.33.05 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.33.06 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.33.07 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
30.04.33.08 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна завихрящи лопатки прахоконцентратора. | 2 | бр. |  | 0
30.04.33.09 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.33.10 |  | 30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
30.04.34. | 30HHE20AA001 | 30HHE20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.34.01 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Измиване на прахоконцентратора(външно). | 1 | бр. |  | 0
30.04.34.02 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.34.03 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Наплавка | 200 | дм² |  | 0
30.04.34.04 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки | 6 | бр. |  | 0
30.04.34.05 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.34.06 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.34.07 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
30.04.34.08 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна завихрящи лопатки прахоконцентратора. | 2 | бр. |  | 0
30.04.34.09 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.34.10 |  | 30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
30.04.35. | 30HHE30AA001 | 30HHE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.35.01 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Измиване на прахоконцентратора(външно). | 1 | бр. |  | 0
30.04.35.02 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.35.03 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Наплавка | 200 | дм² |  | 0
30.04.35.04 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки | 6 | бр. |  | 0
30.04.35.05 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.35.06 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.35.07 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
30.04.35.08 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна завихрящи лопатки прахоконцентратора. | 2 | бр. |  | 0
30.04.35.09 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.35.09 |  | 30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
30.04.36. | 30HHE40AA001 | 30HHE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
30.04.36.01 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Измиване на прахоконцентратора(външно). | 1 | бр. |  | 0
30.04.36.02 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Ревизия и ремонт прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.36.03 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Наплавка | 200 | дм² |  | 0
30.04.36.04 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки | 6 | бр. |  | 0
30.04.36.05 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.36.06 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори | 4 | бр. |  | 0
30.04.36.07 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя | 1 | бр. |  | 0
30.04.36.08 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна завихрящи лопатки прахоконцентратора. | 2 | бр. |  | 0
30.04.36.09 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора. | 1 | бр. |  | 0
30.04.36.10 |  | 30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване | 1 | бр. |  | 0
30.04.37. | 30HCC10AP001 | 30HCC10AP001_Помпа обдухващи апарати |  |  |  | 0 | 0
30.04.37.01 |  | 30HCC10AP001_Ревизия на помпа кота - 3,5 | 1 | бр. |  | 0
30.04.37.02 |  | 30HCC10AP001_Ремонт на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
30.04.38. | 30HCC10AP002 | 30HCC10AP002_Помпа обдухващи апарати |  |  |  | 0 | 0
30.04.38.01 |  | 30HCC10AP002_Ревизия на помпа кота - 3,5 | 1 | бр. |  | 0
30.04.38.02 |  | 30HCC10AP002_Ремонт на спирателна арматура | 1 | бр. |  | 0
30.04.39. | 30HCC20AT101 | 30HCC20AT101_Обрушващ апарат 10 |  |  |  | 0 | 0
30.04.39.01 |  | 30HCC20AT101_ОС Почистване на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
30.04.39.02 |  | 30HCC20AT101_ОС Ремонт на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
30.04.39.03 |  | 30HCC20AT101_ОС Подмяна назахранващ тръбопровод | 10 | м. |  | 0
30.04.40. | 30HCC30AT101 | 30HCC30AT101_Обрушващ апарат 20 |  |  |  | 0 | 0
30.04.40.01 |  | 30HCC30AT101_ОС Почистване на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
30.04.40.02 |  | 30HCC30AT101_ОС Ремонт на обрушващ апарат | 1 | бр. |  | 0
30.04.40.03 |  | 30HCC30AT101_ОС Подмяна назахранващ тръбопровод | 10 | м. |  | 0
1941-04-30 |  | Технически ръководител | 16 | Ч/Ч |  | 0
1942-04-30 |  | Монтьор | 96 | Ч/Ч |  | 0
1943-04-30 |  | Заварчик | 32 | Ч/Ч |  | 0
1944-04-30 |  | Оксиженист | 32 | Ч/Ч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/