## 10MKA
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка Основен ремонт за 2020г. на Генератор 1 - Тип ТВВ-227,1-2А на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
| KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | Генератор 10МКА00AG001 |  |  |  | 0
10.12.3.1 | 10MKA00AG001 | Замерване на пълно съпротивление Z на ротора на генератора. | 1 | бр. |  | 0
10.12.3.2 | 10MKA00AG001 | ППР на четковия апарат. | 1 | бр. |  | 0
10.12.3.3 | 10MKA00AG001 | Ремонт вентили газов пост PN40/DN25, PN40/DN50. | 16 | бр. |  | 0
10.12.3.4 | 10MKA00AG001 | Ремонт вентили на газоохлаждането PN16/DN100. | 8 | бр. |  | 0
10.12.3.5 | 10MKA00AG001 | Ремонт вентили на генератора – дренажни и изпускателни и обезвъздушителни. | 10 | бр. |  | 0
10.12.3.6 | 10MKA00AG001 | Ревизия на токови трансформатори. | 16 | бр. |  | 0
10.12.3.7 | 10MKA00AG001 | Ревизия на напреженовите трансформатори на генератора. | 9 | бр. |  | 0
10.12.3.8 | 10MKA00AG001 | Демонтаж, почистване, опресоване и монтаж на газоохладители. | 4 | бр. |  | 0
10.12.3.9 | 10MKA00AG001 | Почистване на филтри – магнитен, дестилат основен и дестилат байпас. | 3 | бр. |  | 0
10.12.3.10 | 10MKA00AG001 | Ревизия на връзките на генератора. | 1 | бр. |  | 0
10.12.3.11 | 10MKA00AG001 | Опресовка на генератора. | 1 | бр. |  | 0
10.12.3.12 | 10MKA00AG001 | Работа по човеко часове, не упомената по горе
10.12.3.12.1 | 10MKA00AG002 | Работа на ел. монтьор ниска квалификация | 100 | чч |  | 0
10.12.3.12.2 | 10MKA00AG003 | Работа на ел. монтьор висока квалификация | 50 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/