## 8gr.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 30HA$00-PC489 . Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.От точка 30.08.001 до точка 30.08.152 |  |  |  | 0
30.08.001 | 30HAC31AA101KA01 | 30HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.002 | 30HAC32AA101KA01 | 30HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.003 | 30HAC33AA101KA01 | 30HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.004 | 30HAC34AA101KA01 | 30HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.005 | 30HAN11AA101KA01 | 30HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.006 | 30HAN11AA102KA01 | 30HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.007 | 30HAN21AA101KA01 | 30HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.008 | 30HAN21AA102KA01 | 30HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.009 | 30LAB10AA101KA01 | 30LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.010 | 30LAB11AA101KA01 | 30LAB11AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.011 | 30LAB12AA101KA01 | 30LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.012 | 30LAB20AA101KA01 | 30LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.013 | 30LAB21AA101KA01 | 30LAB21AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.014 | 30LAB22AA101KA01 | 30LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.015 | 30LAB30AA101KA01 | 30LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.016 | 30LAB31AA101KA01 | 30LAB31AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.017 | 30LAB32AA101KA01 | 30LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.018 | 30LAB38AA101KA01 | 30LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.019 | 30LAB38AA104KA01 | 30LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.020 | 30LAB39AA101KA01 | 30LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.021 | 30LAB60AA001KA01 | 30LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.022 | 30LAB60AA101KA01 | 30LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.023 | 30LAB61AA001KA01 | 30LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.024 | 30LAB61AA101KA01 | 30LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.025 | 30LAB62AA101KA01 | 30LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.026 | 30LAB70AA001KA01 | 30LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.027 | 30LAB70AA101KA01 | 30LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.028 | 30LAB71AA001KA01 | 30LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.029 | 30LAB71AA101KA01 | 30LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.030 | 30LAB72AA101KA01 | 30LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.031 | 30LAE20AA001KA01 | 30LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.032 | 30LAE30AA001KA01 | 30LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.033 | 30LAE31AA101KA01 | 30LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.034 | 30LAE50AA001KA01 | 30LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.035 | 30LAE60AA001KA01 | 30LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.036 | 30LAE61AA101KA01 | 30LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.037 | 30LAE70AA101KA01 | 30LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове обща -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.038 | 30LAE70AA102KA01 | 30LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.039 | 30LAE71AA101KA01 | 30LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.040 | 30LAE72AA101KA01 | 30LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.041 | 30LAF10AA101KA01 | 30LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.042 | 30LAF15AA101KA01 | 30LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.043 | 30LAF20AA101KA01 | 30LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.044 | 30LAF30AA101KA01 | 30LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.045 | 30LBA20AA001KA01 | 30LBA20AA001KA01_Ел. вентил дренаж ГПЗ дясно- DN 65 / PN 140 -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.046 | 30LBA20AA101KA01 | 30LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.047 | 30LBA20AA603KA01 | 30LBA20AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.048 | 30LBA21AA001KA01 | 30LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.049 | 30LBA21AA101KA01 | 30LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.050 | 30LBA30AA001KA01 | 30LBA30AA001KA01_Ел. Вентил дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.051 | 30LBA30AA101KA01 | 30LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.052 | 30LBA30AA603KA01 | 30LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.053 | 30LBA30AA701KA01 | 30LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.054 | 30LBA31AA001KA01 | 30LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.055 | 30LBA31AA101KA01 | 30LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.056 | 30LBA41AA001KA01 | 30LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.057 | 30LBA41AA101KA01 | 30LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.058 | 30LBA42AA001KA01 | 30LBA42AA001KA01_Регулираща клапа за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.059 | 30LBA42AA101KA01 | 30LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.060 | 30LBC10AA201KA01 | 30LBC10AA201KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.061 | 30LBC10AA202KA01 | 30LBC10AA202KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.062 | 30LBC10AA203KA01 | 30LBC10AA203KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.063 | 30LBC10AA204KA01 | 30LBC10AA204KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.064 | 30LBC42AA001KA01 | 30LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.065 | 30LBC42AA101KA01 | 30LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.066 | 30LBG41AA201KA01 | 30LBG41AA201KA01_Баланс 1 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.067 | 30LBG41AA202KA01 | 30LBG41AA202KA01_Баланс 2 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.068 | 30LBG41AA203KA01 | 30LBG41AA203KA01_Баланс 3 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.069 | 30LBG80AA201KA01 | 30LBG80AA201KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.070 | 30LBG80AA202KA01 | 30LBG80AA202KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.071 | 30LBG80AA203KA01 | 30LBG80AA203KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.072 | 30LBG80AA204KA01 | 30LBG80AA204KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.073 | 30LBG80AA351KB01 | 30LBG80AA351KB01_Импулсен К-н пред Предпазен Клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.074 | 30LBG80AA352KB01 | 30LBG80AA352KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.075 | 30LBG80AA353KB01 | 30LBG80AA353KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.076 | 30LBG80AA354KB01 | 30LBG80AA354KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.077 | 30LBG85AA201KA01 | 30LBG85AA201KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 200 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.078 | 30LBG85AA351KB01 | 30LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.079 | 30LBG93AA201KA01 | 30LBG93AA201KA01_Предохр.Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.080 | 30LBG93AA351KB01 | 30LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.081 | 30LBG99AA201KA01 | 30LBG99AA201KA01_Предохр.Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 80 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.082 | 30LBH10AA101KA01 | 30LBH10AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.083 | 30LBH12AA101KA01 | 30LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН, № 353A -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.084 | 30LBH20AA101KA01 | 30LBH20AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.085 | 30LCA20AA001KA01 | 30LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.086 | 30LCC40AA101KA01 | 30LCC40AA101KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.087 | 30LCC40AA102KA01 | 30LCC40AA102KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.088 | 30LCC40AA103KA01 | 30LCC40AA103KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.089 | 30MAJ15AA101KA01 | 30MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.090 | 30MAL10AA001KA01 | 30MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.091 | 30MAL10AA701KA01 | 30MAL10AA701KA01_Общ възвратен клапан на дренаже ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.092 | 30MAL11AA101KA01 | 30MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.093 | 30MAL12AA101KA01 | 30MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.094 | 30MAL13AA101KA01 | 30MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.095 | 30MAL14AA101KA01 | 30MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.096 | 30MAL20AA101KA01 | 30MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.097 | 30MAL30AA001KA01 | 30MAL30AA001KA01_Дренаж на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.098 | 30MAL30AA701KA01 | 30MAL30AA701KA01_Възвратен клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.099 | 30MAL31AA101KA01 | 30MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.100 | 30MAL31AA102KA01 | 30MAL31AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКСН 1 и 4-общ -DN 32 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.101 | 30MAL32AA101KA01 | 30MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.102 | 30MAL33AA101KA01 | 30MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.103 | 30MAL33AA102KA01 | 30MAL33AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКСН № 2 и 3-общ -DN 32 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.104 | 30MAL34AA101KA01 | 30MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.105 | 30MAL40AA101KA01 | 30MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 50 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.106 | 30MAL50AA101KA01 | 30MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.107 | 30MAL60AA101KA01 | 30MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.108 | 30MAL81AA001KA01 | 30MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.109 | 30MAL81AA601KA01 | 30MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.110 | 30MAL81AA602KA01 | 30MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.111 | 30MAL81AA603KA01 | 30MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.112 | 30MAL81AA605KA01 | 30MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.113 | 30MAL82AA001KA01 | 30MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.114 | 30MAL82AA601KA01 | 30MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.115 | 30MAL82AA602KA01 | 30MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.116 | 30MAL82AA603KA01 | 30MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.117 | 30MAL82AA605KA01 | 30MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.118 | 30MAL84AA001KA01 | 30MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.119 | 30MAL85AA001KA01 | 30MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.120 | 30PCB30AA001KA01 | 30PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.121 | 30PCB30AA501KA01 | 30PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.122 | 30PCB30AA502KA01 | 30PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.123 | 30PCB31AA001KA01 | 30PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.124 | 30PCB31AA501KA01 | 30PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.125 | 30PCB31AA502KA01 | 30PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.126 | 30PCB32AA001KA01 | 30PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.127 | 30PCB32AA501KA01 | 30PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.128 | 30PCB32AA502KA01 | 30PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.129 | 30PCB33AA001KA01 | 30PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.130 | 30PCB33AA501KA01 | 30PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.131 | 30PCB33AA502KA01 | 30PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.132 | 30PCB34AA001KA01 | 30PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.133 | 30PCB34AA502KA01 | 30PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.134 | 30PCB35AA001KA01 | 30PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.135 | 30PCB35AA501KA01 | 30PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.136 | 30PCB35AA502KA01 | 30PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.137 | 30PCB40AA501KA01 | 30PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.138 | 30PCB40AA502KA01 | 30PCB40AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.139 | 30PCB41AA501KA01 | 30PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.140 | 30PCB41AA502KA01 | 30PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.141 | 30&&& | 30&&_Dn 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.142 | 00LAB30AA501 | 00LAB30AA501KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.143 | 30LAB10AA502 | 30LAB10AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.144 | 30LAB10AA701 | 30LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.145 | 30LAЕ10AA101 | 30LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
30.08.146 | 30_РА | Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
30.08.146.01 |  | 30_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.02 |  | 30_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.03 |  | 30_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.04 |  | 30_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.05 |  | 30_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.06 |  | 30_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.07 |  | 30_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.08 |  | 30_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.09 |  | 30_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
30.08.146.10 |  | 30_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
30.08.147 | 30_ | 30_Технически ръководител | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.08.148 | 30_ | 30_Монтьор | 180 | Ч/Ч |  | 0
30.08.149 | 30_ | 30_Заварчик | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.08.150 | 30_ | 30_Оксиженист | 24 | Ч/Ч |  | 0
30.08.151 | 30_ | 30_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
30.08.152 | 30_ | 30_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  |  |  | Общо: |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/