## Sheet1
ЦЕНОВА ЛИСТА За участие в процедура с реф.№ 81-125-14 с предмет: Аварийна и текуща поддръжка на нагревни повърхности , тръбопроводи и тръбопроводна арматура, и подгреватели турбинна част
1. | Ремонтни дейности по нагревни повърхности, тръбопроводи и паропроводи
№ | ВИД НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ | Мярка | Очаквано количество | Ед. цена | Обща цена
1.001 | Подмяна на тръба Ø 21х3 | м | 150 |  | 0
1.002 | Подмяна на тръба Ø 28х4 | м | 200 |  | 0
1.003 | Подмяна на тръба Ø 32х5 | м | 350 |  | 0
1.004 | Подмяна на тръба Ø 42х4 | м | 35 |  | 0
1.005 | Подмяна на тръба Ø 45,5х5 | м | 10 |  | 0
1.006 | Подмяна на тръба Ø 50х5 | м | 50 |  | 0
1.007 | Подмяна на тръба Ø 60х5 | м | 150 |  | 0
1.008 | Подмяна на тръба Ø 76х10 | м | 120 |  | 0
1.009 | Подмяна на тръба Ø 89х10 | м | 20 |  | 0
1.010 | Подмяна на тръба Ø 108х10 | м | 10 |  | 0
1.011 | Подмяна на тръба Ø 133х16 | м | 2 |  | 0
1.012 | Подмяна на тръба Ø 133х13 | м | 15 |  | 0
1.013 | Подмяна на тръба Ø 168х15 | м | 2 |  | 0
1.014 | Подмяна на тръба Ø 245х40 | м | 2 |  | 0
1.015 | Подмяна на тръба Ø 273х25 | м | 2 |  | 0
1.016 | Подмяна на тръба Ø 273х40 | м | 2 |  | 0
1.017 | Подмяна на тръба Ø 325х38 | м | 2 |  | 0
1.018 | Подмяна на тръба Ø 377х17 | м | 3 |  | 0
1.019 | Подмяна на тръба Ø 426х18 | м | 3 |  | 0
1.020 | Подмяна на тръба Ø 465х18 | м | 2 |  | 0
1.021 | Подмяна на тръба Ø 600х10 | м | 2 |  | 0
1.022 | Подмяна на тръба Ø 76х4 | м | 10 |  | 0
1.023 | Подмяна на тръба Ø 89х4 | м | 15 |  | 0
1.024 | Подмяна на тръба Ø 108х4 | м | 10 |  | 0
1.025 | Подмяна на тръба Ø 133х6 | м | 10 |  | 0
1.026 | Подмяна на тръба Ø 159х8 | м | 80 |  | 0
1.027 | Подмяна на тръба Ø 219х8 | м | 10 |  | 0
1.028 | Подмяна на тръба Ø 273х10 | м | 2 |  | 0
1.029 | Подмяна на тръба Ø 325х10 | м | 150 |  | 0
1.030 | Демонтаж на стари тръбопроводи и въздуховоди | кг | 3000 |  | 0
1.031 | Ремонт на парапети | м | 200 |  | 0
1.032 | Монтаж на бордова ивица | м | 150 |  | 0
1.033 | Ремонт на площадки | м2 | 150 |  | 0
1.034 | Изработване и монтаж на площадкa | м2 | 30 |  | 0
1.035 | Демонтаж и монтаж на обшивка | м2 | 50 |  | 0
1.036 | Зачистване на тръба , коляно или задвижка | см2 | 10000 |  | 0
1.037 | Монтаж и демонтаж на мобилно скеле | м3 | 50 |  | 0
1.038 | Изрубване на пукнатина | см2 | 500 |  | 0
1.039 | Завяряване на пукнатина | см2 | 200 |  | 0
1.040 | Отстраняване на пропуски на тръба чрез наплавка | см2 | 1500 |  | 0
1.041 | Подмяна на коляно Ø 21х4 | бр. | 20 |  | 0
1.042 | Подмяна на коляно Ø 28х4 | бр. | 20 |  | 0
1.043 | Подмяна на коляно Ø 32х4 | бр. | 50 |  | 0
1.044 | Подмяна на коляно Ø 32х5 | бр. | 20 |  | 0
1.045 | Подмяна на коляно Ø 42х4 | бр. | 5 |  | 0
1.046 | Подмяна на коляно Ø 45,5х5 | бр. | 3 |  | 0
1.047 | Подмяна на коляно Ø 50х5 | бр. | 30 |  | 0
1.048 | Подмяна на коляно Ø 60х5 | бр. | 30 |  | 0
1.049 | Подмяна на петлик Ø 32х4 | бр. | 3 |  | 0
1.050 | Подмяна коляно Ø 76х10 | бр. | 10 |  | 0
1.051 | Подмяна коляно Ø 89х10 | бр. | 10 |  | 0
1.052 | Подмяна на коляно Ø 108х10 | бр. | 5 |  | 0
1.053 | Подмяна на коляно Ø 133х13 | бр. | 3 |  | 0
1.054 | Подмяна на коляно Ø 168х15 | бр. | 5 |  | 0
1.055 | Подмяна на коляно Ø 245х40 | бр. | 1 |  | 0
1.056 | Подмяна на коляно Ø 273х40 | бр. | 1 |  | 0
1.057 | Подмяна на коляно Ø 325х38 | бр. | 1 |  | 0
1.058 | Подмяна на коляно Ø 377х17 | бр. | 1 |  | 0
1.059 | Подмяна на коляно Ø 426х18 | бр. | 1 |  | 0
1.060 | Подмяна на коляно Ø 465х18 | бр. | 1 |  | 0
1.061 | Подмяна на коляно Ø 76х4 | бр. | 5 |  | 0
1.062 | Подмяна на коляно Ø 89х4 | бр. | 2 |  | 0
1.063 | Подмяна на коляно Ø 108х4 | бр. | 2 |  | 0
1.064 | Подмяна на коляно Ø 133х6 | бр. | 2 |  | 0
1.065 | Подмяна на коляно Ø 159х8 | бр. | 10 |  | 0
1.066 | Подмяна на коляно Ø 219х8 | бр. | 2 |  | 0
1.067 | Подмяна на коляно Ø 273х10 | бр. | 2 |  | 0
1.068 | Подмяна на коляно Ø 325х10 | бр. | 20 |  | 0
1.069 | Заварка на тръба или коляно до Ø 28 СТ 20 | бр. | 60 |  | 0
1.070 | Заварка на тръба или коляно до Ø 28 СТ 12Х1МФ | бр. | 30 |  | 0
1.071 | Заварка на тръба или коляно до Ø 28 СТ Х18Н12Т | бр. | 25 |  | 0
1.072 | Заварка на тръба или коляно Ø 32х4 СТ 20 | бр. | 400 |  | 0
1.073 | Заварка на тръба или коляно Ø 32х 4 СТ 12Х1МФ | бр. | 50 |  | 0
1.074 | Заварка на тръба или коляно Ø 32х4 СТ Х18Н12Т | бр. | 20 |  | 0
1.075 | Заварка на тръба или коляно Ø 42х5 СТ 20 | бр. | 70 |  | 0
1.076 | Заварка на тръба или коляно Ø 42х5 СТ 12Х1МФ | бр. | 30 |  | 0
1.077 | Заварка на тръба или коляно Ø 42х5 СТ Х18Н12Т | бр. | 20 |  | 0
1.078 | Заварка на тръба или коляно Ø 60х5 СТ 20 | бр. | 70 |  | 0
1.079 | Заварка на тръба или коляно Ø 60х5 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.080 | Заварка на тръба или коляно Ø 76х5 СТ 20 | бр. | 20 |  | 0
1.081 | Заварка на тръба или коляно Ø 76х10 СТ 20 | бр. | 50 |  | 0
1.082 | Заварка на тръба или коляно Ø 76х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.083 | Заварка на тръба или коляно Ø 89х10 СТ 20 | бр. | 40 |  | 0
1.084 | Заварка на тръба или коляно Ø 89х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.085 | Заварка на тръба или коляно Ø 108х5 СТ 20 | бр. | 25 |  | 0
1.086 | Заварка на тръба или коляно Ø 108х5 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.087 | Заварка на тръба или коляно Ø 108х10 СТ 20 | бр. | 5 |  | 0
1.088 | Заварка на тръба или коляно Ø 108х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.089 | Заварка на тръба или коляно Ø 133х5 СТ 20 | бр. | 10 |  | 0
1.090 | Заварка на тръба или коляно Ø 133х10 СТ 20 | бр. | 10 |  | 0
1.091 | Заварка на тръба или коляно Ø 133х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.092 | Заварка на тръба или коляно Ø 133х13 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.093 | Заварка на тръба или коляно Ø 133х13 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.094 | Заварка на тръба или коляно Ø 159х5 СТ Х18Н12Т | бр. | 5 |  | 0
1.095 | Заварка на тръба или коляно Ø 159х5 СТ 20 | бр. | 15 |  | 0
1.096 | Заварка на тръба или коляно Ø 159х10 СТ 20 | бр. | 40 |  | 0
1.097 | Заварка на тръба или коляно Ø 159х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.098 | Заварка на тръба или коляно Ø 159х15 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.099 | Заварка на тръба или коляно Ø 159х15 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.100 | Заварка на тръба или коляно Ø 168х5 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.101 | Заварка на тръба или коляно Ø 168х10 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.102 | Заварка на тръба или коляно Ø 168х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.103 | Заварка на тръба или коляно Ø 168х15 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.104 | Заварка на тръба или коляно Ø 168х15 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.105 | Заварка на тръба или коляно Ø 219х5 СТ 20 | бр. | 20 |  | 0
1.106 | Заварка на тръба или коляно Ø 219х10 СТ 20 | бр. | 10 |  | 0
1.107 | Заварка на тръба или коляно Ø 219х10 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.108 | Заварка на тръба или коляно Ø 219х15 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.109 | Заварка на тръба или коляно Ø 219х15 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.110 | Заварка на тръба или коляно Ø 245х22 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.111 | Заварка на тръба или коляно Ø 245х22 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.112 | Заварка на тръба или коляно Ø 245х30 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.113 | Заварка на тръба или коляно Ø 245х40 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.114 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х8 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.115 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х20 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.116 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х20 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.117 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х26 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.118 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х26 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.119 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х30 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.120 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х30 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.121 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х40 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.122 | Заварка на тръба или коляно Ø 273х40 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.123 | Заварка на тръба или коляно Ø 325х8 СТ 20 | бр. | 60 |  | 0
1.124 | Заварка на тръба или коляно Ø 325х8 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.125 | Заварка на тръба или коляно Ø 325х25 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.126 | Заварка на тръба или коляно Ø 325х25 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.127 | Заварка на тръба или коляно Ø 325х38 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.128 | Заварка на тръба или коляно Ø 325х38 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.129 | Заварка на тръба или коляно Ø 377х17 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.130 | Заварка на тръба или коляно Ø 377х17 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.131 | Заварка на тръба или коляно Ø 377х32 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.132 | Заварка на тръба или коляно Ø 377х32 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.133 | Заварка на тръба или коляно Ø 426х17 СТ 20 | бр. | 10 |  | 0
1.134 | Заварка на тръба или коляно Ø 426х17 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.135 | Заварка на тръба или коляно Ø 465х16 СТ 20 | бр. | 2 |  | 0
1.136 | Заварка на тръба или коляно Ø 465х16 СТ 12Х1МФ | бр. | 2 |  | 0
1.137 | Демонтаж и монтаж на полица | бр. | 10 |  | 0
1.138 | Отстраняване на пропуски от щуцери на колектори чрез презаварка отØ 32, Ø 42, Ø 45 и Ø 50 | бр. | 15 |  | 0
1.139 | Обход на Енерго Блок – 1 , 2 , 3 и 4 | бр. | 80 |  | 0
1.140 | Визуален оглед и дефиктовка на пропуск | бр. | 30 |  | 0
1.141 | Оглед на разналващо ниво и дефектовка на пропуски ( ЕКО – І ст. ; ЕКО – ІІ ст. и ПК ляво и дясно ) | бр. | 10 |  | 0
1.142 | Оглед по вакуумни и дефиктовка на пропуски | бр. | 5 |  | 0
1.143 | Оглед по водна и вакуум и дефиктовка на пропуски ( Целият Енерго Блок ляво и дясно ) | бр. | 20 |  | 0
1.144 | Монтаж на тапа Ø 30 и Ø 40 | бр. | 160 |  | 0
1.145 | Зачистване с телена четка ( ламелна шайба ) на колена и щуцери | бр. | 50 |  | 0
1.146 | Ремонт на подвески | бр. | 5 |  | 0
1.147 | Изработване на подвески | бр. | 150 |  | 0
1.148 | Монтаж на подвески | бр. | 150 |  | 0
1.149 | Подмяна на предпазни скари | бр. | 50 |  | 0
|  |  |  | Всичко | 0
2 | Ремонтни работи по тръбопроводна арматура - Ниско и средно налягане
2.001 | Пренабиване салник DN 25 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.002 | Пренабиване салник DN 40 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.003 | Пренабиване салник DN 80 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.004 | Пренабиване салник DN 100 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.005 | Пренабиване салник DN 150 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.006 | Пренабиване салник DN 200 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.007 | Пренабиване салник DN 250 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.008 | Пренабиване салник DN 300 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.009 | Пренабиване салник DN 350 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.010 | Пренабиване салник DN 400 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.011 | Пренабиване салник DN 500 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.012 | Пренабиване салник DN 600 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.013 | Пренабиване салник DN 1000 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.014 | Пренабиване салник DN 1200 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.015 | Пренабиване салник DN 1600 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.016 | Ревизия на DN 25 PN 10/39 | бр. | 3 |  | 0
2.017 | Ревизия на DN 40 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.018 | Ревизия на DN 50 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.019 | Ревизия на DN 65 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.020 | Ревизия на DN 80 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.021 | Ревизия на DN 100 PN 10/40 | бр. | 3 |  | 0
2.022 | Ревизия на DN 150 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.023 | Ревизия на DN 200 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.024 | Ревизия на DN 250 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.025 | Ревизия на DN 300 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.026 | Ревизия на DN 350 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.027 | Ревизия на DN 400 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.028 | Ревизия на DN 500 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.029 | Ревизия на DN 600 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.030 | Ревизия на DN 1000 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.031 | Ревизия на баланс DN 25 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.032 | Ревизия на баланс DN 50 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.033 | Ревизия на баланс DN 65 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.034 | Ревизия на баланс DN 80 PN 25/41 | бр. | 2 |  | 0
2.035 | Ревизия на баланс DN 100 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.036 | Ревизия на баланс DN 125 PN 25/41 | бр. | 2 |  | 0
2.037 | Ревизия на баланс DN 150 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.038 | Ревизия на баланс DN 200 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.039 | Ревизия на баланс DN 250 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.040 | Ремонт на DN 25 PN 10/40 | бр. | 20 |  | 0
2.041 | Ремонт на DN 40 PN 10/40 | бр. | 20 |  | 0
2.042 | Ремонт на DN 50 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.043 | Ремонт на DN 65 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.044 | Ремонт на DN 80 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.045 | Ремонт на DN 100 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.046 | Ремонт на DN 125 PN 10/40 | бр. | 3 |  | 0
2.047 | Ремонт на DN 150 PN 10/40 | бр. | 15 |  | 0
2.048 | Ремонт на DN 200 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.049 | Ремонт на DN 250 PN 10/40 | бр. | 15 |  | 0
2.050 | Ремонт на DN 300 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.051 | Ремонт на DN 350 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.052 | Ремонт на DN 400 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.053 | Ремонт на DN 500 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.054 | Ремонт на DN 600 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.055 | Ремонт на DN 1000 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.056 | Ремонт на DN 1200 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.057 | Ремонт на DN 1600 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.058 | Ремонт на баланс DN 25 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.059 | Ремонт на баланс DN 50 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.060 | Ремонт на баланс DN 65 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.061 | Ремонт на баланс DN 80 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.062 | Ремонт на баланс DN 100 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.063 | Ремонт на баланс DN 150 PN 25/40 | бр. | 5 |  | 0
2.064 | Ремонт на баланс DN 200 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.065 | Ремонт на баланс DN 250 PN 25/40 | бр. | 2 |  | 0
2.066 | Подмяна на DN 40 PN 10/40 | бр. | 25 |  | 0
2.067 | Подмяна на DN 80 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.068 | Подмяна на DN 100 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.069 | Подмяна на DN 150 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.070 | Подмяна на DN 200 PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
2.071 | Подмяна на DN 250 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.072 | Подмяна на DN 300 PN 10/40 | бр. | 5 |  | 0
2.073 | Подмяна на DN 350 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.074 | Подмяна на DN 400 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.075 | Подмяна на DN 500 PN 10/40 | бр. | 1 |  | 0
2.076 | Подмяна на DN 600 PN 10/40 | бр. | 1 |  | 0
2.077 | Подмяна на DN 1000 PN 10/40 | бр. | 1 |  | 0
2.078 | Подмяна на DN 1200 PN 10/40 | бр. | 1 |  | 0
2.079 | Подмяна на DN 1600 PN 10/40 | бр. | 1 |  | 0
2.080 | Подмяна на Бътерфлай клапа DN 800 PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
2.081 | Подмяна на баланс DN 25 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.082 | Подмяна на баланс DN 50 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.083 | Подмяна на баланс DN 65 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.084 | Подмяна на баланс DN 80 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.085 | Подмяна на баланс DN 100 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.086 | Подмяна на баланс DN 150 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.087 | Подмяна на баланс DN 200 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
2.088 | Подмяна на баланс DN 250 PN 25/40 | бр. | 1 |  | 0
|  |  |  | Всичко | 0
3 | Ремонтни работи по тръбопроводна арматура - Високо налягане
3.001 | Пренабиване салник DN 10/15 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.002 | Пренабиване салник DN 20/25 PN 140/230 | бр. | 20 |  | 0
3.003 | Пренабиване салник DN 50 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.004 | Пренабиване салник DN 65 PN 140/230 | бр. | 20 |  | 0
3.005 | Пренабиване салник DN 100 PN 140/230 | бр. | 20 |  | 0
3.006 | Пренабиване салник DN 125 PN 140/230 | бр. | 3 |  | 0
3.007 | Пренабиване салник DN 150 PN 140/230 | бр. | 7 |  | 0
3.008 | Пренабиване салник DN 225 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.009 | Пренабиване салник DN 250 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.010 | Ревизия на DN 10/15 PN 140/230 | бр. | 3 |  | 0
3.011 | Ревизия на DN 20/25 PN 140/230 | бр. | 20 |  | 0
3.012 | Ревизия на DN 50 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.013 | Ревизия на DN 65 PN 140/230 | бр. | 10 |  | 0
3.014 | Ревизия на DN 80 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.015 | Ревизия на DN 100 PN 140/230 | бр. | 10 |  | 0
3.016 | Ревизия на DN 125 PN 140/230 | бр. | 3 |  | 0
3.017 | Ревизия на DN 150 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.018 | Ревизия на DN 175 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.019 | Ревизия на DN 200 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.020 | Ревизия на DN 225 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.021 | Ревизия на DN 250 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.022 | Ревизия на инпулсен клапан PN 10/40 | бр. | 2 |  | 0
3.023 | Ревизия на инпулсен клапан високо налягане PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.024 | Ревизия на баланс DN 175 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.025 | Ремонт на DN 10/15 PN 140/230 | бр. | 60 |  | 0
3.026 | Ремонт на DN 20/25 PN 140/230 | бр. | 150 |  | 0
3.027 | Ремонт на DN 50 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.028 | Ремонт на DN 65 PN 140/230 | бр. | 30 |  | 0
3.029 | Ремонт на DN 80 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.030 | Ремонт на DN 100 PN 140/230 | бр. | 20 |  | 0
3.031 | Ремонт на DN 150 PN 140/230 | бр. | 3 |  | 0
3.032 | Ремонт на DN 175 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.033 | Ремонт на DN 200 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.034 | Ремонт на DN 225 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.035 | Ремонт на DN 250 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.036 | Ремонт на инпулсен клапан PN 10/40 | бр. | 3 |  | 0
3.037 | Ремонт на инпулсен клапан високо налягане PN 140/230 | бр. | 15 |  | 0
3.038 | Ремонт на баланс DN 175 PN 140/230 | бр. | 5 |  | 0
3.039 | Подмяна на DN 10/15 PN 140/230 | бр. | 10 |  | 0
3.040 | Подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | бр. | 60 |  | 0
3.041 | Подмяна на DN 50 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.042 | Подмяна на DN 65 PN 140/230 | бр. | 10 |  | 0
3.043 | Подмяна на DN 80 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.044 | Подмяна на DN 100 PN 140/230 | бр. | 2 |  | 0
3.045 | Подмяна на DN 150 PN 140/230 | бр. | 1 |  | 0
3.046 | Подмяна на DN 175 PN 140/230 | бр. | 1 |  | 0
3.047 | Подмяна на DN 200 PN 140/230 | бр. | 1 |  | 0
3.048 | Подмяна на DN 225 PN 140/230 | бр. | 1 |  | 0
3.049 | Подмяна на DN 250 PN 140/230 | бр. | 1 |  | 0
3.050 | Подмяна на инпулсен клапан PN 10/40 | бр. | 10 |  | 0
3.051 | Подмяна на инпулсен клапан високо налягане PN 140/230 | бр. | 10 |  | 0
3.052 | Подмяна на баланс DN 175 PN 140/230 | бр. | 1 |  | 0
|  |  |  | Всичко | 0
4 | РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ ОБЩО
4.001 | Подмяна на редуктор DREMO | бр | 25 |  | 0
4.002 | Ревизия на ниворегулатори | бр. | 10 |  | 0
4.003 | Ремонт на ниворегулатори | бр. | 10 |  | 0
4.004 | Ремонт на нивомерните стъкла | бр. | 2 |  | 0
4.005 | Подмяна на нивомерните стъкла | бр. | 2 |  | 0
4.006 | Ревизия на нивомерни колонки на барабан | бр. | 6 |  | 0
4.007 | Ремонт нивомерни колонки на барабан | бр. | 6 |  | 0
4.008 | Подмяна нивомерни колонки на барабан | бр. | 2 |  | 0
4.009 | Ревизия на възвратни клапани ( Фланцови или Сваръчни ) DN – 20 ; 50 ; 80 ; 100 | бр. | 2 |  | 0
4.010 | Ревизия на възвратни клапани ( Фланцови или Сваръчни ) DN – 150 ; 200 ; 250 ; 300 | бр. | 3 |  | 0
4.011 | Ремонт на възвратни клапани ( Фланцови или Сваръчни ) DN – 20 ; 50 ; 80 ; 100 | бр. | 5 |  | 0
4.012 | Ремонт на възвратни клапани ( Фланцови или Сваръчни ) DN – 150 ; 200 ; 250 ; 300 | бр. | 7 |  | 0
4.013 | Подмяна на възвратни клапани ( Фланцови или Сваръчни ) DN – 20 ; 50 ; 80 ; 100 | бр. | 2 |  | 0
4.014 | Подмяна на възвратни клапани ( Фланцови или Сваръчни ) DN – 150 ; 200 ; 250 ; 300 | бр. | 2 |  | 0
4.015 | Изработка и подмяна на гарнитура DN – 20 ; 50 ; 80 ; 100 | бр. | 70 |  | 0
4.016 | Изработка и подмяна на гарнитура DN – 150 ; 200 ; 250 ; 300 | бр. | 100 |  | 0
4.017 | Изработка и подмяна на гарнитура DN – 400 ; 500 ; 600 ; 1000 | бр. | 25 |  | 0
4.018 | Подмяна на гарнитура ПНН | бр. | 10 |  | 0
4.019 | Подмяна на гарнитура ОПУ | бр. | 5 |  | 0
4.020 | Подмяна на гарнитура на ПС – 50 | бр. | 3 |  | 0
4.021 | Подмяна на тръбен сноп на ПС – 50 | бр. | 2 |  | 0
4.022 | Ремонт пластинчат топлообменник | бр. | 5 |  | 0
4.023 | Ревизия на кондезоотделител | бр. | 2 |  | 0
4.024 | Ремонт на кондезоотделител | бр. | 3 |  | 0
4.025 | Подмяна на кондезоотделител | бр. | 25 |  | 0
4.026 | Подмяна на пожарен кран | бр. | 2 |  | 0
4.027 | Подмяна на противопожарна касета | бр. | 2 |  | 0
4.028 | Отваряне и затвяряне на люк | бр. | 150 |  | 0
4.029 | Ремонт на люк | бр. | 10 |  | 0
4.030 | Подмяна на люк | бр. | 15 |  | 0
4.031 | Възтановяване на резервни клинкети DN100 | бр. | 30 |  | 0
4.032 | Възтановяване на резервни клинкети DN150 | бр. | 2 |  | 0
4.033 | Възтановяване на резервни клинкети DN200 | бр. | 2 |  | 0
4.034 | Възтановяване на резервни клинкети DN250 | бр. | 15 |  | 0
4.035 | Възтановяване на бутало DN100 | бр. | 5 |  | 0
4.036 | Възтановяване на бутало DN200 | бр. | 5 |  | 0
4.037 | Възтановяване на бутало DN225 | бр. | 5 |  | 0
4.038 | Възтановяване на бутало DN250 | бр. | 5 |  | 0
|  |  |  | Всичко | 0
5 | ТО на услуги ( ТРУД ) ПО РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ
5.001 | Отговорник ( технически ръководител ) | ч.ч. | 120 |  | 0
5.002 | Електро заварчик | ч.ч. | 400 |  | 0
5.003 | Оксиженист | ч.ч. | 200 |  | 0
5.004 | Монтьор | ч.ч. | 400 |  | 0
5.005 | Оператор ММ | ч.ч. | 300 |  | 0
5.006 | Шофьор | ч.ч. | 50 |  | 0
5.007 | Кранист | ч.ч. | 30 |  | 0
|  |  |  | Всичко | 0
№ | УСЛУГИ |  |  |  | Обща стойност
1. | РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО НАГРЕВНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБОПРОВОДИ И ПАРОПРОВОДИ |  |  |  | 0
2. | РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ТРЪБОПРОВОДНА АРМАТУРА Ниско и средно налягане |  |  |  | 0
3. | РЕМОНТНИ РАБОТИ ТРЪБОПРОВОДНА АРМАТУРА Високо налягане |  |  |  | 0
4. | РЕМОНТНИ РАБОТИ ОБЩО |  |  |  | 0
5. | ТО на услуги (ТРУД) ПО РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ |  |  |  | 0
| Общо лв. |  |  |  | 0