|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BILL OF QUANTITY Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ nr. Document no. 40$$$00-PC431 |  |  |  |  |  |  | Страница Sheet |  | 1 | от of | 2 |
| Проект Project |  | ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 ContourGlobal Maritsa East 3 TPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код Security Index |  |  |  |  |
| Име Title | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Пещостройтелни работи за Планов ремонт на Блок 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система System |  | $$$ |  | Тип документ Document Type |  |  | PC |  |  | Дисциплина Discipline |  |  | & |  | Файл File |  | 40$$$00-PC431.pdf |  |  |  |
| REV |  | Описание на ревизиите / Description of Revisions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | За тръжна процедура (За търг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 12.04.2017 | TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G.Genev |  |  |  |  |  |  |  |  | P.Panaiotov |  |  | S.BODUROV | S.BODUROV |  |  |
| REV |  | Дата Date | Обхват Scope |  | Подготвил Prepared by | Сътрудници Co-operations |  |  |  |  |  |  |  | Проверил Checked by |  |  | Одобрил Approved by | Издал Issued by |  |  |

За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя  добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация/90$$$00-PB478-0 /

| ПЕЩОСТРОЙТЕЛНИ РАБОТИ / труд с включени материали/ |  | Мярка | Количество | Ед. цена /лева / | Общо / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария. | m³ | 40 |  |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон . | m³ | 6 |  |  |
| 3 | Монтаж на oгнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване . | m³ | 4 |  |  |
| 4 | Монтаж на огнеупорен бетон по фуги в ГЗШ . | m³ | 12 |  |  |
| 5 | Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария . | m³ | 9 |  |  |
| 6 | Демонтаж и монтаж на изолационна зидария . | m³ | 75 |  |  |
| 7 | Монтаж на изолационен бетон. | m³ | 8 |  |  |
| 8 | Демонтаж и монтаж на диабазова замазка . | m² | 60 |  |  |
| 9 | Вътрешно измиване | брой | 1 |  |  |
| 10 | Външно измиване | брой | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩО |  |