## 12gr.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена | Свободни за ползване клетки
40.12 | 40MKA10AG001 | XII гр. - Генератор |  |  |  | 0
40.12.01 |  | Ремонт вентили газов пост PN16/DY50 | 10 | бр. |  | 0
40.12.02 |  | Ремонт на вентили на газоохлаждаща вода PN16/DY100 | 8 | бр. |  | 0
40.12.03 |  | Отваряне на газоохладителите, почистване, опресоване | 1 | бр. |  | 0
40.12.04 |  | Почистване на магнитен филтър | 1 | бр. |  | 0
40.12.05 |  | Преглед и почистване на изсушителя на водород | 1 | бр. |  | 0
40.12.06 |  | ППР на четковия апарат, подмяна на четки, филтри | 1 | бр. |  | 0
40.12.07 |  | Опресовка на генератора | 1 | бр. |  | 0
40.12.08 |  | Замерване и ремонт/подмяна на паропрегревател | 1 | бр. |  | 0
40.12.09 |  | Участие в 72 часовите проби след пускането на генератора | 1 | бр. |  | 0
40.12.10 |  | Работа по човеко часове, не упомената по горе |  |  |  | 0
40.12.10.01 |  | Работа на ел. монтьор НН | 200 | чч |  | 0
40.12.10.02 |  | Работа на ел. монтьор ВН | 100 | чч |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител: /Подпис и печат/