## Sheet1
образец на оферта
ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет:
Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 6-96-20
Име на участника
поз.2 Текуща и аварийна поддръжка климатична инсталация в Административна сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
| Описание | Мярка | Количество | Единична цена | Обща цена, лв. без ДДС
лв. без ДДС
1.1. | Текущо поддържане на климатични системи
1.1.1. | Текущо поддържане на вентилация административна сграда | Бр. | 12
1.1.2. | Текущо поддържане на Климатиционни системи
1.1.2.1. | Почистване на вътрешните тела | Бр. | 576
1.1.2.2. | Изпълнение на ТО1 на външните тела | Бр. | 128
1.1.2.3. | Изпълнение на ТО2 на външните тела | Бр. | 32
1.1.2.4. | Изпълнение на ТО3 на външните тела | Бр. | 32
За текуща поддръжка, обща стойност без ДДС:
1.2. | Аварийна поддръжка на Климатична система
1.2.1. | Подмяна на компресор включително с доставка на компресора
1.2.1.1. | Подмяна на компресор ANB42FCGMT – инверторен за VRF система включително с компресора | Бр. | 2
1.2.1.2. | Подмяна на компресор BN65YEAMT - обикновен за VRF система включително с компресора | Бр. | 4
1.2.2. | Доставка на фреон R410А | Кг | 250
1.2.3. | Зареждане /източване/ на фреон | Кг | 500
1.2.4. | Подмяна на дефектирал клапан на вътрешна касета | Бр. | 15
1.2.5. | Подлепване на кондензна вана на вътрешна касета | Бр. | 20
1.2.6. | Извършване на Азотна проба | Бр. | 10
1.2.7. | Ремонт на климатична система | Ч.ч. | 200
1.2.8. | Работа по задачи неупоменати в т.4 от техническата спецификация | Ч.ч. | 100
За аварийна поддръжка, обща стойност без ДДС:
Обща стойност в лв. без ДДС:
Обща стойност за втората година :
Обща стойност за третата година :
Обща стойност за четвъртата година :
ОБЩА СТОЙНОСТ в ЛВ. БЕЗ ДДСЗА 4 ГОДИНИ: |  |  |  |  | 0
Възложителят предвижда три броя подновяване на поръчката при добро изпълнение на обема работи и дейности от техническата спецификация, всяко със срок от 12 месеца. Максимален срок на договора с включени подновявания е 4 години от датата на подписването му.
| Начин на плащане: | до 60 дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура-оригинал
| Срок на валидност на офертата: | до 90 дни след срока за получаване на оферти
ДАТА: | _____________________ | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_______________________________________
(име и фамилия)
_______________________________________
(длъжност на представляващия участника)