## Sheet1
образец на оферта
ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет:
Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, реф. № 6-96-20
Име на участника
поз. 1 Текуща и аварийна поддръжка на промишлени вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3.
| Описание | Мярка | Количество | Единична цена | Обща цена, лв. без ДДС
лв. без ДДС
1.1. | Текущо поддържане на вентилационни системи
1.1.1. | Подмяна на въздушните филтри | Бр. | 576 |  | 0
1.1.2. | Проверка на изходните жалузи | Бр. | 576 |  | 0
1.1.3. | Проверка на релейно контакторната схема | Бр. | 576 |  | 0
1.2. | Текуща поддържка на Климатични системи |  |  |  | 0
1.2.1. | На климатични системи до 17 000 BTU |  |  |  | 0
1.2.1.1. | Почистване на филтри и на вътрешно и външно тяло | Бр. | 152 |  | 0
1.2.2. | На климатични системи над 18 000 BTU до 51000 BTU |  |  |  | 0
1.2.2.1. | Изпълнение на ТО1 | Бр. | 512 |  | 0
1.2.2.2. | Изпълнение на ТО2 | Бр. | 117 |  | 0
1.2.2.3. | Изпълнение на ТО3 | Бр. | 117 |  | 0
1.2.3. | На климатични системи над 52 000 BTU |  |  |  | 0
1.2.3.1. | Изпълнение на ТО1 | Бр. | 304 |  | 0
1.2.3.2. | Изпълнение на ТО2 | Бр. | 76 |  | 0
1.2.3.3. | Изпълнение на ТО3 | Бр. | 76 |  | 0
За текуща поддръжка, обща стойност без ДДС: |  |  |  |  | 0
1.3. | Аварийна поддръжка на вентилационни системи
1.3.1. | Подмяна на повреден двигател | Бр. | 3 |  | 0
1.3.2. | Ремонт на изходящите жалузи | Бр. | 3 |  | 0
1.3.3. | Ремонт на въздушния бокс
1.3.3.1. | Подмяна на ремъка | Бр. | 5 |  | 0
1.3.3.2. | Подмяна на турбината | Бр. | 3 |  | 0
1.3.3.3. | Подмяна на лагери на вентилатора | Бр. | 3 |  | 0
1.3.4. | Ремонт на релейно-контакторна апаратура |  |  |  | 0
1.3.4.1. | Подмяна на моторна защита | Бр. | 3 |  | 0
1.3.4.2. | Подмяна на пусков контактор | Бр. | 3 |  | 0
1.3.4.3. | Наладка на схемата за управление | Бр. | 3 |  | 0
1.3.4.4. | Подмяна на бутони пуск/стоп и светлинна сигнализация | Бр. | 3 |  | 0
1.3.5. | Ремонт на захранващ кабел
1.3.5.1. | Подмяна на захранващ/управляваш кабел | М | 100 |  | 0
1.3.5.2. | Ремонт на захранващ/управляващ кабел | Бр. | 3 |  | 0
1.3.6. | Ремонт на въздуховоди | м2 | 1 |  | 0
1.4. | Аварийна поддръжка на Климатични системи
1.4.1. | Демонтаж на климатик
1.4.1.1. | Демонтаж на климатик до 18 000BTU | Бр. | 10 |  | 0
1.4.1.2. | Демонтаж на климатик над 18 000BTU | Бр. | 5 |  | 0
1.4.2. | Монтаж на климатик |  |  |  | 0
1.4.2.1. | Монтаж на климатик до 18 000BTU | Бр. | 10 |  | 0
1.4.2.2. | Монтаж на климатик над 18 000BTU | Бр. | 5 |  | 0
1.4.3. | Подмяна на компресор |  |  |  | 0
1.4.3.1. | Подмяна на компресор на климатик до 12 000 BTU включително с компресора | Бр. | 2 |  | 0
1.4.3.2. | Подмяна на компресор на климатик от 18-24 000 BTU включително с компресора | Бр. | 2 |  | 0
1.4.3.3. | Подмяна на компресор на климатик от 36 000 BTU включително с компресора | Бр. | 2 |  | 0
1.4.3.4. | Подмяна на компресор на климатик от 52 000 BTU включително с компресора | Бр. | 2 |  | 0
1.4.3.5. | Подмяна на компресор на климатик от 60 000 BTU включително с компресора | Бр. | 1 |  | 0
1.4.3.6. | Подмяна на компресор на климатик от 90 000 BTU включително с компресора | Бр. | 1 |  | 0
1.4.4. | Доставка на фреон за климатик |  |  |  | 0
1.4.4.1. | Доставка на фреон R410 | Кг | 30 |  | 0
1.4.4.2. | Доставка на фреон R407 | Кг | 20 |  | 0
1.4.5. | Зареждане/източване/ на фреон | Кг | 50 |  | 0
1.4.6. | Подмяна на повреден задвижващ ремък | Бр. | 10 |  | 0
1.4.7. | Отстраняване на теч на хладилен агент и на повреда в електрониката | Ч.ч. | 100 |  | 0
1.4.8. | Работа по задачи неупоменати в точка 4 от техническата спецификация | Ч.ч. | 100 |  | 0
За аварийна поддръжка, обща стойност без ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща стойност за втората година :
Обща стойност за третата година :
Обща стойност за четвъртата година :
ОБЩА СТОЙНОСТ в ЛВ. БЕЗ ДДС ЗА 4 ГОДИНИ: |  |  |  |  | 0
Възложителят предвижда три броя подновяване на поръчката при добро изпълнение на обема работи и дейности от техническата спецификация, всяко със срок от 12 месеца. Максимален срок на договора с включени подновявания е 4 години от датата на подписването му.
| Начин на плащане: | до 60 дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура-оригинал
| Срок на валидност на офертата: | до 90 дни след срока за получаване на оферти
ДАТА: | _____________________ | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_______________________________________
(име и фамилия)
_______________________________________
(длъжност на представляващия участника)