|  |  |  |  |  |  |  | Количествена сметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Документ No 00CYD00-PС412 |  |  |  |  |  |  | Страница | 1 | от | 3 |
| Проект |  | ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
| Наименование |  | Поддръжка на система за видеонаблюдение и периметрална охрана на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система |  | CYD |  | Тип документ |  | PС |  | Дисциплина |  | & | Файл | 00CYD00-PС412-1.doc |  |  |  |  |  |
| Рев | Описание на ревизиите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 15.06.15 |  | TR |  | Иван Арбалов |  |  |  | Пламен Панайотов |  |  |  | Сергей Бодуров |  |  |  |  |
| РЕВ | Дата |  | Обхват |  | Подготвил |  |  |  | Проверил |  |  |  | Одобрил |  |  |  |  |

# Предмет

Предмета на работа включва следните дейности: Текуща поддръжка на системата за видеонаблюдение и периметрална охрана на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3. Поддръжката включва почистване, настройка на фокус на камери, ремонтни дейности и монтаж на нови камери.

# КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго, необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация. Количествата са приблизителни и са за една година. При добро изпълнение на договора, Възложителя ще предложи удължаване с още две години.

|  | Описание | Мярка | Коли-чество* | Ед. цена лв./бр. | Общо лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Текущо поддържане на Видеонаблюдението |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Първоначално запознаване със системата за Видеонаблюдението | Бр. | 1 |  |  |
| 3.1.2 | Цялостно почистване и настройка на Аналогови фиксирани камери | Бр. | 300 |  |  |
| 3.1.3 | Периодично почистване на CCTV табла и локални DVR на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 | Бр. | 240 |  |  |
| 3.1.4 | Периодично почистване на CCTV табла на външни обекти на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 | Бр. | 20 |  |  |
| 3.1.5 | Почистване на 5 операторски станции и сървър монтирани в контролна зала за видеонаблюдение на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 Почистване на 5 операторски станции и сървър монтирани в контролна зала за видеонаблюдение на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 | Бр. | 6 |  |  |
| 3.1.6 | Профилактика на инфрачервени бариери на периметралната охрана | Бр. | 10 |  |  |
| 3.1.7 | Тестване на периметралната охрана | Бр. | 1 |  |  |
| 3.2. | Ремонт на системата за видеонаблюдение и периметрална охрана |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Подмяна на стойки и адаптер за подвижна (PTZ) камера | Бр. | 44 |  |  |
| 3.2.2 | Подмяна и подсъединяване на фиксирана камера | Бр. | 20 |  |  |
| 3.2.3 | Подмяна и подсъединяване на подвижна (PTZ) камера | Бр. | 10 |  |  |
| 3.2.4 | Подмяна на BNC конектор | Бр. | 200 |  |  |
| 3.2.5 | Подмяна на сензорен кабел MicroPoint | m | 200 |  |  |
| 3.2.6 | Подмяна на АБ | Бр. | 50 |  |  |
| 3.3. | Монтажни дейности |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Монтаж, подсъединяване и настройка на фиксирана камера | Бр. | 20 |  |  |
| 3.3.2 | Монтаж и подсъединяване на подвижна (PTZ) камера | Бр. | 5 |  |  |

| 3.4 | Работа по часове, неописана по-горе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Нискоквалифицирани работници | ч.ч. | 100 |  |  |
| 3.4.2 | Вискоквалифицирани работници | ч.ч. | 300 |  |  |

| Стойност на договора "Текуща поддръжка на системата за видеонаблюдение и периметрална охрана на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3" |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойност на текущото поддържане |  |
| 2 | Обща стойност на измеримия труд /Количествена сметка/ |  |
| 3 | Стойност от работа по часове /ч.ч./стойност |  |
| ОБЩА СТ-Т: /лв., без ДДС/ |  |  |

* Количествата, посочени в тази количествена сметка, са приблизителни и са за период от 1 /една/ година.

* При добро изпълнение на възложеното от страна на изпълнителя, срокът на договора се удължава с още две години. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок. За времето на изпълнение на договора при така възложена опция, всички дейности и количества, посочени в спецификацията за Текуща поддръжка на система за видеонаблюдение и периметрална охрана на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, се изпълняват при запазване на единичните цени и договорените условия.