## Sheet1
образец
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А
Изработка и доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС)
№ | Стоков № | Наименование | чертеж | мярка | Количество | Единична цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС
0
1 | 2008384 | Броня за охлюва поз. 2 | ВМ04.06.00.12-В | Бр. | 32 | 0 | 0
2 | 2008385 | Броня за охлюва поз. 3 | ВМ04.06.00.12-В | Бр. | 48 | 0 | 0
3 | 2008386 | Броня за охлюва поз. 4 | ВМ04.06.00.12-В | Бр. | 40 | 0 | 0
4 | 2008387 | Броня за охлюва поз. 5 | ВМ04.06.00.12-В | Бр. | 40 | 0 | 0
5 | 2008388 | Броня за охлюва поз. 6 | ВМ04.06.00.12-В | Бр. | 48 | 0 | 0
6 | 2006818 | Броня за охлюва поз. 7 (в комплекта са 23 бр. брони) | ВМ04.06.00.12-В | Бр. | 115 | 0 | 0
7 |  | Броня за врата вид 1_ЗА 7124И ОСБЕ позиция 11 и 12 | ЗА 7124И ОСБЕ | Бр. | 24 | 0 | 0
8 |  | Броня за врата вид 2_ЗА 7124И ОСБЕ позиция 13 и 14 | ЗА 7124И ОСБЕ | Бр. | 24 | 0 | 0
9 | 2006714 | Броня радиална 840х80х40 | 90HFC00-MM466 | Бр. | 600 | 0 | 0
10 | 2016141 | Уплътнение към корпуса- цяло | 40HFC00-MM062 | Бр. | 6 | 0 | 0
11 | 2018260 | ЕЛЕМЕНТИ- ФЛАНЕЦА НА ВРАТА -МВ поз.1.1 | 40HFC00-MM061 | Бр. | 10 | 0 | 0
|  | Изработва се без прореза |  |  |  |  | 0
12 | 2018127 | Клапа регулираща | 40HFC00-MM025, 40HFC00-MM026, 40HFC00-MM027 | К-т | 6 | 0 | 0
13 |  | Задвижване на Клапа регулираща. Позиции 17 и 18 от чертеж 40HFC00-MM025 не се изработват. | 40HFC00-MM025, 40HFC00-MM027 | К-т | 2 | 0 | 0
14 | 2006828 | Фланец притискащ за РК на МВ | ВМ 04.00.00.02-Р | Бр. | 10 | 0 | 0
15 |  | Елемент (броня) поз.1.13 от черт. 40HFС00-ММ061 | 40HFС00-ММ061 | Бр. | 80 | 0 | 0
16 | 2018107 | Патрубак Бронировка на ГЗШ към врата на МВ (поз.3 и поз.7) | 40HFC00-MM007-В1 | Бр. | 6 | 0 | 0
17 |  | Течка за възврат на МВ с компенсатор метална част - 40HC00-ME019 | 40HC00-ME019 | Бр. | 8 | 0 | 0
18 | 2018141 | Поличка ХШО Шлаков бункер / вариант – 00/ | 90ETA00-MM401 | К-т | 60 | 0 | 0
19 | 2018142 | Поличка ХШО Шлаков бункер / вариант - 01 / | 90ETA00-MM401 | К-т | 80 | 0 | 0
20 | 2018143 | Поличка ХШО Шлаков бункер / вариант – 02 /Чер. 90ETA00-MM401 / |  | К-т | 80 | 0 | 0
21 | 2006738 | Конзола ХШО Шлаков бункер /Чертеж 90ETA00-MM402 | 90ETA00-MM402 | К-т | 30 | 0 | 0
22 | 2006537 | Стъргач за ДСВ | DSV 11.02.01.00, DSV 11.02.01.01 | Бр. | 200 | 0 | 0
23 | 2008034 | Стъргач за ПСВ | DSV 11.02.01.00, DSV 11.02.01.01 | Бр. | 200 | 0 | 0
24 | 2007958 | Гребло за ПСВ_ПСВ 12.01.01.00 |  | Бр. | 300 | 0 | 0
25 | 2006799 | Ос за верига скребкова ДСВ |  | Бр. | 500 | 0 | 0
26 |  | Плъзгач за ПСВ (комплекта се състои се от детайл черт. ПСВ 12.00.00 01-A -1 бр., детайл черт. ПСВ 12.10.01.01 – 4 бр.)_ПСВ 12.00.00 01-A ПСВ 12.10.01.01 | ДСВ 11.05.00.06А | Бр. | 60 | 0 | 0
27 | 2008035 | Планка почистваща -лява | ПСВ 12.00.00.02 | Бр. | 400 | 0 | 0
28 | 2008035 | Планка почистваща - дясна | ПСВ 12.00.00.03 | Бр. | 400 | 0 | 0
0
Обща стойност: _________________