## 8гр.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 10$$$00-PC473 Основен ремонт на Енерго Блок 1 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.От точка 10.08.001 до точка 10.08.447 |  |  |  | 0
10.08.001 | 10HAC31AA101KA01 | 10HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.002 | 10HAC31AA701KA01 | 10HAC31AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.003 | 10HAC32AA101KA01 | 10HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.004 | 10HAC32AA701KA01 | 10HAC32AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО ляво тил-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.005 | 10HAC33AA101KA01 | 10HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.006 | 10HAC33AA701KA01 | 10HAC33AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.007 | 10HAC34AA101KA01 | 10HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.008 | 10HAC34AA701KA01 | 10HAC34AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО дясно тил-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.009 | 10HAD20AA604 | 10HAD20AA604_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.010 | 10HAD20AA605 | 10HAD20AA605_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.011 | 10HAD20AA606 | 10HAD20AA606_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.012 | 10HAD20AA607 | 10HAD20AA607_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.013 | 10HAD20AA608 | 10HAD20AA608_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.014 | 10HAD20AA609 | 10HAD20AA609_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.015 | 10HAD30AA605 | 10HAD30AA605_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.016 | 10HAD30AA606 | 10HAD30AA606_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.017 | 10HAD40AA605 | 10HAD40AA605_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.018 | 10HAD40AA606 | 10HAD40AA606_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.019 | 10HAD40AA607 | 10HAD40AA607_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.020 | 10HAD40AA608 | 10HAD40AA608_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.021 | 10HAD40AA609 | 10HAD40AA609_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.022 | 10HAD40AA610 | 10HAD40AA610_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.023 | 10HAD42AA601 | 10HAD42AA601_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.024 | 10HAD50AA605 | 10HAD50AA605_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.025 | 10HAD50AA606 | 10HAD50AA606_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.026 | 10HAD21AA601KA01 | 10HAD21AA601KA01_ЗВ ляво фронт-DN125 /PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.027 | 10HAD22AA601KA01 | 10HAD22AA601KA01_ЗВ дясно фронт-DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.028 | 10HAD22AA602KA01 | 10HAD22AA602KA01_Ревизия 1 дясно фронт DN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.029 | 10HAD42AA601KA01 | 10HAD42AA601KA01_ЗВ ДНТ дясно тил -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.030 | 10HAN10AA001KA01 | 10HAN10AA001KA01_Вентил регулиращ на постоянни продувки - ляво -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.031 | 10HAN10AA101KA01 | 10HAN10AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан ляво -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.032 | 10HAN11AA101KA01 | 10HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.033 | 10HAN11AA102KA01 | 10HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.034 | 10HAN11AA103KA01 | 10HAN11AA103KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.035 | 10HAN11AA104KA01 | 10HAN11AA104KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.036 | 10HAN11AA510KA01 | 10HAN11AA104KA01_Задвижка след АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.037 | 10HAN20AA001KA01 | 10HAN20AA001KA01_Вентил регулиращ на постоянни продувки - дясно -DN 50 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.038 | 10HAN20AA101KA01 | 10HAN20AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан дясно -DN 25 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.039 | 10HAN21AA101KA01 | 10HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.040 | 10HAN21AA102KA01 | 10HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.041 | 10HAN21AA103KA01 | 10HAN21AA103KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 25 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.042 | 10HAN21AA104KA01 | 10HAN21AA104KA01_ВН Барабан дясно Преливник -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.043 | 10HAN21AA510KA01 | 10HAN21AA510KA01_Задвижка след АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан дясно-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.044 | 10HAN40AA101KA01 | 10HAN40AA101KA01_преливник на ДВН - DN 200 / PN 6 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.045 | 10HAN52AA101 | 10HAN52AA101_Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.046 | 10HAN52AA501 | 10HAN52AA501 _Дренажи ниски точки | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.047 | 10HAN54AA601KA01 | 10HAN54AA601KA01_ЗВ ляво тил -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.048 | 10HAN54AA602KA01 | 10HAN54AA602KA01_ЗВ-DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.049 | 10HAN54AA603KA01 | 10HAN54AA603KA01_ЗВ -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.050 | 10HAN54AA605KA01 | 10HAN54AA605KA01_ЗВ -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.051 | 10HAN57AA101KA01 | 10HAN57AA101KA01_Вентил общ за дрениране наи МПП кота 13 -DN 65 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.052 | 10HAN59AA601KA01 | 10HAN59AA601KA01_ЗВ на ДНТ-DN 125 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.053 | 10HAN59AA602KA01 | 10HAN59AA602KA01_ЗВ на ДНТ-DN 125 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.054 | 10LAA01AA351KB01 | 10LAA01AA351KB01_ Клапан импулсен 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.055 | 10LAA01AA352KB01 | 10LAA01AA352KB01_ Клапан импулсен 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.056 | 10LAA01AA353KB02 | 10LAA01AA353KB01_ Клапан импулсен 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.057 | 10LAA01BB001KD01 | 10LAA01BB001 Деаератор ВН - отваряне на люкове, почистване, при необходимост ревизия и ремонт на решетка | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.058 | 10LAB10AA101KA01 | 10LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.059 | 10LAB11AA101KA01 | 10LAB11AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.060 | 10LAB11AA701KA01 | 10LAB11AA701KA01_възв.клапан на нагн.страна на ПЕП 1 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.061 | 10LAB12AA101KA01 | 10LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.062 | 10LAB20AA101KA01 | 10LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.063 | 10LAB21AA101KA01 | 10LAB21AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.064 | 10LAB21AA701KA01 | 10LAB21AA701KA01_възв.клапан на нагн.страна на ПЕП 2 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.065 | 10LAB22AA101KA01 | 10LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.066 | 10LAB30AA101KA01 | 10LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.067 | 10LAB31AA101KA01 | 10LAB31AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.068 | 10LAB31AA701KA01 | 10LAB31AA701KA01_възв.клапан на нагн.страна на ПЕП 3 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.069 | 10LAB32AA101KA01 | 10LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.070 | 10LAB38AA101KA01 | 10LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.071 | 10LAB38AA104KA01 | 10LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.072 | 10LAB38AA201KA01 | 10LAB38AA201KA01_Клапан предпазен по пит.вода пред ПВН 5 -DN 50 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.073 | 10LAB38AA401KA01 | 10LAB38AA401KA01_Защитно бутало | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.074 | 10LAB38AA701KA01 | 10LAB38AA701KA01_Стопорен клапан след ПВН -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.075 | 10LAB39AA101KA01 | 10LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.076 | 10LAB60AA001KA01 | 10LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.077 | 10LAB60AA101KA01 | 10LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.078 | 10LAB60AA702KA01 | 10LAB60AA702KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ОК ляво -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.079 | 10LAB61AA001KA01 | 10LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.080 | 10LAB61AA101KA01 | 10LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.081 | 10LAB62AA101KA01 | 10LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.082 | 10LAB70AA001KA01 | 10LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.083 | 10LAB70AA101KA01 | 10LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.084 | 10LAB70AA702KA01 | 10LAB70AA702KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ОК дясно -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.085 | 10LAB71AA001KA01 | 10LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.086 | 10LAB71AA101KA01 | 10LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.087 | 10LAB72AA101KA01 | 10LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.088 | 10LAE12AA001KA01 | 10LAE12AA001KA01_РВ 0 впръск ляво фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.089 | 10LAE12AA501KA01 | 10LAE12AA501KA01_Впръск "0" ляво фронт -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.090 | 10LAE13AA001KA01 | 20LAE13AA001KA01_РВ 0 впръск ляво тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.091 | 10LAE13AA501KA01 | 10LAE13AA501KA01_Впръск "0" ляво тил -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.092 | 10LAE20AA001KA01 | 10LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.093 | 10LAE20AA101KA02 | 10LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск I - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.094 | 10LAE20AA501KA01 | 10LAE20AA501KA01_Охладител на прегрята пара - Впръск,Вода Регулиращ Вентил - Ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.095 | 10LAE30AA001KA01 | 10LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.096 | 10LAE31AA101KA01 | 10LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.097 | 10LAE41AA001KA01 | 10LAE41AA001KA01_РВ 0 впръск дясно фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.098 | 10LAE41AA501KA01 | 10LAE41AA501KA01_Впръск "0" дясно тил -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.099 | 10LAE42AA001KA01 | 10LAE42AA001KA01_РВ 0 впръск дясно тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.100 | 10LAE42AA501KA01 | 10LAE42AA501KA01_Впръск "0" дясно фронт -DN 25 / PN 180 -CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.101 | 10LAE50AA001KA01 | 10LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.102 | 10LAE50AA501KA01 | 10LAE50AA501KA01_Охладител на прегрята пара - Впръск,Вода Регулиращ Вентил - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.103 | 10LAE60AA001KA01 | 10LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.104 | 10LAE61AA101KA01 | 10LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.105 | 10LAE70AA101KA01 | 10LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове Вентил общ -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.106 | 10LAE70AA102KA01 | 10LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.107 | 10LAE70AA701KA01 | 10LAE70AA701KA01_ОК на oбща линия за впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.108 | 10LAE71AA101KA01 | 10LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.109 | 10LAE72AA101KA01 | 10LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.110 | 10LAE80AA001KA01 | 10LAE80AA001KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.111 | 10LAE80AA101KA01 | 10LAE80AA101KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.112 | 10LAE85AA001KA01 | 10LAE85AA001KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан 1 - DN 25 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.113 | 10LAE85AA101KA01 | 10LAE85AA101KA01_13 bar РОУ Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.114 | 10LAE90AA001KA01 | 10LAE90AA001KA01_7 bar РОУ Впръск Клапан - DN 25 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.115 | 10LAF10AA101KA01 | 10LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.116 | 10LAF11AA001KA01 | 10LAF11AA001KA01_РВ Авариен впръск ляво фронт -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.117 | 10LAF11AA501KA01 | 10LAF11AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 ляво фронт-DN25/PN150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.118 | 10LAF12AA001KA01 | 10LAF12AA001KA01_РВ Авариен впръск ляво тил -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.119 | 10LAF12AA501KA01 | 10LAF12AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 ляво тил-DN25/PN150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.120 | 10LAF15AA101KA01 | 10LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.121 | 10LAF15AA501KA01 | 10LAF15AA501KA01_РЗ Аварийни впръскове-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.122 | 10LAF20AA101KA01 | 10LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.123 | 10LAF21AA001KA01 | 10LAF21AA001KA01_РВ Авариен впръск дясно тил -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.124 | 10LAF21AA501KA01 | 10LAF21AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 дясно тил -DN 25 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.125 | 10LAF22AA001KA01 | 10LAF22AA001KA01_РВ Авариен впръск дясно фронт -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.126 | 10LAF22AA501KA01 | 10LAF22AA501KA01_Спирателен Клапан на Авариен впръск 1 дясно фронт -DN 25 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.127 | 10LAF30AA101KA01 | 10LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.128 | 10LAV11AA501KA01 | 10LAV21AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-1 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.129 | 10LAV11AA502KA01 | 10LAV11AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа-1 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.130 | 10LAV11AA701KA01 | 10LAV11AA701KA01_ОК на маслена помпа-1 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.131 | 10LAV12AA501KA01 | 10LAV12AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-2 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.132 | 10LAV12AA502KA01 | 10LAV12AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа-2 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.133 | 10LAV12AA701KA01 | 10LAV12AA701KA01_ОК на маслена помпа-2 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.134 | 10LAV13AA501KA01 | 10LAV13AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-3 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.135 | 10LAV13AA502KA01 | 10LAV13AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа-3 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.136 | 10LAV13AA701KA01 | 10LAV13AA701KA01_ОК на маслена помпа-3 на ПЕП-1 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.137 | 10LAV21AA501KA01 | 10LAV21AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-1 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.138 | 10LAV21AA502KA01 | 10LAV21AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 1 за смазване на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.139 | 10LAV21AA701KA01 | 10LAV21AA701KA01_ОК на маслена помпа-1 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.140 | 10LAV22AA501KA01 | 10LAV22AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-2 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.141 | 10LAV22AA502KA01 | 10LAV22AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 2 за смазване на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.142 | 10LAV22AA701KA01 | 10LAV22AA701KA01_ОК на маслена помпа-2 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.143 | 10LAV23AA501KA01 | 10LAV23AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-3 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.144 | 10LAV23AA502KA01 | 10LAV23AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 3 за смазване на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.145 | 10LAV23AA701KA01 | 10LAV23AA701KA01_ОК на маслена помпа-3 на ПЕП-2 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.146 | 10LAV31AA501KA01 | 10LAV31AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-1 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.147 | 10LAV31AA502KA01 | 10LAV31AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 1 за смазване на ПЕП-3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.148 | 10LAV31AA701KA01 | 10LAV31AA701KA01_ОК на маслена помпа-1 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.149 | 10LAV32AA501KA01 | 10LAV32AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-2 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.150 | 10LAV32AA502KA01 | 10LAV32AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 2 за смазване на ПЕП-3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.151 | 10LAV32AA701KA01 | 10LAV32AA701KA01_ОК на маслена помпа-2 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.152 | 10LAV33AA501KA01 | 10LAV33AA501KA01_Задвижка смукателна на маслена помпа-3 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.153 | 10LAV33AA502KA01 | 10LAV33AA502KA01_Задвижка напорна на маслена помпа 3 за смазване на ПЕП-3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.154 | 10LAV33AA701KA01 | 10LAV33AA701KA01_ОК на маслена помпа-3 на ПЕП-3 - DN 125 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.155 | 10LAD50AA201 | 10LAD50AA201KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.156 | 10LAD50AA202 | 10LAD50AA202KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.157 | 10LAD50AA203 | 10LAD50AA203KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.158 | 10LAD50AA204 | 10LAD50AA204KA01_Клапан предпазен ПВН-5 - DN 80 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.159 | 10LAD60AA201 | 10LAD60AA201KA01_Клапан предпазен ПВН-6 - DN 50 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.160 | 10LAD60AA201 | 10LAD60AA202KA01_Клапан предпазен ПВН-6 - DN 50 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.161 | 10LBA20AA001KA01 | 10LBA20AA001KA01_Ел. вентил Вентил за дрениране на ГПЗ дясно -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.162 | 10LBA20AA101KA01 | 10LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.163 | 10LBA20AA603 | 10LBA20AA603_Дренаж пред ГПЗ дясно -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.164 | 20LBA20AA701KA01 | 20LBA20AA701KA01_Възвр. клапан дренаж пред ГПЗ дясно -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.165 | 10LBA20AA702 | 10LBA20AA702_Възвр. клапан след др. пред ГПЗ -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.166 | 10LBA21AA001KA01 | 10LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.167 | 10LBA21AA101KA01 | 10LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.168 | 10LBA30AA001KA01 | 10LBA30AA001KA01_Ел. Вентил Вентил за дрениране на пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.169 | 10LBA30AA101KA01 | 10LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.170 | 10LBA30AA603KA01 | 10LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.171 | 10LBA30AA701KA01 | 10LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.172 | 10LBA31AA001KA01 | 10LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.173 | 10LBA31AA101KA01 | 10LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.174 | 10LBA41AA001KA01 | 10LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.175 | 10LBA41AA101KA01 | 10LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.176 | 10LBA42AA001KA01 | 10LBA42AA001KA01_Клапа регулираща за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.177 | 10LBA42AA101KA01 | 10LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.178 | 10LBA42AA102KA01 | 10LBA42AA102KA01_ЦВН към ПДГРЕВТЛ ДЯСНО СОБСТВ.НУЖДИ SPR ВЕНТИЛ -DN 50 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.179 | 10LBA43AA101KA01 | 10LBA43AA101KA01_Остра пара Клапан към Кондензатор -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.180 | 10LBB21AA001KA01 | 10LBB21AA001KA01_Втора по хода на парата регулираща задвижка на ОУ-дясно, № 363 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.181 | 10LBB21AA101KA01 | 10LBB21AA101KA01_Първа по хода на парата Задвижка запорна на ОУ-дясно, № 362 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.182 | 10LBB22AA001KA01 | 10LBB22AA001KA01_Втора по хода на парата регулираща задвижка на ОУ-ляво, № 365 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.183 | 10LBB22AA101 | 10LBB22AA101_Първа по хода на парата Задвижка запорна на ОУ-ляво, № 364 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.184 | 10LBC10AA201KA01 | 10LBC10AA201KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.185 | 10LBC10AA202KA01 | 10LBC10AA202KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.186 | 10LBC10AA203KA01 | 10LBC10AA203KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.187 | 10LBC10AA204KA01 | 10LBC10AA204KA01_Предохр.Клапан т-д ХМПП - DN 250 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.188 | 10LBC10AA351KB01 | 10LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.189 | 10LBC10AA352KB01 | 10LBC10AA352KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.190 | 10LBC10AA353KB01 | 10LBC10AA353KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.191 | 10LBC10AA354KB01 | 10LBC10AA354KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.192 | 10LBC21AA001KA01 | 10LBC21AA001KA01_КРБ - 1 ляво фронт | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.193 | 10LBC22AA001KA01 | 10LBC22AA001KA01_КРБ - 2 ляво тил | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.194 | 10LBC25AA001KA01 | 10LBC25AA001KA01_КРБ - 1 дясно тил | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.195 | 10LBC26AA001KA01 | 10LBC26AA001KA01_КРБ - 2 дясно фронт | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.196 | 10LBC41AA501KA01 | 10LBC41AA501KA01_Вентил за подаване на пара към Мазутните форсунки от пирамичката на ППХ-DN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.197 | 10LBC41AA502KA01 | 10LBC41AA502KA01_Вентил за подаване на пара към Мазутните форсунки от пирамичката на ППХ-DN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.198 | 10LBC42AA001KA01 | 10LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.199 | 10LBC42AA101KA01 | 10LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара - DN 200 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.200 | 10LBC50AA001KA01 | 10LBC50AA001KA01_Регулираща задвижка пара СН IV КЪМ МАЗУТНА СИСТЕМА - DN 65 / PN | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.201 | 10LBC50AA002KA01 | 10LBC50AA002KA01_Регулираща задвижка след Дрен.Клапан т-д Хладен междинен прегрев -DN 25 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.202 | 10LBC50AA003KA01 | 10LBC50AA003KA01_Регулираща задвижка общ дренаж -DN 25 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.203 | 10LBC50AA004KA01 | 10LBC50AA004KA01_Регулираща задвижка след Дрен.Клапан т-д Хладен междинен прегрев -DN 25 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.204 | 10LBC50AA102KA01 | 10LBC50AA102KA01_ПАРА СОБСТВ.НУЖДИ IV КЪМ МАЗУТНА СИСТЕМА -DN 65 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.205 | 10LBC50AA501KA01 | 10LBC50AA501KA01_Клапан т-д ХМПП -DN 80 / PN 40 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.206 | 10LBC50AA502KA01 | 10LBC50AA502KA01_Клапан т-д ХМПП -DN 80 / PN 40 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.207 | 10LBC50AA701KA01 | 10LBC50AA701KA01_Дрен.Клапан т-д Хладен междинен прегрев - DN 80 / PN40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.208 | 10LBG10AA501KA01 | 10LBG10AA501KA01_Общ вентил за подаване на пара към ежекторите - DN 80 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.209 | 10LBG11AA101KA01 | 10LBG11AA101KA01_Задвижка запорна за пара към ОЕ-Б, № 346 - DN 50 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.210 | 10LBG13AA101KA01 | 10LBG13AA101KA01_Парен вентил към ПЕ, № 345 - DN 80 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.211 | 10LBG40AA101KA01 | 10LBG40AA101KA01_грееща пара за ДВН от 13 ата(368) - DN 150 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.212 | 10LBG41AA001KA01 | 10LBG41AA001KA01_регулатор на грееща пара за ДВН ( РГП 380) - DN 250 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.213 | 10LBG41AA201KA01 | 10LBG41AA201KA01_Баланс 1 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.214 | 10LBG41AA202KA01 | 10LBG41AA202KA01_Баланс 2 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.215 | 10LBG41AA203KA01 | 10LBG41AA203KA01_Баланс 3 на ДВН - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.216 | 10LBG50AA101KA01 | 10LBG50AA101KA01_Барабан Пара обогрев.Клапан1 - DN 100 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.217 | 10LBG50AA102KA01 | 10LBG50AA102KA01_Барабан Пара обогрев.Клапан2 - DN 100 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.218 | 10LBG50AA701KA01 | 10LBG50AA701KA01_Възвратен Клапан паропровод обогрев барабан - DN 100 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.219 | 10LBG80AA101KA01 | 10LBG80AA101KA01_Остра пара Клапан 2 към т-д ХМПП -DN 400 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.220 | 10LBG80AA201KA01 | 10LBG80AA201KA01_Клапан предпазен паропровод РОУ 140/10-13 ата - DN 250 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.221 | 10LBG80AA202KA01 | 10LBG80AA202KA01_Клапан предпазен паропровод РОУ 140/10-13 ата - DN 250 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.222 | 10LBG80AA351KB01 | 10LBG80AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.223 | 10LBG80AA352KB01 | 10LBG80AA352KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на РОУ 140/8 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.224 | 10LBG80AA703KA01 | 10LBG80AA703KA01_Възвратен клапан на РОУ 140/8 -DN 400 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.225 | 10LBG81AA101KA01 | 10LBG81AA101KA01_Котел Прегревател Вентил за дрениране наен Клапан - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.226 | 10LBG85AA201KA01 | 10LBG85AA201KA01_Клапан предпазен паропровод СН 8/13 ата - DN 200 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.227 | 10LBG85AA351KB01 | 10LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен Клапан п-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.228 | 10LBG85AA501KA01 | 10LBG85AA501KA01_Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 300 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.229 | 10LBG91AA101KA01 | 10LBG91AA101KA01_Пара СН Клапан пред 7 bar РОУ - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.230 | 10LBG92AA001KA01 | 10LBG92AA001KA01_7 bar РОУ - DN 100 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.231 | 10LBG93AA201KA01 | 10LBG93AA201KA01_Предохр.Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 250 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.232 | 10LBG93AA351KB01 | 10LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.233 | 10LBG93AA501KA01 | 10LBG93AA501KA01_Клапан Изм.Налягане п-д СН 8/13 ата - DN 300 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.234 | 10LBG99AA201KA01 | 10LBG99AA201KA01_Предохр.Клапан паропровод РОУ 28/13 ата - DN 80 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.235 | 10LBG99AA501KA01 | 10LBG99AA501KA01_Клапан паропровод СН 8/13 ата - DN 100 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.236 | 10LBH10AA101KA01 | 10LBH10AA101KA01_Вентил запорен за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.237 | 10LBH11AA001KA01 | 10LBH11AA001KA01_Регулиращ вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦВН -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.238 | 10LBH11AA101KA01 | 10LBH11AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦВН, № 353 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.239 | 10LBH11AA501KA01 | 10LBH11AA501KA01_Вентил за подаване на пара към резьома на ЦВН-дясно-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.240 | 10LBH11AA502KA01 | 10LBH11AA502KA01_Вентил за подаване на пара към резьома на ЦВН-ляво-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.241 | 10LBH12AA001KA01 | 10LBH12AA001KA01_Регулиращ вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.242 | 10LBH12AA101KA01 | 10LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН, № 353A -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.243 | 10LBH20AA101KA01 | 10LBH20AA101KA01_Вентил запорен за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.244 | 10LBQ10AA001KA01 | 10LBQ10AA001KA01_Регулираща задвижка на ПО 1 - DN 150 / PN 50 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.245 | 10LBQ10AA401KA01 | 10LBQ10AA401KA01_Клапан за пара от ЦВН към ПВН 7 -DN150 / PN 50 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.246 | 10LBQ20AA101KA01 | 10LBQ20AA101KA01_Задвижка запорна на ПО-2- № 317 към ПВН 6 - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.247 | 10LBQ21AA101KA01 | 10LBQ21AA101KA01_Задвижка ПО-2А към ДВН, No. 361 -DN 150 / PN 200 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.248 | 10LBQ21AA701KA01 | 10LBQ21AA701KA01_Клапан обратен ПО-2А към ДВН - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.249 | 10LBQ30AA101KA01 | 10LBQ30AA101KA01_Задвижка запорна на ПО-3- № 318 към ПВН 5 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.250 | 10LBQ31AA701KA01 | 10LBQ31AA701KA01_Клапан обратен към ПВН-5 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.251 | 10LBS10AA101KA01 | 10LBS10AA101KA01_Парна задвижка на пароотбор №4, № 319 - DN 300 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.252 | 10LBS10AA102KA01 | 10LBS10AA102KA01_Вентил за дрениране на КОС към ПНН-4 -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.253 | 10LBS10AA701KA01 | 10LBS10AA701KA01_Възвр.клапан на Дренаж след КОС към ПНН 4-DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.254 | 10LBS20AA101KA01 | 10LBS20AA101KA01_Парна задвижка на пароотбор № 5, № 321 - DN 400 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.255 | 10LBS20AA102KA01 | 10LBS20AA102KA01_Вентил за дрениране след КОС към ПНН 3 -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.256 | 10LBS30AA101KA01 | 10LBS30AA101KA01_Парна задвижка на пароотбор № 6, № 322 - DN 500 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.257 | 10LBS30AA102KA01 | 10LBS30AA102KA01_Вентил за дрениране след КОС към ПНН 2 -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.258 | 10LBS30AA701KA01 | 10LBS30AA701KA01_Възвр.клапан на Дренаж след КОС към ПНН 2-DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.259 | 10LCA01AA501KA01 | 10LCA01AA501KA01_Задвижка смукателна на КП Iст.-1 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.260 | 10LCA01AA505KA01 | 10LCA01AA505KA01_Задвижка напорна на КП Iст.-1 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.261 | 10LCA01AA701 | 10LCA01AA701_Възвратен клапан на КП Iст.-1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.262 | 10LCA02AA501KA01 | 10LCA02AA501KA01_Задвижка смукателна на КП Iст.-2 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.263 | 10LCA02AA505KA01 | 10LCA02AA505KA01_Задвижка напорна на КП Iст.-2 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.264 | 10LCA02AA701 | 10LCA02AA701_Възвратен клапан на КП Iст.-2-DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.265 | 10LCA03AA501KA01 | 10LCA03AA501KA01_Задвижка смукателна на КП Iст.-3 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.266 | 10LCA03AA505KA01 | 10LCA03AA505KA01_Задвижка напорна на КП Iст.-3 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.267 | 10LCA03AA701 | 10LCA03AA701_Възвратен клапан на КП Iст.-3-DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.268 | 10LCA11AA501KA01 | 10LCA11AA501KA01_Задвижка смукателна на КП-2 ст.-1 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.269 | 10LCA11AA505 | 10LCA11AA505_Напорна задвижка на КП-2 ст.-1-DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.270 | 10LCA11AA701 | 10LCA11AA701_Възвратен клапан на КП II ст.-1- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.271 | 10LCA12AA501KA01 | 10LCA12AA501KA01_Задвижка смукателна на КП-2 ст.-2 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.272 | 10LCA12AA505 | 10LCA12AA505_Напорна задвижка на КП-2 ст.-2- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.273 | 10LCA12AA701 | 10LCA12AA701_Възвратен клапан на КП II ст.-2- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.274 | 10LCA13AA501KA01 | 10LCA13AA501KA01_Задвижка смукателна на КП-2 ст.-3 - DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.275 | 10LCA13AA505 | 10LCA13AA505_Напорна задвижка на КП-2 ст.-3- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.276 | 10LCA13AA701 | 10LCA13AA701_Възвратен клапан на КП II ст.-3- DN 300 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.277 | 10LCA14AA501KA01 | 10LCA14AA501KA01_Байпасна задвижка на основни ежектори А и Б -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.278 | 10LCA14AA503KA01 | 10LCA14AA503KA01_Задвижка на вход към ОЕ-“А”по основен кондензат -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.279 | 10LCA14AA504KA01 | 10LCA14AA504KA01_Задвижкa изход основен кондензат от основeн ежектор “А” -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.280 | 10LCA14AA505KA01 | 10LCA14AA505KA01_Задвижка на вход към ОЕ-“Б”по основен кондензат -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.281 | 10LCA14AA506KA01 | 10LCA14AA506KA01_Задвижкa изход основен кондензат от основeн ежектор “Б -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.282 | 10LCA20AA001KA01 | 10LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.283 | 10LCA22AA101KA01 | 10LCA22AA101KA01_Задвижка за впръск в БРОУ, № 349 - DN 100 /PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.284 | 10LCA24AA001KA01 | 10LCA24AA001KA01_Регулатор за рециркулация по основен кондензат, № 385 - DN 100 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.285 | 10LCA27AA101KA01 | 10LCA27AA101KA01_Впръск в разширител на дренажи Ду 1000 - DN 32 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.286 | 10LCA27AA102KA01 | 10LCA27AA102KA01_Впръск в разширител на дренажи на ППТВН -DN 32 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.287 | 10LCA27AA501KA01 | 10LCA27AA501KA01_Ръч. впръск в разширител на дренажи Ду 1000 -DN40 - /PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.288 | 10LCA27AA502KA01 | 10LCA27AA502KA01_Ръч. впръск в разширител на дренажи на ППТВН-DN40 - /PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.289 | 10LCA30AA201KA01 | 10LCA30AA201KA01_Клапан предпазен на изхода на ПНН-2 по основен конденат - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.290 | 10LCA30AA501KA01 | 10LCA30AA501KA01_Изходяща задвижка по основен кондензат от ПНН-2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.291 | 10LCA30AA502KA01 | 10LCA30AA502KA01_Входяща задвижка по основен кондензат към ПНН-3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.292 | 10LCA40AA201KA01 | 10LCA40AA201KA01_Клапан предпазен на изхода на ПНН-3 по основен конденат - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.293 | 10LCA40AA501KA01 | 10LCA40AA501KA01_Изходяща задвижка по основен кондензат от ПНН-3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.294 | 10LCA40AA502KA01 | 10LCA40AA502KA01_Входяща задвижка по основен кондензат към ПНН-4 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.295 | 10LCA40AA201KA01 | 10LCA40AA201KA01_Клапан предпазен на изхода на ПНН-4 по основен конденат - DN 25 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.296 | 10LCA50AA501KA01 | 10LCA50AA501KA01_Изходяща задвижка по основен кондензат от ПНН-4 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.297 | 10LCA61AA501KA01 | 10LCA61AA501KA01_Задвижка байпас по основен кондензат на СП -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.298 | 10LCA62AA501KA01 | 10LCA62AA501KA01_Байпасна задвижка на ПНН-2 по основен кондензат - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.299 | 10LCA63AA501KA01 | 10LCA63AA501KA01_Байпасна задвижка на ПНН-3 по основен кондензат - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.300 | 10LCA81AT001 | 10LCA81AT001_Филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.301 | 10LCA81AA511 | 10LCA81AA511_Запорна задвижка вход филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.302 | 10LCA81AA512 | 10LCA81AA512_Запорна задвижка изход филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.303 | 10LCA82AT001 | 10LCA82AT001_Филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.304 | 10LCA82AA511 | 10LCA82AA511_Запорна задвижка вход филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.305 | 10LCA82AA512 | 10LCA82AA512_Запорна задвижка изход филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.306 | 10LCA83AA001 | 10LCA83AA001_Регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.307 | 10LCA83AA511 | 10LCA83AA511_Запорна задвижка вход филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.308 | 10LCA83AA512 | 10LCA83AA512_Запорна задвижка изход филтър пред регулатор на уплътняваща вода на ПЕП - DN100 /PN 26 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.309 | 10LCA84AA501 | 10LCA84AA501_Байпасна задвижка регулатор на уплътняваща вода на ПЕП | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.310 | 10LCC40AA101KA01 | 10LCC40AA101KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.311 | 10LCC40AA102KA01 | 10LCC40AA102KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.312 | 10LCC40AA103KA01 | 10LCC40AA103KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.313 | 10LCH50AA002KA01 | 10LCH50AA002KA01_Контролен вентил ПВН-5 към деаератора -DN 200 / PN 100 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.314 | 10LCH51AA701KA01 | 10LCH51AA701KA01_обр. клапан на линията собствен конд. от ПВН за ДВН - DN 200 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.315 | 10LCH51AA702KA01 | 10LCH51AA702KA01_Възвратен клапан на собств. К-т от ПВН-5 към ДВН - DN 200 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.316 | 10LCH60AA001KA01 | 10LCH60AA001KA01_Регулираща задвижка за ниво по соб. кондензат след ПВН 6 - № 328 -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.317 | 10LCH70AA001KA01 | 10LCH70AA001KA01_Регулираща задвижка за ниво собст.конд. от ПВН 7 към ПВН 6 -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.318 | 10LCJ20AA101 | 10LCJ20AA101_Задвижка от ПНН-2 към Сл.П-1,2 за предпускова деаерация -DN150/PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.319 | 10LCJ20AA501 | 10LCJ20AA501_Задвижка от ПНН-2 към Сл.П-1,2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.320 | 10LCJ20AA501 | 10LCJ20AA501_Задвижка от ПНН-2 към Сл.П-1,2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.321 | 10LCJ20AA701 | 10LCJ20AA701_Възвратен клапан от ПНН-2 към Сл.П-1,2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.322 | 10LCJ21AA501 | 10LCJ21AA501_Смукателна задвижка на Сл.П-1-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.323 | 10LCJ21AA502 | 10LCJ21AA502_Напорна задвижка на Сл.П-1-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.324 | 10LCJ21AA701 | 10LCJ21AA701_Възвратен клапан на Сл.П-1-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.325 | 10LCJ22AA501 | 10LCJ22AA501_Смукателна задвижка на Сл.П-2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.326 | 10LCJ22AA502 | 10LCJ22AA502_Напорна задвижка на Сливна помпа 2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.327 | 10LCJ22AA701 | 10LCJ22AA701_Възвратен клапан на Сл.П-2-DN150/PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.328 | 10LCJ23AA001KA01 | 10LCJ23AA001KA01_Регулатор за ниво в ПНН-2 след Сл.П-1,2, № 332 - DN 100 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.329 | 10LCJ25AA001KA01 | 10LCJ25AA001KA01_Регулатор за ниво в ПНН-2 към кондензатора, № 334 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.330 | 10LCJ30AA001KA01 | 10LCJ30AA001KA01_Ниво регулираща клапа след ПНН-3, № 331 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.331 | 10LCJ30AA501 | 10LCJ30AA501_Задвижка по собствен кондензат от ПНН-3 към ПНН-2- DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.332 | 10LCJ40AA001KA01 | 10LCJ40AA001KA01_Клапа регулираща за ниво в ПНН-4, № 330 - DN 150 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.333 | 10LCJ41AA501 | 10LCJ41AA501_Вентил за собствен кондензат от ПНН 4 към ПНН 3- DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.334 | 10LDF00AA101KA01 | 10LDF00AA101KA01_Вентил вход БОИ - DN 250 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.335 | 10LDF00AA102KA01 | 10LDF00AA102KA01_Вентил изход БОИ - DN 250 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.336 | 10LDF00AA103KA01 | 10LDF00AA103KA01_Вентил байпас БОИ- DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.337 | 10LDF00AA501KA01 | 10LDF00AA501KA01_Вентил след КП II ст. - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.338 | 10MAJ11AA101 | 10MAJ11AA101_Задвижка за паровъздушна смес кондензатор към ОЕ-Б - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.339 | 10MAJ12AA101KA01 | 10MAJ12AA101KA01_Задвижка за паровъздушна смес кондензатор към ОЕ-А - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.340 | 10MAJ13AA101KA01 | 10MAJ13AA101KA01_Задвижка за паровъздушна смес към пусковия ежектор /ПЕ/, №348 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.341 | 10MAJ15AA101KA01 | 10MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 - DN 150 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.342 | 10MAL10AA001KA01 | 10MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.343 | 10MAL10AA701KA01 | 10MAL10AA701KA01_Общ възвр. клапан на дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.344 | 10MAL11AA101KA01 | 10MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.345 | 10MAL11AA102KA01 | 10MAL11AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКВН 2 и 4 - общ -DN 40 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.346 | 10MAL12AA101KA01 | 10MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.347 | 10MAL13AA101KA01 | 10MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.348 | 10MAL13AA102KA01 | 10MAL13AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКВН 1 и 3 - общ -DN 32 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.349 | 10MAL14AA101KA01 | 10MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.350 | 10MAL15AA101KA01 | 10MAL15AA101KA01_Вентил за дрениране на от корпус на ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.351 | 10MAL15AA102KA01 | 10MAL15AA102KA01_Вентил за дрениране на. вентил от ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.352 | 10MAL16AA101KA01 | 10MAL16AA101KA01_Вентил за дрениране на корпус на ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.353 | 10MAL16AA102KA01 | 10MAL16AA102KA01_Вентил за дрениране на. вентил от ЦВН -DN 20 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.354 | 10MAL20AA101KA01 | 10MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.355 | 10MAL30AA001KA01 | 10MAL30AA001KA01_Вентил за дрениране на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.356 | 10MAL30AA701KA01 | 10MAL30AA701KA01_Възвр.клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.357 | 10MAL31AA101KA01 | 10MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.358 | 10MAL31AA102KA01 | 10MAL31AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКСН 1 и 4-общ -DN 32 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.359 | 10MAL32AA101KA01 | 10MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.360 | 10MAL33AA101KA01 | 10MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.361 | 10MAL33AA102KA01 | 10MAL33AA102KA01_Вентил за дрениране на пред РКСН № 2 и 3-общ -DN 32 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.362 | 10MAL34AA101KA01 | 10MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.363 | 10MAL40AA101KA01 | 10MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 65 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.364 | 10MAL50AA101KA01 | 10MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.365 | 10MAL60AA101KA01 | 10MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.366 | 10MAL70AA101KA01 | 10MAL70AA101KA01_Вентил за дренаж пред колекторите на системата за обгрев на фланците -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.367 | 10MAL81AA001KA01 | 10MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 65 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.368 | 10MAL81AA002KA01 | 10MAL81AA002KA01_Ел.вентил на дренаж на ППГ общ (ляво и дясно ) - DN 65 / PN 60 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.369 | 10MAL81AA601KA01 | 10MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.370 | 10MAL81AA602KA01 | 10MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.371 | 10MAL81AA603KA01 | 10MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.372 | 10MAL81AA605KA01 | 10MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.373 | 10MAL82AA001KA01 | 10MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 65 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.374 | 10MAL82AA002KA01 | 10MAL82AA002KA01_Ел.вентил на дренаж на ППГ общ (ляво и дясно ) - DN 65 / PN 60 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.375 | 10MAL82AA601KA01 | 10MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 65/ PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.376 | 10MAL82AA602KA01 | 10MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.377 | 10MAL82AA603KA01 | 10MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.378 | 10MAL82AA605KA01 | 10MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен- DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.379 | 10MAL83AA101KA01 | 10MAL83AA101KA01_Вентил за дрениране на пред КОС към ПВН № 7 - DN 20 / PN 30 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.380 | 10MAL84AA001KA01 | 10MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.381 | 10MAL85AA001KA01 | 10MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.382 | 10MAN01AA001KA01 | 10MAN01AA001KA01_Регулираща задвижка по пара (№ 284) -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.383 | 10MAN10AA001KA01 | 10MAN10AA001KA01_ВН дясно към Кондензатор Впръск Клапан - DN 65 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.384 | 10MAN10AA101KA01 | 10MAN10AA101KA01_Клапан запорен на впръск към БРОУ - DN 65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.385 | 10MAN10AA701KA01 | 10MAN10AA701KA01_РОУ ВН паропровод Възвратен Клапан - DN 100 / PN 70 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.386 | 10MAW10AA101KA01 | 10MAW10AA101KA01_Задвижка пара за уплътнение и основни ежектори (ОЕ) от ДВН, № 377 - DN 200 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.387 | 10MAW10AA102KA01 | 10MAW10AA102KA01_Ел.задвижка за подаване на пара за уплътнение на турбината и ОЕ, № 378 - DN 200 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.388 | 10MAW10AA103KA01 | 10MAW10AA103KA01_Задвижка запорна пара уплътн. от ДВН към Турбината - DN 150 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.389 | 10MAW22AA001KA01 | 10MAW22AA001KA01_Регулатор за налягане на парата за уплътнение (РК-2) в горещия колектор - DN 350 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.390 | 10MAW22AA101KA01 | 10MAW22AA101KA01_ -DN 125 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.391 | 10MAW23AA501KA01 | 10MAW23AA501KA01_Байпасна задвижка на РК-2 за регулиране на налягането в горещия колектор -DN 200 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.392 | 10MAW30AA001KA01 | 10MAW30AA001KA01_Общ регулиращ вентил за подаване на свежа пара към уплътненията на ЦВН и ЦСН, № 311 -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.393 | 10MAW31AA101KA01 | 10MAW31AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към предното уплътнение на ЦВН, № 313 -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.394 | 10MAW32AA101KA01 | 10MAW32AA101KA01_Задвижка от третите камери на предното уплътнение на ЦВН към ПО-3, № 314 -DN 125 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.395 | 10MAW33AA101KA01 | 10MAW33AA101KA01_Запорeн вентил за подаване на свежа пара към предното уплътнение на ЦСН, № 312 -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.396 | 10MAW34AA101KA01 | 10MAW34AA101KA01_Задвижка от III камери на ЦСН към ПО-3, № 315 -DN 125 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.397 | 10MAW45AA101KA01 | 10MAW45AA101KA01_Вентил за дренаж от колектора за подаване на свежа пара към уплътненията на ЦВН и ЦСН -DN 20 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.398 | 10MAW46AA101KA01 | 10MAW46AA101KA01_Вентил за дрениране наен вентил от колектора за отвод на пара от III камери на ЦВН и ЦСН към ПО-3 -DN 32 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.399 | 10MAW50AA501KA01 | 10MAW50AA501KA01_Задвижка след регулатора на РК-3 към горещия колектор за подаване на пара за уплътнение -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.400 | 10MAW51AA502KA01 | 10MAW51AA502KA01_Вентил след ел.подгревателя на линията пара за уплътненение към горещия колектор -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.401 | 10MAW51AA503KA01 | 10MAW51AA503KA01_Вентил пред ел.подгревателя на линията пара за уплътненение към горещия колектор -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.402 | 10MAW51AA504KA01 | 10MAW51AA504KA01_Байпасен вентил на ел.подгревателя на линията пара за уплътненение към горещия колектор -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.403 | 10MAW60AA101KA01 | 10MAW60AA101KA01_задв. ПУ за ДВН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.404 | 10MAW60AA701KA01 | 10MAW60AA701KA01_обр. клапан на ПУ за ДВН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.405 | 10PCB01AA101KA01 | 10PCB01AA101KA01_Задвижка за техническа вода от А напорен циркулационен тръбопровод към входящ колектор газоохлаждащи помпи/ГОП/ DN 400 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.406 | 10PCB01AA102KA01 | 10PCB01AA102KA01_Задвижка за техническа вода от Б напорен циркулационен тръбопровод към входящ колектор газоохлаждащи помпи/ГОП/ DN400 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.407 | 10PCB09AA501KA01 | 10PCB09AA501KA01_Задвижка напорна на ГОП-1 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.408 | 10PCB09AA701KA01 | 10PCB09AA701KA01_Възвратен клапан на ГОП-1 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.409 | 10PCB10AA501KA01 | 10PCB10AA501KA01_Задвижка напорна на ГОП-2 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.410 | 10PCB10AA701KA01 | 10PCB10AA701KA01_Възвратен клапан на ГОП-2 - DN 300 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.411 | 10PCB30AA001KA01 | 10PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.412 | 10PCB30AA501KA01 | 10PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.413 | 10PCB30AA502KA01 | 10PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.414 | 10PCB31AA001KA01 | 10PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.415 | 10PCB31AA501KA01 | 10PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.416 | 10PCB31AA502KA01 | 10PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.417 | 10PCB32AA001KA01 | 10PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.418 | 10PCB32AA501KA01 | 10PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО1 на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.419 | 10PCB32AA502KA01 | 10PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.420 | 10PCB33AA001KA01 | 10PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.421 | 10PCB33AA501KA01 | 10PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.422 | 10PCB33AA502KA01 | 10PCB33AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.423 | 10PCB34AA001KA01 | 10PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.424 | 10PCB34AA501KA01 | 10PCB34AA501KA01_Вход охл.вода за статора на ел.двигатела на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.425 | 10PCB34AA502KA01 | 10PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.426 | 10PCB35AA001KA01 | 10PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.427 | 10PCB35AA501KA01 | 10PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.428 | 10PCB35AA502KA01 | 10PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.429 | 10PCB40AA001KA01 | 10PCB40AA001KA01_Регулатор за охлаждаща вода към МО-1,2 на ТА, № 421 - DN 300 / PN 54 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.430 | 10PCB40AA501KA01 | 10PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.431 | 10PCB40AA502 | 10PCB40AA502_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА-DN200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.432 | 10PCB41AA501KA01 | 10PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.433 | 10PCB41AA502KA01 | 10PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.434 | 00LAB20AA501 | 00LAB20AA501KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.435 | 10LAB10AA502 | 10LAB10AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.436 | 10LAB10AA701 | 10LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.437 | 10LAЕ10AA101 | 10LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
10.08.438 | 10_ФА | Ремонт на фланцова арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.438.01 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 40 PN 10/40 | 3 | бр. |  | 0
10.08.438.02 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.438.03 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.438.04 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.438.05 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.438.06 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.438.07 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 300 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.438.08 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 350 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.438.09 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 400 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.438.10 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 500 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.438.11 |  | 10_ФА_Ремонт на DN 600 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.439 | 10_СА | Ремонт на сваръчна арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.439.01 |  | 10_СА_Ремонт на DN 10/15 PN 140/230 | 20 | бр. |  | 0
10.08.439.02 |  | 10_СА_Ремонт на DN 20/25 PN 140/230 | 50 | бр. |  | 0
10.08.439.03 |  | 10_СА_Ремонт на DN 50 PN 140/230 | 3 | бр. |  | 0
10.08.439.04 |  | 10_СА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 3 | бр. |  | 0
10.08.439.05 |  | 10_СА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
10.08.439.06 |  | 10_СА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.439.07 |  | 10_СА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.439.08 |  | 10_СА_Ремонт на DN 175 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.439.09 |  | 10_СА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.439.10 |  | 10_СА_Ремонт на DN 225 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.439.11 |  | 10_СА_Ремонт на DN 250 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.440 | 10_ФА | Подмяна на фланцова арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.440.01 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 40 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.02 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.440.03 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 100 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.04 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 150 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.05 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 200 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.06 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 250 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.07 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 300 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.08 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 350 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.09 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 400 PN 10/40 | 2 | бр. |  | 0
10.08.440.10 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 500 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.440.11 |  | 10_ФА_Подмяна на DN 600 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
10.08.441 | 10_СА | Подмяна на сваръчна арматура |  |  |  | 0 | 0
10.08.441.01 |  | 10_СА_Подмяна на DN 10/15 PN 140/230 | 30 | бр. |  | 0
10.08.441.02 |  | 10_СА_Подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | 30 | бр. |  | 0
10.08.441.03 |  | 10_СА_Подмяна на DN 50 PN 140/230 | 3 | бр. |  | 0
10.08.441.04 |  | 10_СА_Подмяна на DN 65 PN 140/230 | 3 | бр. |  | 0
10.08.441.05 |  | 10_СА_Подмяна на DN 100 PN 140/230 | 2 | бр. |  | 0
10.08.441.06 |  | 10_СА_Подмяна на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.441.07 |  | 10_СА_Подмяна на DN 175 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.441.08 |  | 10_СА_Подмяна на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.441.09 |  | 10_СА_Подмяна на DN 225 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.441.10 |  | 10_СА_Подмяна на DN 250 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
10.08.441.11 |  | 10_СА_Подмяна на импулсен клапан | 20 | бр. |  | 0
10.08.441.12 |  | 10_СА_Настройка на импулсен клапан | 20 | бр. |  | 0
10.08.442 | 10_ | 10_Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
10.08.443 | 10_ | 10_Монтьор | 520 | Ч/Ч |  | 0
10.08.444 | 10_ | 10_Заварчик | 96 | Ч/Ч |  | 0
10.08.445 | 10_ | 10_Оксиженист | 48 | Ч/Ч |  | 0
10.08.446 | 10_ | 10_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
10.08.447 | 10_ | 10_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0