## 8 gr.
лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 40HA$00-PC438 . Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | К-во | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.От точка 40.08.001 до точка 40.08.142 |  |  |  | 0
40.08.001 | 40HAC31AA101KA01 | 40HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.002 | 40HAC32AA101KA01 | 40HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.003 | 40HAC33AA101KA01 | 40HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.004 | 40HAC34AA101KA01 | 40HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.005 | 40HAN10AA101KA01 | 40HAN10AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан ляво -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.006 | 40HAN11AA101KA01 | 40HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.007 | 40HAN11AA102KA01 | 40HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.008 | 40HAN21AA101KA01 | 40HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.009 | 40HAN21AA102KA01 | 40HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.010 | 40LAB10AA101KA01 | 40LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.011 | 40LAB11AA101KA01 | 40LAB11AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.012 | 40LAB12AA101KA01 | 40LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.013 | 40LAB20AA101KA01 | 40LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.014 | 40LAB21AA101KA01 | 40LAB21AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.015 | 40LAB22AA101KA01 | 40LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.016 | 40LAB30AA101KA01 | 40LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.017 | 40LAB31AA101KA01 | 40LAB31AA101KA01_Напорна задвижка на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.018 | 40LAB32AA101KA01 | 40LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.019 | 40LAB38AA101KA01 | 40LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.020 | 40LAB38AA104KA01 | 40LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.021 | 40LAB39AA101KA01 | 40LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.022 | 40LAB60AA001KA01 | 40LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.023 | 40LAB60AA101KA01 | 40LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.024 | 40LAB61AA001KA01 | 40LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.025 | 40LAB61AA101KA01 | 40LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.026 | 40LAB62AA101KA01 | 40LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.027 | 40LAB70AA001KA01 | 40LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.028 | 40LAB70AA101KA01 | 40LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.029 | 40LAB71AA001KA01 | 40LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.030 | 40LAB71AA101KA01 | 40LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.031 | 40LAB72AA101KA01 | 40LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.032 | 40LAE20AA001KA01 | 40LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.033 | 40LAE30AA001KA01 | 40LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.034 | 40LAE31AA101KA01 | 40LAE31AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - ляво -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.035 | 40LAE50AA001KA01 | 40LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.036 | 40LAE60AA001KA01 | 40LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.037 | 40LAE61AA101KA01 | 40LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.038 | 40LAE70AA101KA01 | 40LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове обща -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.039 | 40LAE70AA102KA01 | 40LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.040 | 40LAE71AA101KA01 | 40LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.041 | 40LAE72AA101KA01 | 40LAE72AA101KA01_ЗВ 0 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.042 | 40LAF10AA101KA01 | 40LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.043 | 40LAF15AA101KA01 | 40LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.044 | 40LAF20AA101KA01 | 40LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.045 | 40LAF30AA101KA01 | 40LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.046 | 40LBA20AA001KA01 | 40LBA20AA001KA01_Ел. вентил дренаж ГПЗ дясно- DN 65 / PN 140 -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.047 | 40LBA20AA101KA01 | 40LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.048 | 40LBA20AA603KA01 | 40LBA20AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.049 | 40LBA21AA001KA01 | 40LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.050 | 40LBA21AA101KA01 | 40LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.051 | 40LBA30AA001KA01 | 40LBA30AA001KA01_Ел. Вентил дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.052 | 40LBA30AA101KA01 | 40LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.053 | 40LBA30AA603KA01 | 40LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.054 | 40LBA30AA701KA01 | 40LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.055 | 40LBA31AA001KA01 | 40LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.056 | 40LBA31AA101KA01 | 40LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.057 | 40LBA41AA001KA01 | 40LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.058 | 40LBA41AA101KA01 | 40LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.059 | 40LBA42AA001KA01 | 40LBA42AA001KA01_Регулираща клапа за налягане по пара на РОУ 140/8, № 281 -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.060 | 40LBA42AA101KA01 | 40LBA42AA101KA01_Остра пара Клапан към Хладен Промпрегрев -DN 175 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.061 | 40LBC10AA201KA01 | 40LBC10AA201KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.062 | 40LBC10AA202KA01 | 40LBC10AA202KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.063 | 40LBC10AA203KA01 | 40LBC10AA203KA01_Предпазен клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.064 | 40LBC10AA204KA01 | 40LBC10AA204KA01_Предпазен Клапан т-д ХМПП | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.065 | 40LBC10AA351KB01 | 40LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.066 | 40LBC10AA352KB01 | 40LBC10AA351KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - ляво | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.067 | 40LBC10AA353KB01 | 40LBC10AA353KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.068 | 40LBC10AA354KB01 | 40LBC10AA354KB01_Клапан импулсен Баланс т-д ХМПП - дясно | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.069 | 40LBC42AA001KA01 | 40LBC42AA001KA01_13 bar РОУ ХПП Пара -DN 150 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.070 | 40LBC42AA101KA01 | 40LBC42AA101KA01_Клапан пред 13 bar РОУ ХПППара | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.071 | 40LBG80AA351KB01 | 40LBG80AA351KB01_Импулсен К-н пред Предпазен Клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.072 | 40LBG80AA352KB01 | 40LBG80AA352KB01_Запорна задвижка на входа на парата към РОУ 140/8-№ 280 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.073 | 40LBG85AA351KB01 | 40LBG85AA351KB01_Импулсен клапан пред Предпазен клапан на т-д СН8/13 ата | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.074 | 40LBG93AA351KB01 | 40LBG93AA351KB01_Импулсен клапан пред предпазен клапан на т-д СН 8/13 ata - РОУ-С2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.075 | 40LBH10AA101KA01 | 40LBH10AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.076 | 40LBH12AA101KA01 | 40LBH12AA101KA01_Вентил за подаване на свежа пара към колектора за ОФ на ЦСН, № 353A -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.077 | 40LBH20AA101KA01 | 40LBH20AA101KA01_Запорен вентил за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.078 | 40LCA20AA001KA01 | 40LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.079 | 40LCC40AA101KA01 | 40LCC40AA101KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.080 | 40LCC40AA102KA01 | 40LCC40AA102KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.081 | 40LCC40AA103KA01 | 40LCC40AA103KA01_обща задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.082 | 40MAJ15AA101KA01 | 40MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.083 | 40MAL10AA001KA01 | 40MAL10AA001KA01_Обща ел.задвижка дренажи ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.084 | 40MAL10AA701KA01 | 40MAL10AA701KA01_Общ възвратен клапан на дренаже ППТВН и РКВН -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.085 | 40MAL11AA101KA01 | 40MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.086 | 40MAL12AA101KA01 | 40MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.087 | 40MAL13AA101KA01 | 40MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.088 | 40MAL14AA101KA01 | 40MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.089 | 40MAL20AA101KA01 | 40MAL20AA101KA01_Ел.задвижка на колектор дренажи ВН към дренажен бак DN1000 -DN 200 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.090 | 40MAL30AA001KA01 | 40MAL30AA001KA01_Дренаж на ППТСН и РКСН общ -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.091 | 40MAL30AA701KA01 | 40MAL30AA701KA01_Възвратен клапан на дренажен колектор ППТСН и РКСН -DN 100 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.092 | 40MAL31AA101KA01 | 40MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.093 | 40MAL32AA101KA01 | 40MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.094 | 40MAL33AA101KA01 | 40MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.095 | 40MAL34AA101KA01 | 40MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.096 | 40MAL40AA101KA01 | 40MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 50 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.097 | 40MAL50AA101KA01 | 40MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН- DN 100 / PN 140 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.098 | 40MAL60AA101KA01 | 40MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.099 | 40MAL70AA101KA01 | 40MAL70AA101KA01_Вентил за дренаж пред колекторите на системата за обгрев на фланците -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.100 | 40MAL81AA001KA01 | 40MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.101 | 40MAL81AA601KA01 | 40MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.102 | 40MAL81AA602KA01 | 40MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.103 | 40MAL81AA603KA01 | 40MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.104 | 40MAL81AA605KA01 | 40MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.105 | 40MAL82AA001KA01 | 40MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.106 | 40MAL82AA601KA01 | 40MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.107 | 40MAL82AA602KA01 | 40MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.108 | 40MAL82AA603KA01 | 40MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 50 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.109 | 40MAL82AA605KA01 | 40MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.110 | 40MAL84AA001KA01 | 40MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.111 | 40MAL85AA001KA01 | 40MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.112 | 40PCB30AA001KA01 | 40PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.113 | 40PCB30AA501KA01 | 40PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.114 | 40PCB30AA502KA01 | 40PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.115 | 40PCB31AA001KA01 | 40PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.116 | 40PCB31AA501KA01 | 40PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.117 | 40PCB31AA502KA01 | 40PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.118 | 40PCB32AA001KA01 | 40PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.119 | 40PCB32AA501KA01 | 40PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.120 | 40PCB32AA502KA01 | 40PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.121 | 40PCB33AA001KA01 | 40PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.122 | 40PCB33AA501KA01 | 40PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.123 | 40PCB33AA502KA01 | 40PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.124 | 40PCB34AA001KA01 | 40PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.125 | 40PCB34AA502KA01 | 40PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.126 | 40PCB35AA001KA01 | 40PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.127 | 40PCB35AA501KA01 | 40PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.128 | 40PCB35AA502KA01 | 40PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.129 | 40PCB40AA501KA01 | 40PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.130 | 40PCB40AA502KA01 | 40PCB40AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.131 | 40PCB41AA501KA01 | 40PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.132 | 40PCB41AA502KA01 | 40PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.133 | 40LAB10AA502 | 40LAB40AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.134 | 40LAB10AA701 | 40LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.135 | 40LAЕ10AA101 | 40LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
40.08.136 | 40_РА | 40_PA_Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
40.08.136.01 |  | 40_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.02 |  | 40_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.03 |  | 40_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.04 |  | 40_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.05 |  | 40_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.06 |  | 40_РА_Ремонт/подмяна на DN 10 PN 140/230 | 15 | бр. |  | 0
40.08.136.07 |  | 40_РА_Ремонт/подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | 30 | бр. |  | 0
40.08.136.08 |  | 40_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.09 |  | 40_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.10 |  | 40_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.11 |  | 40_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.136.12 |  | 40_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
40.08.137 | 40_ | 40_Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
40.08.138 | 40_ | 40_Монтьор | 360 | Ч/Ч |  | 0
40.08.139 | 40_ | 40_Заварчик | 48 | Ч/Ч |  | 0
40.08.140 | 40_ | 40_Оксиженист | 48 | Ч/Ч |  | 0
40.08.141 | 40_ | 40_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
40.08.142 | 40_ | 40_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0
Фирма Изпълнител:
/Подпис и печат/