## 8гр.
Лого на фирмата
Ценова оферта към количествена сметка 20$$$00-PC471 Среден ремонт на Енерго Блок 2 – Тръбопроводна арматура Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.
No | KKS | Описание | Количество | Мерна единица | Ед.цена | Обща цена |  | Свободни за ползване редове
|  | VIII. Група - Ремонт на тръбопроводна арматура. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-127-141-16.От точка 20.08.001 до точка 20.08.171 |  |  |  | 0
20.08.001 | 20HAC31AA101KA01 | 20HAC31AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.002 | 20HAC31AA701KA01 | 20HAC31AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО ляво фронт-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.003 | 20HAC32AA101KA01 | 20HAC32AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО ляво тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.004 | 20HAC32AA701KA01 | 20HAC32AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО ляво тил-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.005 | 20HAC33AA101KA01 | 20HAC33AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.006 | 20HAC33AA701KA01 | 20HAC33AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО дясно фронт-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.007 | 20HAC34AA101KA01 | 20HAC34AA101KA01_Вентил рециркулация Б-н ЕКО дясно тил -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.008 | 20HAC34AA701KA01 | 20HAC34AA701KA01_ОК на рециркулация Б-н ЕКО дясно тил-DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.009 | 20HAD21AA601KA01 | 20HAD21AA601KA01_ЗВ ляво фронт-DN125 /PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.010 | 20HAD22AA601KA01 | 20HAD22AA601KA01_ЗВ дясно фронт-DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.011 | 20HAD22AA602KA01 | 20HAD22AA602KA01_Ревизия 1 дясно фронт DN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.012 | 20HAD42AA601KA01 | 20HAD42AA601KA01_ЗВ ДНТ дясно тил -DN 125 / PN 160 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.013 | 20HAN10AA001KA01 | 20HAN10AA001KA01_Вентил регулиращ на постоянни продувки - ляво -DN 80 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.014 | 20HAN10AA101KA01 | 20HAN10AA101KA01_ЗВ на ПП Барабан ляво -DN 25 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.015 | 20HAN11AA101KA01 | 20HAN11AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.016 | 20HAN11AA102KA01 | 20HAN11AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.017 | 20HAN11AA510KA01 | 20HAN11AA104KA01_Задвижка след АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан ляво-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.018 | 20HAN20AA001KA01 | 20HAN20AA001KA01_Вентил регулиращ на постоянни продувки - дясно -DN 50 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.019 | 20HAN21AA101KA01 | 20HAN21AA101KA01_АВАРИЕН СЛИВ 1 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.020 | 20HAN21AA102KA01 | 20HAN21AA102KA01_АВАРИЕН СЛИВ 2 Барабан дясно -DN 100 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.021 | 20HAN21AA510KA01 | 20HAN21AA510KA01_Задвижка след АВАРИЕН СЛИВ2 Барабан дясно-DN65 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.022 | 20LAA01BB001KD01 | Деаератор ВН - отваряне на люкове, почистване, при необходимост ревизия и ремонт на решетка | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.023 | 20LAB10AA101KA01 | 20LAB10AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 1 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.024 | 20LAB11AA101KA01 | 20LAB11AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 1, № 200 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.025 | 20LAB12AA101KA01 | 20LAB12AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.026 | 20LAB20AA101KA01 | 20LAB20AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 2 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.027 | 20LAB21AA101KA01 | 20LAB21AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 2, № 201 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.028 | 20LAB22AA101KA01 | 20LAB22AA101KA01_Задвижка запорна на рециркул.на ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.029 | 20LAB30AA101KA01 | 20LAB30AA101KA01_ел.задвижка на смук.страна на ПЕП 3 - DN 400 / PN 16 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.030 | 20LAB31AA101KA01 | 20LAB31AA101KA01_Задвижка напорна на ПЕП 3, № 202 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.031 | 20LAB32AA101KA01 | 20LAB32AA101KA01_Задвижка за Вентил рециркулация на ПЕП 3, № 265 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.032 | 40LAB38AA101KA01 | 40LAB38AA101KA01_Зап.задвижка на вход ПВН (по пит.вода) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.033 | 40LAB38AA104KA01 | 40LAB38AA104KA01_Запорна ел.задвижка на изход от ПВН 7 по питателна вода - № 204 -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.034 | 20LAB39AA101KA01 | 20LAB39AA101KA01_Байпас на ПВН по пит.вода (ВП-5) -DN 250 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.035 | 20LAB60AA001KA01 | 20LAB60AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-2 ляво 208 -DN 250 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.036 | 20LAB60AA101KA01 | 20LAB60AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7 ляво 443 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.037 | 20LAB61AA001KA01 | 20LAB61AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 ляво -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.038 | 20LAB61AA101KA01 | 20LAB61AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ляво 447 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.039 | 20LAB62AA101KA01 | 20LAB62AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 ляво 449 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.040 | 20LAB70AA001KA01 | 20LAB70AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК 2 ДЯСНО- 208 -DN 200 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.041 | 20LAB70AA101KA01 | 20LAB70AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-7дясно 444 -DN 250 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.042 | 20LAB71AA001KA01 | 20LAB71AA001KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ РПК-3 дясно -DN 80 / PN 210 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.043 | 20LAB71AA101KA01 | 20LAB71AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-8 ДЯСНО 447 -DN 125 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.044 | 20LAB72AA101KA01 | 20LAB72AA101KA01_ПИТАТЕЛНА ЛИНИЯ ВП-9 дясно 450 -DN 65 / PN 210 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.045 | 20LAE12AA001KA01 | 20LAE12AA001KA01_РВ 0 впръск ляво фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.046 | 20LAE13AA001KA01 | 20LAE13AA001KA01_РВ 0 впръск ляво тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.047 | 20LAE20AA001KA01 | 20LAE20AA001KA01_РВ 1впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.048 | 20LAE30AA001KA01 | 20LAE30AA001KA01_РВ II впръск ляво -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.049 | 20LAE41AA001KA01 | 20LAE41AA001KA01_РВ 0 впръск дясно фронт -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.050 | 20LAE42AA001KA01 | 20LAE42AA001KA01_РВ 0 впръск дясно тил -DN 25 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.051 | 20LAE50AA001KA01 | 20LAE50AA001KA01_РВ 1 впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.052 | 20LAE60AA001KA01 | 20LAE60AA001KA01_РВ II впръск дясно -DN 65 / PN 180 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.053 | 20LAE61AA101KA01 | 20LAE61AA101KA01_Вентил запорен на впръск II - дясно -DN 65 / PN 180 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.054 | 20LAE70AA101KA01 | 20LAE70AA101KA01_ЗВ впръскове Вентил общ -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.055 | 20LAE70AA102KA01 | 20LAE70AA102KA01_ЗВ I - впръскове -DN 125 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.056 | 20LAE71AA101KA01 | 20LAE71AA101KA01_ЗВ II -DN 100 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.057 | 20LAF10AA101KA01 | 20LAF10AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 1 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.058 | 20LAF11AA001KA01 | 20LAF11AA001KA01_РВ Авариен впръск ляво фронт -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.059 | 20LAF12AA001KA01 | 20LAF12AA001KA01_РВ Авариен впръск ляво тил -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.060 | 20LAF15AA101KA01 | 20LAF15AA101KA01_ЗВ Аварийни впръскове -DN 65 / PN 150 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.061 | 20LAF20AA101KA01 | 20LAF20AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 2 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.062 | 20LAF21AA001KA01 | 20LAF21AA001KA01_РВ Авариен впръск дясно тил -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.063 | 20LAF22AA001KA01 | 20LAF22AA001KA01_РВ Авариен впръск дясно фронт -DN 25 / PN 150 - PARCOL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.064 | 20LAF30AA101KA01 | 20LAF30AA101KA01_Ел.вентил впръскове от ПЕП 3 -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.065 | 20LBA20AA001KA01 | 20LBA20AA001KA01_Ел. вентил Вентил за дрениране на ГПЗ дясно -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.066 | 20LBA20AA101KA01 | 20LBA20AA101KA01_ГПЗ дясно - No. 274 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.067 | 20LBA20AA603 | 20LBA20AA603_Дренаж пред ГПЗ дясно -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.068 | 20LBA21AA001KA01 | 20LBA21AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 278 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.069 | 20LBA21AA101KA01 | 20LBA21AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 276 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.070 | 20LBA30AA001KA01 | 20LBA30AA001KA01_Ел. Вентил Вентил за дрениране на пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.071 | 20LBA30AA101KA01 | 20LBA30AA101KA01_ГПЗ ляво- No. 275 -DN 250 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.072 | 20LBA30AA603KA01 | 20LBA30AA603KA01_Дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.073 | 20LBA30AA701KA01 | 20LBA30AA701KA01_Възвр. Клапан на дренаж пред ГПЗ ляво -DN 65 / PN 150 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.074 | 20LBA31AA001KA01 | 20LBA31AA001KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 279 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.075 | 20LBA31AA101KA01 | 20LBA31AA101KA01_Байпас ГПЗ дясно - No. 277 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.076 | 20LBA41AA001KA01 | 20LBA41AA001KA01_ПЗ-5 /РВ/ -DN 125 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.077 | 20LBA41AA101KA01 | 20LBA41AA101KA01_ПЗ 5 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.078 | 20LBB21AA001KA01 | 20LBB21AA001KA01_Втора по хода на парата регулираща задвижка на ОУ-дясно, № 363 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.079 | 20LBB21AA101KA01 | 20LBB21AA101KA01_Първа по хода на парата Задвижка запорна на ОУ-дясно, № 362 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.080 | 20LBB22AA001KA01 | 20LBB22AA001KA01_Втора по хода на парата регулираща задвижка на ОУ-ляво, № 365 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.081 | 20LBB22AA101 | 20LBB22AA101_Първа по хода на парата Задвижка запорна на ОУ-ляво, № 364 -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.082 | 20LBG11AA101KA01 | 20LBG11AA101KA01_Задвижка запорна за пара към ОЕ-Б, № 346 - DN 50 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.083 | 20LBG41AA001KA01 | 20LBG41AA001KA01_регулатор на грееща пара за ДВН ( РГП 380) - DN 250 / PN 64 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.084 | 20LBH10AA101KA01 | 20LBH10AA101KA01_Вентил запорен за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 346 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.085 | 20LBH20AA101KA01 | 20LBH20AA101KA01_Вентил запорен за подаване на свежа пара към системата за ОФ и уплътненията на турбината, № 345 -DN 65 / PN 150 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.086 | 20LCA20AA001KA01 | 20LCA20AA001KA01_Автоматична рециркулация за ниво в кондензатора, № 350 (КРЦ) - DN 250 / PN 40 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.087 | 20LCC40AA101KA01 | 20LCC40AA101KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 1 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.088 | 20LCC40AA102KA01 | 20LCC40AA102KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 2 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.089 | 20LCC40AA103KA01 | 20LCC40AA103KA01_Вентил общ задв. за подгрев на ПЕП 3 -DN 20 / PN 190 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.090 | 20MAJ11AA101 | 20MAJ11AA101_Задвижка за паровъздушна смес кондензатор към ОЕ-Б - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.091 | 20MAJ12AA101KA01 | 20MAJ12AA101KA01_Задвижка за паровъздушна смес кондензатор към ОЕ-А - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.092 | 20MAJ13AA101KA01 | 20MAJ13AA101KA01_Задвижка за паровъздушна смес към пусковия ежектор /ПЕ/, №348 - DN 150 / PN 20 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.093 | 20MAJ15AA101KA01 | 20MAJ15AA101KA01_Задвижка за срив на вакуума, № 286 - DN 150 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.094 | 20MAL11AA101KA01 | 20MAL11AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.095 | 20MAL12AA101KA01 | 20MAL12AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.096 | 20MAL13AA101KA01 | 20MAL13AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН ляво-външен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.097 | 20MAL14AA101KA01 | 20MAL14AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТВН дясно-вътрешен -DN 50 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.098 | 20MAL31AA101KA01 | 20MAL31AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.099 | 20MAL32AA101KA01 | 20MAL32AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН ляво външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.100 | 20MAL33AA101KA01 | 20MAL33AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно външен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.101 | 20MAL34AA101KA01 | 20MAL34AA101KA01_Вентил за дрениране на на ППТСН дясно вътрешен -DN 65 / PN 100 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.102 | 20MAL40AA101KA01 | 20MAL40AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-СН -DN 65 / PN 100 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.103 | 20MAL50AA101KA01 | 20MAL50AA101KA01_Ел.задвижка на дренажен к-р-НН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.104 | 20MAL60AA101KA01 | 20MAL60AA101KA01_Ел. задв. др. к-р ПВН -DN 65 / PN 140 - ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.105 | 20MAL81AA001KA01 | 20MAL81AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ дясно общ - DN 65 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.106 | 20MAL81AA002KA01 | 20MAL81AA002KA01_Ел.вентил на дренаж на ППГ общ (ляво и дясно ) - DN 65 / PN 60 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.107 | 20MAL81AA601KA01 | 20MAL81AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.108 | 20MAL81AA602KA01 | 20MAL81AA602KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.109 | 20MAL81AA603KA01 | 20MAL81AA603KA01_Дренаж на ППГ дясно външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.110 | 20MAL81AA605KA01 | 20MAL81AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.111 | 20MAL82AA001KA01 | 20MAL82AA001KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво общ - DN 65 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.112 | 20MAL82AA002KA01 | 20MAL82AA002KA01_Ел.вентил на дренаж на ППГ общ (ляво и дясно ) - DN 65 / PN 60 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.113 | 20MAL82AA601KA01 | 20MAL82AA601KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 65/ PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.114 | 20MAL82AA602KA01 | 20MAL82AA602KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво вътрешен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.115 | 20MAL82AA603KA01 | 20MAL82AA603KA01_Вентил дренаж на ППГ ляво външен - DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.116 | 20MAL82AA605KA01 | 20MAL82AA605KA01_Дренаж на ППГ дясно външен- DN 65 / PN 140 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.117 | 20MAL84AA001KA01 | 20MAL84AA001KA01_Вентил дренаж на ППХ общ - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.118 | 20MAL85AA001KA01 | 20MAL85AA001KA01_Вентил студен Промпрегрев - DN 50 / PN140 ZEMPEL | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.119 | 20MAW60AA101KA01 | 20MAW60AA101KA01_задв. ПУ за ДВН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.120 | 20MAW60AA701KA01 | 20MAW60AA701KA01_обр. клапан на ПУ за ДВН -DN 100 / PN 140 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.121 | 20PCB30AA001KA01 | 20PCB30AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 1 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.122 | 20PCB30AA501KA01 | 20PCB30AA501KA01_Вход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.123 | 20PCB30AA502KA01 | 20PCB30AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.124 | 20PCB31AA001KA01 | 20PCB31AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 1 - DN 250 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.125 | 20PCB31AA501KA01 | 20PCB31AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.126 | 20PCB31AA502KA01 | 20PCB31AA502KA01_Изход охл. Вода на МО2 на ПЕП-1 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.127 | 20PCB32AA001KA01 | 20PCB32AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.128 | 20PCB32AA501KA01 | 20PCB32AA501KA01_Изход охл. Вода на МО1 на ПЕП-2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.129 | 20PCB32AA502KA01 | 20PCB32AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.130 | 20PCB33AA001KA01 | 20PCB33AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 2 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.131 | 20PCB33AA501KA01 | 20PCB33AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.132 | 20PCB33AA502KA01 | 20PCB33AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 2 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.133 | 20PCB34AA001KA01 | 20PCB34AA001KA01_Рег.вентил на вход на МО1,2 на ПЕП 3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.134 | 20PCB34AA501KA01 | 20PCB34AA501KA01_Вход охл.вода за статора на ел.двигатела на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.135 | 20PCB34AA502KA01 | 20PCB34AA502KA01_Вход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.136 | 20PCB35AA001KA01 | 20PCB35AA001KA01_Рег.вентил на изход на МО1,2 на ПЕП 3 - DN 250 / PN 25 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.137 | 20PCB35AA501KA01 | 20PCB35AA501KA01_Изход охл.вода на МО1 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.138 | 20PCB35AA502KA01 | 20PCB35AA502KA01_Изход охл.вода на МО2 на ПЕП 3 - DN 100 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.139 | 20PCB40AA001KA01 | 20PCB40AA001KA01_Регулатор за охлаждаща вода към МО-1,2 на ТА, № 421 - DN 300 / PN 54 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.140 | 20PCB40AA501KA01 | 20PCB40AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-1 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.141 | 20PCB40AA502 | 20PCB40AA502_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-1 на ТА-DN200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.142 | 20PCB41AA501KA01 | 20PCB41AA501KA01_Входяща задвижка по охлаждаща вода към МО-2 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.143 | 20PCB41AA502KA01 | 20PCB41AA502KA01_Изходяща задвижка по охлаждаща вода от МО-2 на ТА - DN 200 / PN 10 | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.144 | 00LAB20AA501 | 00LAB20AA501KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.145 | 20LAB10AA502 | 20LAB10AA502KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.146 | 20LAB10AA701 | 20LAB10AA701KA01_ОК питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.147 | 20LAЕ10AA101 | 20LAЕ10AA101KA01_Задвижка за Вентил питателна вода от работещ към неработещ блок -DN 65 / PN 230 - CHEKHOV | 1 | бр. |  | 0 | 0
20.08.148 | 20_РА | 20_PA_Ремонт на арматура |  |  |  | 0 | 0
20.08.148.01 |  | 20_РА_Ремонт на DN 80 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.02 |  | 20_РА_Ремонт на DN 100 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.03 |  | 20_РА_Ремонт на DN 150 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.04 |  | 20_РА_Ремонт на DN 200 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.05 |  | 20_РА_Ремонт на DN 250 PN 10/40 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.06 |  | 20_РА_Ремонт/подмяна на DN 10 PN 140/230 | 15 | бр. |  | 0
20.08.148.07 |  | 20_РА_Ремонт/подмяна на DN 20/25 PN 140/230 | 30 | бр. |  | 0
20.08.148.08 |  | 20_РА_Ремонт на DN 65 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.09 |  | 20_РА_Ремонт на DN 80 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.10 |  | 20_РА_Ремонт на DN 100 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.11 |  | 20_РА_Ремонт на DN 150 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.148.12 |  | 20_РА_Ремонт на DN 200 PN 140/230 | 1 | бр. |  | 0
20.08.149 | 20_ | 20_Технически ръководител | 48 | Ч/Ч |  | 0
20.08.150 | 20_ | 20_Монтьор | 360 | Ч/Ч |  | 0
20.08.151 | 20_ | 20_Заварчик | 48 | Ч/Ч |  | 0
20.08.152 | 20_ | 20_Оксиженист | 48 | Ч/Ч |  | 0
20.08.153 | 20_ | 20_Провеждане на водна опресовка и отстраняване на пропуски | 2 | бр. |  | 0
20.08.154 | 20_ | 20_Провеждане на 72 часови следремонтни изпитания на съорижението | 1 | бр. |  | 0
|  | ∑ + Допълнителни Ч/Ч |  |  |  | 0