## Sheet2
Текуща и аварийна поддръжка на СОИ и ГОИ в КГМИ3
№ | Наименование на дейностите | Мярка | К-во* | Ед.цена | Обща цена
1. | Вибрационни транспортьори Тип FUF 600/-250 x 1650 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Поддръжка и ремонт на Тръскащ улей |  |  |  | 0
1.1.1 | Демонтаж на Уплътнителни пръстени | Бр. | 6 |  | 0
1.1.2 | Демонтаж на Уплътнения на капаци | Бр. | 6 |  | 0
1.1.3 | Демонтаж на Облицовка | Бр. | 6 |  | 0
1.1.4 | Ремонт на Тръскащ улей | Бр. | 6 |  | 0
1.1.5 | Подмяна на Уплътнителни пръстени | Бр. | 6 |  | 0
1.1.6 | Подмяна на Уплътнения на капаци | Бр. | 6 |  | 0
1.1.7 | Облицовка-подмяна износени и деформирани ламарини | m² | 6 |  | 0
1.1.8 | Монтаж на Тръскащ улей | Бр. | 6 |  | 0
1.1.9 | Mонтаж на Уплътнителни пръстени | Бр. | 6 |  | 0
1.1.10 | Mонтаж на Уплътнения на капаци | Бр. | 6 |  | 0
1.1.11 | Mонтаж на Облицовка | Бр. | 6 |  | 0
1.2 | Поддръжка и ремонт на Опора |  |  |  | 0
1.2.1 | Демонтаж на Опора | Бр. | 10 |  | 0
1.2.2 | Ремонт на Опора | Бр. | 10 |  | 0
1.2.3 | Монтаж на Опора | Бр. | 10 |  | 0
1.2.4 | Демонтаж на Пружинни елементи | Бр. | 10 |  | 0
1.2.5 | Демонтаж на на компенсатор | Бр. | 10 |  | 0
1.2.6 | Подмяна и монтаж на Пружинни елемент | Бр. | 10 |  | 0
1.2.7 | Подмяна и монтаж на компенсатор | Бр. | 10 |  | 0
1.2.8 | Почистване на канали и площадка кота -7м на ГЛТ-1,1А,2 и 2А | Бр. | 8 |  | 0
1.2.9 | Ръчно почистване на бункер | Бр. | 20 |  | 0
1.2.10 | Ръчно почистване на тръскащ улей | Бр. | 300 |  | 0
2. | Гумени лентови транспортьори в СОИ и ГОИ |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Поддръжка и ремонт на редуктор |  |  |  | 0
2.1.1 | Демонтаж на редуктор | Бр. | 3 |  | 0
2.1.2 | Ремонт на редуктор | Бр. | 1 |  | 0
2.1.3 | Монтаж и центровка на редуктор | Бр. | 3 |  | 0
2.1.4 | Ревизия и гресиране лагери | Бр. | 60 |  | 0
2.1.5 | Подмяна и доливане на масло | Литри | 200 |  | 0
2.2 | Поддръжка и ремонт на барабан задвижващ и обръщателен |  |  |  | 0
2.2.1 | Демонтаж и монтаж на барабани | Бр. | 10 |  | 0
2.2.2 | Демонтаж и монтаж на лагери | Бр. | 20 |  | 0
2.2.3 | Демонтаж и монтаж на натегателна шейна | Бр. | 5 |  | 0
2.2.4 | Ревизия и гресиране лагери | Бр. | 120 |  | 0
2.3 | Поддръжка и ремонт на гумено транспортна лента(650;800 и 1000mm): |  |  |  | 0
2.3.1 | Подмяна на стара ГТЛ(гумено-транспортна лента) с нова | m² | 1000 |  | 0
2.3.2 | Подлепване вулканизация на ГТЛ | Бр. | 15 |  | 0
2.3.3 | Преработка вулканизация на ГТЛ | Бр. | 15 |  | 0
2.3.4 | Студена вулканизация на ГТЛ | Бр. | 15 |  | 0
2.3.5 | Скъсяване на ГТЛ | Бр. | 6 |  | 0
2.3.6 | Вкарване на парче ГТЛ | m² | 150 |  | 0
2.3.7 | Ремонтни дейности по гуменото платно – кръпки, изрязване, полагане на лепенки | m² | 20 |  | 0
2.3.8 | Настройка ( центриране ) на ГТЛ | Бр. | 30 |  | 0
2.4 | Поддръжка и ремонт на ролков път: |  |  |  | 0
2.4.1 | Подмяна на ролки обикновени | Бр. | 100 |  | 0
2.4.2 | Подмяна на ролки с гумени пръстени | Бр. | 100 |  | 0
2.4.3 | Подмяна на ролки приемни | Бр. | 100 |  | 0
2.4.4 | Демонтаж на ролконосач | Бр. | 30 |  | 0
2.4.5 | Ремонт на ролконосач | Бр. | 30 |  | 0
2.4.6 | Възстановяване деформирани и негодни греди на ролконосачи | Бр. | 20 |  | 0
2.4.7 | Монтаж на ролконосач | Бр. | 30 |  | 0
2.4.8 | Ревизия и регулиране на чистачно устройство | Бр. | 100 |  | 0
2.4.9 | Почистване на чистач | Бр. | 100 |  | 0
2.4.10 | Демонтаж на чистачно устройство | Бр. | 30 |  | 0
2.4.11 | Ремонт на чистачно устройство | Бр. | 20 |  | 0
2.4.12 | Подмяна чистещ елемент на чистачно устройство | Бр. | 100 |  | 0
2.4.13 | Монтаж на чистачно устройство | Бр. | 30 |  | 0
2.5 | Поддръжка и ремонт на Двупътни пресипки : |  |  |  | 0
2.5.1 | Подмяна износени и деформирани ламарини по изтекатели на пресипен възел | m² | 5 |  | 0
2.5.2 | Заваряване и укрепване конструкцията на пресипен възел | m | 10 |  | 0
2.5.3 | Подмяна пердета и уплътнения на пресипни възли | m² | 30 |  | 0
2.5.4 | Ремонт на отбойна дъска | Бр. | 4 |  | 0
2.5.5 | Ремонтни дейности по капсуловката на пресипни възли | Бр. | 4 |  | 0
2.5.6 | Подмяна износени и деформирани ламарини по капсуловката на пресипни възли | m² | 10 |  | 0
2.5.7 | Заваряване и укрепване капсуловката на пресипни възли | m | 10 |  | 0
2.5.8 | Подмяна уплътнения по капсуловката на пресипни възли | m² | 10 |  | 0
2.6 | Ремонт и подмяна на деформирани парапети, предпазители, канати, пътеки, стълби, заслони, ограждения | m | 10 |  | 0
2.7 | Ремонт клапи и разделителни дъски на пресипни възли | Бр. | 6 |  | 0
2.8 | Поддръжка и ремонт на тежести | Бр. | 4 |  | 0
2.9 | Поддръжка и ремонт на натегателни винтове | Бр. | 10 |  | 0
2.10 | Почистване на канали и площадки/Пълно почистване на 1 бр. ГЛТ и прилежащите му конструкции и площадки/ | Бр. | 720 |  | 0
3. | Насипообразувател с приемна количка 00HTJ35AF001 |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Поддръжка и ремонт на хидравличен подемник 160/10-200/5,5 DF, PVB |  |  |  | 0
3.1.1 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Нивомер на маслото-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.2 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Регулатор на нивото-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.3 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Ел. чувствителен елемент за температура-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.4 | 00HT35-Почистване на Резервоар за масло-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.5 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Нагревател за маслото-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.6 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Съединител-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.7 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Хидравлична помпа-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.8 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Датчик за налягане-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.9 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Клапани-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 2 |  | 0
3.1.10 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Цилиндър-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.11 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Филтри-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.1.12 | 00HT35-Подмяна на масло-160/10-200/5,5 DF, PVB | Бр. | 1 |  | 0
3.2 | Поддръжка и ремонт на барабани- Задвижващ C630x1000, Опъващ G500x1000, Разтоварващ G630x1000, Барабан за обратен ход G500x1000: |  |  |  | 0
3.2.1 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на барабана | Бр. | 2 |  | 0
3.2.2 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на лагери | Бр. | 4 |  | 0
3.2.3 | 00HT35-Ревизия и гресиране лагери | Бр. | 16 |  | 0
3.2.4 | Поддръжка и ремонт на чистачи |  |  |  | 0
3.2.5 | 00HT35-Ревизия и регулиране на чистачни устройства | Бр. | 4 |  | 0
3.2.6 | 00HT35-Почистване на чистачи | Бр. | 4 |  | 0
3.2.7 | 00HT35-Демонтаж на чистачни устройства | Бр. | 10 |  | 0
3.2.8 | 00HT35-Ремонт на чистачни устройства | Бр. | 10 |  | 0
3.2.9 | 00HT35-Подмяна чистещи елементи на чистачни устройства | Бр. | 10 |  | 0
3.2.10 | 00HT35-Монтаж на чистачни устройства | Бр. | 10 |  | 0
3.3 | Поддръжка и ремонт на Ходов механизъмKH127.DV160M4BM/HF/TF/C |  |  |  | 0
3.3.1 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Зъбни предавки KH127 | Бр. | 2 |  | 0
3.3.2 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Спирачки KH127 | Бр. | 2 |  | 0
3.3.3 | 00HT35-Подмяна на масло KH127 | Бр. | 1 |  | 0
3.3.4 | 00HT35-Гресиране KH127 | Бр. | 8 |  | 0
3.4 | Поддръжка и ремонт на задвижването на разтоварна стрела МС 3RLHF02 |  |  |  | 0
3.4.1 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Хидравличен съединител 12 KRB | Бр. | 1 |  | 0
3.4.2 | 00HT35-Демонтаж и монтаж на Барабанна спирачка SL 200-30/5 | Бр. | 1 |  | 0
3.5 | Поддръжка и ремонт на гумено транспортна лента 00HTJ35AF001 |  |  |  | 0
3.5.1 | 00HT35-Подмяна на стара ГТЛ с нова | m² | 60 |  | 0
3.5.2 | 00HT35-Подлепване вулканизация на ГТЛ | Бр. | 2 |  | 0
3.5.3 | 00HT35-Преработка вулканизация на ГТЛ | Бр. | 2 |  | 0
3.5.4 | 00HT35-Вулканизация на ГТЛ | Бр. | 2 |  | 0
3.5.5 | 00HT35-Скъсяване на ГТЛ | Бр. | 2 |  | 0
3.5.6 | 00HT35-Вкарване на парче ГТЛ | m² | 10 |  | 0
3.5.7 | 00HT35-Ремонтни дейности по гуменото платно - кръпки, изрязване, полагане на лепенки | m² | 5 |  | 0
3.5.8 | 00HT35-Настройка ( центриране ) на ГТЛ | Бр. | 4 |  | 0
3.6 | Поддръжка и ремонт на ролки |  |  |  | 0
3.6.1 | 00HT35-Подмяна на ролки обикновени | Бр. | 20 |  | 0
3.6.2 | 00HT35-Подмяна на ролки с гумени пръстени | Бр. | 10 |  | 0
3.6.3 | 00HT35-Подмяна на ролки приемни | Бр. | 10 |  | 0
3.6.4 | 00HT35-Възстановяване деформирани и негодни греди на ролконосачи | Бр. | 2 |  | 0
3.7 | Поддръжка и ремонт на пресипка: |  |  |  | 0
3.7.1 | 00HT35-Подмяна износени и деформирани ламарини по изтекатели на пресипни възли | m² | 3 |  | 0
3.7.2 | 00HT35-Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли | m | 5 |  | 0
3.7.3 | 00HT35-Подмяна пердета и уплътнения на пресипни възли | m² | 6 |  | 0
3.7.4 | 00HT35-Ремонт на отбойна дъска | Бр. | 1 |  | 0
3.7.5 | 00HT35-Ремонтни дейности по капсуловката на пресипни възли | Бр. | 1 |  | 0
3.7.6 | 00HT35-Подмяна износени и деформирани ламарини по капсуловката на пресипни възли | m² | 3 |  | 0
3.7.7 | 00HT35-Заваряване и укрепване капсуловката на пресипни възли | m | 4 |  | 0
3.7.8 | 00HT35-Подмяна уплътнения по капсуловката на пресипни възли | m² | 2 |  | 0
3.7.9 | 00HT35-Ремонт и подмяна на деформирани парапети, предпазители, канати, пътеки, стълби, заслони, ограждения | m | 2 |  | 0
3.7.10 | 00HT35-Ремонт клапи и разделителни дъски на пресипни възли | Бр. | 1 |  | 0
3.7.11 | 00HT35-Почистване на канали и площадки на релсов път | Бр. | 12 |  | 0
3.7.12 | 00HT35-Ръчно измиване на Насипообразувател с приемна количка | Бр. | 12 |  | 0
4. | Странично изгребваща машина 00HTJ55AF001 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Задвижване на стрелата |  |  |  | 0
4.1.1 | 00HT55- Демонтаж и монтаж на редуктор MC3RLHT08 | Бр. | 1 |  | 0
4.1.2 | 00HT55-Хидравличен съединител 15KRG | Бр. | 1 |  | 0
4.1.3 | 00HT55-Двигател 225 S/M | Бр. | 1 |  | 0
4.1.4 | 00HT55-Подмяна на масло | Бр. | 1 |  | 0
4.2 | Поддръжка и ремонт на ходов механизъм |  |  |  | 0
4.2.1 | 00HT55-Демонтаж и монтаж на зъбна предавка KH127 и TR77 | Бр. | 3 |  | 0
4.2.2 | 00HT55-Подмяна на масло и гресиране на лагери на зъбна предавка KH127 и TR77 | Бр. | 3 |  | 0
4.3 | Поддръжка и ремонт на електротелфер SH6050 - 12 1/1L4 |  |  |  | 0
4.3.1 | 00HT55-Ремонт на автоматична спирачка SH6050 - 12 1/1L4 | Бр. | 1 |  | 0
4.3.2 | 00HT55-Ремонт на барабан SH6050 - 12 1/1L4 | Бр. | 1 |  | 0
4.3.3 | 00HT55-Гресиране на барабана и стоманено въже SH6050 - 12 1/1L4 | Бр. | 2 |  | 0
4.4 | Поддръжка и ремонт на конвейерна верига |  |  |  | 0
4.4.1 | 00HT55-Демонтаж и монтаж на направляваща ролка | Бр. | 100 |  | 0
4.4.2 | 00HT55-Демонтаж на звено | Бр. | 20 |  | 0
4.4.3 | 00HT55-Ремонт на звено | Бр. | 20 |  | 0
4.4.4 | 00HT55-Монтаж на звено | Бр. | 20 |  | 0
4.4.5 | 00HT55-Подмяна на цялата верига на изгребваща машина | Бр. | 1 |  | 0
4.4.6 | 00HT55-Почистване на конвейерна верига | Бр. | 4 |  | 0
4.5 | Поддръжка и ремонт на хидравлично притягащо устройство H-W&K192.001-V2 |  |  |  | 0
4.5.1 | 00HT55-Демонтаж и монтаж на тръбопроводи и арматура H-W&K192.001-V2 | Бр. | 1 |  | 0
4.5.2 | 00HT55-Демонтаж,почистване и монтаж хидравличен цилиндър H-W&K192.001-V2 | Бр. | 1 |  | 0
4.6 | Поддръжка и ремонт на кабелен барабан със задвижване BNA47.1C55.M1131/3T.P270/1+8.C080+4.C080.ML/12 |  |  |  | 0
4.6.1 | 00HT55- Демонтаж и монтаж на съединител BNA47 | Бр. | 1 |  | 0
4.6.2 | 00HT55-Ремонт и подмяна на зъбни предавки BNA47 | Бр. | 1 |  | 0
4.6.3 | 00HT55-Ремонт и подмяна на спирачка BNA47 | Бр. | 1 |  | 0
4.7 | Поддръжка и ремонт на Централна система с непрекъснато действие за смазване на монтажни групи опъвателна станция и опора на стрелата |  |  |  | 0
4.7.1 | 00HT55- Демонтаж и монтаж на зъбна помпа ZP 4000/M | Бр. | 2 |  | 0
4.7.2 | 00HT55- Демонтаж и монтаж на разпределител с непрекъснато действие | Бр. | 2 |  | 0
4.7.3 | PVB6 to PVB12:35536 и тръбопроводи ZP 4000/M | Бр. | 2 |  | 0
4.7.4 | 00HT55-Зареждане с грес ZP 4000/M | Бр. | 6 |  | 0
4.7.5 | 00HT55-Почистване на резервоар ZP 4000/M | Бр. | 2 |  | 0
4.8 | Поддръжка и ремонт на система с непрекъснато действие за смазване на веригата |  |  |  | 0
4.8.1 | 00HT55-Демонтаж и монтаж на зъбна помпа PR-V/60/ | Бр. | 1 |  | 0
4.8.2 | 00HT55- Демонтаж и монтаж на разпределител с непрекъснато действие VB6 to PVB12:35536 и тръбопроводи PR-V/60/ | Бр. | 1 |  | 0
4.8.3 | 00HT55-Доливане с масло резервоара на зъбна помпа PR-V/60/ | Бр. | 200 |  | 0
4.9 | 00HT55-Почистване на канали и площадки на релсов път | Бр. | 12 |  | 0
5. | Ударни чукови трошачки1212 M 00HTJ81AJ001 & 00HTJ82AJ001 |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Поддръжка и ремонт на Хидравличен блок S440 Z220D4 M21 H11 |  |  |  | 0
5.1.1 | Демонтаж и почистване на резервоар | Бр. | 2 |  | 0
5.1.2 | Монтаж на резервоар | Бр. | 2 |  | 0
5.1.3 | Демонтаж на бутална помпа | Бр. | 2 |  | 0
5.1.4 | Ремонт на бутална помпа | Бр. | 2 |  | 0
5.1.5 | Монтаж и центровка на бутална помпа | Бр. | 2 |  | 0
5.1.6 | Демонтаж, почистване и монтаж на тръбопроводи | Бр. | 2 |  | 0
5.1.7 | Демонтаж на ел. Двигател | Бр. | 2 |  | 0
5.1.8 | Монтаж и центровка на ел. Двигател | Бр. | 2 |  | 0
5.2 | Поддръжка и ремонт на Ел. двигател 00HTJ81AJ001-M01 K21-R-3115MX4NS |  |  |  | 0
5.2.1 | Почистване на двигателя | Бр. | 12 |  | 0
5.3 | Поддръжка и ремонт на Хидродинамичен съединител T-KNK560 |  |  |  | 0
5.3.1 | Демонтаж и почистване на Хидродинамичен съединител | Бр. | 2 |  | 0
5.3.2 | Ремонт на Хидродинамичен съединител | Бр. | 2 |  | 0
5.3.3 | Монтаж на Хидродинамичен съединител | Бр. | 2 |  | 0
5.4 | Поддръжка и ремонт на Блокиращ механизъм(рингфедер)RfN7012 |  |  |  | 0
5.4.1 | Демонтаж на рингфедер | Бр. | 1 |  | 0
5.4.2 | Ремонт и почистване на рингфедер | Бр. | 1 |  | 0
5.4.3 | Монтаж на рингфедер | Бр. | 1 |  | 0
5.4.4 | Подмяна на трапецовиден ремък SPC5600 | Бр. | 48 |  | 0
5.5 | Поддръжка и ремонт на Раздробяващ контур |  |  |  | 0
5.5.1 | Демонтаж,претегляне и разпределение на Глава ,Рамо, Щифт и пръстен задържащ на Чука | Бр. | 120 |  | 0
5.5.2 | Монтаж на Глава ,Рамо ,Щифт и пръстен задържащ на Чука | Бр. | 120 |  | 0
5.5.3 | Демонтаж отражателни плочи на раздробяващия Контур GS 40 CrMo12 | Бр. | 20 |  | 0
5.5.4 | Монтаж отражателни плочи на раздробяващия Контур GS 40 CrMo12 | Бр. | 20 |  | 0
5.5.5 | Демонтаж на отражателни плочи Hardox400 | Бр. | 10 |  | 0
5.5.6 | Монтаж на отражателни плочиHardox400 | Бр. | 10 |  | 0
5.5.7 | Демонтаж на износоустойчиви плочи на корпуса Hardox400 | Бр. | 10 |  | 0
5.5.8 | Монтаж на износоустойчиви плочи на корпуса Hardox400 | Бр. | 10 |  | 0
5.5.9 | Подмяна износени и деформирани ламарини по изтекатели на пресипни възли | m² | 5 |  | 0
5.5.10 | Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли | m | 3 |  | 0
5.5.11 | Подмяна пердета и уплътнения на пресипни възли | m² | 3 |  | 0
5.5.12 | Ремонтни дейности по капсуловката на пресипни възли | Бр. | 3 |  | 0
5.5.13 | Подмяна износени и деформирани ламарини по капсуловката на пресипни възли | m² | 2 |  | 0
5.5.14 | Заваряване и укрепване капсуловката на пресипни възли | m | 1 |  | 0
5.5.15 | Подмяна уплътнения по капсуловката на пресипни възли | m² | 2 |  | 0
5.5.16 | Ремонт и подмяна на деформирани парапети, предпазители,канати, пътеки, стълби, заслони, ограждения | Бр. | 2 |  | 0
5.5.17 | Почистване на стълби, площадки и парапети | Бр. | 52 |  | 0
6. | Барабанни Топкови Мелници 00HTK02/22/42AJ001 |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Поддръжка и ремонт на Пресипни станции към БТМ |  |  |  | 0
6.1.1 | 00HTK-Демонтаж и монтаж Пресипна станция към БТМ | Бр. | 2 |  | 0
6.1.2 | 00HTK-Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли | m | 8 |  | 0
6.1.3 | 00HTK-Подмяна пердета и уплътнения на пресипни възли | m² | 8 |  | 0
6.1.4 | 00HTK-Ремонтни дейности по капсуловката на пресипни възли | Бр. | 5 |  | 0
6.1.5 | 00HTK-Подмяна износени и деформирани ламарини по капсуловката на пресипни възли | m² | 8 |  | 0
6.1.6 | 00HTK-Заваряване и укрепване капсуловката на пресипни възли | m | 8 |  | 0
6.1.7 | 00HTK-Подмяна уплътнения по капсуловката на пресипни възли | m² | 8 |  | 0
6.1.8 | 00HTK-Ремонт и подмяна на деформирани парапети, предпазители, канати, пътеки, стълби, заслони, ограждения | m² | 20 |  | 0
6.2 | Поддръжка и ремонт на Барабанни Топкови Мелници NBC 3400x7000 |  |  |  | 0
6.2.1 | 00HTK-Ревизия и почистване на Лагер №1 | Бр. | 6 |  | 0
6.2.2 | 00HTK-Демонтаж на Лагер №1 | Бр. | 1 |  | 0
6.2.3 | 00HTK-Монтаж на Лагер №1 | Бр. | 1 |  | 0
6.2.4 | 00HTK-Гресиране на Лагер №1 | Бр. | 6 |  | 0
6.2.5 | 00HTK-Ревизия и почистване на Лагер №2 | Бр. | 3 |  | 0
6.2.6 | 00HTK-Демонтаж на Лагер №2 | Бр. | 1 |  | 0
6.2.7 | 00HTK-Монтаж на Лагер №2 | Бр. | 1 |  | 0
6.2.8 | 00HTK-Гресиране на Лагер №2 | Бр. | 3 |  | 0
6.2.9 | 00HTK-Ревизия на зъбна трансмисия | Бр. | 3 |  | 0
6.2.10 | 00HTK-Измерване на хлабини и центровка на зъбен венец | Бр. | 3 |  | 0
6.2.11 | 00HTK-Подмяна на уплътнения на корпуса на зъбна трансмисия | m | 60 |  | 0
6.2.12 | 00HTK-Подмяна болт М 24х80 на фланеца на Лагер №1и №2 | Бр. | 50 |  | 0
6.2.13 | 00HTK-Демонтаж на захранваща втулка | Бр. | 3 |  | 0
6.2.14 | 00HTK-Монтаж на захранваща втулка | Бр. | 3 |  | 0
6.2.15 | 00HTK-Демонтаж на захранваща тръба | Бр. | 3 |  | 0
6.2.16 | 00HTK-Монтаж на захранваща тръба | Бр. | 3 |  | 0
6.2.17 | 00HTK-Подмяна уплътнение на вход БТМ | Бр. | 6 |  | 0
6.2.18 | 00HTK-Демонтаж на лифтер | Бр. | 120 |  | 0
6.2.19 | 00HTK-Монтаж на лифтер | Бр. | 120 |  | 0
6.2.20 | 00HTK-Демонтаж на гумена плоча | Бр. | 120 |  | 0
6.2.21 | 00HTK-Монтаж на гумена плоча | Бр. | 120 |  | 0
6.2.22 | 00HTK-Демонтаж на люк | Бр. | 6 |  | 0
6.2.23 | 00HTK-Монтаж на люк | Бр. | 6 |  | 0
6.2.24 | 00HTK-Възстановяване скъсани шпилки на люк | Бр. | 10 |  | 0
6.2.25 | 00HTK-Подмяна на цялостна гумировка на БТМ | Бр. | 2 |  | 0
6.2.26 | 00HTK-Демонтаж на съединител RUPEX RWN 450 | Бр. | 2 |  | 0
6.2.27 | 00HTK-Mонтаж на съединител RUPEX RWN 450 | Бр. | 2 |  | 0
6.2.28 | 00HTK-Демонтаж на съединител ZAPEX ZZS 465B | Бр. | 2 |  | 0
6.2.29 | 00HTK-Mонтаж на съединител ZAPEX ZZS 465B | Бр. | 2 |  | 0
6.2.30 | 00HTK-Демонтаж на съединител BIBEX BWN 97 | Бр. | 2 |  | 0
6.2.31 | 00HTK-Mонтаж на съединител BIBEX BWN 97 | Бр. | 2 |  | 0
6.2.32 | 00HTK-Демонтаж на съединител UZWN 325 | Бр. | 2 |  | 0
6.2.33 | 00HTK-Mонтаж на съединител UZWN 325 | Бр. | 2 |  | 0
6.2.34 | 00HTK-Демонтаж на съединител KSUN 325 SOND | Бр. | 3 |  | 0
6.2.35 | 00HTK-Почистване и смазване на съединител KSUN 325 SOND | Бр. | 3 |  | 0
6.2.36 | 00HTK-Монтаж на съединител KSUN 325 SOND | Бр. | 3 |  | 0
6.2.37 | 00HTK-Демонтаж сито на изход БТМ | Бр. | 2 |  | 0
6.2.38 | 00HTK-Ремонт сито на изход БТМ | Бр. | 2 |  | 0
6.2.39 | 00HTK-Монтаж сито на изход БТМ | Бр. | 2 |  | 0
6.2.40 | 00HTK-Ревизия на Пиньон | Бр. | 3 |  | 0
6.3 | Ремонт на Пиньон |  |  |  | 0
6.3.1 | 00HTK-Демонтаж на вал на Пиньон | Бр. | 1 |  | 0
6.3.2 | 00HTK-Демонтаж на лагери на Пиньон | Бр. | 2 |  | 0
6.3.3 | 00HTK-Монтаж на лагери на Пиньон | Бр. | 2 |  | 0
6.3.4 | 00HTK-Монтаж на вал на Пиньон | Бр. | 1 |  | 0
6.4 | Поддръжка на редуктор H.SH FLENDER |  |  |  | 0
6.4.1 | 00HTK-Демонтаж на редуктор H.SH FLENDER | Бр. | 3 |  | 0
6.4.2 | 00HTK-Подмяна на лагери H.SH FLENDER | Бр. | 6 |  | 0
6.4.3 | 00HTK-Подмяна на зъбни предавки H.SH FLENDER | Бр. | 2 |  | 0
6.4.4 | 00HTK-Монтаж и центровка на редуктор H.SH FLENDER | Бр. | 3 |  | 0
6.5 | Поддръжка и ремонт на смазочна система OWG 06 |  |  |  | 0
6.5.1 | 00HTK-Демонтаж на маслена помпа OWG 06 | Бр. | 2 |  | 0
6.5.2 | 00HTK-Ремонт на маслена помпа OWG 06 | Бр. | 2 |  | 0
6.5.3 | 00HTK-Монтаж на маслена помпа OWG 06 | Бр. | 2 |  | 0
6.5.4 | 00HTK-Демонтаж на воден маслоохладител OWG 06 | Бр. | 2 |  | 0
6.5.5 | 00HTK-Ремонт на воден маслоохладител OWG 06 | Бр. | 2 |  | 0
6.5.6 | 00HTK-Монтаж на воден маслоохладител OWG 06 | Бр. | 2 |  | 0
6.6 | Централна смазочна система за прогресивно смазване |  |  |  | 0
6.6.1 | 00HTK-Демонтаж и почистване на зъбна помпа ZP 3000/M | Бр. | 30 |  | 0
6.6.2 | 00HTK-Ремонт на зъбна помпа ZP 3000/M | Бр. | 10 |  | 0
6.6.3 | 00HTK-Монтаж на зъбна помпа ZP 3000/M | Бр. | 30 |  | 0
6.6.4 | 00HTK-Почистване на резервоар за грес | Бр. | 60 |  | 0
6.6.5 | 00HTK-Демонтаж,почистване и монтаж на тръбопроводи и арматура за грес | Бр. | 30 |  | 0
6.6.6 | 00HTK-Зареждане с грес на резервоар | Бр. | 600 |  | 0
6.7 | Смазочна система с прогресивно пръскащо смазване |  |  |  | 0
6.7.1 | 00HTK-Демонтаж и почистване на Помпа за варел BF-G | Бр. | 3 |  | 0
6.7.2 | 00HTK-Монтаж на Помпа за варел BF-G | Бр. | 3 |  | 0
6.7.3 | 00HTK-Демонтаж на разпределител и дюзи и почистване BF-G | Бр. | 6 |  | 0
6.7.4 | 00HTK-Монтаж на разпределител и дюзи BF-G | Бр. | 6 |  | 0
6.7.5 | 00HTK-Демонтаж,почистване и монтаж на арматура BF-G | Бр. | 6 |  | 0
6.7.6 | 00HTK-Дозареждане със стоманени топки ø25,30,40,50 и 60 на БТМ | Тон | 240 |  | 0
6.8 | Вертикална помпа VS150L180 за варовикова суспензия |  |  |  | 0
6.8.1 | 00HTK-Демонтаж на помпа VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.2 | 00HTK-Демонтаж на работно колело VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.3 | 00HTK-Демонтаж на уплътнения и лагери VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.4 | 00HTK-Монтаж на уплътнения и лагери VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.5 | 00HTK-Монтаж на работно колело VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.6 | 00HTK-Монтаж на помпа VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.7 | 00HTK-Центровка на ремъци VS150L180 | Бр. | 3 |  | 0
6.8.8 | 00HTK-Ръчно почистване от варовик на дренажна шахта на БТМ VS150L180 | m³ | 160 |  | 0
6.9 | Поддръжка и ремонт на Хидроциклонна група KRS 3128 |  |  |  | 0
6.9.1 | 00HTK-Демонтаж и почистване на хидроциклон KRS 3128 | Бр. | 400 |  | 0
6.9.2 | 00HTK-Демонтаж и почистване на дюзи KRS 3128 | Бр. | 72 |  | 0
6.9.3 | 00HTK-Демонтаж и монтаж на преливна тръба KRS 3128 | Бр. | 100 |  | 0
6.9.4 | 00HTK-Монтаж на хидроциклон KRS 3128 | Бр. | 400 |  | 0
6.9.5 | 00HTK-Монтаж на дюзи KRS 3128 | Бр. | 72 |  | 0
6.9.6 | 00HTK-Демонтаж,почистване и монтаж на арматура KRS 3128 | Бр. | 72 |  | 0
6.9.7 | 00HTK-Отстраняване на пропуски по камера и резервоари на хидроциклонната група KRS 3128 | m² | 3 |  | 0
6.10 | 00HTK-Почистване и измиване на площадки и парапети в Мелнично отделение | Бр. | 100 |  | 0
6.11 | Помпа за варовикова суспензия WERNERT SLGP 200-150-400 и KSB KWPK 150-400 |  |  |  | 0
6.11.1 | 00HTK-Демонтаж на помпа WERNERT | Бр. | 20 |  | 0
6.11.2 | 00HTK-Демонтаж на работно колело WERNERT | Бр. | 10 |  | 0
6.11.3 | 00HTK-Демонтаж на уплътнения и лагери WERNERT | Бр. | 10 |  | 0
6.11.4 | 00HTK-Монтаж на уплътнения и лагери WERNERT | Бр. | 10 |  | 0
6.11.5 | 00HTK-Монтаж на работно колело WERNERT | Бр. | 10 |  | 0
6.11.6 | 00HTK-Монтаж на помпа WERNERT | Бр. | 20 |  | 0
6.11.7 | 00HTK-Центровка на помпа WERNERT | Бр. | 20 |  | 0
7. | Абсорбер 1&2 и 3&4 |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Рециркулационни помпи на Абсорбер 12/34 DUCHTING ROWA-MCC 900-1200 |  |  |  | 0
7.1.1 | 12/34HTF-Демонтаж на помпа ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.2 | 12/34HTF-Демонтаж,ревизия или подмяна на работно колело ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.3 | 12/34HTF-Демонтаж,ревизия или подмяна на челни уплътнения ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.4 | 12/34HTF-Демонтаж и ревизия на лагерен блок ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.5 | 12/34HTF-Подмяна масло на лагерен блок ROWA | Литри | 240 |  | 0
7.1.6 | 12/34HTF-Подмяна на лагери и уплътнения ROWA | Бр. | 30 |  | 0
7.1.7 | 12/34HTF-Подмяна на вал ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.8 | 12/34HTF-Демонтаж и монтаж на съединител ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.9 | 12/34HTF-Монтаж на челни уплътнения ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.10 | 12/34HTF-Монтаж на работно колело ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.11 | 12/34HTF-Монтаж и центровка на помпа ROWA | Бр. | 6 |  | 0
7.1.12 | 12/34HTF-Демонтаж ,монтаж и центровка на редуктор FLENDER H1SH | Бр. | 6 |  | 0
7.1.13 | 12/34HTF-Подмяна масло на редуктор FLENDER H1SH | Литри | 1080 |  | 0
7.1.14 | 12/34HTF-Почистване и обезмасляване на помпа ROWA | Бр. | 24 |  | 0
7.2 | Бъркалка EKATO HWL 2100 |  |  |  | 0
7.2.1 | 12/34HTD-Демонтаж, подмяна на контактно механично уплътнение ЕКАТО | Бр. | 8 |  | 0
7.2.2 | 2/34HTD-Укрепване вала на Бъркалка ЕКАТО | Бр. | 8 |  | 0
7.2.3 | 12/34HTD-Ревизия или ремонт на смесител ЕКАТО | Бр. | 8 |  | 0
7.2.4 | 12/34HTD-Ревизия или подмяна на вал ЕКАТО | Бр. | 8 |  | 0
7.2.5 | 12/34HTD-Подмяна уплътнения на редуктора ЕКАТО | Бр. | 16 |  | 0
7.2.6 | 12/34HTD-Подмяна зъбни колела и лагери на редуктора ЕКАТО | Бр. | 3 |  | 0
7.2.7 | 12/34HTD-Подмяна ремък SPC2240 на бъркалка ЕКАТО | Бр. | 96 |  | 0
7.2.8 | 12/34HTD-Подмяна маслото на редуктора ЕКАТО | Литри | 240 |  | 0
7.3 | Скрубер |  |  |  | 0
7.3.1 | 12/34HTD-Отваряне входна врата на Абсорбер | Бр. | 10 |  | 0
7.3.2 | 12/34HTD-Затваряне входна врата на Абсорбер | Бр. | 10 |  | 0
7.3.3 | 12/34HTD-Почистване дъното на Скрубера на Абсорбер | m³ | 200 |  | 0
7.3.4 | 12/34HTD-Отваряне люк на Абсорбер | Бр. | 32 |  | 0
7.3.5 | 12/34HTD-Затваряне люк на Абсорбер | Бр. | 32 |  | 0
7.3.6 | 12/34HTD-Шмиргелене на метална повърхност по Скрубера | m² | 60 |  | 0
7.3.7 | 12/34HTD-Отстраняване на пропуски по мантела на Абсорбер 12/34 (монтаж ,стиковане и заваряване на малки листи стомана δ=4÷6 mm от стомана AISI 304 върху мантела) | m² | 10 |  | 0
7.3.8 | Ремонт по металната конструкция на Скрубера |  |  |  | 0
7.3.8.1 | Изрязване на дефектирали участъци ламарина от Скрубера (δ=22mm или δ=30mm) и изработка на фаска | m² | 2 |  | 0
7.3.8.2 | Монтаж , стиковане и укрепване на новите листи ламарина | m² | 2 |  | 0
7.3.8.3 | Заваряване на новите листи по утвърдена заваръчна процедура изработена от Изпълнителя | m | 10 |  | 0
7.3.8.4 | Шмиргелене на металната повърхност до клас SA-2-1/2 (съгласно BS 4232) и ISO 8501-1 или SSPC SP 2,3,6,7,10 или 12 | m² | 30 |  | 0
7.3.8.5 | Подготовка на заваръчните шевове от външна страна на мантела за безразрушителен контрол- широчина на зоната за зачистване от всяка една страна на заваръчния шев измерена от центъра трябва да бъде около 150÷160 mm | m | 10 |  | 0
7.4 | Поддръжка и ремонт на Хидроциклонна група KRТ/S 2128 |  |  |  | 0
7.4.1 | 12/34HTL-Демонтаж и почистване на хидроциклон KRТ/S 2128 | Бр. | 400 |  | 0
7.4.2 | 12/34HTL-Демонтаж и почистване на дюзи KRТ/S 2128 | Бр. | 80 |  | 0
7.4.3 | 12/34HTL-Демонтаж и монтаж на преливна тръба KRТ/S 2128 | Бр. | 60 |  | 0
7.4.4 | 12/34HTL-Монтаж на хидроциклон KRТ/S 2128 | Бр. | 400 |  | 0
7.4.5 | 12/34HTL-Монтаж на дюзи KRТ/S 2128 | Бр. | 80 |  | 0
7.4.6 | 12/34HTL-Демонтаж,почистване и монтаж на арматура KRТ/S 2128 | Бр. | 80 |  | 0
7.4.7 | 12/34HTL-Отстраняване на пропуски по камера и резервоари на хидроциклонната група KRТ/S 2128 | m² | 3 |  | 0
7.5 | Поддръжка и ремонт на Помпа гипсова суспензия KSB KWPK 150-400 |  |  |  | 0
7.5.1 | 12/34HTL-Демонтаж на помпа KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.5.2 | 12/34HTL-Демонтаж на работно колело KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.5.3 | 12/34HTL-Демонтаж на уплътнения и лагери KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.5.4 | 12/34HTL-Монтаж на уплътнения и лагери KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.5.5 | 12/34HTL-Монтаж на работно колело KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.5.6 | 12/34HTL-Монтаж на помпа KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.5.7 | 12/34HTL-Центровка на помпа KSB KWPK | Бр. | 6 |  | 0
7.6 | Поддръжка и ремонт на Бътерфлай клапи ISORIA |  |  |  | 0
7.6.1 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 40 PN10 | Бр. | 20 |  | 0
7.6.2 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 50 PN10 | Бр. | 50 |  | 0
7.6.3 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 80 PN10 | Бр. | 10 |  | 0
7.6.4 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 100 PN10 | Бр. | 5 |  | 0
7.6.5 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 125 PN10 | Бр. | 5 |  | 0
7.6.6 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 150 PN10 | Бр. | 15 |  | 0
7.6.7 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 200 PN10 | Бр. | 20 |  | 0
7.6.8 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 250 PN10 | Бр. | 20 |  | 0
7.6.9 | 90HT&-Демонтаж и монтаж на вентил DN 300 PN10 | Бр. | 3 |  | 0
7.7 | Поддръжка и ремонт на Байпас клапа на Блок-1,2,3,4 |  |  |  | 0
7.7.1 | 90HNA-Подмяна на уплътнение от неръждаема стомана | Бр. | 120 |  | 0
7.7.2 | 90HNA-Демонтаж на пневмоцилиндър SPWG Norgren | Бр. | 6 |  | 0
7.7.3 | 90HNA-Ремонт на пневмоцилиндър SPWG Norgren | Бр. | 3 |  | 0
7.7.4 | 90HNA-Монтаж на пневмоцилиндър SPWG Norgren | Бр. | 6 |  | 0
7.7.5 | 90HNA-Гресиране на лагери и уплътнения | Бр. | 20 |  | 0
7.8 | Автокран с товароподемност min 50t. И дължина на стрелата min 40m. | Маш. смяна | 40 |  | 0
7.9 | 12/34HTD-Почистване и измиване на площадки и парапети на Абсорбер 12/34 | Бр. | 60 |  | 0
7.10 | Вентилатори Оксидиращ Въздух HOWDEN SG60C |  |  |  | 0
7.10.1 | Демонтаж на акустични капаци за достъп до вентилатора | Бр. | 3 |  | 0
7.10.2 | Източване маслото в картера | Бр. | 3 |  | 0
7.10.3 | Демонтаж и монтаж капака на картера | Бр. | 3 |  | 0
7.10.4 | Ревизия и почистване на картер | Бр. | 3 |  | 0
7.10.5 | Демонтаж капака на редуктора и инспекция на зъбите на зъбните колела | Бр. | 3 |  | 0
7.10.6 | Проверка на луфтовете и състоянието на плъзгащи лагерите на високоскоростния вал | Бр. | 3 |  | 0
7.10.7 | Подмяна на плъзгащи лагери | Бр. | 6 |  | 0
7.10.8 | Проверка на луфтовете и състоянието на лагерите на нискоскоростния вал | Бр. | 3 |  | 0
7.10.9 | Проверка и почистване на натегателни шийки на лагерите на високоскоростния вал | Бр. | 3 |  | 0
7.10.10 | Монтаж капака на редуктора | Бр. | 3 |  | 0
7.10.11 | Проверка и почистване на работното колело | Бр. | 3 |  | 0
7.10.12 | Проверка , почистване и смазване на направляващите лопатки , дифузьор , оперативни щанги, шарнири и втулки | Бр. | 3 |  | 0
7.10.13 | Почистване на работно колело | Бр. | 3 |  | 0
7.10.14 | Проверка на уплътнителни пръстени и лабиринта уплътнителен пръстен за износване на редуктора и евентуална подмяна | Бр. | 3 |  | 0
7.10.15 | Зареждане на картера с масло | Литри | 2400 |  | 0
8. | Инсталация за Обезводняване на Гипс |  |  |  | 0 | 0
8.1 | Поддръжка и ремонт на Помпа гипсова суспензия Habermann HPK 200/560 |  |  |  | 0
8.1.1 | 00HTL-Демонтаж на помпа Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.1.2 | 00HTL-Демонтаж на работно колело Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.1.3 | 00HTL-Демонтаж на уплътнения и лагери Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.1.4 | 00HTL-Монтаж на уплътнения и лагери Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.1.5 | 00HTL-Монтаж на работно колело Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.1.6 | 00HTL-Монтаж на помпа Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.1.7 | 00HTL-Центровка на помпа Habermann HPK 200/560 | Бр. | 3 |  | 0
8.2 | Вакуумни лентови филтри |  |  |  | 0
8.2.1 | Демонтаж на оградни пана на ВФ | Бр. | 100 |  | 0
8.2.2 | Монтаж на оградни пана на ВФ | Бр. | 100 |  | 0
8.2.3 | Демонтаж на плъзгащи ремъци | Бр. | 30 |  | 0
8.2.4 | Монтаж на плъзгащи ремъци | Бр. | 60 |  | 0
8.2.5 | Демонтаж ремъци на Вакуумната кутия | Бр. | 20 |  | 0
8.2.6 | Монтаж ремъци на Вакуумната кутия | Бр. | 40 |  | 0
8.2.7 | Подмяна на платно TETEX DLW07-8004-K085 | Бр. | 4 |  | 0
8.2.8 | Центровка на платно TETEX DLW07-8004-K085 | Бр. | 16 |  | 0
8.2.9 | Измиване на платно TETEX DLW07-8004-K085 с водоструен апарат | Бр. | 100 |  | 0
8.2.10 | Демонтаж, почистване и монтаж на механични y-филтри | Бр. | 32 |  | 0
8.2.11 | Демонтаж, почистване и монтаж на колектори и дюзи HTM10-40 LURMARK за промивка на платното | Бр. | 40 |  | 0
8.2.12 | Демонтаж, почистване и монтаж на колектори и дюзи HTM10-40 LURMARK за вода на плъзгащи ремъци | Бр. | 40 |  | 0
8.2.13 | Демонтаж на ролка ø229x3630 и ø283x3550 | Бр. | 40 |  | 0
8.2.14 | Подмяна лагери на ролка ø229x3630 и ø283x3550 | Бр. | 80 |  | 0
8.2.15 | Подмяна лагерни тела на ролка ø229x3630 и ø283x3550 | Бр. | 10 |  | 0
8.2.16 | Монтаж на ролка ø229x3630 и ø283x3550 | Бр. | 40 |  | 0
8.2.17 | Гресиране лагерите на ролки на ВФ-1,2,3 и 4 | Бр. | 200 |  | 0
8.2.18 | Демонтаж на барабан ø1210х3000 | Бр. | 2 |  | 0
8.2.19 | Подмяна на лагери на барабан ø1210х3000 | Бр. | 2 |  | 0
8.2.20 | Монтаж на барабан ø1210х3000 | Бр. | 2 |  | 0
8.2.21 | Демонтаж на задвижващ редуктор SL4004/FS/178/S46C1 | Бр. | 2 |  | 0
8.2.22 | Демонтаж на ремък SPB 1900 | Бр. | 8 |  | 0
8.2.23 | Монтаж на ремък SPB 1900 | Бр. | 8 |  | 0
8.2.24 | Монтаж на задвижващ редуктор SL4004/FS/178/S46C1 | Бр. | 2 |  | 0
8.2.25 | Почистване и измиване площадките под ВФ-1,2,3,4/кота 18 м цялата площадка/ | Бр. | 70 |  | 0
8.3 | Поддръжка и ремонт на Помпа за измиване на лента и платно FINDER HC 40-250N |  |  |  | 0
8.3.1 | Демонтаж на помпа FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.3.2 | Демонтаж на работно колело FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.3.3 | Демонтаж на уплътнения и лагери FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.3.4 | Монтаж на уплътнения и лагери FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.3.5 | Монтаж на работно колело FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.3.6 | Монтаж на помпа FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.3.7 | Центровка на помпа FINDER HC 40-250N | Бр. | 3 |  | 0
8.4 | Поддръжка и ремонт на Помпа за промиване на гипса WARMAN 3/2 CAH |  |  |  | 0
8.4.1 | Демонтаж на помпа WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.4.2 | Демонтаж на работно колело WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.4.3 | Демонтаж на уплътнения и лагери WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.4.4 | Монтаж на уплътнения и лагери WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.4.5 | Монтаж на работно колело WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.4.6 | Монтаж на помпа WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.4.7 | Центровка на помпа WARMAN 3/2 CAH | Бр. | 2 |  | 0
8.5 | Поддръжка и ремонт на Вакуум помпа NASH 2BU5600-2HA46-Z |  |  |  | 0
8.5.1 | Демонтаж на аксиални уплътняващи пръстени на вала NASH 2BU5600 | Бр. | 6 |  | 0
8.5.2 | Демонтаж на салникови и челно уплътнения NASH 2BU5600 | Бр. | 6 |  | 0
8.5.3 | Демонтаж на лагери NASH 2BU5600 | Бр. | 6 |  | 0
8.5.4 | Монтаж на аксиални уплътняващи пръстени на вала NASH 2BU5600 | Бр. | 6 |  | 0
8.5.5 | Монтаж на салникови и челно уплътнения NASH 2BU5600 | Бр. | 6 |  | 0
8.5.6 | Монтаж на лагери NASH 2BU5600 | Бр. | 6 |  | 0
8.5.7 | Подмяна набивки на салникови уплътнения на вала NASH 2BU5600 | Бр. | 12 |  | 0
8.5.8 | Настройка на салник | Бр. | 24 |  | 0
8.5.9 | Гресиране на лагери HTF67885G3SAUR4/8-01 | Бр. | 24 |  | 0
8.6 | Поддръжка и ремонт на Редуктор FLENDER H1SH9 i=3,809 |  |  |  | 0
8.6.1 | Демонтаж на съединител ZAPEX | Бр. | 2 |  | 0
8.6.2 | Демонтаж на зъбни двойки FLENDER H1SH9 | Бр. | 2 |  | 0
8.6.3 | Демонтаж на лагери FLENDER H1SH9 | Бр. | 2 |  | 0
8.6.4 | Демонтаж на уплътнения FLENDER H1SH9 | Бр. | 2 |  | 0
8.6.5 | Монтаж на лагери FLENDER H1SH9 | Бр. | 2 |  | 0
8.6.6 | Монтаж на зъбни двойки FLENDER H1SH9 | Бр. | 2 |  | 0
8.6.7 | Монтаж на уплътнения FLENDER H1SH9 | Бр. | 2 |  | 0
8.6.8 | Монтаж на съединител ZAPEX | Бр. | 2 |  | 0
8.6.9 | Центровка на помпа, редуктор и двигател | Бр. | 2 |  | 0
8.7 | Поддръжка и ремонт на Филтратни помпи MUNSCH NP150-125-315B |  |  |  | 0
8.7.1 | Демонтаж на помпа MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.7.2 | Демонтаж на работно колело MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.7.3 | Демонтаж на уплътнения и лагери MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.7.4 | Монтаж на уплътнения и лагери MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.7.5 | Монтаж на работно колело MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.7.6 | Монтаж на помпа MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.7.7 | Центровка на помпа MUNSCH | Бр. | 2 |  | 0
8.8 | Резервоар за измиваща вода на лентата и платното |  |  |  | 0
8.8.1 | Отваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.8.2 | Механично почистване и измиване на резервоара | Бр. | 2 |  | 0
8.8.3 | Затваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.9 | Резервоар за промиване на гипса |  |  |  | 0
8.9.1 | Отваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.9.2 | Механично почистване и измиване на резервоара | Бр. | 2 |  | 0
8.9.3 | Затваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.10 | Филтратен резервоар |  |  |  | 0
8.10.1 | Отваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.10.2 | Механично почистване и измиване на резервоара | Бр. | 2 |  | 0
8.10.3 | Затваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.11 | Спомагателен филтратен резервоар |  |  |  | 0
8.11.1 | Отваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.11.2 | Механично почистване и измиване на резервоара | Бр. | 2 |  | 0
8.11.3 | Затваряне на люк | Бр. | 2 |  | 0
8.12 | Почистване и измиване площадките на кота 0 m в ГОИ | Бр. | 52 |  | 0
8.13 | Почистване и измиване пътищата на кота 0 m около ГОИ | Бр. | 52 |  | 0
8.14 | Почистване и измиване площадките под натегателни станции на ГЛТ(GB)-1÷15 | Бр. | 52 |  | 0
8.15 | Монтьор/Работни дни/ | ч/ч | 300 |  | 0
8.16 | Заварчик/Работни дни/ | ч/ч | 150 |  | 0
8.17 | Общ работник/Работни дни/ | ч/ч | 400 |  | 0
8.18 | Монтьор/Почивни и празнични дни/ | ч/ч | 100 |  | 0
8.19 | Заварчик/Почивни и празнични дни/ | ч/ч | 75 |  | 0
8.20 | Общ работник/Почивни и празнични дни/ | ч/ч | 200 |  | 0
9. | ХВО , ПСПОВ и ПСБФВ |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Монтьор/Работни дни/ | ч/ч | 500 |  | 0
9.2 | Заварчик/Работни дни/ | ч/ч | 100 |  | 0
9.3 | Общ работник/Работни дни/ | ч/ч | 500 |  | 0
9.4 | Монтьор/Почивни и празнични дни/ | ч/ч | 300 |  | 0
9.5 | Заварчик/Почивни и празнични дни/ | ч/ч | 50 |  | 0
9.6 | Общ работник/Почивни и празнични дни/ | ч/ч | 200 |  | 0
| Обща цена: | 0
Максималната стойност на договора за срок от една година не може да надвишава ______________ лева без ДДС
Цена на Опция № 1........................................
Цена на Опция № 2........................................
Цена на Опция № 3........................................
КонтурГлобал Марица Изток 3 България си запазва правото по време на тръжна процедура и взависимост от неговите нужди от ремонтни операции за подръжка на съоръженията да премахва или добавя точки.